## Tabelle1
Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien |  |  | Radiologie |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Fehlende Angaben |  | Fehlende Angaben
Lfd. Nr. | ID LB | Zuschlagskriterium | Bewertungsmaßstab | Einheit | Maximal zu erreichende Leistungs-punkte | Bieterangabe | Erreichter Erfüllungsgrad (Punkte) | Nachweis (Datei/Dokument, Seite, Absatz, evtl. Markierung) wo Informationen zur Forderungn in den Angebotsunterlagen zu finden sind
1. | 3111.2 | Monitor: OLED-Monitor | • Es wird kein OLED-Monitor angeboten (0 Punkte) • Es wird ein OLED-Monitor angeboten (7,5 Punkte) | Ja/Nein | 7.5
2. | 3111.4 | Monitor: Bildschirmdiagonale | • Mind. 21,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 22,0 Zoll (5 Punkte) • Mind. 23,0 Zoll (10 Punkte) • Mind. 24,0 Zoll (15 Punkte) | Zoll | 15
3. | 3112.2 | Ultraschallgerät: Touch-Bedienfeld-Diagonale | • Mind. 11,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 12,0 Zoll (2 Punkte) • Mind. 13,0 Zoll (4 Punkte) • Mind. 14,0 Zoll (6 Punkte) • Mind. 15,0 Zoll (8 Punkte) • Mind. 16,0 Zoll (10 Punkte) | Zoll | 10
4. | 3112.3 | Ultraschallgerät: Bedienpult | • Das Bedienpult ist nicht neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (0 Punkte) • Das Bedienpult ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (5 Punkte) | Ja/Nein | 5
5. | 331.1 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn kein Modul zur kardiologischen Bildgebung und Quantifizierung inkl. 3-adrigem EKG-Kabel und Anzeige physiologischer Kurven auf dem Monitor angeboten wird (0 Punkte) • Wenn ein Modul zur kardiologischen Bildgebung und Quantifizierung inkl. 3-adrigem EKG-Kabel und Anzeige physiologischer Kurven auf dem Monitor angeboten wird (7,5 Punkte) | Ja/Nein | 7.5
6. | 331.6 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
7. | 331.7 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (5 Punkte) • Wenn zwei Technologien für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (10 Punkte) | Angabe | 10
8. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebsbereitenzustand: Standby (Gerät und Peripherie eingeschaltet, kein aktiver Scan/Ultraschalluntersuchung) | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
9. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebszustand: Scan/Ultraschalluntersuchung | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
|  |  |  | Gesamt: | 85 | Erfüllungsgrad: | 0
Ja (7,5 Punkte)
Nein (0 Punkte)
• Mind. 21,0 Zoll (0 Punkte)
• Mind. 22,0 Zoll (5 Punkte)
• Mind. 23,0 Zoll (10 Punkte)
• Mind. 24,0 Zoll (15 Punkte)
• Mind. 11,0 Zoll (0 Punkte)
• Mind. 12,0 Zoll (2 Punkte)
• Mind. 13,0 Zoll (4 Punkte)
• Mind. 14,0 Zoll (6 Punkte)
• Mind. 15,0 Zoll (8 Punkte)
• Mind. 16,0 Zoll (10 Punkte)
Ja (5 Punkte)
Nein (0 Punkte)
Ja (10 Punkte)
Nein (0 Punkte)
Keine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung (0 Punkte)
Eine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung (5 Punkte)
Zwei Technologien für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung (10 Punkte)
Für die Auswertung der Angebote wird die folgende Formel verwendet werden:
Den Zuschlag wird das Angebot mit der kleinsten Kennzahl erhalten.
In den Preis werden die Preise für die Mustersätze, Sonderwerkzeuge und Mess- und Prüfmittel (MuP) nicht mit eingerechnet Der Einzelpreis "P" ist der Preise für ein Ultraschalgerät, also für die Kosten einer Abrufleistung / Option.
𝑍=𝑃/( 𝐿_𝑚𝑎𝑥+𝐿)
= Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
𝐿_𝑚𝑎𝑥 = Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
Z = Kennzahl für das Preis-Leistungs-Verhältnis
𝑃=𝑬𝒊𝒏𝒛𝒆𝒍𝒑𝒓𝒆𝒊𝒔 𝑓ü𝑟 𝑒𝑖𝑛 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑔𝑒𝑟ä𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
𝐿=𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑠ä𝑐ℎ𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) x erreichbare Punkte
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑐𝑎𝑛) x erreichbare Punkte