## Tabelle1
Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien |  |  | Nuklearmedizin |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Fehlende Angaben |  | Fehlende Angaben
Lfd. Nr. | ID LB | Zuschlagskriterium | Bewertungsmaßstab | Einheit | Maximal zu erreichende Leistungs-punkte | Bieterangabe | Erreichter Erfüllungsgrad (Punkte) | Nachweis (Datei/Dokument, Seite, Absatz, evtl. Markierung) wo Informationen zur Forderungn in den Angebotsunterlagen zu finden sind
1. | 3111.3 | Monitor: Bildschirmdiagonale | • Mind. 19,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 20,0 Zoll (2 Punkte) • Mind. 21,0 Zoll (4 Punkte) • Mind. 22,0 Zoll (6 Punkte) • Mind. 23,0 Zoll (8 Punkte) • Mind. 24,0 Zoll (10 Punkte) | Zoll | 10
2. | 3111.4 | Monitor: Vollbildmodus | • Wenn keine Abbildung des Schallvorgangs im Vollbildmodus möglich ist (0 Punkte) • Wenn eine Abbildung des Schallvorgangs im Vollbildmodus möglich ist (5 Punkte) | Ja/Nein | 5
3. | 3112.3 | Ultraschallgerät: Bedienpult | • Bedienpult nicht neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar (0 Punkte) • Bedienpult neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar (7,5 Punkte) | Ja/Nein | 7.5
4. | 312.4 | Ultraschallgerät: Sonden | • Wenn keine zusätzliche hochfrequente Matrix Sonde von mind. 20 MHz mitgeliefert wird (0 Punkte) • Wenn eine zusätzliche hochfrequente Matrix Sonde von mind. 20 MHz mitgeliefert wird (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
5. | 331.6 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Kein spezielles Schilddrüsenpunktion-Programm angeboten (0 Punkte) • Spezielles Schilddrüsenpunktion-Programm angeboten (7,5 Punkte) | Ja/Nein | 7.5
6. | 331.8 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Software für Diagnose und Bewertung von therapeutischer Wirksamkeit bei Patienten mit Leberkarzinom oder Lebermetastasen angeboten wird (10Punkte) | Ja/Nein | 10
7. | 331.9 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Wenn keine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (0 Punkte) • Wenn eine Technologie für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (5 Punkte) • Wenn zwei Technologien für die dynamische Gewebedarstellungsoptimierung angeboten wird (10 Punkte) | Angabe | 10
8. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebsbereitenzustand: Standby (Gerät und Peripherie eingeschaltet, kein aktiver Scan/Ultraschalluntersuchung) | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
9. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebszustand: Scan/Ultraschalluntersuchung | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
|  |  |  | Gesamt: | 80 | Erfüllungsgrad: | 0
• Mind. 19,0 Zoll (0 Punkte)
• Mind. 10,0 Zoll (2 Punkte)
• Mind. 21,0 Zoll (4 Punkte)
• Mind. 22,0 Zoll (6 Punkte)
• Mind. 23,0 Zoll (8 Punkte)
• Mind. 24,0 Zoll (10 Punkte)
Ja (5 Punkte)
Nein (0 Punkte)
Ja (7,5 Punkte)
Nein (0 Punkte)
Ja (10 Punkte)
Nein (0 Punkte)
Keine Technologie für die dynamische Gewebedarstellung (0 Punkte)
Eine Technologie für die dynamische Gewebedarstellung (5 Punkte)
Zwei Technologien für die dynamische Gewebedarstellung (10 Punkte)
Für die Auswertung der Angebote wird die folgende Formel verwendet werden:
Den Zuschlag wird das Angebot mit der kleinsten Kennzahl erhalten.
In den Preis werden die Preise für die Mustersätze, Sonderwerkzeuge und Mess- und Prüfmittel (MuP) nicht mit eingerechnet Der Einzelpreis "P" ist der Preise für ein Ultraschalgerät, also für die Kosten einer Abrufleistung / Option.
𝑍=𝑃/( 𝐿_𝑚𝑎𝑥+𝐿)
= Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
𝐿_𝑚𝑎𝑥 = Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
Z = Kennzahl für das Preis-Leistungs-Verhältnis
𝑃=𝐄𝐢𝐧𝐳𝐞𝐥𝐩𝐫𝐞𝐢𝐬 𝑓ü𝑟 𝑒𝑖𝑛 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑔𝑒𝑟ä𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
𝐿=𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑠ä𝑐ℎ𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) x erreichbare Punkte
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑐𝑎𝑛) x erreichbare Punkte