## Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis Akustikkamerasystem (307/2026-SR)
Ja | Anforderugnen an das Angebot |  | Durch den Bieter auszufüllen
Nein | ID | Anforderung - Hardware | Spezifikation erfüllt | Bemerkung
| 1.1 | Eignung des Mikrofonarrays für den mobilen und stationären Einsatz.
| 1.2 | Betrieb des Messsystems über einen externen Windows-PC oder ein -Notebook.
| 1.3 | Datenübertragung und Systemkommunikation über eine Ethernet-Schnittstelle.
| 1.4 | Mindestens 60 zeitsynchron erfasste Mikrofonkanäle
| 1.5 | Arraygesamtdurchmesser von mindestens 1,00 m, ggf. durch Erweiterung des Grundarrays durch zusätzliche Arraysegmente, sofern im Lieferumfang enthalten
| 1.6 | Integrierter oder austauschbarer wiederaufladbarer Akku für den netzunabhängigen mobilen Betrieb
| 1.7 | Integrierte Abstandserfassung zur dreidimensionalen Erfassung des Messobjekts und zur Entfernungskompensation.
| 1.8 | Integriertes Farbdisplay zur Anzeige der Messsoftware und der Echtzeit-Messdaten.
| 1.9 | Bedienung der Messsoftware sowohl über den angeschlossenen PC/Laptop als auch über das integrierte Display des Systems.
| 1.10 | Einsatzbereich von Nahfeldmessungen mit Messabständen von bis zu mindestens 20 m.
| 1.11 | Auflösbarer Frequenzbereich mit unterer Grenzfrequenz von höchstens 250Hz und oberer Grenzfrequenz von mindestens 20 kHz.
| 1.12 | Dynamikbereich von mindestens 30 dB, ggf. durch algorithmische Nachbereitung
| 1.13 | Integrierte RGB-Videokamera mit einer Mindestbildrate von 24 Bildern pro Sekunde.
| 1.14 | Betriebstemperaturbereich von mindestens 5°C bis mindestens 30°C
| 1.15 | Maximal erfassbarer Schalldruckpegel von mindestens 95 dB SPL re 20 µPa.
| ID | Anforderung - Mess- und Auswertesoftware | Spezifikation erfüllt | Bemerkung
| 2.1 | Steuerung sämtlicher Messfunktionen über eine mitgelieferte Windows-kompatible Software.
| 2.2 | Spiegelung der Softwareoberfläche auf dem integrierten Display des Messsystems.
| 2.3 | Echtzeitdarstellung der Beamforming-Ergebnisse während der Messung.
| 2.4 | Speicherung und Exportmöglichkeiten der vollständigen Rohdaten aller Mikrofonkanäle in Audio- oder Freitextformat zur nachträglichen Verarbeitung sämtlicher Messungen und Analysen.
| 2.5 | Möglichkeit der Auswertung gesicherter Messergebnisse in der Softwareumgebung mit abgetrenntem Messsystem und ohne Internetzugang.
| 2.6 | Nachträgliche Änderung sämtlicher Analyseparameter (Frequenzbereich, Filter, Dynamik, Algorithmen usw.) auf Basis und ohne Verlust der gespeicherten Rohdaten im Postprocessing
| 2.7 | Funktionen zur Filterung und Zerlegung von gemessenen Zeitsignalen in der Frequenzebene, darunter mindestens psychoakustische Gewichtung und Spektralanalyse.
| 2.8 | Zuschneidung des gemessenen Zeitsignals für die Frequenzanalyse.
| 2.9 | Triggerfunktionen für automatische Messaufzeichnungen.
| 2.10 | Zeitsynchrone Darstellung von Kamerabild, Schallkarte und Audiosignal.
| 2.11 | Export der Messergebnisse als Bild-, Video-, Audio- und Rohdatenformate.
| 2.12 | Kompatibilität für die automatische Auswertung der Messsignale
| ID | Anforderung - erweiterte Analysefunktion | Spezifikation erfüllt | Bemerkung
| 3.1 | Algorithmusgestützte Erhöhung der räumlichen Auflösung mittels Dekonvolution oder eines gleichwertigen Verfahrens.
| 3.2 | Permanenter, selbstüberschreibender Ringspeicher zur Sicherung von Rohdaten vor Auslösung der Messung mit einer Mindestmessdauer von 30 Sekunden.
| 3.3 | Automatische Entfernungskompensation auf Basis des integrierten Abstandserfassungssystems.
| 3.4 | Unterstützung unterschiedlicher Beamforming-Algorithmen für stationäre und transiente Schallereignisse.
| 3.5 | Möglichkeit der Schallquellenisolierung und ortsselektiver Audiowiedergabe im Postprocessing.
| 3.6 | Verarbeitung und Analyse von Schallquellen auf rotierenden Komponenten mit Drehzahlkompensation.
| 3.7 | Möglichkeit der Frequenzbereichisolierung im Postprocessing sowie während der Messung.
| ID | Anforderung - Systemintegration | Spezifikation erfüllt | Bemerkung
| 4.1 | Ethernet- basierte Kommunikation zwischen Akustikkamera und Messrechner.
| 4.2 | Integrierte CAN oder CAN-FD-Schnittstelle zur Synchronisation und Aufzeichnung von Fahrzeug- und Prozessdaten.
| 4.3 | Integrierter Pulse-Eingang zur Synchronisation mit Drehzahl- und Triggerinformationen.
| 4.4 | Mindestens zwei integrierte ICP®-Sensoreingänge zum direkten Anschluss von IEPE/ICP®-Beschleunigungsaufnehmern oder anderen ICP®-Sensoren.
| 4.5 | Zeitlich synchronisierte Erfassung der Akustikdaten mit CAN-, Pulse- und ICP®-Signalen innerhalb eines gemeinsamen Messdatensatzes.
| 4.6 | Möglichkeit zur Korrelation akustischer Messdaten mit Schwingungs-, Drehzahl- und Prozessdaten ohne zusätzliche externe Synchronisationshardware.
| 4.7 | Kompatibilität zur Erweiterbarkeit des Grundarrays um weitere Messkanäle.
| 4.8 | Kompatibles Notebook im Lieferumfang mit mindestens 16 GB RAM.
| 39 | Auswertung
|  | Alle Ausschlusskriterien erfüllt: | Nein