Rohrbegleitheizung

Antrieb

L1

L2

F1 Sicherung im Zwischenpumpwerk

N

L3

Schneckenpumpe MD012-12

AP 005

Lasttrennschalter NA 001_S1

M

FI LS B6  RH 001_F1

RH 001_Q1

Motorschütz AP005_Q1

Motorschutz AP005_F1

13

14

HZ

Anlagen Hauptschütz

Höhe C-Stoff Tank

Druck Abgang

Ein

Rohrbegleitheizung

Fu Ein

+

-

Power

In

0-20mA

Out

4-20mA

24V +

24V-

SPS 3.3/2.2

SPS 3.3/2.1

SPS 3.3/1.1

CL 301

CP 001

+

In

0-20mA

Power

-

Out

4-20mA

1.4                 2.4

1.3                2.3

Baugruppe 3.2

Baugruppe  3.2

8

A1

8

1

1

AP005_Q2

A2

AP005_Q1

RH001_Q1

24V +V +

Motorschutz Pumpe

Leckage C-Tank

FI Rohrbegleitheizung

1

Not - Halt

13

21

2

14

22

3.4

2.3

3.4

1.4

AP 005_F1

3.2

2.2

AP005_Stop

3.2

1.3

CL301_max

24V +

1

Temp. Stator Pumpe

Leckage C-Leitung

3.2

1.2

3.6

2.4

2

Relais AP 005_02

FU Ein

400V Ab

400V ZU

FU im Betrieb

Zu AP005_RME 3.2/1.1

+24V von SPS

Alarm FU

Zu AP005_SSM 3.2/2.1

04

05

06

01

02

03

Relais 2

Relais 1

24V vom Frequenzumrichter

53     55

4-20mA Solwertvorgabe

Thermistor Motor Pumpe

50       54

4-20mA Frequenz vom Frequenzumrichter

39    42

12   18

Danfoss VLT Aqua Drive FC 202

U 96

V 97

W 98

PE 99

91 L1

92 L2

93 L3

95 PE