Betriebsmittel:

| AP005_F1 | Motorschutz |
| --- | --- |
| AP 005_Q1 | Motorschütz |
| AP 005_Q2 | Relais FU ein |
| NA 001_S1 | Aus 400V Lasttrenschalter |
| RH 001_F1 | Fi/Ls B6 Rohrbegleitheizung |
| RH 001_Q1 | Relais Rohrbegleitheizung |
| CL 301 | Speisegerät Höhe C-Tank |
| CP 001 | Speisegerät Drucksensor |

Klemmen X1

| N | Zuleitung 400V |
| --- | --- |
| L1 | „ |
| L2 | „ |
| L3 | „ |

| PE |  |
| --- | --- |
| PE |  |
| L1 | Zuleitung Pumpe |
| L2 | „ |
| L3 | „ |

Klemme X2

| PE | Zuleitung Rohrbegleitheizung |
| --- | --- |
| L1 | „ |
| N | „ |

Klemme X3 (Überspannungsschutz)

| 1 | Blitzleuchte |
| --- | --- |
| 2 | +/- 24V |
| 3 | MID 4-20mA |
| 4 | Reserve |
| 5 | Radar Höhe C-Tank |
| 6 | Druck Sensor Abgang Dosierleitung |
| 7 | LED Not Halt Taster |
| 8 |  |
| 9 | Rohr Leckage |
| 10 |  |
| 11 | Tank Leckage |
| 12 | Temperatur Stator |
| 13 |  |