## Vorgehensweise
Vorgehensweise zum Ausfüllen der folgenden Tabelle
Ausfüllen des Leistungsverzeichnisses
- das Leistungsverzeichnis ist mit Passwort geschützt, um die beinhalteten Informationen vor dem Überschreiben zu schützen,
- nur bestimmte Felder, für die ihre Eingaben erforderlich sind, sind freigegeben
- Sie müssen in sämtlichen grün hinterlegten Feldern Eintragungen vornehmen.
- Geben Sie bitte nur den Zahlenwert ein, die Einheit "€" bzw. "%" wird automatisch ergänzt
- Bitte verfahren Sie bei jedem Titel nach diesem Schema.
- die Summenbildung der Titel (gerundet auf zwei Stellen) erfolgt ebenfalls automatisch,
Vorgenommene Änderungen in den geschützten Feldern der Vergabeunterlagen führen automatisch zum Auschluss vom Vergabeverfahren!

## Anlage 1 - Bestandsliste
Anlage 1 - Bestandsliste
| Standorte der NEA Anlagen |  |  |  |  | technische Angaben |  |  |  |  | Termine
SB | Nutzer | Landkreis kreisfreie Stadt | Ort | PLZ | Str. | NEA Leistung- kVA | Motor | Typ Antriebsmotor | Generator | Generatortyp/ Netzanlagentyp | Baujahr | Anlage Vertragsfrei ab | Planmäßige letzte Wartung | letzter Ölwechsel | erfolgt regelmäßiger Lastlauf (ohne Gewehr) | Hinweise
27.3.23 | PSt. Schmölln | Altenburger Land | Schmölln | 4626 | Markt 2 | 30 | Iveco | 8031 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 MB 4 | 1995 | 2026-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Ja
27.3.23 | PI Altenburger Land | Altenburger Land | Altenburg | 4600 | Leipziger Straße 1 | 60 | Iveco | GE 8061 25.05 | Leroy Somer | LSA 44.01 S1 c 6/4 | 1997 | 2026-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Ja
27.2.14 | PSt. Bad Berka | Weimarer Land | Bad Berka | 99438 | Hetschburger Str. 19 | 20 | Iveco | 8031 I 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 SC 4J |  | 2026-01-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | nein
27.3.28 | PI Apolda | Weimarer Land | Apolda | 99510 | Bahnhofstr. 23 | 130 | Iveco | GE 8061 SRI 25.05 | Meccalte | ECO 34-1L/4 | 2002 | 2026-01-01 | 2025-07-22 | 2024-08-01 | Ja
27.3.23 | LPI Gera - ESU | Gera | Gera | 7551 | Zoitzbergstraße 1 a | 60 | Iveco | GE 8061I 06.05 | Meccalte | ECO 32-2L/4 | 2002 | 2026-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Ja
27.3.23 | KPI Gera | Gera | Gera | 7545 | Amthorstraße 6 | 80 | Iveco | 8061 5/ 05.05 | Meccalte | ECO | 1996 | 2026-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Ja
27.3.23 | LPI Gera | Gera | Gera | 7545 | Theaterstraße 3 | 167 | Iveco | N67TE1PV | Stamford | UCI274F | 2024 |  |  |  | Ja | Übernahme erst auf Abruf
27.2.16 | LPI Gera - Fahrdienst | Gera | Gera | 7545 | Gaswerkstraße 3 | 30 | Iveco | 8031 06. | Marelli Motori | M8B 160 MB 4 | 2001 | 2026-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Ja
27.3.23 | PI Greiz | Greiz | Greiz | 7973 | Brunnengasse 10 | 60 | Iveco | GE 8061I 06.05 | Marelli Motori | M8B 200 MB 4 | 2000 | 2026-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Ja
27.3.12 | Pst Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | Eisenberg | 7607 | Rosa-Luxemburg Str. 12 | 56 | Iveco | GE 8061/ 06.05 | Meccalte | ECO 32-2L | 2001 | 2026-01-01 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | nein
27.3.12 | API | Saale-Holzland-Kreis | Schleifreisen | 7629 | Am Rasthof 5 | 55 | Iveco | 7450 Si /15.05 | Marelli Motori | M7B 200S-B 4 | 2001 | 2026-01-01 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | nein
27.2.22 | Polizeistation Kahla | Saale-Holzland-Kreis | Kahla | 7768 | Fr.-Ludwig-Jahn-Str. 1 | 15 | Hatz | Z 788 | Leroy Somer | LSA 38 S7 / KN |  | 2026-01-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Ja
27.3.12 | PI Stadtroda | Saale-Holzland-Kreis | Stadtroda | 7646 | Gustav-Herrmann Str. 36 | 40 | Iveco | 8041 I 06.55 | Marelli Motori | M8B 200S-B 4 | 1996 | 2026-01-01 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | nein
27.3.12 | KPI Rudolstadt | Saale-Holzland-Kreis | Rudolstadt | 7407 | Cottastraße 41 | 250 | Volvo Penta | TAD734GE | Leroy Somer | LSA46.3S5 | 2021 | 2027-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Ja | Übernahme erst ab 2027
27.3.12 | Pst Rudolstadt | Saalfeld-Rudolstadt | Rudolstadt | 7407 | August-Bebel-Straße 1a | 80 | Iveco | 8061 SI 05.05 |  |  | 1998 | 2026-01-01 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | nein
27.3.12 | LPI Saalfeld | Saalfeld-Rudolstadt | Saalfeld | 7318 | Promenadenweg 9 | 150 | Iveco | 8061 SR / 27.05 | Meccalte | ECO 34-2LN/4 | 2004 | 2026-01-01 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | nein
27.3.23 | PSt. Pößneck | Saale-Orla-Kreis | Pößneck | 7391 | Bahnhofstr. 20 | 50 | Iveco | 7450 / 15.05 | Marelli Motori | M7B 200S-B 4 | 1998 | 2026-01-01 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Ja
27.3.12 | PI SaaleOrla | Saale-Orla-Kreis | Schleiz | 7901 | Alter Berg 7 | 63 | Deutsche Motorenwerke Schönebeck | 6KVD 14,5 SRW | Fimas | DCB S63-4/n | 1985 | 2026-01-01 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | nein | Wegfall der Anlage ab 2027 ggf.
27.3.23 | PSt Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | Bad Lobenstein | 7356 | Am Alten Hügel 3 | 30 | Iveco | 8031 I 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 MB 6709 | 2001 | 2026-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Ja
27.3.26 | PI SÖM | Sömmerda | Sömmerda | 99510 | Bahnhofstraße 28/29 | 40 | Iveco | 8041 SR 25. |  | D 40-4 IWE | 1996 | 2026-01-01 | 2025-07-23 | 2024-07-10 | Ja
27.3.15 | PI Sonneberg | Sonneberg | Sonneberg | 96515 | Bismarckstraße 52 | 66 | Iveco | 8061 SRI 25.05 | AC Generator | UC 1224 F 16 | 2003 | 2026-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Ja

## Leistungsverzeichnis
Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: | 1337/25-U-Ö-21
Leistung: | Wartung Netzersatzanlagen in Polizeiliegenschaften
Auftraggeber: | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Hallesche Straße 15/16, 99085 Erfurt
Bieter:
[10 empty] | Titel 1 - Wartung |  |  | Titel 2 - Bedarfspositionen
Standorte der NEA Anlagen |  | technische Angaben | [7 empty] | Position 1.0 | Position 1.1 | Position 1.2 | Position 2.0 | Position 2.1
Nutzer | Ort | Leistung kVA | Motor | Typ Antriebsmotor | Generator | Generatortyp/ Netzanlagentyp | Baujahr | Planmäßige letzte Wartung | letzter Ölwechsel | Vergütung Erst- bzw. 4-Jahreswartung incl. 4 jährl. Arbeiten, ohne Ölwechsel in € netto | Vergütung für Folgewartung ab 2. Vertragsjahr /Verlängerung ohne 4 jährl. Arbeiten, ohne Ölwechsel in € netto | Vergütung Ölwechsel incl. Material und Entsorgung in € netto | Anfahrtspauschale bei Sondereinsatz/ Objekt in € netto | Monatlicher Probelauf incl. An- und Abfahrt in € netto
PSt. Schmölln | Schmölln | 30 | Iveco | 8031 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 MB 4 | 1995 | 2025-01-14 | 2025-01-14
PI Altenburger Land | Altenburg | 60 | Iveco | GE 8061 25.05 | Leroy Somer | LSA 44.01 S1 c 6/4 | 1997 | 2025-01-14 | 2025-01-14
PSt. Bad Berka | Bad Berka | 20 | Iveco | 8031 I 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 SC 4J |  | 2025-03-01 | 2025-03-01
PI Apolda | Apolda | 130 | Iveco | GE 8061 SRI 25.05 | Meccalte | ECO 34-1L/4 | 2002 | 2025-07-22 | 2024-08-01
LPI Gera - ESU | Gera | 60 | Iveco | GE 8061I 06.05 | Meccalte | ECO 32-2L/4 | 2002 | 2025-01-14 | 2025-01-14
KPI Gera | Gera | 80 | Iveco | 8061 5/ 05.05 | Meccalte | ECO | 1996 | 2025-01-14 | 2025-01-14
LPI Gera | Gera | 167 | Iveco | N67TE1PV | Stamford | UCI274F | 2024
LPI Gera - Fahrdienst | Gera | 30 | Iveco | 8031 06. | Marelli Motori | M8B 160 MB 4 | 2001 | 2025-01-15 | 2025-01-15
PI Greiz | Greiz | 60 | Iveco | GE 8061I 06.05 | Marelli Motori | M8B 200 MB 4 | 2000 | 2025-01-15 | 2025-01-15
Pst Eisenberg | Eisenberg | 56 | Iveco | GE 8061/ 06.05 | Meccalte | ECO 32-2L | 2001 | 2024-09-26 | 2024-09-26
API | Schleifreisen | 55 | Iveco | 7450 Si /15.05 | Marelli Motori | M7B 200S-B 4 | 2001 | 2024-09-26 | 2024-09-26
Polizeistation Kahla | Kahla | 15 | Hatz | Z 788 | Leroy Somer | LSA 38 S7 / KN |  | 2024-09-01 | 2024-09-01
PI Stadtroda | Stadtroda | 40 | Iveco | 8041 I 06.55 | Marelli Motori | M8B 200S-B 4 | 1996 | 2025-03-05 | 2025-03-05
KPI Rudolstadt | Rudolstadt | 250 | Volvo Penta | TAD734GE | Leroy Somer | LSA46.3S5 | 2021 | 2025-08-01 | 2025-08-01
Pst Rudolstadt | Rudolstadt | 80 | Iveco | 8061 SI 05.05 |  |  | 1998 | 2025-02-20 | 2025-02-20
LPI Saalfeld | Saalfeld | 150 | Iveco | 8061 SR / 27.05 | Meccalte | ECO 34-2LN/4 | 2004 | 2025-03-11 | 2025-03-11
PSt. Pößneck | Pößneck | 50 | Iveco | 7450 / 15.05 | Marelli Motori | M7B 200S-B 4 | 1998 | 2025-02-20 | 2025-02-20
PI SaaleOrla | Schleiz | 63 | Deutsche Motorenwerke Schönebeck | 6KVD 14,5 SRW | Fimas | DCB S63-4/n | 1985 | 2025-02-20 | 2025-02-20
PSt Lobenstein | Bad Lobenstein | 30 | Iveco | 8031 I 05.05 | Marelli Motori | M7B 160 MB 6709 | 2001 | 2025-01-13 | 2025-01-13
PI SÖM | Sömmerda | 40 | Iveco | 8041 SR 25. |  | D 40-4 IWE | 1996 | 2025-07-23 | 2024-07-10
PI Sonneberg | Sonneberg | 66 | Iveco | 8061 SRI 25.05 | AC Generator | UC 1224 F 16 | 2003 | 2025-01-13 | 2025-01-13
[8 empty] | Gesamtkosten (netto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | MwSt. 19% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gesamtkosten (brutto) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | unterstellte Häufigkeit / 4 J |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 4
[8 empty] | unterstellte Kosten / 4 J |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Angebotssumme Titel |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Dieser Preis ist an die entsprechende Stelle im Angebotsschreiben zu übertragen. |  |  |  |  | Angebotspreis/ Wertung |  | 0
Titel 2 | Kalkulationstabelle *Bedarfspositionen*
Positions- nummer | Leistungsart |  | Stundenverrechnuns-satz | Zuschlag | unterstellte Häufigkeit / 4 J | unterstellte Kosten / 4 J
Position 2.2 | Obermonteur in €/h (netto) |  |  |  | 4 | 0
Position 2.3 | Monteur in €/h (netto) |  |  |  | 4 | 0
Position 2.4 | Helfer in €/h (netto) |  |  |  | 4 | 0
Position 2.5 | außerhalb betriebsüblicher Arbeitszeit (nach 17.00 - 22.00 Uhr) in % |  |  |  | 4 | 0
Position 2.6 | Nachtdienst (22.00 - 6.00 Uhr) in % |  |  |  | 4 | 0
Position 2.7 | Samstagsdienst in % |  |  |  | 4 | 0
Position 2.8 | Sonntagsdienst in % |  |  |  | 4 | 0
Position 2.9 | Feiertagsdienst in % |  |  |  | 4 | 0
Gesamt: | [5 empty] | 0
Note on G49: TLBV Künstler, Teresa: rechn. Grundlage: SVS Monteur
Note on G50: TLBV Künstler, Teresa: rechn. Grundlage: SVS Monteur
Note on G51: TLBV Künstler, Teresa: rechn. Grundlage: SVS Monteur
Note on G52: TLBV Künstler, Teresa: rechn. Grundlage: SVS Monteur
Note on G53: TLBV Künstler, Teresa: rechn. Grundlage: SVS Monteur