## Überarbeitung UNI+BLB, 24.01.25
40-12-2552-22-001 K-UNI-BN KSV Interim Koblenzertorflügel
Nutzerin: Universität Bonn
"raumscharfe" Liste
Stand 24.01.2025 | [15 empty] | M i n d e s t R a u m - u n d B a u t e i l a n f o r d e r u n g e n (abweichende Anforderungen können sich in der konkreten Planung z. B. durch Denkmal- bzw. Brandschutzauflagen, Bauphysik ergeben)
[16 empty] | BODEN | [7 empty] | WAND |  |  |  | AKUSTIK | DECKE | FENSTER | [7 empty] | TÜREN |  |  |  |  | Technische Ausstattung | [19 empty] | * Anmerkungen
Lfd. Nr. | Gebäude | Organisationseinheit | Raumkategorie | Raumbezeichung | Raumart | Flächenart nach DIN 277 (NUF 1-7, VF, TF) | Bestandsräume (Raum-Nr.) | NUF 1-6 in m² (bei mehreren Räumen = Summe) | NUF 7 in m² | VF in m² | Raum-anzahl | Berück-sichtigte Personen | Gleichzeitig zulässige Belegung | Raum-nutzungs-code (RNC) | Techn. Raum-nutzungs-code | Nadelvlies Klasse 33 EN Klasse 4 Nutzschicht ≥2 mm | Parkett Vollholz ≥ 10mm Büro ≥ 20mm Flur | Kautschuk (mind. 3,5mm) | Naturstein | Beton-werkstein | Fliesen | Terrassiert (ansteigende Bestuhlung) | ableitfähig | Putz / GK Anstrich Q3 | Tapete | Fliesen 2,50 m Nassbereich 1,20 m Waschbecken Ausgussbecken | erhöhter Schallschutz (zu DIN 4109) | akustisch wirksame Elemete (Wand, Decke, Boden etc.) | abgehängte Decke | öffenbar (Dreh-Kipp) | innen-liegender Blendschutz (Lichttrans-missionsgrad 5-20%) | außen-liegeder Sonnen-schutz (allseitig) | innen-liegende Ver-dunkelung | erhöhter Schallschutz 32 dB; (≥ 37dB Rw,P) | Vogelschutz in Planungsphase Abstimmung mit Behörden | Sichtschutz | erhöhte Wider-stands-klasse | Holz HPL ≥ 1,2mm Kantenschutz | Stahl | erhöhter Schall-schutz 32 dB (≥ 37dB Rw,P) | erhöhte Wider-stands-klasse | Schließ-zylinder mechatron. | Steckdosen (Anzahl) | Steckdosen EDV (Anzahl) | Datenports EDV (Anzahl je Doppeldose) | Steckdosen (400 V) | WLAN | Beleuchtung 500 luX | Beleuchtung 200 luX | Fenster-lüftung | Statische Heizung (Hz-Körper) | dyna-mische Heizung (Lüftung) | Mechan. Belüftung | Kühlung | Klimati-sierung | Beamer | Laut-sprecher | Mikrofon | Medien E-Learning | Whiteboard | Tafeln | zentrale Medien-steuerung
in Abhängigkeit zum energetischen Konzept
1
2 | Regina-Pacis-Weg 5-7 | Allgemeine Lehre | Hörsaal Gesamt |  |  | NUF 5 |  | 1860 |  |  |  | 1860
3 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X | *Raumhöhe in Abhängigkeit von Projektionsfläche und Sitzplatzplanung, Leinwand fest installiert / elektromotorisch betrieben; Leinwand / Projektionsfläche für hochauflösende Inhalte; Barrierefreiheit; separate Medientechnikplanung * in Abstimmung mit Denkmal- und Arbeitsschutz (automat. + manuelle + windschutz Steuerung) ** Je nach Lage im Gebäude. *** Je nach Lage im Gebäude, als reversibler Einbau.
4 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
5 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
6 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
7 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
8 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | (lose Bestuhlung) |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
9 |  |  | Hörsaal | Hörsaal klein à 60-150 Personen |  | NUF 5 |  | 100 | * |  | 1 | 100 | 100 | 5113 | 51121/51141 |  |  | X |  |  |  | (lose Bestuhlung) |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 4 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
10 |  |  | Hörsaal | Hörsaal mittel à 200-300 Personen |  | NUF 5 |  | 290 | * |  | 1 | 290 | 290 | 5113 | 51131 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 9 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
11 |  |  | Hörsaal | Hörsaal mittel à 200-300 Personen |  | NUF 5 |  | 290 | * |  | 1 | 290 | 290 | 5113 | 51131 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 9 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
12 |  |  | Hörsaal | Hörsaal mittel à 200-300 Personen |  | NUF 5 |  | 290 | * |  | 1 | 290 | 290 | 5113 | 51131 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 9 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
13 |  |  | Hörsaal | Hörsaal mittel à 200-300 Personen |  | NUF 5 |  | 290 | * |  | 1 | 290 | 290 | 5113 | 51131 |  |  | X |  |  |  | X*** |  | X |  |  | X | X |  | X |  | X* | X | X |  |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  |  |  | 1 pro 5 Sitzplätze | 3 Doppeldatendosen im Bereich des Vortragenden | 1 | 9 Doppeldatendosen im Deckenbereich | X |  | X | X** | X | X |  |  | X | X | X | X | X |  | X
14
15 |  | Gruppenräume | Gruppenarbeitsräume Gesamt |  |  | NUF 2 |  | 134 |  |  |  | 50
16 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 5 Pers. |  | NUF 2 |  | 15 |  |  | 1 | 5 | 5 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 8 | 8 | 8 |  | X | X |  | X | X | [11 empty] | * in Abstimmung mit Denkmal- und Arbeitsschutz (automat. + manuelle + windschutz Steuerung) ** Anforderungen in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung *** mechanische Be- und Entlüftung nach Prüfung ab 10 Personen
17 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 5 Pers. |  | NUF 2 |  | 15 |  |  | 1 | 5 | 5 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 8 | 8 | 8 |  | X | X |  | X | X
18 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 5 Pers. |  | NUF 2 |  | 15 |  |  | 1 | 5 | 5 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 8 | 8 | 8 |  | X | X |  | X | X
19 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 10 Pers. |  | NUF 2 |  | 27 |  |  | 1 | 10 | 10 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 15 | 15 | 15 |  | X | X |  | X | X
20 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 10 Pers. |  | NUF 2 |  | 27 |  |  | 1 | 10 | 10 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 15 | 15 | 15 |  | X | X |  | X | X
21 |  |  | Büro | Gruppenarbeitsraum à 15 Pers. |  | NUF 2 |  | 35 |  |  | 1 | 15 | 15 |  | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 15 | 15 | 15 |  | X | X |  | X | X
22
23 |  | Verwaltung | Büro | nichtwiss. MA à 18 m² |  | NUF 2
24 |  |  | Büro | Hausmeisterbüro |  | NUF 2 |  | 18 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2111 | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 3 | 3 | 3 |  | X | X |  | X | X | [11 empty] | * in Abstimmung mit Denkmal- und Arbeitsschutz (automat. + manuelle + windschutz Steuerung)
25
26 |  | Pausenraum / Teeküche | Büro | Teeküche und Pausenraum |  | NUF 1
27 |  |  | Teeküche | Teeküche á 6m² |  | NUF 1 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1312 | 13121 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X* |  | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | 6** |  |  |  | X |  | X | X* | X |  | n. Erfordernis* Für innenligende Räume sind Lüftung (Abluft) vorzusehen | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung (Vorschlag: 3 Stromkreise 230V / 16A)
28 |  |  | Teeküche | Teeküche á 6m² |  | NUF 1 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1312 | 13121 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X* |  | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | 6** |  |  |  | X |  | X | X* | X |  | n. Erfordernis* Für innenligende Räume sind Lüftung (Abluft) vorzusehen | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung (Vorschlag: 3 Stromkreise 230V / 16A)
29 |  |  | Büro | Dozentenzimmer/Aufenthaltsraum |  | NUF 1 |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 1311 | 12111 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X |  | X* |  |  | X |  | bei Räumen im EG | X |  |  |  | X | 3** | 3** | 3** |  | X | X |  | X | X | [11 empty] | * in Abstimmung mit Denkmal- und Arbeitsschutz(automat. + manuelle + windschutz Steuerung) ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung
30
31 |  | Nebenräume Allgemein | Büro/Lager | Nebenräume |  | NUF 2
32 |  |  | Fotokopierraum / Druckerraum | Kopierer, Scanner à 6 m² |  | NUF 2 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 2711 | 27111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X* | X* | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | 2 | 2 | 2 |  | X |  | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage.
33 |  |  | Fotokopierraum / Druckerraum | Kopierer, Scanner à 6 m² |  | NUF 2 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 2711 | 27111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X* | X* | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | 2 | 2 | 2 |  | X |  | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage.
35 |  |  | Lager | Lagerraum |  | NUF 4 |  | 54 |  |  | 6 |  |  | 4111 | 41111 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X* |  |  |  |  | X* |  | X* |  | X |  |  | X | ** | [5 empty] | X |  | X | [11 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung
36 |  |  | Garderobe | Garderobe mit Schließfachanlage |  | NUF 4 |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 4411 | 79311 |  |  | X* | [5 empty] | X | [5 empty] | X* |  |  |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | ** | [5 empty] | X** |  | X | [11 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage.** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung
37 |  |  | Garderobe | Garderobe mit Schließfachanlage |  | NUF 4 |  |  | 15 |  | 1 |  |  | 4411 | 79311 |  |  | X* | [5 empty] | X | [5 empty] | X* |  |  |  |  | X* |  | X* | X |  |  |  | X | ** | [5 empty] | X** |  | X | [11 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung
38 |  |  | Putzraum mit Ausguß | Putzmittelraum à 4 m² |  | NUF 7 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 7851 | 78511 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  |  |  |  | X* |  | X* |  | X |  |  | X | 1 | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung Gemäß dem Raumnutzungscode ist ein Ausgußbecken sowie Warm- und Kaltwasseranschluß vorzusehen
39 |  |  | Putzraum mit Ausguß | Putzmittelraum à 4 m² |  | NUF 7 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 7851 | 78511 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  |  |  |  | X* |  | X* |  | X |  |  | X | 1 | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung Gemäß dem Raumnutzungscode ist ein Ausgußbecken sowie Warm- und Kaltwasseranschluß vorzusehen
40 |  |  | Putzraum mit Ausguß | Putzmittelraum à 4 m² |  | NUF 7 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 7851 | 78511 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  |  |  |  | X* |  | X* |  | X |  |  | X | 1 | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung Gemäß dem Raumnutzungscode ist ein Ausgußbecken sowie Warm- und Kaltwasseranschluß vorzusehen
41
42 |  | Sanitäranlagen | Sanitär | WC-Anlagen |  | NUF 7
43 |  |  | Sanitär | WC-Anlage männlich |  | NUF 7 |  |  | 50 |  | 4 |  |  | 7811 | 78111 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  | X* |  |  | X* | X* | X* | X |  |  |  | X | 4** | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung. Es sollte in jedem Raum eine Steckdose vorhanden sei.
44 |  |  | Sanitär | WC-Anlage weiblich |  | NUF 7 |  |  | 65 |  | 4 |  |  | 7811 | 78111 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  | X* |  |  | X* | X* | X* | X |  |  |  | X | 4** | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung. Es sollte in jedem Raum eine Steckdose vorhanden sei.
45 |  |  | Sanitär | WC-Anlage divers 1% der Toiletten |  | NUF 7 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 7811 | 78111 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  | X* |  |  | X* | X* | X* | X |  |  |  | X | 4** | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung. Es sollte in jedem Raum eine Steckdose vorhanden sei.
46 |  |  | Sanitär | WC-Anlage barrierfrei 1 pro Geschoss und Gebäudeflügel (2*3) |  | NUF 7 |  |  | 24 |  | 4 |  |  | 7811 | 78113 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X* |  | X* |  |  | X* | X* | X* | X |  |  |  | X | 4** | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung. Es sollte in jedem Raum eine Steckdose vorhanden sei.
47 |  |  | Sanitär | WC-Anlage barrierfrei mit Dusche und Wickelmöglichkeit (1) |  | NUF 7 |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 7811 | 78113 | [5 empty] | X |  |  | X |  | X*** |  |  |  | X* |  | X* |  |  | X* | X* | X* | X |  |  |  | X | 1** | [5 empty] | X | X* | X | X* | n. Erfordernis* wenn Räume innenliegend sind und keine Fensterlüftung möglich ist | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage. ** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung *** im Duschbereich raumhoch bis max. 2,5m
48
49 |  | Museum | Museum | Universitätsmuseum Bonn
50 |  |  | Museum | Museumsraum Universitätsmuseum |  | NUF 5 |  | 212 |  |  | 1 |  | 50 | 5811 | 58111 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X** | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  | X | X | *** | *** | *** |  | X |  | X*** | X* | X | X* | n. Erfordernis* Bei einem dauerhaften Arbeitsplatz handelt muss eine RLT vorgesehen werden |  |  | X | X | [5 empty] | * nach Raumzuschnitt und Lage. Ein geregelter Betrieb ist zu gewährleisten. ** Alarmanlage/Videoüberwachung, UV-Filter an Fenstern, Schienensystem (Hängung), Elektr. Vitrinen (mit UV-Filter), Klimavitrinen/ mobile Vitrinen, Sound- und Lightshow, digitale Präsentationsmedien *** in Abstimmung mit der Verwaltung Uni Bonn,
[14 empty] | 5811 | [48 empty] | mind. jedoch 300 Lux gemäß DIN 12464-1
51 |  |  | Museum | Depot / Magazin |  | NUF 4 |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 4113 | 41131 |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X*** | X** |  |  |  | X* |  | X*** |  | X |  |  | X | **** | [5 empty] | X**** | X* | X | X* | n. Erfordernis* Bei einem dauerhaften Arbeitsplatz handelt muss eine RLT vorgesehen werden | [9 empty] | Klimavitrinen/ mobile Vitrinen * je nach Raumzuschnitt und Lage ** Alarmanlage/Videoüberwachung, UV-Filter an Fenstern, kein Tagesllicht *** Fenster + Außentüren im UG + EG + UK<3,5m über Böschungen / Schächte: RC2, Verglasung P4A (Techn. Standards Uni Bonn) **** in Abstimmung mit der Universitätsverwaltung
**** 300 Lux vorsehen
52 |  |  | Museum | Ticket-Schalter |  | NUF 4 |  | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 4521 | 45211 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [7 empty] | X* |  |  | X* |  | X* | X |  |  | X | X | 2*** | 2*** | 2*** |  | X | X**** |  | X* | X | X* | n. Erfordernis* Bei einem dauerhaften Arbeitsplatz handelt muss eine RLT vorgesehen werden | [9 empty] | * je nach Raumzuschnitt und Lage ** Alarmanlage/Videoüberwachung, UV-Filter an Fenstern, Schienensystem (Hängung), Elektr. Vitrinen (mit UV-Filter), Klimavitrinen/ mobile Vitrinen, Sound- und Lightshow, digitale Präsentationsmedien *** in Abstimmung mit der Verwaltung Uni Bonn, Bestückung mind. wie Einzelarbeitsplatz
**** Beleuchtung 500 Lux (Büroarbeitsplatz) vorsehen
53 |  |  | Büro | nichtwissenschaftliche Mitarbeitende (Museum) | Einzelbüro | NUF 2 |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2111 | 21111 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X | X* |  | X | X |  | bei Räumen im EG | X |  | X |  | X | 3 | 3 | 3 |  | X | X |  | X | X | [11 empty] | * in Abstimmung mit Denkmal- und Arbeitsschutz (automat. + manuelle + windschutz Steuerung)
54
|  | Summe | [5 empty] | 2369 | 201 |  | 55 | 1914
* | Größe der Räume in Abhängigkeit der räumlichen Gegebenheiten.
Hörsaal klein ca. 100m²
Hörsaal mittel 200-300m²
Die Summe aller Hörsäle sollte der angegebenen Gesamtfläche entsprechen.
Allgemeine Bemerkungen:
Abweichende Anforderungen können sich in der konkreten Planung z. B. durch Denkmal- bzw. Brandschutzauflagen, Bauphysik ergeben. Die Raumanforderungen und das Nutzersoll wird im Zuge der Planung weiter abgestimmt.
In der Planung ist die Notwendigkeit der mechan. Belüftung zu prüfen. Grundsätzlich ist eine Fensterlüftung zu bevorzugen.
Gegenprüfung NUF 1-7 aus der Konzeptplanung
| Summe raumscharfe Liste | [8 empty] | 2570
| EG (Konzeptplanung) | [8 empty] | 815
| 1.OG (Konzeptplanung) | [8 empty] | 1230
| 2.OG rheinseitig und Turm (Konzeptplanung, VF mit Treppe in 3.OG abgezogen) | [8 empty] | 787
| Summen der Konzeptplanung | [6 empty] | 2630 | 202 | 2832
| Aufgrund der vorhandenen Raumgeometrien im Bestandsgebäude und der noch ausstehenden Planung (ggf. Reduzierung der Nutzfläche aufgrund Wandstärken, Technikflächen etc.), sollte ein Flächenpuffer vorhanden sein. | [8 empty] | 262 | 10.19%