## Preisblatt
Preisblatt Los 1. HKS-HAM |  | Campus Hamm
Anbieter
Für die Kalkulation beachten Sie bitte inspesondere den Abschnitt C der Leistungsbescheibung.
Regelleistungen - Wartung, Inspektion
DIN276 | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Turnus Inspektion+ Wartung [I+W/a] | Einzelpreis I+W pro Druchgang [€] | Jahres- pauschale [€/a]
Pos. | Sanitär-HAM | 111 |  |  |  | 0
4.1.1.2 | Abwasserhebeanlagen Ham | 2 | Stk | 4 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken (kalt), H | 63 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer, H | 12 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken mit zentraler Warmwasserbereitung, H | 5 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Spülbecken Teeküchen, H | 18 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Ausgußbecken (kalt), H | 11 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Ausgußbecken mit Durchlauferhitzer, H | 20 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | WC, H | 100 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Urinal, H | 39 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Behinderten-WC, H | 7 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Dusche mit Durchlauferhitzer, H | 3 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Dusche mit zentraler Warmwasserbereitung, H | 2 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.3 | Trinkwassernetz H | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.1.2.3 | Trinkwasserfilter H | 2 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.3 | Trinkwasserzähler H | 2 | Stk | 1 |  | 0
4.1.3 | Gasversorgungsanlage H | 1 | pschl | 1 |  | 0
DIN276 | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Turnus Inspektion+ Wartung [I+W/a] | Einzelpreis I+W pro Druchgang [€] | Jahres- pauschale [€/a]
Pos. | Heizung-HAM | 7 |  |  |  | 0
4.2.1 | Warmwassererzeugung Mensa H1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel 1 - H3, 640kW | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel 2 - H3, 700kW | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel H7.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizung Hauptverteiler H3.3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H1.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H1.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H2.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H3.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H3.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H3.3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H4.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H4.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungverteiler H4.3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
DIN276 | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Turnus Inspektion+ Wartung [I+W/a] | Einzelpreis I+W pro Druchgang [€] | Jahres- pauschale [€/a]
Pos. | Kälte-HAM | 6 |  |  |  | 0
4.3.4.1 | Kälteanlagen H3 (Zentralversorgung) | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.1 | Rückkühlung H3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H1.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H1.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H2.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H3.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H3.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H3.3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H4.1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H4.2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.3.4.2 | Kaltwassernetz Verteiler H4.3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
Einzelleistungen für Reparaturen und Störungsdienst
| Beschreibung |  | Einheit | kalkulatorische Menge | Einzelpreis netto [€] | Wertungs- summe netto [€]
Pos. | Summe Einzelleistungen HKS-HAM |  |  |  |  | 0
E01 | Stundenlohnarbeiten, Meister/Techniker |  | Std. | 5 |  | 0
E02 | Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter/Geselle |  | Std. | 20 |  | 0
E03 | Stundenlohnarbeiten, Auszubildender/Helfer |  | Std. | 5 |  | 0
E04 | Zuschlagssatz für Nachtarbeit (22.00 Uhr bis 5.00 Uhr) |  | % | 2 |  | 0
E05 | Zuschlagssatz für Sonn- und Feiertage |  | % | 1 |  | 0
E06 | Handlingsaufschlag auf Bezugspreise von Ersatzteilen |  | % | 1500 |  | 0
E07 | Vorhaltung Störungsdienst |  | pauschal | 1 |  | 0
E08 | Anfahrtspauschale Störungsdienst und Reparatureinsätze |  | Stk | 5 |  | 0
Wertung
| Wertungssumme Sanitär |  | 0
| Wertungssumme Heizung |  | 0
| Wertungssumme Kälte |  | 0
| Wertungsssume Einzelleistungen |  | 0
| Wertungssumme |  | 0
| Anzahl Jahre |  | 4
| Wertungssumme netto | 0
| Ust. 19 % | 0
| Wertungssummen brutto | 0

## Anlagenliste
DIN276 | DIN 276 Suffix | DIN276Planon | Code | Los | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Preisposition | Objekt | Raumnr. | Standortbeschreibung | Hersteller | Modell/Typ | tech. Leistung | Hinweis | Bemerkung 1 | Bemerkung 2
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003344 | HKS-HAM | Abwasserhebeanlagen Ham | 11 | Stk | Ja | H
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003344.TA003352 | HKS-HAM | Abwasserhebeanlage H7.1, Schmutzwasser | 1 | Stk | Nein | H7 | H7.1-U01-040 |  | Pumpen GmbH | CC 0180 Duo |  | Doppelanlage
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003344.TA003358 | HKS-HAM | Abwasserhebeanlage H7.1, Drainage | 1 | Stk | Nein | H7 | H7.1-U01-013 |  | JUNG PUMPEN GmbH |  |  | Doppelanlage | 2x Jung Tauchpumpen im Außen-Entwässerungsschacht | 3x Schwimmerschalter
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001109 | HKS-HAM | Handwaschbecken (kalt), H | 63 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001110 | HKS-HAM | Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer, H | 12 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001111 | HKS-HAM | Handwaschbecken mit zentraler Warmwasserbereitung, H | 5 | Stk | Ja | H1
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001112 | HKS-HAM | Spülbecken Teeküchen, H | 18 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001113 | HKS-HAM | Ausgußbecken (kalt), H | 11 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001114 | HKS-HAM | Ausgußbecken mit Durchlauferhitzer, H | 20 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001115 | HKS-HAM | WC, H | 100 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001116 | HKS-HAM | Urinal, H | 39 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001117 | HKS-HAM | Behinderten-WC, H | 7 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001118 | HKS-HAM | Dusche mit Durchlauferhitzer, H | 3 | Stk | Ja
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001119 | HKS-HAM | Dusche mit zentraler Warmwasserbereitung, H | 2 | Stk | Ja | H1
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162 | HKS-HAM | Trinkwassernetz H | 1 | pschl | Ja | H
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003216 | HKS-HAM | Hausanschluss Trinkwasser, H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-050
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003217 | HKS-HAM | Druckminderer Hausanschluss, H | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-050 |  |  |  |  | DRUCKEINSTELLUNG: 6bar
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003218 | HKS-HAM | Druckminderer, H1 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-040 |  |  |  |  | DRUCKEINSTELLUNG: 5bar
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003219 | HKS-HAM | Druckminderer, H2 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-040 |  |  |  |  | DRUCKEINSTELLUNG: 5bar
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003220 | HKS-HAM | Druckminderer, H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-040 |  |  |  |  | DRUCKEINSTELLUNG: 5bar
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003221 | HKS-HAM | Druckminderer, H4 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-040 |  |  |  |  | DRUCKEINSTELLUNG: 5bar
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003222 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Trinkwasser H1.1 | 1 | Stk | Nein | H1
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003223 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Trinkwasser H1.2 | 1 | Stk | Nein | H1
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003224 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Trinkwasser H2 | 1 | Stk | Nein | H2
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003225 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Trinkwasser H3 | 1 | Stk | Nein | H3
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003226 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Betriebswasser H3 | 1 | Stk | Nein | H3
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003162.TA003227 | HKS-HAM | Rohrleitungen, Trinkwasser H4 | 1 | Stk | Nein | H4
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003164 | HKS-HAM | Trinkwasserfilter H | 2 | Stk | Ja | H
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003164.TA003235 | HKS-HAM | Trinkwasserfilter Wasseraufbereitung Mensa, H1.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  | JUDO Wasseraufbereitung GmbH
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003164.TA003355 | HKS-HAM | Hauptwasserfilter H7 | 1 | Stk | Nein | H7 | H7.1-U01-013 |  | JUDO Wasseraufbereitung GmbH | Juko-EC 1" |  | Nenndurchfluss: 3,6m³/h
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003165 | HKS-HAM | Trinkwasserzähler H | 2 | Stk | Ja | H
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003165.TA003246 | HKS-HAM | Trinkwasserzähler Bewässerung, H1.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003165.TA003247 | HKS-HAM | Brunnenwasserzähler, H1.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166 | HKS-HAM | Gasversorgungsanlage H | 1 | pschl | Ja | H | [5 empty] | inkl. Dichtheitsprüfungen gemäß DVGW
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003248 | HKS-HAM | Gaszähler Campus, H | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-050 |  |  |  |  | inkl. Hausanschluss
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003249 | HKS-HAM | Gaszähler Kessel 1, H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  |  |  |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003250 | HKS-HAM | Gaszähler Kessel 2, H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  |  |  |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003251 | HKS-HAM | Rohrleitungsnetz Erdgas erdverlegt, H | 1 | Stk | Nein | H | [6 empty] | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW alle 4 Jahre
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003252 | HKS-HAM | Rohrleitungsnetz Erdgas, H1 | 1 | Stk | Nein | H1 | [6 empty] | jährliche Sichtkontrolle (abschnüffeln) | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW in 2026
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003253 | HKS-HAM | Rohrleitungsnetz Erdgas, H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | [6 empty] | jährliche Sichtkontrolle (abschnüffeln) | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW in 2026
413 | 0 | 4.1.3 | TA003166.TA003254 | HKS-HAM | Gaszähler Warmwassertherme Mensa, H1 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  |  |  |  | inkl. Gasregelstrecke
421 | 0 | 4.2.1 | TA002155 | HKS-HAM | Warmwassererzeugung Mensa H1 | 1 | pschl | Ja | H1 | H1.2-U01-050 |  |  |  | 50kW |  | Speicherladepumpe Stratos 25/1-6(DE) | Zikulationspumpe Star Z25/2
421 | 0 | 4.2.1 | TA002155.TA002126 | HKS-HAM | Schornstein Brennwerttherme Mensa H1 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  | Schiedel GmbH & Co. KG | Edelstahl-Doppelwand
421 | 0 | 4.2.1 | TA002155.TA002157 | HKS-HAM | Brennwerttherme H1, 50kW | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | Logamax plus GB162-50 G25 |  | Erdgas | AUSDEHNUNGSGEFÄß: Logafix 50/1,5 | 2x Schieber
421 | 0 | 4.2.1 | TA002155.TA002158 | HKS-HAM | Warmwasserspeicher H1, 300l | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | SF300/5 | 300l, Tmax 95°C, pmax 10 bar
421 | 0 | 4.2.1 | TA002161 | HKS-HAM | Heizkessel 1 - H3, 640kW | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-030 |  |  |  | 640kW
421 | 0 | 4.2.1 | TA002161.TA002153 | HKS-HAM | Schornstein Heizkessel 1- H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Schiedel GmbH & Co. KG
421 | 0 | 4.2.1 | TA002161.TA002162 | HKS-HAM | Brennwertkessel 1 - H3, 640kW | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | SB 625 |  |  | AUSDEHNUNGSGEFÄß: Reflex N250 | Sicherheitsbaugruppe, Neutralisation
421 | 0 | 4.2.1 | TA002161.TA002163 | HKS-HAM | Brenner Kessel 1 - H3, 640kW | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Max Weishaupt GmbH | WM-G10/3a ¦ ZM-LN | 125 - 900 kW | Erdgas | ANSCHLUSSDRUCK: 15-500 mbar
421 | 0 | 4.2.1 | TA002164 | HKS-HAM | Heizkessel 2 - H3, 700kW | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-030 |  |  |  | 700kW
421 | 0 | 4.2.1 | TA002164.TA002154 | HKS-HAM | Schornstein Heizkessel 2 - H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Schiedel GmbH & Co. KG
421 | 0 | 4.2.1 | TA002164.TA002165 | HKS-HAM | Brennwertkessel 2 - H3, 700kW | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | SB 745-800 |  |  | AUSDEHNUNGSGEFÄß: Reflex N250 | Sicherheitsbaugruppe, Neutralisation
421 | 0 | 4.2.1 | TA002164.TA002166 | HKS-HAM | Brenner Kessel 2 - H3, 700kW | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Max Weishaupt GmbH | WM-G20/2-A ¦ ZM-LN | 250 - 1600 kW | Erdgas | ANSCHLUSSDRUCK: 15-500 mbar
421 | 0 | 4.2.1 | TA003353 | HKS-HAM | Heizkessel H7.1 | 1 | pschl | Ja | H7 | H7.1-U01-012 |  | Viessmann Climate Solutions SE | Votocrossal 300 | 16-49kW | Gas-Brennwertkessel Votocrossal 300-CV3 | Brennertyp VM II-3 / CV3 | MAG: 100l / 1,5bar / NEUTRA: Akdolit
421 | 0 | 4.2.1 | TA003353.TA005967 | HKS-HAM | Schornstein Heizkessel H7.1 | 1 | Stk | Nein | H7 | H7.1-U01-012
422 | 0 | 4.2.2 | TA002442 | HKS-HAM | Heizung Hauptverteiler H3.3 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-030 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 280/181 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN125 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMATUREN: 10 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002442.TA002443 | HKS-HAM | Heizung Versorgungspumpe H3.3-P01 (links) | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 80/1-12 CAN PN6 | Fördermenge 18m³/h, Förderhöhe 10m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002442.TA002444 | HKS-HAM | Heizung Versorgungspumpe H3.3-P02 (rechts) | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 80/1-12 CAN PN6 | Fördermenge 18m³/h, Förderhöhe 10m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002442.TA002445 | HKS-HAM | Heizung Druckhaltestation mit Entgasung H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Reflex Winkelmann GmbH | Variomat 2-1/60 |  | Grundgefäß VG 600 | Einfachanlage 0,4 m³ Inhalt | MAG: variomat VG 600l (Serial-Nr.13N062760063)
422 | 0 | 4.2.2 | TA002442.TA002446 | HKS-HAM | Heizung Pufferspeicher 5000l | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | Meier Tobler AG | Kältespeicher 5000
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447 | HKS-HAM | Heizungverteiler H1.1 | 1 | pschl | Ja | H1 | H1.1-E00-100 |  | Sinusverteiler GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMATUREN: 11 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447.TA002448 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.1-P01, statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E00-100 |  | WILO SE | Stratos 30/1-10 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,41m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447.TA002449 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.1-P02, Fußbodenheitzung Foyer, Flure | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E00-100 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,7m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,42m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447.TA002455 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.1-P05, Vorerhitzer RLT H1-1.1 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E03-290 |  | WILO SE | Stratos 30/1-10 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 3,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,52m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447.TA002456 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.1-P03, Vorerhitzer RLT H1-1.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E03-290 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 1,8m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,09m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002447.TA002457 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.1-P04, Vorerhitzer RLT H1-1.4 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E03-290 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 0,56m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,88m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002449.TA002450 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.1-HKV1, Foyer rechts | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E00-085 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002449.TA002451 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.1-HKV2, Foyer links | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E00-085 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002449.TA002452 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.1-HKV3, Treppe, Stud.AP | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E00-080 | [5 empty] | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002449.TA002453 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.1-HKV4, Treppe, Stud.AP | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E01-908 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002449.TA002454 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.1-HKV5, Treppe, Stud.AP | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E02-911 | [5 empty] | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458 | HKS-HAM | Heizungverteiler H1.2 | 1 | pschl | Ja | H1 | H1.2-U01-030 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 160/81 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMATUREN: 10 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 5
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002459 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P01, statische/FBH Heizung | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 30/1-12 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 4,0m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,42m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002460 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P07, Fußbodenheitzung Mensa, Campus Office | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 30/1-4 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 3,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 1,3m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002465 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P08, Fußbodenheitzung Brücke | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos Pico 15/1-4 PN10 | FÖRDERMENGE: 0,42m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 0,9m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002467 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P06, Vorerhitzer RLT H1-1.3 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 P10 | FÖRDERMENGE: 0,85m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,11m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002468 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P02, Vorerhitzer RLT H1-2.1 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,91m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002469 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P05, Vorerhitzer RLT H1-2.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,98m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002470 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P04, Vorerhitzer RLT H1-2.3 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos Pico 25/1-6 PN10 | FÖRDERMENGE: 0,26m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,38m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002471 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P03, Vorerhitzer RLT H1-2.4 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,96m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002458.TA002472 | HKS-HAM | Heizungspumpe H1.2-P09, Vorerhitzer RLT H1-3.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 1,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002460.TA002461 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.2-HKV1, Bistro, Speisesaal West | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-E00-900 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002460.TA002462 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.2-HKV2, Speisesaal Mitte | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-E00-900 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002460.TA002463 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.2-HKV3, Speisesaal Ost | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-E00-900 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002460.TA002464 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.2-HKV4, Campus Office | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-E00-290 | [5 empty] | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002465.TA002466 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H1.2-HKV5, Brücke | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-E01-900 | [5 empty] | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002473 | HKS-HAM | Heizungverteiler H2.1 | 1 | pschl | Ja | H2 | H2.1-U01-025 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 160/81 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMATUREN: 15 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 5
422 | 0 | 4.2.2 | TA002473.TA002528 | HKS-HAM | Heizungspumpe H2-P02 statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002473.TA002529 | HKS-HAM | Heizungspumpe H2-P01, Fußbodenheitzung Eingang, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | Stratos 32/1-12 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 6,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,76m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002473.TA002530 | HKS-HAM | Heizungspumpe H2-P07, Vorerhitzer RLT H2-1.1 | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | Stratos Pico 25/1-4 130 | FÖRDERMENGE: 1,07m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,06m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002473.TA003447 | HKS-HAM | Heizungspumpe H2-P08, RLT H2-1.2 | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | Strtos MAXO 25/0,5-8 PN10
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482 | HKS-HAM | Heizungverteiler H3.1 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.1-U01-904 |  | Sinusverteiler GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMATUREN: 10 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482.TA002483 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.1-P01, statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.1-U01-904 |  | WILO SE | Stratos 40/1-12 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 8,7m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 7,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482.TA002484 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.1-P04, RLT H3-1.1a Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.1-E03-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 1,0m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482.TA002485 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.1-P02, RLT H3-1.1b Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.1-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 1,8m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482.TA002486 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.1-P03, RLT H3-2.1 Technikum Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.1-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 4,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002482.TA002487 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.1-P05, RLT H3-2.2 Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.1-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 0,85m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488 | HKS-HAM | Heizungverteiler H3.2 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.2-U01-903 |  | Sinusverteiler GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMATUREN: 12 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002489 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P11, statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-U01-903 |  | WILO SE | Stratos 40/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 8,7m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002490 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P06, Fußbodenheitzung Magistrale | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-U01-903 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 1,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002492 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P07, RLT H3-1.2a Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 2,0m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002493 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P09, RLT H3-1.2b Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 2,0m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002494 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P08, RLT H3-1.3a Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 2,6m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002488.TA002495 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.2-P10, RLT H3-1.3b Vorerhitzer | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 4,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002490.TA002491 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H3.2-HKV 1, Magistrale | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E00-901 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496 | HKS-HAM | Heizungverteiler H3.3 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-030 | Regelgruppe FBH im Schacht H3.3-E00-970 | Sinusverteiler GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMATUREN: 10 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002497 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P17, statische/FBH Heizung | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-030 |  | WILO SE | Stratos 50/1-12 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 13,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 7,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002498 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P16, Fußbodenheitzung Magistrale | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E00-970 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 0,55m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002500 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P15, Vorerhitzer RLT H3-1.4 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  | WILO SE | Stratos 40/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 8,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002501 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P14, Vorerhitzer RLT H3-1.5 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 3,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002502 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P12, Vorerhitzer RLT H3-1.6 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002496.TA002503 | HKS-HAM | Heizungspumpe H3.3-P13, Vorerhitzer RLT H3-1.7 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-020 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 3,6m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 3 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002498.TA002499 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H3.3-HKV 2, Magistrale | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E00-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002504 | HKS-HAM | Heizungverteiler H4.1 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.1-U01-010 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 160/81 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMATUREN: 13 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002504.TA002505 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.1-P01, statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-U01-010 |  | WILO SE | Stratos 30/1-6 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 1,8m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002504.TA002506 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.1-P02, Fußbodenheitzung Magistrale | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-U01-010 |  | WILO SE | Stratos 30/1-6 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 3,6m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 4,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002504.TA003282 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.1-P08, Nacherhitzer | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-U01-010 |  | WILO SE | Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
422 | 0 | 4.2.2 | TA002506.TA002507 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.1-HVK1, Magistrale E00 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-E00-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002506.TA002508 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.1-HVK5, Magistrale E01 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-E01-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002506.TA002509 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.1-HVK6, Magistrale E02 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.1-E02-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002510 | HKS-HAM | Heizungverteiler H4.2 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.2-U01-010 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 160/81 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMATUREN: 13 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002510.TA002511 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.2-P04 statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-U01-010 |  | WILO SE | Stratos 30/1-6 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002510.TA002512 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.2-P05, Fußbodenheitzung Magistrale | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-U01-010 |  | WILO SE | Stratos 30/1-6 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002510.TA003283 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.2-P09, Nacherhitzer | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-U01-010 |  | WILO SE | Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
422 | 0 | 4.2.2 | TA002512.TA002513 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.2-HVK4, Magistrale E00 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-E00-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002512.TA002514 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.2-HVK7, Magistrale E01 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-E01-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 5 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002512.TA002515 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H4.2-HVK8, Magistrale E02 | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.2-E02-903 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002516 | HKS-HAM | Heizungverteiler H4.3 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.3-U01-010 |  | Sinusverteiler GmbH | KV 160/81 |  | SCHMUTZFÄNGER: DN65 | HEIZKREISE: 1 ¦ ABSPERRARMATUREN: 8 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002516.TA002517 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.3-P07, statische Heizung | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.3-U01-010 |  | WILO SE | Stratos 30/1-8 CAN P10 | FÖRDERMENGE: 2,7m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,0m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002516.TA003284 | HKS-HAM | Heizungspumpe H4.3-P10, Nacherhitzer | 1 | Stk | Nein | H4 | H4.3-U01-010 |  | WILO SE | Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002474 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 1, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 11 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002475 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 2, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 10 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002476 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 3, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002477 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 4, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002478 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 5, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002479 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 6, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002480 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 7, Bibliothek | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-200 | [5 empty] | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002529.TA002481 | HKS-HAM | Fußbodenheizungsverteiler H2-HKV 8, Eingang/Flur | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E00-010 | [5 empty] | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596 | HKS-HAM | Kälteanlagen H3 (Zentralversorgung) | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-020 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 26 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 2
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002598 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H3-P12, Kältemaschine 1 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | Stratos 80/1-12 CAN PN 6 | FÖRDERMENGE: 17m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002599 | HKS-HAM | Rückkühlpumpe H3-P07, Kältemaschine 1 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | Stratos 80/1-12 CAN PN 6/10 | FÖRDERMENGE: 24m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,5m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002601 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H3-P11, Kältemaschine 2 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | IP-E 80/140-4/2-R1 | FÖRDERMENGE: 86m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002602 | HKS-HAM | Rückkühlpumpe H3-P08, Kältemaschine 2 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | lP--EE 100/250-7,5/4-R1 | FÖRDERMENGE: 115m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,5m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002604 | HKS-HAM | Rückkühlpumpe H3-P06, Zubringerpumpe Rückkühlwerk | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | IL-E 150/200-7,5/4-R1 | FÖRDERMENGE: 144m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 7,5m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002609 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H3-P09, Netzpumpe 1 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | IP-E 50/130-2,2/2-R1 | FÖRDERMENGE: 35m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 10m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002610 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H3-P10, Netzpumpe 2 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | WILO SE | IP-E 50/130-2,2/2-R1 | FÖRDERMENGE: 35m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 10m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002611 | HKS-HAM | Druckhaltestation Kälte H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | Reflex Winkelmann GmbH | Variomat 2-1/60 VG400 |  | mit Entgasung
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA002596.TA002612 | HKS-HAM | Kaltwasser Pufferspeicher H3, 2x2000l | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-U01-020 |  | Meier Tobler AG | Kältespeicher 2000
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA003313 | HKS-HAM | Rückkühlung H3 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-E03-010 | [5 empty] | Prüfung Frostschutz erforderlich, Reinigung der Rückkühler jährlich erforderlich
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA003313.TA002605 | HKS-HAM | Rückkühl-Plattenwärmetauscher H3 | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  |  |  | WÄRMELEISTUNG: 1000kW
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA003313.TA002606 | HKS-HAM | Rückkühlpumpe H3-P05, Rückkühler Glycolkreis | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  | WILO SE | IL-E 150/200-7,5/4-R1 | FÖRDERMENGE: 190m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8m
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA003313.TA002607 | HKS-HAM | Rückkühlwerk 1 H3 links | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  | MITSUBISHI ELECTRIC EUROOPE B.V. | EK3C 2680.5/2-EC | KÄLTELEISTUNG: 449,4kW
434 | 1 | 4.3.4.1 | TA003313.TA002608 | HKS-HAM | Rückkühlwerk 2 H3 rechts | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  | MITSUBISHI ELECTRIC EUROOPE B.V. | EK3C 2680.5/2-EC | KÄLTELEISTUNG: 449,4kW
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002613 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H1.1 | 1 | pschl | Ja | H1 | H1.1-E00-100 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 2
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002613.TA002614 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H1-P06, Kühlbalken 1.OG | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E01-180 |  | WILO SE | Stratos Pico 25/1-6 | FÖRDERMENGE: 1,8m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 1,5m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002613.TA002615 | HKS-HAM | Kühlbalken, H1.1 Seminarraum 160 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E01-160 |  | TTC Timmler Technology GmbH | AECEU (passiv) | 2,2kW - 370,5 W/m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002613.TA002616 | HKS-HAM | Kühlbalken, H1.1 Seminarraum 170 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E01-170 |  | TTC Timmler Technology GmbH | AECEU (passiv) | 2,2kW - 370,5 W/m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002613.TA002617 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H1.1 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.1-E03-290 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 2 ¦ ANZAHL Nachkühler: 7 | ABSPERRARMATUREN: 18 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 9
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002618 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H1.2 | 1 | pschl | Ja | H1 | H1.2-U01-050 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002618.TA002619 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H1-P10, Rückkühlung Gastrokälte | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-050 |  | WILO SE | Stratos 40/1-12 | FÖRDERMENGE: 7,9m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002618.TA002620 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H1.2 | 1 | Stk | Nein | H1 | H1.2-U01-030 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 3 | ABSPERRARMATUREN: 6 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002621 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H2.1 | 1 | pschl | Ja | H2 | H2.1-U01-025 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 6 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 2
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002621.TA002622 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H2-P05, Zubringerpumpe Serverraum | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | IP-E 40/120-1,5/2 PN10 | FÖRDERMENGE: 18m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 10m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002621.TA002623 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H2-P06, Zubringerpumpe Serverraum | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | IP-E 40/120-1,5/2 PN10 | FÖRDERMENGE: 18m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 10m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002621.TA002632 | HKS-HAM | Kaltwasserpumpe H2-P04, Kühlbalken Präsidium | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-U01-025 |  | WILO SE | Stratos PICO 25/1-4 | FÖRDERMENGE: 1,15m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002621.TA002633 | HKS-HAM | Kühlbalken H2, Besprechung Präsidium | 1 | Stk | Nein | H2 | H2.1-E03-100 |  | TTC Timmler Technology GmbH | AECEU (passiv) | 2*2kW - 370,5 W/m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002634 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H3.1 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.1-U01-904 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002635 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H3.2 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.2-U01-903 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002635.TA002640 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H3.2 a | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-010 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 2 | ABSPERRARMATUREN: 4 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 2
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002635.TA002641 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H3.2 b | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.2-E03-020 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 2 | ABSPERRARMATUREN: 4 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 2
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002642 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H3.3 | 1 | pschl | Ja | H3 | H3.3-U01-020 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002642.TA002643 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H3.3 a,b | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-010 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 1 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002642.TA002644 | HKS-HAM | Kühlregister RLT Geräte H3.3 c | 1 | Stk | Nein | H3 | H3.3-E03-020 |  |  |  |  | ANZAHL RLT Geräte: 1 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002645 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H4.1 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.1-U01-010 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002646 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H4.2 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.2-U01-010 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
434 | 2 | 4.3.4.2 | TA002647 | HKS-HAM | Kaltwassernetz Verteiler H4.3 | 1 | pschl | Ja | H4 | H4.3-U01-010 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 0
|  | Ergebnis |  |  |  | 176 | [10 empty] | 9