## Preisblatt
Preisblatt Los 2. HKS-LP |  | Campus Lippstadt
Anbieter
Für die Kalkulation beachten Sie bitte inspesondere den Abschnitt C der Leistungsbescheibung.
Regelleistungen - Wartung, Inspektion
DIN276 | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Turnus Inspektion+ Wartung [I+W/a] | Einzelpreis I+W pro Druchgang [€] | Jahres- pauschale [€/a]
Pos. | Sanitär-LP | 87 |  |  |  | 0
4.1.1.1 | Fettabscheider L0, im Erdreich | 1 | Stk | 1 |  | 0
4.1.1.2 | Abwasserhebeanlagen LP | 2 | Stk | 4 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken (kalt), L | 58 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer, L | 11 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Handwaschbecken mit zentraler Warmwasserbereitung, L | 2 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Spülbecken Teeküchen, L | 13 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Ausgußbecken (kalt), L | 6 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Ausgußbecken mit Durchlauferhitzer, L | 9 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | WC, L | 100 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Urinal, L | 43 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Behinderten-WC, L | 8 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Dusche mit Durchlauferhitzer, L | 3 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Dusche mit zentraler Warmwasserbereitung, L | 2 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.2 | Hygienespüler L | 24 | Stk | 1 |  | 0
4.1.2.3 | Trinkwassernetz L | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.1.2.3 | Sicherheitsamarturen L | 52 | Stk | 1 |  | 0
4.1.3 | Gasversorgungsanlage L | 1 | pschl | 1 |  | 0
DIN276 | Beschreibung | Anzahl | Einheit | Turnus Inspektion+ Wartung [I+W/a] | Einzelpreis I+W pro Druchgang [€] | Jahres- pauschale [€/a]
Pos. | Heizung-LP | 6 |  |  |  | 0
4.2.1 | Warmwassererzeugung Mensa L1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel 1 - L3, 800kW | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel 2 - L3, 640kW | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.1 | Heizkessel 3 - L3, 150kW | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizung Versorgungsbereich L3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungsverteiler L1 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungsverteiler L2 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungsverteiler L3 | 1 | pschl | 1 |  | 0
4.2.2 | Heizungsverteiler L4 | 1 | pschl | 1 |  | 0
Einzelleistungen für Reparaturen und Störungsdienst
| Beschreibung |  | Einheit | kalkulatorische Menge | Einzelpreis netto [€] | Wertungs- summe netto [€]
Pos. | Summe Einzelleistungen HKS-LP |  |  |  |  | 0
E01 | Stundenlohnarbeiten, Meister/Techniker |  | Std. | 5 |  | 0
E02 | Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter/Geselle |  | Std. | 20 |  | 0
E03 | Stundenlohnarbeiten, Auszubildender/Helfer |  | Std. | 5 |  | 0
E04 | Zuschlagssatz für Nachtarbeit (22.00 Uhr bis 5.00 Uhr) |  | % | 2 |  | 0
E05 | Zuschlagssatz für Sonn- und Feiertage |  | % | 1 |  | 0
E06 | Handlingsaufschlag auf Bezugspreise von Ersatzteilen |  | % | 1500 |  | 0
E07 | Vorhaltung Störungsdienst |  | pauschal | 1 |  | 0
E08 | Anfahrtspauschale Störungsdienst und Reparatureinsätze |  | Stk | 5 |  | 0
Wertung
| Wertungssumme Sanitär |  | 0
| Wertungssumme Heizung |  | 0
| Wertungsssume Einzelleistungen |  | 0
| Wertungssumme |  | 0
| Anzahl Jahre |  | 4
| Wertungssumme netto | 0
| Ust. 19 % | 0
| Wertungssummen brutto | 0

## Anlagenliste
DIN276 | DIN 276 Suffix | DIN276Planon | Code | Los | Beschreibung | Spalte2 | Anzahl | Einheit | Preisposition | Objekt | Raumnr. | Standortbeschreibung | Hersteller | Modell/Typ | tech. Leistung | Hinweis | Bemerkung 1 | Bemerkung 2
411 | 1 | 4.1.1.1 | TA001088 | HKS-LP | Fettabscheider L0, im Erdreich |  | 1 | Stk | Ja | L0 | L0.0-E00-100 |  | Redeker Tiefbau GmbH & Co. KG | NeutraTip |  |  | mit Schlammfang - Inhalt 700l | Probenahmenschacht im Erdreich - NeutraCheck 150K
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003345 | HKS-LP | Abwasserhebeanlagen LP |  | 2 | Stk | Ja | L
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003345.TA001089 | HKS-LP | Hebeanlage Fettabscheider L0, im Erdreich |  | 1 | Stk | Nein | L0 | L0.0-E00-100 | Steuerung befindet sich im L0-Nassmülllager | Mall GmbH | NeurtraLift 2 |  | Doppelanlage | Kompaktdoppelpumpenstation mit Tauchmotorpumpe
411 | 2 | 4.1.1.2 | TA003345.TA001091 | HKS-LP | Abwasserhebeanlage L3.2, Ölabscheider (Koaleszenzabscheider) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-E00-210 |  | Mall GmbH | NeurtraLift 2 |  | Doppelanlage | Kompaktdoppelpumpenstation mit Tauchmotorpumpe
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001097 | HKS-LP | Handwaschbecken (kalt), L |  | 58 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 63
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001098 | HKS-LP | Handwaschbecken mit Durchlauferhitzer, L |  | 11 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 11
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001099 | HKS-LP | Handwaschbecken mit zentraler Warmwasserbereitung, L |  | 2 | Stk | Ja | L1 | [5 empty] | ANZAHL: 9
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001100 | HKS-LP | Spülbecken Teeküchen, L |  | 13 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 9
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001101 | HKS-LP | Ausgußbecken (kalt), L |  | 6 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 6
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001102 | HKS-LP | Ausgußbecken mit Durchlauferhitzer, L |  | 9 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 12
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001103 | HKS-LP | WC, L |  | 100 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 100
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001104 | HKS-LP | Urinal, L |  | 43 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 44
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001105 | HKS-LP | Behinderten-WC, L |  | 8 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 8
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001106 | HKS-LP | Dusche mit Durchlauferhitzer, L |  | 3 | Stk | Ja | [6 empty] | ANZAHL: 3
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA001107 | HKS-LP | Dusche mit zentraler Warmwasserbereitung, L |  | 2 | Stk | Ja | L1 | [5 empty] | ANZAHL: 2
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255 | HKS-LP | Hygienespüler L |  | 24 | Stk | Ja | L
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001121 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E00-110 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-110 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001122 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E00-170 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-230 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001123 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E00-200 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-200 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001124 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E00-220 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-220 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001125 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E00-340 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-340 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001126 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E01-260 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-260 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001127 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E01-320 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-340 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001128 | HKS-LP | Hygienespüler L1.1-E01-360 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-360 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001129 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E00-020 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-040 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001130 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E00-110 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-110 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001131 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E00-150 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-150 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001132 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E00-250 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-250 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001133 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E01-110 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-110 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001134 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E01-150 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-150 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001135 | HKS-LP | Hygienespüler L3.1-E00-330 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-330 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001136 | HKS-LP | Hygienespüler L3.2-T01-040 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-T01-040 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001137 | HKS-LP | Hygienespüler L3.3-T01-020 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Geberit Vertriebs GmbH |  |  | 3 unterschiedliche Stänge
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001138 | HKS-LP | Hygienespüler L4.1-E00-130 |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-130 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001139 | HKS-LP | Hygienespüler L4.1-E01-110 |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E01-110 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001140 | HKS-LP | Hygienespüler L4.1-E02-110 |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E02-110 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001141 | HKS-LP | Hygienespüler L4.2-E02-340 |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.2-E02-340 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001142 | HKS-LP | Hygienespüler L4.3-T01-020 |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA001143 | HKS-LP | Hygienespüler L2.1-E01-230 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-230 |  | Geberit Vertriebs GmbH
412 | 2 | 4.1.2.2 | TA003255.TA003154 | HKS-LP | Hygienespüler L3.2-E00-210 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-E00-210 |  | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157 | HKS-LP | Trinkwassernetz L |  | 1 | pschl | Ja | L
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003167 | HKS-LP | Hausanschluss Trinkwasser L0 |  | 1 | Stk | Nein | L0 | L0.0-E00-040
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003168 | HKS-LP | Druckminderer Hausanschluss, L |  | 1 | Stk | Nein | L0 | L0.0-E00-040 |  | Berkefeld Veolia Water Technologies Deutschland GmbH
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003169 | HKS-LP | Leitungsnetz, Trinkwasser L1 |  | 1 | Stk | Nein | L1
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003170 | HKS-LP | Leitungsnetz, Trinkwasser L2 |  | 1 | Stk | Nein | L2
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003171 | HKS-LP | Leitungsnetz, Trinkwasser L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003172 | HKS-LP | Leitungsnetz, Betriebswasser L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003173 | HKS-LP | Leitungsnetz, Trinkwasser L4 |  | 1 | Stk | Nein | L4
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003157.TA003174 | HKS-LP | Leitungsnetz, Betriebswasser L4 |  | 1 | Stk | Nein | L4
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003272 | HKS-LP | Sicherheitsamarturen L |  | 52 | Stk | Ja | L
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003272.TA003273 | HKS-LP | Sicherheitsamartur L3 |  | 30 | Stk | Nein | L3 |  | Untertisch Laborspüle | Honeywell International Inc. | SG 160s |  | Sicherheitsamartur für Untertischgerät
412 | 3 | 4.1.2.3 | TA003272.TA003291 | HKS-LP | Sicherheitsamartur L4 |  | 22 | Stk | Nein | L4 |  | Untertisch Laborspüle | Honeywell International Inc. | SG 160s |  | Sicherheitsamartur für Untertischgerät
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161 | HKS-LP | Gasversorgungsanlage L |  | 1 | pschl | Ja | L | [5 empty] | inkl. Dichtheitsprüfungen gemäß DVGW
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003208 | HKS-LP | Gaszähler Campus L |  | 1 | Stk | Nein | L0 | L0.0-E00-080 |  |  |  |  | inkl. Hausanschluss
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003209 | HKS-LP | Gaszähler Warmwassertherme Mensa, L1 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | Elster GmbH by Honeywell | DKG6AT |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003210 | HKS-LP | Gaszähler EGZ01, L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Elster GmbH by Honeywell | Drehkolbengaszähler RVG |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003211 | HKS-LP | Gaszähler EGZ02, L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Elster GmbH by Honeywell | Drehkolbengaszähler RVG |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003212 | HKS-LP | Gaszähler EGZ03, L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Elster GmbH by Honeywell | Drehkolbengaszähler RVG |  | inkl. Gasregelstrecke
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003213 | HKS-LP | Rohrleitungsnetz Erdgas erdverlegt, L |  | 1 | Stk | Nein | L | [6 empty] | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW alle 4 Jahre
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003214 | HKS-LP | Rohrleitungsnetz Erdgas, L1 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | [6 empty] | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW in 2026 | jährliche Sichtkontrolle (abschnüffeln)
413 | 0 | 4.1.3 | TA003161.TA003215 | HKS-LP | Rohrleitungsnetz Erdgas, L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | [6 empty] | Dichtheitprüfung entsprechend DVGW in 2026 | jährliche Sichtkontrolle (abschnüffeln)
421 | 0 | 4.2.1 | TA002167 | HKS-LP | Warmwassererzeugung Mensa L1 |  | 1 | pschl | Ja | L1 | L1.1-E00-370 |  |  |  | 65kW |  | Speicherladepumpe UPS 32-55 180 & UPS 25-60 N | Zikulationspumpe UPS 25-60 N
421 | 0 | 4.2.1 | TA002167.TA002168 | HKS-LP | Brennwerttherme L1, 65kW |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | Logamax plus GB162-65 G20 |  | Erdgas | AUSDEHNUNGSGEFÄß: Logfix BU-H 35l
421 | 0 | 4.2.1 | TA002167.TA002170 | HKS-LP | Warmwasserspeicher L1 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | Kesap Kessel- und Apparatebau GmbH | KS 750-ER | 750l, Tmax 95°C, pmax 10 bar |  | Trinkwasserladesystem mit Legionellenprophylaxe | ATT-RDS 60-750-150-E-VF
421 | 0 | 4.2.1 | TA002167.TA002174 | HKS-LP | Schornstein Brennwerttherme Mensa L1 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH
421 | 0 | 4.2.1 | TA002175 | HKS-LP | Heizkessel 1 - L3, 800kW |  | 1 | pschl | Ja | L3 | L3.3-T01-020 |  |  |  | 800kW | Kesselwartung bis 2028 durch Hersteller | KESSELPUMPE: Grundvoss Magna 3 (65/60F DN65) | Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage
421 | 0 | 4.2.1 | TA002175.TA002130 | HKS-LP | Schornstein Heizkessel 1 - L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Schiedel GmbH & Co. KG |  |  | T120, DN300, L=7m
421 | 0 | 4.2.1 | TA002178 | HKS-LP | Heizkessel 2 - L3, 640kW |  | 1 | pschl | Ja | L3 | L3.3-T01-020 |  |  |  | 640kW | Kesselwartung bis 2028 durch Hersteller | KESSELPUMPE: Grundvoss Magna 3 (65/40F DN65) | Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage
421 | 0 | 4.2.1 | TA002178.TA002134 | HKS-LP | Schornstein Heizkessel 2 - L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Schiedel GmbH & Co. KG |  |  | T120, DN300, L=7m
421 | 0 | 4.2.1 | TA002181 | HKS-LP | Heizkessel 3 - L3, 150kW |  | 1 | pschl | Ja | L3 | L3.3-T01-020 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH |  | 150kW |  | KESSELPUMPE: Grundvoss Magna 3 (25/60 DN40) | Ausdehnungsgefäß, Neutralisationsanlage
421 | 0 | 4.2.1 | TA002181.TA002151 | HKS-LP | Schornstein Heizkessel 3 - L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Schiedel GmbH & Co. KG
421 | 0 | 4.2.1 | TA002181.TA002182 | HKS-LP | Brennwertkessel 1 - L3, 150KW |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH | Logano plus SB 615-185 | 185kW |  | Sicherheitsbaugruppe
421 | 0 | 4.2.1 | TA002181.TA002183 | HKS-LP | Brenner BRE03 - L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Max Weishaupt GmbH | WG20N/1-C ZM-LN | 35-200kW | Erdgas
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370 | HKS-LP | Heizung Versorgungsbereich L3 |  | 1 | pschl | Ja | L3 | L3.3-T01-020 |  |  |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN150 | ABSPERRARMATUREN: 7 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA002373 | HKS-LP | Heizung Dosieranlage L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH |  |  |  | DOSIERMITTEL: Genosafe A (Härtestabilisator)
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA002374 | HKS-LP | Heizung Druckhaltestation mit Entgasung L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | Reflex Winkelmann GmbH | Variomat 1 | Nennwärmeleistung 1270kW |  | Entgasung und Nachspeisung
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA003149 | HKS-LP | Pufferspeicher 3000l |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  |  |  | 3000l
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA003151 | HKS-LP | Heizung Versorgungspumpe P1 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | GRUNDFOS GMBH | Magna 3 (32/80 DN32)
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA003152 | HKS-LP | Heizung Versorgungspumpe P2 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | GRUNDFOS GMBH | Magna 3 (32/150F DN65)
422 | 0 | 4.2.2 | TA002370.TA003153 | HKS-LP | Heizung Versorgungspumpe P3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | GRUNDFOS GMBH | Magna 3 (32/150F DN65)
422 | 0 | 4.2.2 | TA002375 | HKS-LP | Heizungsverteiler L1 |  | 1 | pschl | Ja | L1 | L1.1-E00-370 |  | Sinusverteiler GmbH | Kompaktverteiler 359kW |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMATUREN: 30 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 5
422 | 0 | 4.2.2 | TA002375.TA002376 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P1, Fußbodenheizung Mensa/Foyer |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | WILO SE | Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 | FÖRDERMENGE: 6,4m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 7m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002375.TA002385 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P2, stat. Heizung Verwaltung |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | WILO SE | Stratos 25/1-8 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,9m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002375.TA002386 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P3, stat. Heizung Mensa |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 0,67m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,8m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002375.TA002387 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P4 (twin), Zubringepumen RLT Anlagen |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-370 |  | WILO SE | Stratos D32/1-12 CAN PN6/10 | FÖRDERMENGE: 6,6m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 5,5m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002377 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV01 - Speisesaal 1 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-440 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002378 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV02 - Speisesaal 2 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-900 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002379 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV03 - Speiseausgabe |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-900 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002380 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV04 - Foyer |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-900 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002381 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV05-07 - Wartezone/Beratungsboxen |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E00-030 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002382 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV08 - Senatsaal |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-220 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002383 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV09 - Flur E01 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-930 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002376.TA002384 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L1-HKV10 - Flur E01 |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E01-920 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002387.TA002521 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P5, Vorerhitzer RLT Mensa/Ausgabe |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E02-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,2m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002387.TA002522 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P6, Vorerhitzer RLT Küche/Spülküche |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E02-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,7m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,3m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002387.TA002523 | HKS-LP | Heizungspumpe L1-P7, Vorerhitzer RLT Nebenräume/Lager/WCs |  | 1 | Stk | Nein | L1 | L1.1-E02-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 0,95m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002391 | HKS-LP | Heizungsverteiler L2 |  | 1 | pschl | Ja | L2 | L2.1-E00-030 |  | Sinusverteiler GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN80 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMATUREN: 19 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 5
422 | 0 | 4.2.2 | TA002391.TA002392 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P1, Fußbodenheizung |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-030 |  | WILO SE | Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 | FÖRDERMENGE: 5,26m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 10,9m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002391.TA002403 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P2 (twin), Stat. Heizung E01 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-030 |  | WILO SE | Stratos D40/1-12 CAN PN6/10 | FÖRDERMENGE: 2,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 9,1m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002391.TA002404 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P3, Stat. Heizung E00 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-030 |  | WILO SE | Stratos 25/1-10 CAN PN10 | FÖRDERMENGE: 1,97m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,46m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002391.TA002405 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P4 (twin), Zubringerpumpe RLT Anlagen |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-030 |  | WILO SE | Stratos D50/1-12 CAN PN6/10 | FÖRDERMENGE: 14,48m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 9,5m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002393 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV01 - Foyer/Bistro E00 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-020 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 6 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002394 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV02 - Foyer E00 West |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-190 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 9 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002395 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV03 - Foyer E00 Süd |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-210 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002396 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV04 - Foyer E00 Nord |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-230 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002397 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV05 - Seminarraum E00-190 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-190 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002398 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV06 - Seminarraum E00-210 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-210 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002399 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV07 - Seminarraum E00-230 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E00-230 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002400 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV08 - Flur E01 Süd |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-940 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002401 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV09/12 - Foyer E01 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-920 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002392.TA002402 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L2-HKV10/11 - Büro E01 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E01-920 |  | Uponor GmbH |  |  |  | HEIZKREISE: 10 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002406 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P5, L2RLT01 Hörsäle LP3-7 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,87m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,26m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002407 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P6, L2RLT02 Seminarräume E01 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002408 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P7, L2RLT03 Bibliothek |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos Pico 25 1-4 | FÖRDERMENGE: 0,56m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002409 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P8, L2RLT04 Lager/Technik |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 1,54m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002410 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P9, L2RLT11 Hörsäle LP1-2 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-6 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,87m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,26m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002405.TA002411 | HKS-LP | Heizungspumpe L2-P10, L2RLT12 Seminarräume E00 |  | 1 | Stk | Nein | L2 | L2.1-E02-010 |  | WILO SE | Stratos 25/1-4 CAN PN 10 | FÖRDERMENGE: 2,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,1m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002412 | HKS-LP | Heizungsverteiler L3 |  | 1 | pschl | Ja | L3 | L3.3-T01-020 |  | MAATZ·CHRISTENSEN Verteiler- und Rohrsysteme GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN100 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMATUREN: 20 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 4
422 | 0 | 4.2.2 | TA002412.TA002413 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P2, Fußbodenheizung L3.1 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | WILO SE | Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10 | FÖRDERMENGE: 4,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,04m | HK 4
422 | 0 | 4.2.2 | TA002412.TA002423 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P3 (twin), statische Heizung L3 |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | WILO SE | VeroLine IP-E 32/110-0,75/2 | FÖRDERMENGE: 2,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 9,1m | HK 1-3
422 | 0 | 4.2.2 | TA002412.TA002424 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P4 (twin), Zubringerpumpe RLT Anlagen |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.3-T01-020 |  | WILO SE | VeroLine IP-E 32/110-0,75/2 | FÖRDERMENGE: 6,8m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 8,09m | HK 5-7
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002414 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.1 - Foyer West (A1b) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-910 |  |  |  |  | HK 01 + 02 | HEIZKREISE: 8 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002415 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.2 - Foyer Mitte (A1b) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-910 |  |  |  |  | HK 03 + 04 | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002416 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.3 - PC-Pool (C5) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-170 |  |  |  |  | HK 05 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002417 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.4 - PC-Pool (C6) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-190 |  |  |  |  | HK 06 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002418 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.5 - Flur Ost (B7) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-310 |  |  |  |  | HKV 07 - 09 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002419 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.6 - Flur/Labore (A9) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-120 | [5 empty] | HEIZKREISE: 9 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002420 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.7 - Seminarraum E00-080 (A7) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-080 |  |  |  |  | HK 10 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002421 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.8 - Seminarraum E00-040 (A6) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-040 |  |  |  |  | HK 11 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002413.TA002422 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L3-Nr.9 - Seminarraum E00-020 (A5) |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.1-E00-020 |  |  |  |  | HK 12 | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002424.TA002524 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P5, Vorerhitzer L3RLT01 Labore |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-T01-040 |  | WILO SE | Top-S 40/4 1~ PN6/10 | FÖRDERMENGE: 6,5m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002424.TA002525 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P6, Vorerhitzer L3RLT02 Seminarräume |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-T01-040 |  | WILO SE | Star-RS 25/2 | FÖRDERMENGE: 0,14m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,0m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002424.TA002526 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P7, Vorerhitzer L3RLT03 Lager/Technik |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-T01-040 |  | WILO SE | Star-RS 25/6 | FÖRDERMENGE: 2,2m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,2m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002424.TA002527 | HKS-LP | Heizungspumpe L3-P8, Vorerhitzer L3RLT04 Technikum |  | 1 | Stk | Nein | L3 | L3.2-T01-040 |  |  |  | FÖRDERMENGE: ?m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: ?m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002425 | HKS-LP | Heizungsverteiler L4 |  | 1 | pschl | Ja | L4 | L4.3-T01-020 |  | MAATZ·CHRISTENSEN Verteiler- und Rohrsysteme GmbH |  |  | SCHMUTZFÄNGER: DN100 | HEIZKREISE: 3 ¦ ABSPERRARMATUREN: 22 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 4
422 | 0 | 4.2.2 | TA002425.TA002426 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P1 (twin), stat. Heizung |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | VeroLine IP-E 32/160-1,1/2 | FÖRDERMENGE: 6,4m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 9,63m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002425.TA002427 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P2 (twin), dyn. Heizung |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | VeroLine IP-E 32/110-0,75/2 | FÖRDERMENGE: 5,3m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 7,76m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002425.TA002431 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P3, Fußbodenheizung |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | Stratos 40/1-10 CAN PN 6/10 | FÖRDERMENGE: 4,1m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 6,49m
422 | 0 | 4.2.2 | TA002427.TA002428 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P4, VE L4RLT01 Labore |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | Top-S 40/4 1~ PN6/10 | FÖRDERMENGE: 4,6m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,71m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002427.TA002429 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P5, VE L4RLT02 Seminarräume |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | Stratos Pico 15 1-4 | FÖRDERMENGE: 0,237m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,21m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002427.TA002430 | HKS-LP | Heizungspumpe L4-P6, VE L4RLT03 Lager/Technik |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.3-T01-020 |  | WILO SE | Top-S 30/5 1~ PN10 | FÖRDERMENGE: 2,4m³/h ¦ FÖRDERHÖHE: 2,2m |  | ABSPERRARMATUREN: 2 ¦ STELLEINRICHTUNGEN: 1
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002432 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.3 - Seminarraum (A1) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-020 | [5 empty] | HEIZKREISE: 5 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002433 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.2 - Seminarraum (A2) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-040 | [5 empty] | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002434 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.1 - Seminarraum (A3) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-060 | [5 empty] | HEIZKREISE: 4 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002435 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.9 - Besprechungsraum (A9b) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-080 | [5 empty] | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002436 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.8 - Besprechungsraum (A9a) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-100 | [5 empty] | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002437 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.7 - Besprechungsraum (A10) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-120 | [5 empty] | HEIZKREISE: 2 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002438 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.6 - Beprechungsraum (A11) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-140 | [5 empty] | HEIZKREISE: 5 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002439 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.5 - Foyer (A5) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-210 | [5 empty] | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002440 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.4 - Flur links (B1) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-910 | [5 empty] | HEIZKREISE: 7 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
422 | 0 | 4.2.2 | TA002431.TA002441 | HKS-LP | Fußbodenheizungsverteiler L4-Nr.9 - Foyer (B9) |  | 1 | Stk | Nein | L4 | L4.1-E00-920 | [5 empty] | HEIZKREISE: 12 ¦ ABSPERRARMAUREN: 2
|  | Ergebnis |  |  |  |  | 151 | [10 empty] | 8