## Bearbeitungshinweis
Bearbeitungshinweise zur Bieter-Antwort-Matrix (Anlage 03) Die Bieter-Antwort-Matrix ist vollständig und sorgfältig auszufüllen. Sie dient der transparenten und objektiven Bewertung der eingereichten Angebote. Bitte beachten Sie beim Ausfüllen die folgenden Hinweise zu den einzelnen Spalten: Spalte B – Bezug zum Ausschreibungsdokument Diese Angabe wurde vom UKM vorgegeben und zeigt an, auf welches Ausschreibungsdokument sich die jeweilige Anforderung bezieht Spalte C – Absatzangabe Diese Angabe wurde vom UKM vorgegeben und zeigt den konkreten Absatz im jeweiligen Dokument, aus dem die entsprechende Anforderung stammt. Spalte E – Ausschlusskriterium Diese Spalte gibt an, ob es sich bei der Anforderung um ein Ausschlusskriterium handelt. Anforderungen, die mit „Ja“ gekennzeichnet sind, müssen zwingend erfüllt werden. Spalte F – Erfüllungsgrad In dieser Spalte hat der Bieter anzugeben, ob die jeweilige Anforderung erfüllt werden kann. Bei als Ausschlusskriterien gekennzeichneten Anforderungen kann ausschließlich zwischen „Ja“ oder „Nein“ gewählt werden. Bei Anforderungen, die nicht als Ausschlusskriterium gekennzeichnet sind, erfolgt eine Punktevergabe in Abhängigkeit von der jeweiligen Antwort: – ganz erfüllt (ja); 5 Punkte, – teilweise erfüllt; 3 Punkte, oder – nicht erfüllt; 0 Punkte (nein) Spalte H – Fundstelle des Nachweises Hier trägt der Bieter – sofern für die jeweilige Anforderung ein Nachweis gefordert ist oder der Bieter freiwillig einen Nachweis zur Qualitätsdarstellung beilegen möchte – die Fundstelle in den Angebotsunterlagen ein, in der der entsprechende Nachweis zu finden ist. Eine möglichst konkrete und eindeutige Bezeichnung (z. B. Dokumentname, Abschnitt, Seite) ist erforderlich. Spalte G – Hinweise des Bieters Diese Spalte kann vom Bieter für zusätzliche Hinweise oder Erläuterungen genutzt werden. Wird eine Anforderung nur teilweise erfüllt, ist diese Spalte verpflichtend auszufüllen, um die Abweichung nachvollziehbar zu begründen. Allgemeiner Hinweis: Der Bieter ist verpflichtet, alle Angaben in der Matrix wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Mit Auswahl der Antwortoption „ja“ bestätigt der Bieter verbindlich, dass er die entsprechende Anforderung in vollem Umfang umsetzen kann und wird. Sollte sich bereits im laufenden Ausschreibungsverfahren herausstellen, dass der Bieter Anforderungen als erfüllt bestätigt hat, die er tatsächlich nicht erfüllen kann, behält sich das UKM vor, den Bieter vom weiteren Vergabeverfahren auszuschließen. Stellt sich erst nach Zuschlagserteilung heraus, dass eine bestätigte Anforderung nicht wie angegeben erfüllt werden kann, behält sich das UKM vertragsrechtliche Konsequenzen bis hin zur fristlosen Kündigung des Vertrags vor.

## Bieter-Antwort-Matrix
Dokument | Absatz | Anforderung | Ausschlusskriterium | Anforderung erfüllt? | Punkte | Verweis auf Nachweis | Hinweis
Leistungs- beschreibung | 1 | Der Bieter erklärt, das UKM sowie alle Tochter- und Beteiligungsgesellschaften gemäß den technischen Anforderungen der Anlage 01 mit endständigen Sterilfiltern zu beliefern. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.1 | Der Bieter beliefert sowohl, dass UKM als auch das MHS mit den Filtern gem. Anlage 02 (Preisblatt) | ja
Leistungs- beschreibung | 4.1 | Der Bieter ist in der Lage den gleichen Service (vgl. Leistungsbeschreibung Punkt 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 und 4.9) sowohl am UKM als auch am MHS zu erbringen. | nein
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Bieter stellt einen Kundenservice bereit, der den Austausch der Sterilfilter unmittelbar vor Ort in den Kliniken übernimmt. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Austausch erfolgt proaktiv innerhalb der vereinbarten Standzeiten der Filter. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Bieter bestätigt, dass er vollumfänglich für die Koordination und Disposition der Austauschtermine, die zeitgerechte Bereitstellung der passenden Filter, die vollständige Dokumentation aller Austauschvorgänge, das Mitführen und Einsetzen neuer Filter sowie die fachgerechte Entsorgung oder Wiederaufbereitung der demontierten Filter verantwortlich ist. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Bieter bestätigt, dass seine eingesetzten Servicetechniker die vom UKM-Fachpersonal bereitgestellten Informationen zu den jeweils richtigen Filtertypen erhalten und diese sicher umsetzen können sowie die deutsche Sprache in Wort und Schrift sicher beherrschen. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Bieter bestätigt, dass der Einsatz von Subunternehmern zwar zulässig ist, er jedoch weiterhin vollständig verantwortlich bleibt und für deren Leistungen uneingeschränkt wie für eigene haftet. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.2 | Der Bieter stellt dem UKM einen zentralen Ansprechpartner für alle technischen und organisatorischen Rückfragen zum Service bereit. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.3 | Der Bieter übernimmt zusätzlich außerplanmäßige Austausche sowie die Ausstattung neuer Entnahmestellen mit Filtern auf Anforderung des UKM und erbringt und dokumentiert diese Leistungen nach denselben technischen und qualitativen Anforderungen wie die regulären Einsätze. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.4 | Der Bieter führt während der gesamten Vertragslaufzeit eine lückenlose Dokumentation über alle an den jeweiligen Anschlussstellen installierten Filter, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Hygienequalität sicherzustellen. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.4 | Die Dokumentation enthält Filternummer und Herstellerangaben, Installationsdatum und Standzeit, zugehörige Verbrauchsstelle, Namen des Servicetechnikers sowie das Ergebnis der technischen und hygienischen Prüfung und wird dem UKM monatlich digital, vollständig, revisionssicher sowie datenschutzkonform bereitgestellt. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.5 | Der Bieter setzt ausschließlich geschulte, unterwiesene und fachlich kompetente Servicemitarbeiter mit nachweisbaren hygienischen Kenntnissen gemäß den einschlägigen Richtlinien ein. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.5 | Der Bieter bestätigt, dass er bei nicht vom UKM initiierten Personalwechseln die vollständige Einarbeitung des neuen Personals übernimmt – ohne zusätzlichen Aufwand für das UKM – und dass dies gleichermaßen für eigenes Personal wie auch für Personal eingesetzter Subunternehmer gilt. | nein
Leistungs- beschreibung | 4.6 | Nach jedem Filterwechsel erfolgt eine technische und hygienische Prüfung auf korrekte Montage, Dichtheit und Unversehrtheit der Filter, deren Ergebnisse vollständig dokumentiert und auf Anforderung dem UKM vorgelegt werden. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.7 | Der Bieter gewährleistet eine lückenlose digitale Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Bakterienfilter über den gesamten Lebenszyklus anhand von Seriennummern, Produktionschargen und Herstellungsdatum. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.8 | Der Bieter stellt einen zuverlässigen Expresslieferdienst bereit, der kurzfristige Filteranforderungen des UKM – einschließlich Bereitstellung, Kommissionierung, Verpackung und Versand – so abwickelt, dass geeignete Filter spätestens am folgenden Werktag verfügbar sind. | ja
Leistungs- beschreibung | 4.9 | Der Bieter verfügt über ein nachvollziehbares Havariekonzept und verpflichtet sich, dieses während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. | ja
Leistungs- beschreibung | 6.1 | Der Bieter bestätigt, dass er die vorgeschlagene Preisgleitklausel akzeptiert. | nein
Leistungs- beschreibung | 6.4 | Der Bieter stellt auf Anforderung des UKM kostenlose Produktemuster kurzfristig und auf eigene Kosten bereit, damit diese technisch und praktisch auf Handhabung, Montage und klinische Eignung geprüft werden können. | ja
Leistungs- beschreibung | 6.5 | Der Bieter stellt für die mehrwöchige Testphase unter Realbedingungen ausreichend Musterfilter bereit, unterstützt das UKM fachlich und technisch bei Installation, Betrieb und Auswertung und klärt auftretende Fragen zeitnah. | ja
Anlage 01 | 1.1 | Gültige und vollständige Zulassungen sowie Zertifikate nach anerkannten internationalen Standards liegen vor. | ja
Anlage 01 | 1.2 | Alle relevanten Zertifikate sind vollständig und nachvollziehbar dem Angebot beigefügt. | ja
Anlage 01 | 1.3 | Untersuchungsstudien oder Prüfprotokolle akkreditierter Prüflabore belegen alle technischen und hygienischen Anforderungen und sind vollständig beigefügt. | ja
Anlage 01 | 2.1 | Biokompatibilitätsnachweis für alle verwendeten Materialien liegt vor. | nein
Anlage 01 | 2.2 | Materialien entsprechen den Vorgaben der aktuellen Trinkwasserverordnung | ja
Anlage 01 | 3.1 | Der Bieter kann für Bereiche mit hochgradig immunsupprimierten Patienten geeignete Bakterienfilter der Kategorie II (Kat II) anbieten. | ja
Anlage 01 | 3.2 | Eignung der Filter ist durch entsprechende Zertifikate oder Prüfberichte nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 4.1 | ASTM F 838: Effizienter Bakterienrückhalt >10⁷ B. diminuta/cm² sowie Wirksamkeit gegen Legionellen und Pseudomonaden sind durch vollständige Prüfberichte akkreditierter Prüflabore nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 4.2 | FDA Guidance: Absolute Rückhaltung >10⁷ B. diminuta/cm² und sterile Filtration sind durch Prüfberichte in deutscher oder englischer Sprache nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 4.3 | Mikrobiologische Reinheit gemäß UBA 06/2007 (0 KBE/100 ml über die gesamte Standzeit) ist durch entsprechende Prüfberichte nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 5.1 | Praxistauglichkeit der Filter im klinischen Einsatz ist nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 5.2 | Mechanische Stabilität, einschließlich Druckstoßfestigkeit, ist durch Prüfberichte nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 5.3 | Thermische Stabilität bei Temperaturen über 60 °C ist nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 5.4 | Chemische Beständigkeit gegenüber allen Desinfektionsverfahren gemäß aktueller TrinkwV ist nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 5.5 | Kompatibilität mit kontinuierlich eingesetzten Desinfektionsmitteln ist nachgewiesen. | ja
Anlage 01 | 6.1 | Gültiges Zertifikat gemäß DVGW W 270 liegt für die angebotenen Filterprodukte vor. | ja
Anlage 01 | 6.2 | Zertifikat bestätigt, dass die Filtermaterialien keine mikrobiologische Vermehrung begünstigen. | ja
Anlage 01 | 7.1 | Herstellung erfolgt unter einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. | ja
Anlage 01 | 7.2 | Zugehöriges QM-Zertifikat ist vollständig beigefügt. | ja
Anlage 01 | 8.1 | Nachweis, dass Twin12-Doppelmembranfilter die technischen Anforderungen erfüllen, liegt vor. | ja
Anlage 01 | 9 | Filter erfüllen im Lieferzustand alle Anforderungen: Temperatur >60 °C, Druck >5 bar, belegte Standzeit, Minimierung retrograder Kontamination, individuelle Dichtheitsprüfung, Rückverfolgbarkeit, irreversible Kennzeichnung, konstruktive Vermeidung retrograder Verkeimung, vollständige Anleitung, freier Auslaufabstand >20 mm, Porengröße 0,2 µm. | ja
Anlage 01 | 10 | Der Bieter bestätigt, dass die Installation der angebotenen Filter leicht und sicher durchführbar ist, gegen unbeabsichtigtes Entfernen gesichert erfolgt und die uneingeschränkte Nutzung des Wasserhahns gewährleistet bleibt. | ja
Anlage 01 | 11 | Der Bieter bestätigt die Kompatibilität der angebotenen Filterprodukte mit den am UKM vorhandenen Schnellverschlusskupplungen gemäß Anlage 02. | nein
Anlage 01 | 11 | Falls keine direkte Kompatibilität besteht, bietet der Bieter geeignete Adapterlösungen oder gleichwertige Alternativen an und weist deren Funktionsfähigkeit, Dichtheit und hygienische Eignung nach. | ja
Anlage 01 | 12 | Der Bieter kann nachweisen, dass eine umweltfreundliche und -verträgliche Entsorgung der Filter gewährleistet ist. | ja
0

## Tabelle1 (hidden)
ja | ja
nein | nein
teilweise