Hochsauerlandkreis
Hochbau, Gebäudemanagement

Leistungsverzeichnis
Lieferung von Holzpellets


 Vorbemerkungen


Der Hochsauerlandkreis und die Stadt Olsberg (nachstehend „Auftraggeber“ genannt) schreiben die Belieferung ihrer Liegenschaften mit Holzpellets für den Lieferzeitraum 01.10.2026 bis 30.09.2029 gemeinsam aus.

Der Hochsauerlandkreis vertritt die beteiligten Auftraggeber im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung als Koordinator des Vergabeverfahrens.


Gegenstand der Ausschreibung

An den nachfolgend genannten Objekten der Auftraggeber erfolgt die Beheizung durch Holz-pelletanlagen:

Objekte:	1.	Franz-Joseph-Koch-Schule – Förderschule für Sprache
			Mariannhillerweg 4, 59821 Arnsberg
		2.	Martinsschule – Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung
			Pfarrer-Birker-Straße 3, 57392 Schmallenberg-Dorlar
		3.	Berufskolleg Olsberg
			Paul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg
		4.	Schulzentrum Olsberg
			Bahnhofstr. 59, 59939 Olsberg
		5.	Baubetriebshof Olsberg
	Zum Hohlen Morgen 2, 59939 Olsberg

Gegenstand der Ausschreibung ist die Belieferung der vorgenannten Objekte mit

	Holzpellets ENplus A1 zertifiziert, bei der Verladung abgesiebt
	Anlieferung mit OnBoard-Wiegesystem und Absauggebläse

für den Zeitraum vom 01.10.2026 bis 30.09.2029.

Eine Gesamt-Mindestabnahmemenge wird vom Auftraggeber nicht zugesichert. Im Schnitt der letzten 3 Jahre (01.01.2023 bis 31.12.2025) ergibt sich in der Summe aller Anlagen ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von ca. 391 Tonnen:

[bookmark: VUF2][bookmark: PAnrede]	Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg	49 t
	Martinsschule Schmallenberg-Dorlar	44 t
	Berufskolleg Olsberg	53 t
	Schulzentrum Olsberg	200 t
	Baubetriebshof Olsberg	    45 t
	SUMME                                                                     391 t

Einzelaufstellungen je Abnahmestelle sind als Anlage 1 beigefügt.



Anlieferung

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kommen nur 3-Achs-Fahrzeuge zum Einsatz. Die Belieferung erfolgt für die Franz-Joseph-Koch-Schule, die Martinschule sowie den Baubetriebshof Olsberg in Mengen von jeweils ca. 15 Tonnen, für das Berufskolleg Olsberg und das Schulzentrum Olsberg in Mengen von jeweils bis zu max. 25 Tonnen. 
Für die Franz-Joseph-Koch-Schule, die Martinsschule, das Berufskolleg Olsberg sowie den Baubetriebshof Olsberg erfolgt die Lieferung nach schriftlicher Bestellung per Telefax bzw. per E-Mail und anschließender telefonischer Terminabsprache.

Am Schulzentrum Olsberg erfolgt die Anlieferung für den Zeitraum November bis März außerhalb der Ferien in der Regel 14-tägig.
Die Uhrzeit wird mit den Hausmeistern abgestimmt. Je nach Witterung und abhängig von möglichen Ausfallzeiten der Heizungsanlage kann hiervon abgewichen werden. Die Hausmeister werden bei Bedarf telefonisch anderslautende Absprachen treffen. 

Die Einzelheiten zu den Anlagen können den beigefügten Datenblättern (Anlage 2) entnommen werden.


Vertragliche Rahmenbedingungen

Bestandteil der Ausschreibung ist der Liefervertrag (Anlage 3).


Angebotspreise

Die Konditionen für die Lieferung sind in das Leistungsverzeichnis einzutragen. In die Angebotspreise sind sämtliche Kosten einzurechnen, die für die Belieferung erforderlich sind bzw. werden.
Zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes ist vom Bieter ein Angebot für einen fiktiven Abruf von 390 Tonnen abzugeben.
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	1
	Lieferung von Holzpellets

Holzpellets ENplus A1 zertifiziert
bei der Verladung abgesiebt
Anlieferung mit OnBoard-Wiegesystem
und Absauggebläse
	




391 t
	




[bookmark: Text1]      €
	




[bookmark: Text2]      €

	
	
	
	
	
	

	
	
	zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
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	Brutto-Summe
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Die angegebene Liefermenge dient nur der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes und kann von der tatsächlichen Liefermenge im Vertragszeitraum abweichen.












_____________________________
Ort, Datum, Firma
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