## Preisblatt
Leistungsverzeichnis/Preisblatt zur Vergabe: "SBO 2026 123 - 4 x KTW"
Krankentransportwagen (KTW) Typ A2 nach DIN EN 1789:2024-07
| Anzahl: | 4
Bitte tragen Sie die Firmenbezeichnung und den Angebotspreis in die jeweils grau hinterlegten Felder ein!
Es ist darauf zu achten, dass jede Position in der Spalte D „Einzelpreis in Euro netto“ mit einem Nettopreis oder mit dem Hinweis „Serie“ auszufüllen ist.
Das Auslassen von Preisangaben kann zum Ausschluss führen!
Einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses/der Leistungsbeschreibung können gem. § 31 Abs. 6 VgV ausnahmsweise Vorgaben zu einer bestimmten Marke / einem Fabrikat (Leitfabrikat) enthalten. In der Zeile „Anmerkung / Beschreibung des Bieters“ kann vom Bieter ein von ihm zur Ausführung vorgesehenes, gleichwertiges Produkt einschließlich evtl. vorhandener Typenbezeichnung eingetragen werden. Erfolgt eine solche Angabe nicht, so gilt das vorgegebene Leitfabrikat als angeboten.
Die Positionen im LV beziehen sich auf ein Fahrzeug und werden im Abschnitt 8. Gesamtpreis auf die geforderte Anzahl an Fahrzeugen hochmultipliziert.
Bietername/Firmenbezeichnung:

## 1.Fahrgestell
1. Fahrgestell
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
1.1 | Fahrgestell MAN TGE Automatikgetriebe, 3.640mm Radstand, Frontantrieb, 2- Sitzer, Linkslenker, für Kofferaufbau, neueste Baureihe Motorleistung: 120 kW, umweltfreundliche Motorversion nach Euro 6d Gr.III zulässiges Gesamtgewicht max. 4.100 kg oder vergleichbares Fahrgestell anderer Hersteller | 1 |  | 0 | Typ: Motorleistung: mind. 120 kW _______ kW Hubraum: _______ cm3 Geräuschpegel: _______ dB max. Drehmoment: ______ Nm _____ U/min Leergewicht: _______ kg zul. Gesamtgewicht: _______ kg Radstand: _______ mm Wendekreis: _______ mm Länge: _______ mm Breite: _______ mm Höhe: _______ mm Höchstgeschwindigkeit: _______ km/h
1.2 | Behörden/Sonderfahrzeuge | 1 |  | 0
1.3 | Tech. Vorbereitung für nachträgliche Auflastung auf 4,0t | 1 |  | 0
1.4 | Automatikgetriebe | 1 |  | 0
1.5 | Motor-Weiterlauf-Schaltung | 1 |  | 0
1.6 | Wegfall ECO Start Stopp Funktion, oder manuell abschaltbar | 1 |  | 0
1.7 | Fahrassistenz-Paket (Collision Prevention Assist, aktiver Spurhalte Assistent, Totwinkel-Assistent, Fernlicht- Assistent) aktiver Abstands- Assistent, Fahrgeschwindigkeitsregelung, Geschwindigkeitswarnanlage Abschaltung der eingreifenden Fahrassistenzsysteme muss bei Einsatzfahrten möglich sein, genaue Umsetzung wird in der Rohbaubesprechung festgelegt. | 1 |  | 0
1.8 | Einparkhilfe (PDC) vorne und hinten | 1 |  | 0
1.9 | Rückfahrwarner | 1 |  | 0
1.10 | Luftfederung auf der Hinterachse | 1 |  | 0
1.11 | Regensensor/ Lichtsensor | 1 |  | 0
1.12 | Parametrierbares Sondermodul | 1 |  | 0
1.13 | Geräuschmaßnahmen | 1 |  | 0
1.14 | Dämpfungs- und Stabilisierung Stufe 2 inkl. Vorderachse verstärkt | 1 |  | 0
1.15 | Multifunktionslenkrad mit Neigungs- und Höhenverstellung | 1 |  | 0
1.16 | Beleuchtung in LED Technik | 1 |  | 0
1.17 | Feststellbremse elektrisch | 1 |  | 0
1.18 | Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht LED Technik | 2 |  | 0
1.19 | Nebelschlussleuchte in LED Technik | 2 |  | 0
1.20 | adaptives Bremslicht | 1 |  | 0
1.21 | Außenspiegel konvex, links und rechts elektrisch verstellbar, mit Blinker, anklappbar, heizbar, automatisch abblendend, die Spiegalarmlänge ist der Breite des Kofferaufbaus anzupassen. | 2 |  | 0
1.22 | Seitliche Markierungsleuchten in LED Technik | 1 |  | 0 | Hinweis: Anzahl bezieht sich auf das Ausstattungspaket
1.23 | Umrissleuchten in LED Technik Fahrerkabine | 1 |  | 0 | Hinweis: Anzahl bezieht sich auf das Ausstattungspaket
1.24 | Innenspiegel | 1 |  | 0
1.25 | Multimedia System mit Touchscrenn | 1 |  | 0
1.26 | Fahrer- und Beifahrerairbag | 2 |  | 0
1.27 | Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.28 | Thorax-Sidebag für Fahrer und Beifahrer (in Sitzlehne) | 2 |  | 0
1.29 | Batterie verstärkt (92 Ah), ausschließlich Fahrzeuggrundelektrik | 1 |  | 0
1.30 | 2. Batterie: An diese Batterie sind alle zusätzlichen Verbraucher anzuschließen, wie z. B. Zusatzheizung, Ladegeräte, Funkgeräte, Rundumkennleuchten. Typ: Vliesbatterie 12V, 92 Ah | 1 |  | 0
1.31 | Drehstromgenerator verstärkt (mind. 220A) | 1 |  | 0
1.32 | Batterietrennrelais | 1 |  | 0
1.33 | Lichtmaschine mit erhöhter intensität angepasst an die Energiebilanz | 1 |  | 0
1.34 | Antiblockiersystem | 1 |  | 0
1.35 | Klimaautomatik | 1 |  | 0
1.36 | Zweiter Wärmetauscher im Patientenraum | 1 |  | 0
1.37 | Sitzschonbezüge in Kunststoff waschbar | 2 |  | 0
1.38 | Allwetter Fußmatten für Fahrer und Beifahrer | 2 |  | 0
1.39 | Einzel-Komfortsitze für Fahrer und Beifahrer mit Armlehnen | 2 |  | 0
1.40 | Sitzheizung für den Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt regelbar | 2 |  | 0
1.41 | Ablage- und Staukästen vorne | 2 |  | 0
1.42 | USB / USB-C Steckdose im Fahrerraum | 2 |  | 0
1.43 | 12 V Steckdose im Fahrerraum | 1 |  | 0
1.44 | Fensterheber elektrisch | 2 |  | 0
1.45 | Zentralverriegelung | 1 |  | 0
1.46 | Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung | 1 |  | 0
1.47 | Funkklappschlüssel | 3 |  | 0
1.48 | Ganzjahresreifen (Continental) mit3 PMSF Kennung, 235/65 R16C 115/113 R | 4 |  | 0
1.49 | Stahlräder 6 ½ x16 1200kg Traglast in schwarz | 4 |  | 0
1.50 | Reifenreparatur Kit | 1 |  | 0
1.51 | Reifenluftdrucküberwachung | 1 |  | 0
1.52 | Schmutzfänger vorne | 2 |  | 0
1.53 | Schmutzfänger hinten über gesamte Fahrzeugbreite | 1 |  | 0
1.54 | Hohlraumkonservierung | 1 |  | 0
1.55 | Unterbodenschutz | 1 |  | 0
1.56 | Lackierung; Reinweiß RAL 9010, | 1 |  | 0
1.57 | Sonstige Ausrüstungen nach DIN EN 1789:2020-12 | 1 |  | 0
1.58 | Zulassungsbescheinigung Teil 2 | 1 |  | 0
1.59 | Elektroplan digital auf USB-Stick | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 1. Fahrgestell: |  |  | 0 | 0

## 2.Aufbau
2. Kofferaufbau
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
2.1 | Grundpreis Aufbau eines Krankenkraftwagen-Kofferaufbau Typ A2 nach DIN EN 1789:2020-12 auf ein Fahrgestell MB Sprinter 314 CDI | 1 |  | 0
2.2 | Wechselkoffer: Breite 1960mm Länge:3200mm Höhe: 1900mm Wärme und Schallisolierung, kältebrückenfrei. Brandverhalten nach DIN4102 Baustoffklasse B1, FCKW frei, Außenhaut Aluminium, innen kunststoffbeschichtete desinfektionsbeständige Platten. | - | - | -
2.3 | Lieferung und Montage einer Trennwand mit Schiebefenster zwischen Fahrer und Patientenraum. Das Schiebefenster ist als halbiertes Fenster auszuführen. Die öffenbare Hälfte ist von der Beifahrerseite aus der Fahrerkabine heraus zu öffnen. | 1 |  | 0
2.4 | Alle Türen und Klappen sind mit einer elektrischen Zuziehhilfe auszustatten | 3 |  | 0
2.5 | Alle Türen und Klappen sind über die Zentralverriegelung zu verschließen und zu öffnen | 1 |  | 0
2.6 | Alle Türen und Klappen sind mit Heckabsicherungsleuchten in LED Technik auszustatten | 1 |  | 0
2.7 | Seitentür als Schiebetür mit Einstiegsleuchten, mit Schiebefenster, schwarz, 2/3 mattiert, Haltegriff rechts als Einstiegshilfe min 600mm Farbe blau | 1 |  | 0
2.8 | Hecktüren als Doppelflügel-Drehtüren mit Einstiegsleuchten, Öffnungswinkel 270°, Fixierung über Magnetschnäpper, Fenster schwarz, 2/3 mattiert LED Lichtleiste unter dem Heck (Trittstufenausleuchtung) | 1 |  | 0
2.9 | Kopfschutz an der Schiebetür und an den Hecktüren | 1 |  | 0
2.10 | Stauraumklappe auf der linken Fahrzeugseite zur Unterbringung von Vakuummatratze und Schaufeltrage und einer 10 Liter Sauerstoffflasche | 1 |  | 0
2.11 | Einbau eines Fensters auf der rechten Kofferseite ca.600mmx400mm schwarz 2/3 mattiert | 1 |  | 0
2.12 | LED Arbeitsscheinwerfer seitlich und am Heck (Standby) | 4 |  | 0
2.13 | Patientenraumboden mit wasserfester Siebdruckplatte | 1 |  | 0
2.14 | Bodenbelag als Wanne ausgeführt, seitlich allseits sichtbar ca. 60 mm hochgezogen, auch an den Radkästen, am Tragestuhl erhöht, desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau/weiß, min. 3 mm dick, als PVC Boden ausgeführt, ohne Nahtstellen, der Wannencharakter darf durch Öffnungen nicht unterbrochen werden | 1 |  | 0
2.15 | Trittstufe an der Schiebetür rechts, elektrisch ausfahrbar, mit Warnstreifen schwarz/gelb; im ausgefahrenen Zustand darf sich der Motor nicht starten lassen, akustisch&optische Warnung im Bedienteil über die ausgefahrene Trittstufe | 1 |  | 0
2.16 | Haltegriff, über dem Tragentisch, Länge: ca.900 mm Farbe: Blau | 1 |  | 0
2.17 | Infusionsflaschenaufnahme im hinteren Deckenbereich über dem Tragetisch in der Decke eingelassen, pendelfrei für 4 Infusionsflaschen | 1 |  | 0
2.18 | Jeweils eine Sauerstoffentnahmedose in der Decke und Wand mit Leitungen unterflur, (Einbauort bei Baubesprechung), inkl. Weinmann Oxyway click | 2 |  | 0
2.19 | Linke Seite ( Fahrtrichtung):ab Trennwand Alle Schrankelemente aus desinfektionsmittelresistenten Integralschaumstoff-platten. Schrank über dem Aussenstaufach mit drei Türen, links daneben ein Hängeschrankelement mit zwei Klappen Schrankelement links neben dem Tragentisch, ca 2 Meter lang 700 mm hoch, mit zwei nach oben zu öffnenden Klappen mit Aufsteller versehen, Heckschrank ca.500mm breit deckenhoch mit Rollos, zur Unterbringung von einer AccuVac und einem AED Zwischen Schrankelement, Tragentisch und Tragestuhl muss ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden, um Quetschungen zu vermeiden. Auf der rechten Seite ein Schrank für die Aufnahme eines Notfallrucksackes und einer Pax O² Tasche. Die Freifläche der linken Wand ist als Trägerplatte auszulegen. | 1 |  | 0
2.20 | Betreuerstuhl an der Fahrerhaustrennwand mit Kopfstütze und 3-Punkt-Automatikgurt, Sitzfläche klappbar, Sitzplatzerkennung, Polster glatt ohne Nähte, unstrukturiert und desinfektionsmittelbeständig, Farbe: blau Links und rechts des Betreuerstuhls sind jeweils zwei Airlineschienen senkrecht, ca. 1m lang anzubringen (Nach Angaben des Bestellers). Daran sind zwei Automatikspanngurte anzubringen, die lang genug sein müssen, um einen Rollator bzw. einen geklappten Rollstuhl sicher zu befestigen. | 1 |  | 0
2.21 | Lieferung und Einbau eines Stryker Power Load Systems Konfiguration KTW FW Oberhausen | 1 |  | 0
2.22 | Auffahrrampe Hersteller AlTech, aus Aluminium, seitliche Führungskanten, rutschfeste Rollflächen, 2-geteit klappbar, an den Auflagepunkten zum Untergrund sind an der Rampe zusätzliche Rollen anzubringen. Außenseiten mit reflektierenden Streifen, 3M, ca. 55mm breit, Farbe Gelb, E1, 104 R-00821 Incl. Befestigungssystem der Auffahrrampe | 1 |  | 0
2.23 | Dreipunktautomatikgurt in der längsten möglichen Ausführung für Tragestuhl mit Höhenverstellung inkl. Befestigungshaken | 1 |  | 0
2.24 | Laufblech für den Tragestuhl in Edelstahlausführung | 2 |  | 0
2.25 | Halteschiene für Tragestuhl Stollenwerk 6003-B mit Justierung in Edelstahlausführung, inkl. elektrischer Entriegelung | 1 |  | 0
2.26 | Mittelkonsole zwischen Fahrer und Beifahrersitz mit Mulde in DIN A4 Größe und Deckel, zur Aufnahme des Funkgerätes und elektrischer Bedienelemente. Darüber ein Handschuhhalter aus Edelstahl zur Aufnahme von drei Handschuhboxen | 1 |  | 0
2.27 | Einbau einer Ladehalterung des mobilen Druckers im Fahrerraum. Genauer Einabuort nach Rücksprache mit Auftragnehmer. | 1 |  | 0
2.28 | Sonstige Ausrüstungen / Einrichtungen nach DIN EN 1789:2020-12 | 1 |  | 0
2.29 | Lieferung und Montage eines Halters für Händedesinfektionsmittelspender, Fabrikat Paul Hartmann AG, Typ Bode Eurospender 3, einschließlich fachgerechter Befestigung einen im Patientenraum. Ort wird bei Baubesprechung definiert | 1 |  | 0
2.30 | Lieferung und betriebsfertige Montage einer Halterung für Kanülenabwurfbehälter, Fabrikat Sarstedt AG & Co. KG, Typ Multi Safe Vario 2000 Wandhalter, Ort wird bei Baubesprechung definiert | 1 |  | 0
2.31 | Montage einer Wandhalterung und Ladekonsole für eine Accuvac Pro mit Einwegbehältersystem und Zubehörtasche, einschließlich elektrischem Anschluss und Funktionsprüfung (Weinmann WM11645) | 1 |  | 0
2.32 | Lieferung und Montage einer Aktivhalterung für Beatmungsgerät, Fabrikat Weinmann Emergency Medical Technology, Typ Base-Station 3 NG WM8195, einschließlich Ladeschnittstelle und elektrischem Anschluss. | 1 |  | 0
2.33 | Lieferung und Montage einer Aktivhalterung für ein EKG-Gerät der Fa. Esser, Typ Corpuls Ladehalterung DEFI 12V DC ARE0015, einschließlich Anschlusskabel DC Anschlusskabel Hirschmann/offenes Ende 1,5 m ARE1539 sowie Distanzplatte mit Mindestabstand 20 mm zwischen Wand und Halterung. Einschließlich elektrischem Anschluss. | 1 |  | 0
2.34 | Funktionsfähige Montage aller Einrichtungen | 1 |  | 0
2.35 | Anbau eines Heckrammschutzes | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 2. Kofferaufbau: |  |  | 0 | 0

## 3.Funk, EDV und Elektrik
3. Funktechnik, EDV und Elektrik
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
3.1 | 230 V-Einspeisung: mit Batterieladegerät Fabrikat Leab oder Voltronic ausgelegt für die Ladeerhaltung der Fahrzeug- und Zusatzbatterie beim Betreiben der im Leistungsverzeichnis Krankenkraftwagen beschriebenen Verbraucher, mit Startverhinderer, der bei angeschlossenem Einspeisekabel das Drehen des Anlassers verhindert, mit roter Kontrollleuchte im Armaturenbrett, mit Fehlerschutzschalter direkt hinter dem Einspeisepunkt, der sich rechts neben der Fahrertür befindet, mit Einbaustecker Fa. DEFA, mit grüner Kontrollleuchte; Adapterkabel DEFA-/CEE, 0,5 Meter lang, für Starterbatterie 17A, für Zusatzbatterie 30A, mit Notstarteinrichtung, oder vergleichbarer Hersteller | 1 |  | 0
3.2 | Einbau eines Sinus Wechselrichters, 12V/230V 1800W Leistung. Schaltung über D+ | 1 |  | 0
3.3 | Es ist eine aussagefähige Energiebilanz vorzulegen. Sollten die ausgeschriebenen Komponenten nicht ausreichend in der Leistung sein anhand der Energiebilanz, sind passende Komponenten mit anzubieten. | 1 |  | 0
3.4 | Funkgerät SCG 2229 (Sepura) Sende-/Empfangsgerät einzeln, mit TEA2, 380-430 MHz, für BSI-Card / BOS Software | 1 | - | 0 | Beistellung durch Auftraggeber
3.5 | Lieferung und Montage einer Halterung und der kompletten Verkabelung für SCG 2229, Anschluss an die Warnanlage | 1 |  | 0
3.6 | Abgesetzter SIM-Kartenleser (SiKaPlug) Selectric Art. Nr.: 065769 incl. des SiKaPlug Adapter für BSI-Sicherheitskarte Selectric Art. Nr.: 065729, Console Interface Box für Sepura SRM / SRG Selectric Art. Nr.: 065942 und Verkabelung Der SikaPlug ist nicht sichtbar, aber frei zugänglich, hinter einer Klappe einzubauen | 1 |  | 0
3.7 | Bedienhandapparat HBC 3 (Sepura) Komplettset für Sepura SCG 2229 | 1 |  | 0
3.8 | Navigationsgerät Fabrikat: Selectric Columbus in Verbindung mit Sepura SRG 3900, komplett mit Verkabelung, separater GPS Antenne und herausgeführtem USB Anschluss, inklusive aller Lizenzen, die Lizenzen sind separat auf einem USB Stick beizustellen Der Bildschirm des Navigationsgerätes darf nicht auf dem Armaturenbrett montiert werden. Das USB Programmierkabel soll direkt hinter dem Bildschirm angebracht werden. | 1 |  | 0
3.9 | Stromversorgung aller Funkgeräte mit entsprechenden Entstörfiltern. | 1 |  | 0
3.10 | Funkantenne für Digitalfunk (Tetra), und GPS mit Hochpassfilter, Verkabelung (Low Loss-Kabel RG 223, doppelt abgeschirmt) und Einmessung. Bei GFK oder Kunststoffhochdächern ist eine Gegengewichtsfreie Antenne, oder es ist ein Gegengewicht zu verwenden. Ein späterer Zugang zum Hochpassfilter und zum Antennenfuss muss gewährleistet sein. (Procom) | 1 |  | 0
3.11 | Funkhauptschalter ohne Arretierung, mit Abschaltverzögerungsschaltung (8 sec) für alle Funkgeräte, in Bedienteil (Position 3.17) integriert | 1 |  | 0
3.12 | Sondersignalanlage MS-350 (Standby) Stadt/ Land Umschaltung, Funktionsüberwachung für angeschlossene Warnbalkenanlage Anschluss für Sprachdurchsage Eingänge für Signalumschaltung und „Leiser Testzyklus“ UDS-AnschlussNennspannung 12V 2 Druckkammerlautsprecher DKL 604, abgesetzt, im Bereich des Stoßfängers montiert (Fußtritte) | 1 |  | 0
3.13 | W3 Warnbalkenanlage mit blauen Eckmodulen und charging light Funktion, Ausbauvariante 3 Feuerwehr Oberhausen (Standby) | 1 |  | 0
3.14 | Halber Warnbalken im Kühlergrill und Stoßstange (Standby L54 und L88) | 2 |  | 0
3.15 | Die Fahrzeug-Rückleuchten sind in die Kofferrückwand zu integrieren (Keine Aufsetzleuchten) | 2 |  | 0
3.16 | Abgesetzter Fußtaster für die Fanfare, links mit zusätzlichem Fußblech (1.Betätigung: An, 2. Betätigung: Aus), inklusive Betätigungssperre bei Ganghebelposition „P“, „R“, „N“ | 1 |  | 0
3.17 | Bedienteil Feuerwehr Oberhausen „Rettungsdienst“ (Standby) | 1 |  | 0
3.18 | Einbau einer USB und einer 230V Steckdose in die Mittelkonsole; Einbau einer USB und zwei 230V Steckdosen im Patientenraum Einbauort wird bei der Rohbaubesprechung festgelegt. Für die Energiebilanz sind je 60 Watt anzurechnen. | 1 |  | 0
3.19 | Standheizung Patientenraum, bei 230V Ausseneinspeisung (DEFA) muss sich die Standheizung automatisch ausschalten | 1 |  | 0
3.20 | Lieferung und Einbau Unfalldatenspeicher, UDS 12V, mit Erfassung der Sondersignale und Crash-Signalspeicher inkl. GPS Modul ,komplett mit allen Anschlüssen und gut erreichbares Auslesekabel.(Auf die Deaktivierung der Löschfunktion ist bei der Einstellung der Software zu achten) Bei der Fahrzeug- Übergabe ist ein Fahrdiagramm mit allen Aufzeichnungen auszuhändigen Fabrikat: Kienzle UDS-AT Pro | 1 |  | 0
3.21 | Funk-Freisprecheinrichtung mit Richtmikrofon Fabr. Holmberg Berlin; Betätigung mit Schwanenhalstaster für den Fahrer (Einbau li. neben dem Lenkrad) | 1 |  | 0
3.22 | Regelbarer Funklautsprecher, Einbau im Fahrerraum, bedienbar von Fahrer und Beifahrer. | 1 |  | 0
3.23 | Lieferung und Einbau eines Ki gestützten 360° Kamerasystems (VBV-360-1000-AI) inklusive 7“ Monitor (VBF 770M) und allen benötigten Anschlusskabeln und Komponenten. Die Position des Monitors wird bei der Baubesprechung geklärt. Automatisches Einschalten der Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsganges (Brigade) | 1 |  | 0
3.24 | Lieferung und Einbau eines Druckers Modell Brother Pocket-Jet PJ-773 inkl. Halterung in einerm separatem Unterfach unter dem Hängeschrank Stirnseite. | 1 |  | 0
3.25 | Handscheinwerfer ADALIT, L-4000 LED ATEX, aufladbar, Farbe: sicherheitsgelb, Ex-geschützt nach Eex ia IIC T3, mit Kfz-Ladegerät 12 V / 0,3 A, 1-fach elektronisch in der Beifahrertüre verbaut | 1 |  | 0
3.26 | Lieferung und Montage einer Kfz-Halterung mit induktiver Ladefunktion für das ausgeschriebene Apple Iphone Typ BURY POWERMOUNT System POWERCHARGE Qi. (Bury QI) | 1 |  | 0
3.27 | Apple Iphone Behördenversion Stadt Oberhausen inkl. Schutzhülle (Apple Iphone SE) | 1 | - | 0 | Beistellung durch Auftraggeber
3.28 | Freisprecheinrichtung über Bluetooth, welches mit dem Radio in Verbindung steht und die Freisprechfunktion bereitstellt für das beigestellte Iphone. (Apple Iphone SE) | 1 |  | 0
3.29 | Lieferung und Montage einer kabelgebundenen Gegensprechanlage | 1 |  | 0
3.30 | Gegensprech-Freisprecheinrichtung mit Richtmikrofon Fabr.Holmberg Berlin; Betätigung mit Schwanenhalstaster für den Fahrer (Einbau re. Neben dem Lenkrad) |  |  | 0
3.31 | Schwanenhals LED Leseleuchte auf dem Armaturenbrett Beifahrerseite | 1 |  | 0
3.32 | Lieferung und Montage einer Aktivhalterung Modell ai Shell CarCradle 291094 für die mobile Datenerfassung innerhalb der Mittelkonsole | 1 |  | 0
3.33 | Zentralelektrik mit Abdeckung, Einbauort nach Absprache mit dem Besteller, die komplette 12 Volt Elektrik ist mit Sicherungsautomaten abzusichern und muss einsehbar ohne Demontage von Bauteilen sein. (Sichtfeld) | 1 |  | 0
3.34 | Deckenbeleuchtung in Patientenraum: links und rechts als Einzelleuchten, über die gesamte Krankenraumlänge Schaltung am Schrank links, in LED-Lichttechnik | 1 |  | 0
3.35 | Automatische Betätigung der Notbeleuchtung bei Öffnung der Hecktüren und der seitlichen Schiebetür. | 1 |  | 0
3.36 | Be- und Entlüfter im hinteren Dachbereich, schaltbar am Schrank links | 1 |  | 0
3.37 | Thermostat für die fahrzeugseitige Heizung und Einbau eines Wasserbypasses für den zweiten Wärmetauscher | 1 |  | 0
3.38 | Lieferung und Einbau einer Wandfunkuhr Technoline WS 8005 | 1 |  | 0
3.39 | Einbau aller Schalter mit Funktionskontrolle, Orientierungsbeleuchtung, Beschriftung und Symbolen | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 3. Funktechnik, EDV und Eletrik: |  |  | 0 | 0

## 4.Beklebung
4. Beklebung, Beschriftung und Farbgebung
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
4.1 | Reifendruckangaben über den Rädern | 1 |  | 0
4.2 | Die Türbeschriftung (Stadtwappen) ist durch den Auftragnehmer durchzuführen | 2 | - | 0 | Stadtwappen wird durch die FW Oberhausen gestellt
4.3 | Beschriftung: - Front: KRANKENWAGEN ca.14 cm hoch schwarz Arial Fett - Heck: KRANKENWAGEN ca. 14 cm hoch, reflektierend gelb, abgesetzt von Heckwarnbeklebung - Dach: OB - RD....... . 40 cm hoch, schwarz | 1 |  | 0
4.4 | Konturmarkierung aus reflektierenden Streifen ca. 50mm breit, seitlich oben und unten, Farbe Weiß, E4, 104R 00 0001 (Reflexite) | 1 |  | 0
4.5 | Heckwarnmarkierung aus Folie für beide Hecktüren reflektierend rot/gelb 45 Grad abgewinkelt (Oralite) | 1 |  | 0
4.6 | Fahrzeugfolierung NRW mit Tagesleuchtfarbe RAL 3024 | 1 |  | 0
4.7 | Fahrzeugfolierung NRW mit Tagesleuchtfarbe RAL 3024 | 1 |  | 0
4.8 | An Heck- und Seitentüre Aufkleber „Zutritt nur nach Aufforderung“ | 2 |  | 0
4.9 | Kühlergrill schwarz und Umrandung in Reinweiß RAL 9010 | 1 |  | 0
4.10 | Stoßfänger lackiert in RAL 9010 | 1 |  | 0
4.11 | Warnschild an der Windschutzscheibe oben links mit Angabe über Höhe, Breite, Gewicht und Funkkennung des Fahrzeugs | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 4. Beklebung, Beschriftung und Farbgebung: |  |  | 0 | 0

## 5.Beladung
5. Beladung
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
5.1 | Trage Stryker Power Pro 2 Konfiguration KTW FW Oberhausen Schnitzler Tragenauflage inkl. integriertem Kinderrückhaltesystem, passend für Stryker Power pro mit xps 5-01-02-S Rückhaltesystem Hygiene Plus 5-410-H+Set (Stryker) | 1 |  | 0
5.2 | Lieferung und Montage eines Tragestuhlsystems, Fabrikat Stollenwerk, bestehend aus Komforttragesessel 6003 mit Kunstleder-Polstersatz verschweißt, E-TM 6200, elektronischer Bodenhalterung 6500-E-TM-EL sowie Bodenschiene für ETM, einschließlich vollständiger Montage und Funktionsprüfung. (Stollenwerk) | 1 |  | 0
5.3 | Sauerstoffinhalationsgerät mit Druckminderer Weinmann Oxyway Fast II, in Tragetasche Pax Oxy Compact-M, Pax Plan blau | 1 |  | 0
5.4 | Sauerstoffflasche 2 Liter, 200 bar, gefüllt inkl. RFID Transponder, Restdruckgasventil Firma Dederich | 2 |  | 0
5.5 | Druckminderer Oxyway Fast II (Weinmann) | 1 |  | 0
5.6 | Defibrillator AED Plus, Fa. WMS Typ Oberhausen, incl. Wandhalterung | 1 |  | 0
5.7 | Lieferung eines Absauggerätes, Fabrikat Weinmann Emergency Medical Technology, Typ Accuvac Pro WM11645, bestehend aus Einwegbehältersystem, Zubehörtasche (Weinmann) | 1 |  | 0
5.8 | Rettungsrucksack SmartEm Phoenix | 1 |  | 0
5.9 | 10L Sauerstoffflasche mit Restdruck-Drehventil mit RFID Transponder für med. Sauerstoff ( Dederich) | 1 |  | 0
5.10 | Schaufeltrage, Typ65 EXL ( Ferno) | 1 |  | 0
5.11 | Vakuummatratze Modell816K in Hygiene Ausführung mit Beschriftung Feuerwehr Oberhausen ( Schnitzler) | 1 |  | 0
5.12 | Bergetuch 80cm breit ( PAX) | 1 |  | 0
5.13 | Transferhilfe Rollboard Vision ( Petermann) | 1 |  | 0
5.14 | Normschiene ca.600mm breit für die Airlineschienen im Patientenraum | 1 |  | 0
5.15 | Multigerätehalter für Heimbeatmungsgeräte ( Mefina) | 1 |  | 0
5.16 | CO Warner MSA Altair 2X | 1 |  | 0
5.17 | Pulsoximeter Riester ri-fox N | 1 |  | 0
5.18 | Fieberthermometer Braun Thermoscan 6000 Pro | 1 |  | 0
5.19 | Warnweste mit Aufschrift Feuerwehr | 2 |  | 0
5.20 | Warnblinkleuchte mit Batterien | 1 |  | 0
5.21 | Warndreieck | 2 |  | 0
5.22 | Abschleppseil | 1 |  | 0
5.23 | Kfz-Verbandskasten | 1 |  | 0
5.24 | Wagenheber | 1 |  | 0
5.25 | Satz Bordwerkzeug | 1 |  | 0
5.26 | 2kg Feuerlöscher mit Kfz-Halterung Typ: Classic FX 2 TOTAL | 1 |  | 0
5.27 | Sonstige Bestückung nach DIN EN 1789:2020-12 | 1 |  | 0
Einzel- und Gesamtpreis 5. Beladung: |  |  | 0 | 0

## 6.Sonstiges
6. Sonstiges
Pos. | Benennung | Anzahl | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Anmerkung/Beschreibung des Bieters
6.1 | Funktionsfähige Montage aller Einrichtungen | 1 |  | 0
6.2 | Anlieferungsinspektion | 1 |  | 0
6.3 | Abnahme durch den TÜV nach den Vorgaben und Rechten des Landes Nordrhein-Westfalen. | 1 |  | 0
6.4 | Durchführung der Fahrzeugabnahme nach StVZO und EG-FGV mit Eintragung der fahrzeugspezifischen Veränderungen in der Zulassungsbescheinigung Teil II. | 1 |  | 0
6.5 | Sonstige erforderliche Ausrüstung nach DIN. | 1 |  | 0
6.6 | Bedienungsanleitung aller Geräte, Elektroschaltpläne in deutsch in digitaler Form auf USB Stick. | 1 |  | 0
6.7 | Bremsplan in digitaler Form auf USB-Stick. | 1 |  | 0
6.8 | Flexibeles Diagnose System FDS, Code-Buch für Diagnosesystem. | 1 |  | 0
6.9 | Prüfprotokolle des UDS in Fahrt und Stillstand in digitaler Form auf USB-Stick. | 1 |  | 0
6.10 | Ausweisung einer Energie- und Gewichtsbilanz in digitaler Form auf USB-Stick. | 1 |  | 0
6.11 | Überführungskosten Fahrgestel zum Aufbauhersteller | 1 |  | 0
6.12 | Es ist eine aussagefähige Energiebilanz in digitaler Form vorzulegen, die drei Betriebszustände berücksichtigt. Es sind folgende Betriebszustände zu bilanzieren, bei denen alle in Frage kommenden Verbraucher eingeschaltet sind. 1) Stand an der Einsatzstelle mit stehendem Motor 2) Stand an der Einsatzstelle mit stehendem Motor und laufenden Generator 3) Stand mit Netzanschluss 230 V / 400 V Anhand dieser Energiebilanz sind die Batteriesysteme für mindestens 2h Betrieb im Betriebszustand auszulegen. | 1 |  | 0
6.13 | Tankfüllung, AD Blue Tank, sonstige Betriebsmittel –Vollgetankt- | 1 |  | 0
6.14 | Sämtliche Beladungsgegenstände sind verkehrssicher unterzubringen. | 1 |  | 0
6.15 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Anforderungsklärung) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
6.16 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Rohbaubesprechung) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
6.17 | Im Rahmen der Auftragsklärung (Endabnahme) ist optional die Bereitstellung von Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für die angegebene Anzahl an Personen des Auftraggebers anzubieten. Die Leistung umfasst je Person eine einfache Übernachtung in einem ortsüblichen Standard-Einzelzimmer mit eigenem WC, eigener Dusche sowie Einzelbett. Die Unterkunft hat sich in einem Umkreis von maximal 20 km vom Sitz des Auftragnehmers zu befinden. Am Anreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Abendessen bereitzustellen. An vollen Aufenthaltstagen ist eine einfache, ortsübliche Tagesverpflegung bestehend aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu gewährleisten. Am Abreisetag ist ein einfaches, ortsübliches Frühstück vorzusehen.“ | 0 |  | 0 | Anzahl der Mitarbeiter: 5
Einzel- und Gesamtpreis 6. Sonstiges: |  |  | 0 | 0

## 7. Anmerkungen
7. Anmerkung:
Mit der Abgabe des Angebotes wird bestätigt, dass das Angebot in allen Positionen / mit folgenden Abweichung
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
dem Leistungsverzeichnis/Preisblatt zur Vergabe: "SBO 2026 123 - 4 x KTW"
für 4 Krankentransportwagen (KTW) Typ A2 nach DIN EN 1789:2024-07
entspricht.
Es ist darauf zu achten, dass jede Position in der Spalte D„Einzelpreis in Euro netto“ mit einem Nettopreis oder mit dem Hinweis „Serie“ auszufüllen ist.
Der Gesamtpreis in Spalte E wird durch eine Formel automatisch berechnet.

## 8. Gesamtpreis
8. Gesamtpreis
Angebotspreis € netto
1. Fahrgestell | 0
2. Aufbau | 0
3. Funk, EDV und Elektrik | 0
4. Beklebung | 0
5. Beladung | 0
6. Sonstiges | 0
Gesamtpreis netto für ein Fahrzeug | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto für ein Fahrzeug | 0
Gesamtpreis netto für vier Fahrzeuge | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto für vier Fahrzeuge | 0
Zusammenfassung optionaler Preisangaben (nur zur Information!)
Gesamtpreis netto Verpflegung und Unterkunft | 0
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) | 0
Gesamtpreis brutto Verpflegung und Unterkunft | 0
Gesamtpreis Endsumme brutto für Fahrzeug (inkl.Verpflegung und Unterkunft) | 0
Hinweis: Die Preisbewertung erfolgt ohne die Kosten für Verpflegung und Unterkunft