## Anlage 3.2
Ergänzung zu den Angaben der Datei "23FEI66401_Anlage 1.13 Geotechnische BÜW" Die Einheitspreise für die Kontrollprüfungen sind einzutragen. Die Abrechnung der Kontrollprüfungen erfolgt auf Nachweis:
3. Kontrollprüfung (Feldversuche Geotechnik)
Pos. | Leistung | Anzahl | EP | GP
(1) | Tragfähigkeitsbestimmungen mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerätes nach TP BF-StB Teil B 8.3 inkl. Auswertebericht 1-fach | 90 |  | 0
(2) | Plattendruckversuch (300 mm Durchmesser) nach DIN 18134, ohne Gestellung eines Gegengewichtes (Leistung des AG) | 30 |  | 0
(3) | Plattendruckversuch (600 mm Durchmesser) nach DIN 18134, ohne Gestellung eines Gegengewichtes (Leistung des AG) | 20 |  | 0
(4) | Bestimmung der Dichte des Bodens (Ballon-Verfahren, Prüfung nach DIN 18125 - F64) | 40 |  | 0
(5) | Bestimmung der Dichte des Bodens, (Ausstechzylinder, Prüfung nach DIN 18125-F62) | 40 |  | 0
(6) | Einmalige objektbezogene An- und Abfahrt eines Messtrupps zur Entnahme von Boden- oder Raumluftproben sowie Wasserproben (z.B. zur Durchführung einer Stichtagsmessung etc.) inkl. Vor- und Nachbereitung sowie einschl. aller für die Durchführung erforderlichen Geräte, Werkzeuge, Betriebsmittel | 20 |  | 0
4. Kontrollprüfung (Laborversuche Geotechnik)
Pos. | Leistung | Anzahl | EP | GP
(1) | Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Siebung und Sedimentation, DIN EN ISO 17892-4:2017-04, Größtkorn-D bis 32 mm | 30 |  | 0
(2) | Bestimmung der Korngrößenverteilung durch Siebung, Versuch DIN 18123-S mit Nassabtrennung der Feinanteile, Größtkorn-D > 32 mm | 10 |  | 0
(3) | Proctordichte nach DIN 18127 (Proctortopf 150 mm), inkl. Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes, rollige und bindige Böden | 30 |  | 0
(4) | Proctordichte nach DIN 18127 (Proctortopf 250 mm), inkl. Bestimmung des natürlichen Wassergehaltes, rollige und bindige Böden | 10 |  | 0
(5) | Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes nach DIN 18130-1:1998-05bei grobkörnigen Proben im Proctortopf 150 und 250 mm, inkl. Einbau der Probe bei definiertem Raumgewicht | 10 |  | 0
(6) | Probekörperentnahme und Laborversuch (E-Modul, Druckfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Konsistenz, ...) des Frischbetons | 8 |  | 0
(7) | Kontrollprüfungen an Geotextilien und Geogittern gemäß TL Geok E-StB 05 der FGSV Tabelle 5, Zeilen 4.2 und 4.3 | 3 |  | 0
(8) | Einaxiale Druckfestigkeit nach DIN 18136 inkl. Herstellen der Probekörper und Messung der Stauchung ε sowie Angabe des E-Moduls | 6 |  | 0
| Summe - Kontrollprüfungen geotechn. BÜW (vorläufig) |  |  | 0