## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Fasergekoppelter Lasercombiner, 4 Wellenlängen
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 505-2025-07
| Angebotsfrist: | 16.12.2025 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0Y4RYTJ0ST52Z
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Fasergekoppelter Lasercombiner, 4 Wellenlängen
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Leistung | Fasergekoppelter Lasercombiner, 4 Wellenlängen | fasergekoppeltes Lasersystem mit vier Wellenlängen, welches für ein SIM-Mikroskop (strukturierte Beleuchtung zur Superauflösung von biologischen Proben) genutzt werden soll. Die Erzeugung des Beleuchtungsmusters beruht auf Interferenz und erfolgt unter Ausnutzung der Kohärenz der Laserwellenlängen. Das Laserlicht soll in eine optische Faser gekoppelt sein und so dem Experiment zur Verfügung stehen. Eine schnelle Modulation der Wellenlängen ist zur Steuerung der Belichtungsvorgänge notwendig. Das System soll kompakt und portabel sein, um flexibel an verschiedenen Mikroskopen eingesetzt zu werden. Inkl. Zoll etc. |  |  | 1 | St |  | 0
1.2 | Leistung | Lieferung | Transport zum Auftstellungsort; DAP Universität Bielefeld Incoterms 2020 |  |  | 1 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0