## I. Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Fragebogen soll es der Uniklinik Köln (UKK) ermöglichen, das Gerät oder den Aufbau des Systems mit all seinen Komponenten
zu erfassen und gemäß unseren Sicherheitsvorgaben in das Netzwerk zu integrieren. Dieses Verständnis ermöglicht die Abstimmung der
Betriebsmodalitäten mit dem Lieferanten und dem nutzenden Bereich. Im nachfolgenden wird das Gerät oder das System unter dem Begriff
System aufgeführt.
Der Hersteller/ Lieferant bekommt seinerseits einen Einblick in Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten am Uniklinikum Köln. Die hier
erfassten Daten helfen bei der Systemeinführung und der Erstellung des Betriebskonzeptes für das System. Eine hohe Qualität der Datensammlung
an dieser Stelle hilft, die Implementierung zu beschleunigen, die die Compliance zu wahren und den Aufwand für Folgegespräche
zur Detailabstimmung zu reduzieren.
Die UKK bevorzugt grundsätzlich die nahtlose Integration von Systemen in die bestehenden und etablierten Betriebsumgebungen und
Managementlösungen. Dies verschlankt Pflegeaufwände und unterstützt die bestehende Qualitätssicherung.
>>> Dort wo dies begründet nicht möglich ist, zeigt der Lieferant/Hersteller alternative Lösungsansätze auf oder bietet diese an! <<<
Zur Prüfung der Anbindung des Systems sind der ausgefüllte Bogen und alle erforderlichen Dokumente an Ihren Ansprechpartner
zurückzusenden.
Vielen Dank bei der Unterstützung und mit freundlichen Grüßen
Die Uniklinik Köln
Anlagen:
AVV
Datenschutzvereinbarung
Datenbankbetreuung
Informationssicherheitskonzept

## II. Angaben zum Gerät
1. Geräteinformationen
Geräteart (z.B. Ultraschallsystem, Röntgen etc.)
Hersteller
Gerätename/-typ
Ist eine mobile Nutzung vorgesehen?
Bei ja, welche Sicherheitsrisiken können sich daraus ergeben?
2. Haben Sie das System oder ein ähnliches, z.B. ein Vorgängermodell, bereits im Klinikum installiert?
Wenn ja, in welcher Klinik/welchem Institut?
An welchem Standort?
Installationsjahr?
Gerätename/-typ
3. Netzanbindung
Ist die Anbindung per LAN vorgesehen? (bevorzugt)
Ist die Anbindung per WLAN möglich? |  |  | Wenn ja, bitte Verschlüsselungsart angeben
Ist die Nutzung von Netz-Komponenten vorgesehen/möglich? |  | (z.B. Switche, POE, Router)
Sind anderweitige Netzwerkverbindungen vorgehesen?
Wenn ja welche
Wird für das System ein Zugang zum Internet benötigt?
Wenn ja, welche Ziel-URL:
Kann sich das System gegen einen Proxy authentifizieren?
Wenn nein, welche Verbindungen werden benötigt? | Quellsystem |  | Zielsystem | Port | Verwendungszweck

## III. Sicherheit Client
1. Clientlösung
Wird für den Betrieb des Systems ein externer SteuerPC benötigt?
Wenn ja, ist dieser im Lieferumfang enthalten?
Wenn ja, mit welcher Verbindungsart (z.B. USB, RS232 etc.) ist der PC mit dem Sytem verbunden?
2. Domänenanbindung (Windows Clients oder System mit integriertem Betriebssystem)
Bitte füllen Sie die nachfolgende Checkliste für eine etwaige Domänenintegration aus:
Windowsanmeldung mit ActiveDirectory Benutzerkonto möglich
Systemzeit wird über Domäne aktualisiert und vorgegeben
Netzwerkeinstellung (IP-, Gateway-, DNS-Server Adressen) werden vorgegeben
NetBIOS/Hostname muss den Vorgaben von Microsoft und dem UKK-Standard entsprechen
keine Sonderzeichen
keine Umlaute
max. 15 Zeichen
Geplanter Hostname (leer = Hostname kann seitens UKK eingestellt werden)
URLs von Servern, über die ggf. Webdienste veröffentlicht werden,
müssen über einen Alias aufgerufen werden
dürfen nicht den NetBIOS-/Hostnamen der Servers verwenden
Dient das System der unmittelbaren Patientenversorgung und/oder unterliegt dem MPDG/MDR?
Wenn ja, | nur Proxybasierte Internetverbindung
nur benutzerbasierter Internetzugang
Die Nutzung bestimmer Anwendungen wird unterbunden bzw. per Whitelist erlaubt
Der Benutzerordner (Desktop, Dokumente, Favoriten) wird auf ein Homeshare umgeleitet (nicht lokal) |  |  | Übersicht gesperrter App (<- Link)
Bildschirmsperre nach 25 Minuten Inaktivität ( kann auf max. 4 Std. verlängert o. deaktiviert werden)
Wirken sich diese Maßnahmen auf die Betriebsverantwortung und den Support aus? Wenn ja, wie?
Falls nein, begründen Sie dies und beschreiben Ihren Lösungsansatz
3. Datenverarbeitung
Werden im System lokal Daten gespeichert/verarbeitet?
Falls ja, | Patientdaten
diagnostische Rohdaten
Befunde
Systembenutzerdaten
Protokollierungsdaten
Weitere Daten welche?
Wo werden die Daten gespeichert?
Können/Müssen die Daten extern verarbeitet oder gespeichert werden?
Wo? | Datenträger
Server
Cloud
Wie groß ist der jährliche Speicherbedarf pro Datensatz? |  | in Megabyte
Wie groß ist das voraussichtliche jährliche Wachstum? |  | in Megabyte
Müssen Altdaten übernommen/migriert werden und wie viel Speicherplatz wird dafür initial benötigt?
Wenn ja, wieviel Speicherplatz wird dafür initial benötigt |  | in Megabyte
Für welche Daten des Systems muss eine Datensicherung eingerichtet werden?
Wie kann diese erfolgen?
Wird auf Endgeräten eine Festplattenverschlüsselung eingesetzt?
Wird auf den Clients mind. eine weitere Partition (ausser C:) oder ext. Datenträger eingesetzt? |  |  | Welche:
Wenn nein, kann BitLocker seitens der UKK eingesetzt werden
Wird auf das Booten von Fremdsystemen verhindert?
Falls ja, geben Sie an, mit welchen Mechanismen dies erreicht wird.
Falls nein, ist die Einrichtung der entsprechenden BIOS-Features durch die UKK möglich
UEFI/ TPM/ Secure Boot/ BIOSKennwortschutz
Müssen die Daten des Systems revisionssicher archiviert werden?
Wenn ja, welche Daten?
Welches Datenvolumen ist für welche Aufbewahrungszeit zu erwarten? |  | in Megabyte
Welche supporteten Schnittstellen stehen zu dem Archivsystem zur Verfügung?
Können die Daten auf dem Gerät gelöscht werden (Außerbetriebnahme, Reparatur/Wartung)?
4. Benutzerverwaltung
Welche Komponenten des Systems haben eine Benutzerverwaltung? |  | 1.
2.
Wo findet diese statt? |  | 1.
2.
Wie findet diese statt? |  | 1.
2.
Sieht das System eine eigene Rollen- und Berechtigungsverwaltung vor?
Wenn ja, beschreiben Sie das Rollen-/Berechtigungskonzept
für die Benutzer = Nutzung des Systems
für die technischen Systemuser = Steuerung des Systems
Wenn nein, soll die Rollen- und Benutzerverwaltung über das Active Directory stattfinden?
5. Updatemanagement Clients und Anwendung (Windows 10 oder höher)
Bitte füllen Sie die nachfolgende Checkliste zum Patch- und Updatemanagement aus:
Windows 10 oder höher (genaue Angaben unter 2 A.)
Installation des Ivanti Endpoint Manager (IEM) Clients
Regelmäßige Updates von Anwendungen und Betriebssystem
Updates für Drittanbietersoftware
Durchführung von notwendigen Neustarts (Verschiebung durch Benutzer*in möglich)
Gerät soll in die Produktivumgebung für Microsoft Updates eingepflegt werden
Updates ca. 14 Tage nach Veröffentlichung durch Microsoft
Gerät soll in die Testumgebung für Microsoft Updates eingepflegt werden
Updates kurzfristig nach Veröffentlichung durch Microsoft
Beim Einsatz mehrerer Geräte für wenigstens 1 Gerät empfohlen
Kann das Endgeräte-Patchmangement gemäß der UKK-Policies durchgeführt werden?
Falls nein, begründen Sie dies bitte und beschreiben Ihren Lösungsansatz
In welchem Intervall werden Updates Ihrer Anwendungskomponenten in der Regel durchgeführt?
Wie werden diese abgestimmt und durchgeführt?
Sind die Updates im Angebot/Lieferumfang enthalten?
6. Antivirus für Clients (Windows/MAC)
Kann Client Virenschutz Sophos InterceptX auf den Endgeräten des Systems eingesetzt werden?
Dienst kann nicht angehalten oder beendet werden
Automatische Aktualisierung alle 10 Minuten
Es werden keine Neustarts automatisch durchgeführt
OnAccess-Scan und infizierte Dateien gesäubert oder der Zugriff verweigert
Ist es notwendig, einzelne Dateien/Verzeichnisse vom Scan auszunehmen?
Wenn ja, welche?
Beeinträchtigt der autom. AV-FullScan der Festplatte die Funktion des Systems?
(Deaktivierung nicht möglich)
7. Datenbank
Wird auf dem System oder dem/der SteuerPCs eine Datenbank eingesetzt?
Wenn ja, beschreiben Sie die Informationen in den Anhängen 2 ff

## IV. Sicherheit Server
1. Serverlösung
Wird für den Betrieb eine Servereinrichtung benötigt?
2. Updatemanagement & Monitoring Server
Bitte füllen Sie die Checkliste für Serverupdatemanagement aus:
Automatische Updates können aktiviert werden
Neustart ist mind. einmal/Monat möglich
Welcher Intervall ist möglich/vorgesehen (Leer=durch UKK festzulegen)
Dienste müssen nach Neustart automatisch ihren Dienst wieder aufnehmen
Keine manuelle Nachfrage für Anwendungsdienste nach Neustart
Monitoring-Dienst NAGIOS muss installiert werden können
Welche Konsequenzen hat dies im Hinblick auf die Betriebsverantwortung und den Herstellersupport
insbesondere bei medizinischen Systemen?
Falls nicht, begründen Sie und beschreiben den Lösungsansatz:
3. Antivirus für Server (Windows/LINUX/UNIX)
Kann folgender Virenschutz einesetzt werden:
Bei Windows Servern MS Defender
Bei Linux/Unix Servern Sophos InterceptX
Müssen Verzeichnisse/Prozesse vom Scan ausgeschlossen werden?
Wenn ja, welche:
Falls nein, begründen Sie und beschreiben den Lösungsansatz
Ist die Lösung im Angebot/Wartungsvertrag enthalten?
4. Neustartregelungen für Systeme mit Client-Betriebssystem
Automatische Neustarts des Systems sind uneingeschänkt möglich
Falls nein, beschreiben Sie die Alternative
Ist diese Alternative im Angebot/Lieferumfang enthalten?
5. Datenbankregelungen
Oracle/MS-SQL
Point-in-time-Recovery ist notwendig
Kein Simple-Mode
Kein NoArchiveLog-Mode
MS SQL
Benutzerberechtigung auf dbo-Rolle eingeschränkt
kein sa-Account wird eingesetzt
keine Aktivierung des "Contained-database"-Features

## V. Service & Wartung
1. Ausfallkonzept
Ist die Geräte-/Systemfunktion bei einem Ausfall des Netzwerks weiterhin gegeben?
Falls nein, beschreiben Sie, welche Vorgänge nicht mehr möglich sind und ob jeweils ein
Notfallkonzept für die Nutzung ohne Netzwerk anwendbar ist und wie dieses gestaltet ist.
Welche Komponenten sind als „Single-Point of Failure“ für die Gesamtfunktion zu betrachten?
Sieht das Angebot/der Lieferumfang Maßnahmen zur Wiederherstellung des Systems (Hard- und/oder
Software) durch Hersteller/Lieferant/Partner vor?
Falls nicht, sind solche Maßnahmen (und SLAs) als optionale Vertragskomponenten beschrieben
und existent?
2. Wartungsvertrag
Ist ein Wartungsvertrag für das System Teil des Angebotes/der Lieferung für das System?
Bitte fügen Sie diesen Teil der Vereinbarung bei oder beschreiben Sie hier den Umfang der
Leistungen und die zugehörigen Servicelevel.
Wenn kein Wartungsvertrag besteht/angeboten wurde: Wird einer angestrebt oder ist möglich?
Können Sie die System-Unterstützung per Fernwartungszugriff-VPN auf das System und
seine Komponenten ausüben?
Falls nein, beschreiben Sie alternative Lösungsansätze und geben an, ob diese im
Angebot/Lieferumfang enthalten sind.
Welche Kommunikationsverbindungen benötigen Sie zur Betreuung des Systems?
|  | Quellsystem | Zielsystem | Port | Verwendungszweck
Hat das Gerät einen eigenen Rückkanal zum Hersteller, der Protokollinformationen, Verbrauchs- und
Fehlermeldungen automatisiert übermittelt? Beschreiben Sie die übermittelten Informationen und
benennen Sie die erforderlichen Zielsysteme.
|  | Quellsystem | Zielsystem | Port | Verwendungszweck
Welche weiteren Zugriffmöglichkeiten (z.B. Updates u.ä.) ermöglicht der Zugriff
über den Rückkanal?
3. Administrative Zugriffe auf die betreuten Komponenten
Sind herstellerseitig administrative Zugänge erforderlich?
Falls ja: sind diese für den Systembetrieb erforderlich?
Können die für die Funktion des Systems erforderlichen Benutzerkonten mit UKK-spezifischen
Passwörtern genutzt werden?
Die administrativen Zugänge werden seitens der UKK zentral gesteuert, das bedeutet:
alle vorhandenen lokalen administrativen Konten werden deaktiviert, bzw. ersetzt
falls nein beschreiben Sie die Anforderung
Kennwörter lokaler administrativer Accounts werden regelmäßig durch MS LAPS
geändert und zentral im ActiveDirectory gespeichert
falls nein, beschreiben Sie die Anforderung
die UKK gibt zentral vor, wie Konten für Dienste oder Supportzugriffe zu benennen
und zu verwenden sind
falls nein, beschreiben Sie die Anforderung

## VI. Hersteller & Lieferanten
1. Anganben zum Hersteller
Hersteller des Systems / des Gerätes [rechtsgültige Firmierung, Adresse]
Verantwortliche Ansprechpartner beim Hersteller für Vertrieb, Service und Projekt
(Vorname, Nachname, Telefonnummern mobil und fest; E-Mail-Adresse
Lieferant des Systems / des Gerätes [rechtsgültige Firmierung, Adresse]
Verantwortliche Ansprechpartner beim Lieferanten für Vertrieb, Service und Projekt
(Vorname, Nachname, Telefonnummern mobil und fest; E-Mail-Adresse

## 2 A. Hardware
Fragebogen Punkt 2. Liste der Einzelkomponenten: Beteiligte Hardware / Geräte
(z.B. Sensoren, Endgeräte, Server), Bitte beschreiben Sie jede Komponente des System/Systemverbundes (Hardware und Software)
Geräteart | Typenbezeichnung / Modell | Betriebssystem oder Firmware inkl. Version und Sprache | Ausprägung (virtuell/ physikalisch) | Funktionszweck | Als Medizinprodukt zertifiziert? | Art der Netzanbindung (WLAN, Kabel, Bluetooth)

## 2 B. Software & Dienste
Fragebogen Punkt 2. Liste der Einzelkomponenten: Beteiligte Software / Dienste
(z.B. Mess- und Analyse-Software, Speichersysteme wie Datenbanken, Hilfskomponenten wie Webserver, Plattformen wie .Net Framework, Java, Reporting und Export-Werkzeuge, Datensicherungssoftware, Virtualisierungswerkzeuge, Archivierungssoftware
Produktname | Hersteller | Version und Sprache | Einsatz auf welcher Hardware (Server Messplatz, Auswertungsplatz, Gateway, etc. | Funktionszweck | Als Medizinprodukt zertifiziert?
Wenn der Einsatz von Datenbanken (Oracle/MS SQL) auf Clientsystemen (z.B. SteuerPCs) notwendig ist, dann ist der Anhang "Datenbankbetreuung" zwingend auszufüllen
Frage 1
Mittels welchen Verfahrens wird die Software zur Verfügung gestellt?
Note on A19: Isabel Karbach: wieso "Frage 1", gibt es noch weitere Fragen?

## 2 C. Schnittstellen
Fragebogen Punkt 2. Liste der Einzelkomponenten: Beteiligte Software / Dienste
(z.B. Mess- und Analyse-Software, Speichersysteme wie Datenbanken, Hilfskomponenten wie Webserver, Plattformen wie .Net Framework, Java, Reporting und Export-Werkzeuge, Datensicherungssoftware, Virtualisierungswerkzeuge, Archivierungssoftware
Schnittstelle | Kommunikationspartner | Verwendetes Protokoll (HL7 Dateibasiert / Socketbasiert, DICOM, sonstiges) | Einsatz auf welcher Hardware (Server, Messplatz, Auswertungsplatz, Gateway, etc) | Funktionszweck | Nutzung des Systems ohne Schnittstelle möglich (Wie)? | Als Medizin-produkt zertifiziert?*
*Sofern es sich bei dem System oder seinen Teilkomponenten um ein aktives Medizinprodukt nach MPDG handelt, fügen Sie unbedingt die jeweilige Zweckbestimmung/en und Konformitätserklärungen in digitaler Form bei.

## 2 D. Installation
Fragebogen Punkt 4. Installation & Lizenzierung von Komponenten
Welche Komponenten des Systems werden von Ihnen lizenziert? Nennen Sie Details zu den Komponenten und den verwendeten Lizenzmodellen. Müssen Komponenten vom Kunden gesondert lizenziert werden?
Komponenten | Name | Version | Durch wen erfolgt Lizenzierung

## Checkliste
Nachfolgend können Sie anhand der Checkliste prüfen, ob alle erfoderlichen Informationen eingetragen und Dokumente angehängt wurden.
II Angaben zum Gerät
III. Sicherheit Client
IV. Sicherheit Server
V. Service & Wartung
VI. Hersteller & Lieferanten
2A Hardware
2B Software & Dienste
2C Schnittstellen
2D Installation
AVV Vertrag
Datenschutzvereinbarung
Informationssicherheitskonzept
Systemskizze
Konformitäterklärung (bei MPDG/MDR)
Sonstige ergänzende Unterlagen

## Gesperrte Apps
Nachfolgend die gesperrten Apps in der Domäne der UKK. Da diese Liste angepasst werden kann, besteht keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit. Bei Anforderungen ist zwingend die Absprache mit der IT der UKK zu suchen.
Clipchamp.Clipchamp
Microsoft.549981C3F5F10
Microsoft.BingNews
Microsoft.BingWeather
Microsoft.GamingApp
Microsoft.GetHelp
Microsoft.Getstarted
Microsoft.Microsoft3DViewer
Microsoft.MicrosoftOfficeHub
Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection
Microsoft.MicrosoftStickyNotes
Microsoft.MixedReality.Portal
Microsoft.Office.OneNote
Microsoft.People
Microsoft.PowerAutomateDesktop
Microsoft.SkypeApp
Microsoft.StorePurchaseApp
Microsoft.Todos
Microsoft.Wallet
microsoft.windowscommunicationsapps
Microsoft.WindowsFeedbackHub
Microsoft.WindowsMaps
Microsoft.WindowsSoundRecorder
Microsoft.Xbox.TCUI
Microsoft.XboxApp
Microsoft.XboxGameOverlay
Microsoft.XboxGamingOverlay
Microsoft.XboxIdentityProvider
Microsoft.XboxSpeechToTextOverlay
Microsoft.YourPhone
Microsoft.ZuneVideo
MicrosoftCorporationII.QuickAssist

## Config II (hidden)
j/n | WLAN
ja | WPA2 (CCMP)
nein | WPA+WPA2
WPA(TKIP)
WEP
Unverschlüsselt