## Formblatt EFB-223
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter |  |  |  |  | Vergabenummer |  |  | Datum |  | Dieser Rahmen wird nicht gedruckt und dient als Information 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
080-26-00577
Baumaßnahme
HvB-Kaserne, Minden: Neubau zentrales Lagergebäude 401
Leistung
Heizungs- und Sanitärtechnik
Aufgliederung der Einheitspreise
| Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen- einheit 1 | Zeit- ansatz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2, 3 | Stoffe 2 | Geräte 2, 4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01.01. 0010 | Baustelleneinrichtung und Räumung | 1 | Stck
01.01. 0020 | Rollgerüste, Hubsteiger für Arbeiten im Innenbereich | 1 | Stck
01.01. 0030 | Materialcontainer aufstellen, räumen, L 6m | 1 | Stck
01.01. 0040 | Aufenthaltscontainer aufstellen, räumen, L 6m | 1 | Stck
01.02. 0010 | Luft/Wasser-Wärmepumpe 60 kW R290 | 1 | Stck
01.02. 0020 | Kugelgelagerte Kranösen | 1 | Stck
01.02. 0030 | Anschlusszubehör Erdanschlussleitung DN 75 | 1 | Stck
01.02. 0040 | Außenfühler NTC 2k kpl.m. Befestigungs- | 1 | Stck
01.02. 0050 | Absperreinrichtung 1 1/2 Zoll IG | 1 | Stck
01.02. 0060 | Schlammabscheider Rp 1 1/2"IG mit Magnet | 1 | Stck
01.02. 0070 | Kondensatablaufheizung | 1 | Stck
01.02. 0080 | Hocheffizienz-Umwälzpumpe DN 40 | 1 | Stck
01.02. 0090 | Kältedämmschale für Umwälzpumpe DN 32 | 1 | Stck
01.02. 0100 | Temperaturfühler NTC10k | 2 | Stck
01.02. 0110 | Steuerleitung abgeschr. LiYCY 4x0,75 | 30 | m
01.02. 0120 | Sicherheitsgruppe DN 20, 3 bar | 1 | Stck
01.02. 0130 | Expansionsgefäß 105 l | 1 | Stck
01.02. 0140 | Kappenventil G1I X G1I Ms | 1 | Stck
01.02. 0150 | Pufferspeicher 1000 Liter | 1 | Stck
01.02. 0160 | Doppelt Differenzdruckl. Verteiler DDV DN40 | 1 | Stck
01.02. 0170 | Elektro-Heizeinsatz 6,0 kW | 1 | Stck
01.02. 0180 | Ethernet-Erweiterungsmodul für den Wärmepumpenregler | 1 | Stck
01.02. 0190 | Nachfüllkombination | 1 | Stck
01.02. 0200 | Vollentsalzungspatronen Set | 1 | Stck
01.02. 0210 | Nachfüllpack für Patrone | 1 | Stck
01.02. 0220 | Edelstahlauffangwanne mit Ölprotektor | 1 | Stck
01.02. 0230 | Heizkabel 240W | 1 | Stck
01.02. 0240 | Microcontroler / Heizungsansteuerung | 1 | Stck
01.02. 0250 | Träger HEB-Profil H 140mm, verzinkt, Länge bis 3 m | 2 | Stck
01.02. 0260 | Bodenkonsole für Außen-Wärmepumpe | 1 | Stck
01.02. 0270 | Verkleidung zur Bodenkonsole | 1 | Stck
01.02. 0280 | Herstellerseitige Inbetriebnahme der Wärmepumpenanlage | 1 | Stck
01.02. 0290 | Herstellerseitige Inbetriebnahme des Ethernet Gerätes mit GA | 1 | Stck
01.03. 0010 | Heizungsverteiler mit Isolierung als komb. Vor- und Rücklaufverteiler | 1 | Stck
01.03. 0020 | Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, 1 1/2" x DN25 | 1 | Stck
01.03. 0030 | Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, 1 1/2" x DN25 | 1 | Stck
01.03. 0040 | Luftgefäß DN 50 / 200 mm aus Siederohr DIN 2448 DN 50 x 1" | 6 | Stck
01.03. 0050 | Luftgefäß DN 100 / 250 mm aus Siederohr DIN 2448 DN 100 x 1" | 2 | Stck
01.03. 0060 | Luftgefäß DN 100 / 250 mm aus Siederohr DIN 2448 DN 100 x 1 1/4" | 4 | Stck
01.03. 0070 | Luftgefäß DN 100 / 250 mm aus Siederohr DIN 2448 DN 100 x 1 1/2" | 4 | Stck
01.03. 0080 | Luftgefäß DN 125 / 250 mm aus Siederohr DIN 2448 DN 125 x 2 1/2" | 2 | Stck
01.03. 0090 | Mikroluftblasenabscheider PN 10, DN 40 | 1 | Stck
01.03. 0100 | KFE-Kugelhahn DN 15 | 52 | Stck
01.03. 0110 | Wassersackrohr, U-Form | 10 | Stck
01.03. 0120 | Manometer-Absperrhahn, 1/2" IG x 1/2" IG | 10 | Stck
01.03. 0130 | Heizungsmanometer Anschluss unten, MHR Ø 80 mm, 1/2", 0 - 4 bar | 10 | Stck
01.03. 0140 | Vorschweißflansch Stahl, PN 6, DN 15 | 4 | Stck
01.03. 0150 | Vorschweißflansch Stahl, PN 6, DN 25 | 12 | Stck
01.03. 0160 | Vorschweißflansch Stahl, PN 6, DN 32 | 16 | Stck
01.03. 0170 | Vorschweißflansch Stahl, PN 6, DN 40 | 10 | Stck
01.03. 0180 | Vorschweißflansch Stahl, PN 6, DN 65 | 12 | Stck
01.03. 0190 | Flanschen-Absperrventil, PN 6, DN 20 | 2 | Stck
01.03. 0200 | Leistung wie vor, jedoch DN 25 | 6 | Stck
01.03. 0210 | Leistung wie vor, jedoch DN 32 | 7 | Stck
01.03. 0220 | Leistung wie vor, jedoch DN 40 | 4 | Stck
01.03. 0230 | Leistung wie vor, jedoch DN 65 | 6 | Stck
01.03. 0240 | Einklemm-Rückschlagventil, PN 6, DN 20 | 1 | Stck
01.03. 0250 | Leistung wie vor, jedoch DN 25 | 1 | Stck
01.03. 0260 | Leistung wie vor, jedoch DN 32 | 1 | Stck
01.03. 0270 | Leistung wie vor, jedoch DN 65 | 1 | Stck
01.03. 0280 | Schmutzfänger in Schrägsitzausführung, PN 6, DN 25 | 1 | Stck
01.03. 0290 | Leistung wie vor, jedoch DN 32 | 1 | Stck
01.03. 0300 | Leistung wie vor, jedoch DN 40 | 1 | Stck
01.03. 0310 | Leistung wie vor, jedoch DN 65 | 1 | Stck
01.03. 0320 | Strangregulierventil mit Füll-, Entleerungshahn u.Messventil, DN 25 | 1 | Stck
01.03. 0330 | RTL-Ventil DN 25 für den Bypass | 1 | Stck
01.03. 0340 | Montage eines bauseits gestellten Tauchtemperaturfühlers | 14 | Stck
01.03. 0350 | Montage Flanschen-Dreiwegeventil DN 20 PN 6 | 1 | Stck
01.03. 0360 | Leistung wie vor, jedoch DN 25 | 1 | Stck
01.03. 0370 | Montage Flanschen-Zweiwegeventil DN 15 PN 6 | 1 | Stck
01.03. 0380 | Montage Wärmemengenzähler DN40 | 1 | Stck
01.03. 0390 | Membran-Druckausdehnungsgefäß 200 L | 1 | Stck
01.03. 0400 | Kappenventil 1" x 1" | 1 | Stck
01.03. 0410 | Sicherheitsventil für Wärmeerzeuger Rp 3/4" | 1 | Stck
01.04. 0010 | Rohrleitungen Gewinderohr DN 15, AD 21,3 mm | 20 | m
01.04. 0020 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 20, AD 26,9 mm | 4 | m
01.04. 0030 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 25, AD 33,7 mm | 10 | m
01.04. 0040 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 32, AD 42,4 mm | 10 | m
01.04. 0050 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 40, AD 48,3 mm | 16 | m
01.04. 0060 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 50, AD 60,3 mm | 2 | m
01.04. 0070 | Leistung wie vor, jedoch Gewinderohr DN 65, AD 76,1 mm | 20 | m
01.04. 0080 | Zulage zur Rohrleitung als Stahlrohrbogen DN 15, AD 21,3 mm | 20 | Stck
01.04. 0090 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 20, AD 26,9 mm | 4 | Stck
01.04. 0100 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 25, AD 33,7 mm | 6 | Stck
01.04. 0110 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 32, AD 42,4 mm | 6 | Stck
01.04. 0120 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 40, AD 48,3 mm | 10 | Stck
01.04. 0130 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 50, AD 60,3 mm | 2 | Stck
01.04. 0140 | Leistung wie vor, jedoch Stahlrohrbogen DN 65, AD 76,1 mm | 8 | Stck
01.04. 0150 | Zulage zur Rohrleitung als T-Stück, DN 15, AD 21,3 mm | 4 | Stck
01.04. 0160 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 20, AD 26,9 mm | 2 | Stck
01.04. 0170 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 25, AD 33,7 mm | 6 | Stck
01.04. 0180 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 32, AD 42,4 mm | 2 | Stck
01.04. 0190 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 40, AD 48,3 mm | 6 | Stck
01.04. 0200 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 50, AD 60,3 mm | 2 | Stck
01.04. 0210 | Leistung wie vor, jedoch T-Stück DN 65, AD 76,1 mm | 6 | Stck
01.04. 0220 | Zulage zur Rohrleitung als Reduzierstück, DN 20, AD 26,9 mm x DN 15, AD 21,3 mm | 6 | Stck
01.04. 0230 | Leistung wie vor, jedoch Reduzierstück DN 25, AD 33,7 mm x DN 20, AD 26,9 mm | 4 | Stck
01.04. 0240 | Leistung wie vor, jedoch Reduzierstück DN 32, AD 42,4 mm x DN 25, AD 33,7 mm | 6 | Stck
01.04. 0250 | Leistung wie vor, jedoch Reduzierstück DN 40, AD 48,3 mm x DN 32, AD 42,4 mm | 4 | Stck
01.04. 0260 | Leistung wie vor, jedoch Reduzierstück DN 50, AD 60,3 mm x DN 40, AD 48,3 mm | 2 | Stck
01.04. 0270 | Leistung wie vor, jedoch Reduzierstück DN 65, AD 76,1 mm x DN 50, AD 60,3 mm | 8 | Stck
01.04. 0280 | Zulage zur Rohrleitung als Gewindenippel zum Einschweißen, DN 15, AD 21,3 mm x 1/2" AG | 40 | Stck
01.04. 0290 | Leistung wie vor, jedoch Gewindenippel zum Einschweißen DN 25, AD 33,7 mm x 1" | 4 | Stck
01.04. 0300 | Rohranschlüsse DN 25 an baus. Heizregister RLT | 1 | Stck
01.04. 0310 | Rohrleitungen aus nichtrostendem Chromstahl 15 x 1 mm | 30 | m
01.04. 0320 | Leistung wie vor, jedoch 18 x 1,0 mm | 325 | m
01.04. 0330 | Leistung wie vor, jedoch 22 x 1,2 mm | 86 | m
01.04. 0340 | Leistung wie vor, jedoch 28 x 1,2 mm | 106 | m
01.04. 0350 | Leistung wie vor, jedoch 35 x 1,5 mm | 40 | m
01.04. 0360 | Zulage für Chromstahlrohr, als Bogen 90°, 15 mm | 10 | Stck
01.04. 0370 | Leistung wie vor, jedoch 18 mm | 226 | Stck
01.04. 0380 | Leistung wie vor, jedoch 22 mm | 14 | Stck
01.04. 0390 | Leistung wie vor, jedoch 28 mm | 30 | Stck
01.04. 0400 | Leistung wie vor, jedoch 35 mm | 10 | Stck
01.04. 0410 | Zulage für Edelstahlrohr als Muffe, 15 | 2 | Stck
01.04. 0420 | Leistung wie vor, jedoch 18 mm | 26 | Stck
01.04. 0430 | Leistung wie vor, jedoch 22 mm | 16 | Stck
01.04. 0440 | Leistung wie vor, jedoch 28 mm | 18 | Stck
01.04. 0450 | Leistung wie vor, jedoch 35 mm | 6 | Stck
01.04. 0460 | Zulage für Chromstahlrohr als Übergangsstück, 15 x R 1/2", AG | 8 | Stck
01.04. 0470 | Leistung wie vor, jedoch 18 x R 1/2" | 18 | Stck
01.04. 0480 | Leistung wie vor, jedoch 18 x R 3/4" | 4 | Stck
01.04. 0490 | Leistung wie vor, jedoch 22 x R 3/4" | 4 | Stck
01.04. 0500 | Leistung wie vor, jedoch 28 x R 1" | 20 | Stck
01.04. 0510 | Leistung wie vor, jedoch 35 x R 1 1/4" | 10 | Stck
01.04. 0520 | Zulage für Chromstahlrohr als Übergangsstück, 15 x Rp 1/2", IG | 8 | Stck
01.04. 0530 | Leistung wie vor, jedoch 18 x Rp 1/2" | 6 | Stck
01.04. 0540 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 15 x 15 x 15 | 2 | Stck
01.04. 0550 | Leistung wie vor, jedoch '18' | 20 | Stck
01.04. 0560 | Leistung wie vor, jedoch 22 | 8 | Stck
01.04. 0570 | Leistung wie vor, jedoch 28 | 16 | Stck
01.04. 0580 | Leistung wie vor, jedoch 35 | 16 | Stck
01.04. 0590 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 22 x 18 x 18 | 10 | Stck
01.04. 0600 | Leistung wie vor, jedoch 22x18x22 | 6 | Stck
01.04. 0610 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 28 x 18 x 28 | 12 | Stck
01.04. 0620 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 28 x 22 x 22 | 6 | Stck
01.04. 0630 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 35 x 28 x 35 | 2 | Stck
01.04. 0640 | Zulage für Chromstahlrohr als T-Stück, 35 x 18 x 35 | 10 | Stck
01.04. 0650 | Zulage für Chromstahlrohr, als Reduzierstück, 18 x 15 | 2 | Stck
01.04. 0660 | Leistung wie vor, jedoch 22 x 18 mm | 2 | Stck
01.04. 0670 | Leistung wie vor, jedoch 28 x 22 mm | 6 | Stck
01.04. 0680 | Leistung wie vor, jedoch 35 x 28 mm | 6 | Stck
01.04. 0690 | Rohrschelle als Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 10/ R 3/8" | 30 | Stck
01.04. 0700 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 15/ R 1/2" | 200 | Stck
01.04. 0710 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 20/ R 3/4" | 90 | Stck
01.04. 0720 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 25/ R 1" | 100 | Stck
01.04. 0730 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 32/ R 1 1/4" | 40 | Stck
01.04. 0740 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 40/ R 1 1/2" | 20 | Stck
01.04. 0750 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 50/ R 2" | 6 | Stck
01.04. 0760 | Leistung wie vor, jedoch Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 65/ R 2 1/2" | 20 | Stck
01.04. 0770 | Sichtrohrschelle für Rohr AD 15 mm für mit Schraubverschluß | 2 | Stck
01.04. 0780 | Leistung wie vor, jedoch Sichtrohrschelle für Rohr AD 18 mm | 58 | Stck
01.04. 0790 | Leistung wie vor, jedoch Sichtrohrschelle für Rohr AD 22 mm | 2 | Stck
01.04. 0800 | Fixpunktschelle Wärmepumpenrohr | 2 | Stck
01.04. 0810 | Abdeckrosette für Wanddurchbrüche, Blech, DN 20, AD 70 mm | 36 | Stck
01.05. 0010 | Ventil - Heizkörper als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl, BLxBHxBT ca. 506x2000x100 | 1 | Stck
01.05. 0020 | Leistung wie vor, jedoch Größe 1012 x 1800 x 136 | 6 | Stck
01.05. 0030 | Leistung wie vor, jedoch Größe 322 x 1200 x 100 | 1 | Stck
01.05. 0040 | Leistung wie vor, jedoch Größe 644 x 1800 x 136 | 1 | Stck
01.05. 0050 | Leistung wie vor, jedoch Größe 736 x 2000 x100 | 6 | Stck
01.05. 0060 | Leistung wie vor, jedoch Größe 920 x 2000 x136 | 8 | Stck
01.05. 0070 | Heizkörper als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl, BLxBHxBT ca. 966x600x136, 21 Glieder | 1 | Stck
01.05. 0080 | Leistung wie vor, jedoch Größe 966 x 600 x 173 | 1 | Stck
01.05. 0090 | Leistung wie vor, jedoch Größe 966 x 750 x 136 | 1 | Stck
01.05. 0100 | Leistung wie vor, jedoch Größe 598 x 900 x 100 | 1 | Stck
01.05. 0110 | Ventileinsatz dynamisch M 30x1,5 | 23 | Stck
01.05. 0120 | Absperrwinkelverschraubung 3/4"ÜM x 3/4"AG | 23 | Stck
01.05. 0130 | Adaptersatz, für den Anschluss des Ventilheizkörperanschlussstücks | 23 | Stck
01.05. 0140 | Verschraubung, vernickelt, für Edelstahlrohr | 27 | Stck
01.05. 0150 | Doppelrosette für den Heizkörperanschluss | 27 | Stck
01.05. 0160 | Einzelrosette für den Heizkörperanschluss, 15 mm | 2 | Stck
01.05. 0170 | Einzelrosette für den Heizkörperanschluss, 18 mm | 2 | Stck
01.05. 0180 | Thermostatventil dynamisch, DN15, Eck, Durchgang | 4 | Stck
01.05. 0190 | HK-Rücklaufverschraubung, DN15, 1/2", PN10, Durchgang,Rg/Ms,vern. | 4 | Stck
01.05. 0200 | Behördenkappe für Thermostat, weiß | 27 | Stck
01.05. 0210 | Thermostat 7-28 °C, 1-5, Flüssig-Fühler, weiß | 27 | Stck
01.05. 0220 | Wand-Schnellheizer, 2.0kW / 230V | 3 | Stck
01.06. 0010 | Leitungen bis 3x2,5mm² | 2 | Stck
01.06. 0020 | Leitungen bis 3x6mm² | 2 | Stck
01.06. 0030 | Leitungen bis 5x16mm² | 2 | Stck
01.06. 0040 | Leitungen bis 2x2x0,8mm² | 4 | Stck
01.07. 0010 | Wärmedämmg. an Heizltg., Alukaschiert, DN 15, 20 mm Isolierstärke | 200 | m
01.07. 0020 | wie vor, jedoch DN 20 / 20 mm | 90 | m
01.07. 0030 | wie vor, jedoch DN 25 / 30 mm | 80 | m
01.07. 0040 | wie vor, jedoch DN 32 / 40 mm | 38 | m
01.07. 0050 | wie vor, jedoch DN 40 / 50 mm | 6 | m
01.07. 0060 | wie vor, jedoch DN 50 / 60 mm | 2 | m
01.07. 0070 | wie vor, jedoch DN 65 / 70 mm | 10 | m
01.07. 0080 | Zulage zur Dämmung für Bogen, DN 12 | 2 | Stck
01.07. 0090 | wie vor, jedoch DN 15 | 246 | Stck
01.07. 0100 | wie vor, jedoch DN 20 | 20 | Stck
01.07. 0110 | wie vor, jedoch DN 25 | 36 | Stck
01.07. 0120 | wie vor, jedoch DN 32 | 16 | Stck
01.07. 0130 | wie vor, jedoch DN 40 | 10 | Stck
01.07. 0140 | wie vor, jedoch DN 50 | 2 | Stck
01.07. 0150 | wie vor, jedoch DN 65 | 8 | Stck
01.07. 0160 | Zulage zur Dämmung für Stutzen, DN 12 | 50 | Stck
01.07. 0170 | wie vor, jedoch DN 15 | 24 | Stck
01.07. 0180 | wie vor, jedoch DN 20 | 20 | Stck
01.07. 0190 | wie vor, jedoch DN 25 | 26 | Stck
01.07. 0200 | wie vor, jedoch DN 32 | 14 | Stck
01.07. 0210 | wie vor, jedoch DN 40 | 4 | Stck
01.07. 0220 | wie vor, jedoch DN 50 | 2 | Stck
01.07. 0230 | wie vor, jedoch DN 65 | 10 | Stck
01.07. 0240 | Zulage zur Dämmung für Endstellen der Dämmung als Manschette, DN 12 | 4 | Stck
01.07. 0250 | wie vor, jedoch DN 15 | 60 | Stck
01.07. 0260 | wie vor, jedoch DN 20 | 4 | Stck
01.07. 0270 | wie vor, jedoch DN 25 | 40 | Stck
01.07. 0280 | wie vor, jedoch DN 32 | 30 | Stck
01.07. 0290 | wie vor, jedoch DN 40 | 16 | Stck
01.07. 0300 | wie vor, jedoch DN 50 | 2 | Stck
01.07. 0310 | wie vor, jedoch DN 65 | 20 | Stck
01.07. 0320 | Zulage zur Dämmung für Passstück, DN 12 | 4 | Stck
01.07. 0330 | wie vor, jedoch DN 15 | 60 | Stck
01.07. 0340 | wie vor, jedoch DN 20 | 4 | Stck
01.07. 0350 | wie vor, jedoch DN 25 | 20 | Stck
01.07. 0360 | wie vor, jedoch DN 32 | 20 | Stck
01.07. 0370 | wie vor, jedoch DN 40 | 10 | Stck
01.07. 0380 | wie vor, jedoch DN 50 | 2 | Stck
01.07. 0390 | wie vor, jedoch DN 65 | 10 | Stck
01.07. 0400 | Zulage zur Dämmung für Ausschnitte, DN 12 und M8 - M10 | 30 | Stck
01.07. 0410 | wie vor, jedoch DN 15 | 200 | Stck
01.07. 0420 | wie vor, jedoch DN 20 | 90 | Stck
01.07. 0430 | wie vor, jedoch DN 25 | 100 | Stck
01.07. 0440 | wie vor, jedoch DN 32 | 40 | Stck
01.07. 0450 | wie vor, jedoch DN 40 | 20 | Stck
01.07. 0460 | wie vor, jedoch DN 50 | 6 | Stck
01.07. 0470 | wie vor, jedoch DN 65 | 20 | Stck
01.07. 0480 | wie vor, jedoch DN 15 / 20 mm, mit PVC Ummantelung | 20 | m
01.07. 0490 | wie vor, jedoch DN 20 / 20 mm, mit PVC Ummantelung | 5 | m
01.07. 0500 | wie vor, jedoch DN 25 / 30 mm, mit PVC Ummantelung | 3 | m
01.07. 0510 | wie vor, jedoch DN 32 / 40 mm, mit PVC Ummantelung | 2 | m
01.07. 0520 | wie vor, jedoch DN 40 / 50 mm, mit PVC Ummantelung | 16 | m
01.07. 0530 | wie vor, jedoch DN 50 / 60 mm, mit PVC Ummantelung | 2 | m
01.07. 0540 | wie vor, jedoch DN 65 / 70 mm, mit PVC Ummantelung | 11 | m
01.07. 0550 | Wärmedämmung Rohr DN 65 / 70 mm mit Schutzmantel (wetterfest). | 2 | m2
01.07. 0560 | Armaturendämmschale für Flanschen-Absperrventil DN 20 | 2 | Stck
01.07. 0570 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Absperrventil DN 25 | 6 | Stck
01.07. 0580 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Absperrventil DN 32 | 6 | Stck
01.07. 0590 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Absperrventil DN 40 | 4 | Stck
01.07. 0600 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Absperrventil DN 65 | 4 | Stck
01.07. 0610 | Armaturendämmschale für Flanschen-Schmutzfänger Schrägsitzausführung DN 20 | 1 | Stck
01.07. 0620 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Schmutzfänger Schrägsitzausführung DN 25 | 1 | Stck
01.07. 0630 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Schmutzfänger Schrägsitzausführung DN 32 | 1 | Stck
01.07. 0640 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Schmutzfänger Schrägsitzausführung DN 40 | 1 | Stck
01.07. 0650 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Schmutzfänger Schrägsitzausführung DN 65 | 1 | Stck
01.07. 0660 | Armaturendämmschale für Flanschen-Durchfluss- und Differenzdruckregler DN 32 | 1 | Stck
01.07. 0670 | Armaturendämmschale für Flanschen-Dreiwegeventil DN 20 | 1 | Stck
01.07. 0680 | wie vor, jedoch Armaturendämmschale für Flanschen-Dreiwegeventil DN 25 | 1 | Stck
01.07. 0690 | Armaturendämmschale für Flanschen-Zweiwegeventil DN 15 | 1 | Stck
01.07. 0700 | Mehraufwand für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in schwer zugänglichen Bereichen | 1 | Stck
01.08. 0010 | Mobile Öl-Wärmezentrale ca. 100 kW liefern, montieren, in Betrieb nehmen, demontieren, abfahren | 1 | psch
01.08. 0020 | Vorhaltung Öl-Wärmezentrale ca. 100 kW | 60 | tag
01.08. 0030 | Maschinen-/Geräteversicherung Öl-Wärmezentrale | 60 | tag
01.08. 0040 | Mobiler Warmwasser-Lufterhitzer ca. 50 kW liefern, montieren, demontieren, abfahren | 2 | Stck
01.08. 0050 | Vorhaltung Warmwasser-Lufterhitzer ca. 50 kW | 120 | tag
01.08. 0060 | Maschinen-/Geräteversicherung Lufterhitzer | 120 | tag
01.08. 0070 | Tanküberwachung und Fernüberwachung | 60 | tag
01.08. 0080 | Heizöl EL schwefelarm liefern und einfüllen | 1 | l
01.09. 0010 | Erstellen, Abstimmen und Liefern der vollständigen Werk- und Montageplanung | 1 | Stck
01.09. 0020 | Anfertigen von Revisionsunterlagen | 1 | Stck
01.09. 0030 | Anlagenschema als Farbplott | 1 | Stck
01.09. 0040 | Einweisung des Betriebspersonals | 1 | Stck
01.09. 0050 | Koordination | 1 | Stck
01.09. 0060 | Glieder-HK bis 600 mm, bis 50 Glieder abnehmen/lagern/wieder anschließen | 4 | Stck
01.09. 0070 | Glieder-HK bis 2000 mm, bis 50 Glieder abnehmen/lagern/wieder anschließen | 23 | Stck
01.09. 0080 | Anschluss herstellen an bauseitig verlegte Erdleitung DN 65 | 1 | Stck
01.09. 0090 | Ausschnitte erstellen und schließen in Trockenbauwänden | 16 | Stck
01.09. 0100 | Druckprobe mit ölfreier Druckluft der gesamten Heizeinrichtung | 1 | Stck
01.09. 0110 | Spülen der Heizungsanlage | 1 | Stck
01.09. 0120 | Füllen der Heizungsanlage | 1 | Stck
01.09. 0130 | Potentialausgleich Kabel | 10 | m
01.09. 0140 | Einregulierung und hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage | 1 | Stck
01.09. 0150 | Kernbohrungen, Durchm. 60 mm/ Tiefe 250 mm | 34 | Stck
01.09. 0160 | Leistung wie vor, jedoch 80/ 250 mm | 18 | Stck
01.09. 0170 | Wanddurchbrüche | 6 | Stck
01.09. 0180 | Wie vor, jedoch 'in 24,0 cm KSV-Wa' | 4 | Stck
01.09. 0190 | Vermörtelung von Wandöffnungen | 2 | m
01.09. 0200 | Ausstopfen von Durchdringungen mit Mineralwolldämmung | 10 | m
01.09. 0210 | Bezeichnungsschilder, 52 x 105 mm | 20 | Stck
01.09. 0220 | wie vor, jedoch 60 x 35 mm | 20 | Stck
01.09. 0230 | Fließrichtungspfeile | 20 | Stck
01.09. 0240 | Montagekonstruktion | 160 | kg
01.09. 0250 | Obermonteurstunde | 10 | Std
01.09. 0260 | Monteurstunde | 10 | Std
01.09. 0270 | Helferstunde | 10 | Std
02.01. 0010 | Rohrleitungen aus nichtrostendem Cr-Mo-Ti Stahl, AD 15 x 1,0 mm | 55 | m
02.01. 0020 | wie vor, jedoch 18 x 1,0 mm | 80 | m
02.01. 0030 | wie vor, jedoch 22 x 1,2 mm | 120 | m
02.01. 0040 | wie vor, jedoch 28 x 1,2 mm | 12 | m
02.01. 0050 | Zulage für Edelstahlrohr, als Bogen 90°, 15 | 60 | Stck
02.01. 0060 | Leistung wie vor, jedoch '18' | 60 | Stck
02.01. 0070 | Leistung wie vor, jedoch '22' | 120 | Stck
02.01. 0080 | Leistung wie vor, jedoch '28' | 4 | Stck
02.01. 0090 | Zulage für Edelstahlrohr als T-Stück, 15 x 15 x 15 | 6 | Stck
02.01. 0100 | Leistung wie vor, jedoch 18x18x18 | 1 | Stck
02.01. 0110 | Leistung wie vor, jedoch 22x22x22 | 3 | Stck
02.01. 0120 | Leistung wie vor, jedoch 28x28x28 | 2 | Stck
02.01. 0130 | Leistung wie vor, jedoch 22x15x22 | 10 | Stck
02.01. 0140 | Leistung wie vor, jedoch 22x18x22 | 2 | Stck
02.01. 0150 | Leistung wie vor, jedoch 28x15x28 | 2 | Stck
02.01. 0160 | Zulage für Edelstahlrohr, als Reduzierstück, 18 x 15 | 2 | Stck
02.01. 0170 | Leistung wie vor, jedoch '22 x 18' | 1 | Stck
02.01. 0180 | Leistung wie vor, jedoch '22 x 15' | 3 | Stck
02.01. 0190 | Leistung wie vor, jedoch '28 x 22' | 2 | Stck
02.01. 0200 | Zulage für Edelstahlrohr als Doppelwandscheibe, 15 x Rp 1/2 x 15 | 2 | Stck
02.01. 0210 | Leistung wie vor, jedoch 18 x Rp 1/2 x 18 | 1 | Stck
02.01. 0220 | Zulage für Edelstahlrohr als Wandscheibe, 15 x Rp 1/2 | 16 | Stck
02.01. 0230 | Leistung wie vor, jedoch 18 x Rp 1/2 | 1 | Stck
02.01. 0240 | Zulage für Edelstahlrohr als Schallschutzmanschette zur D. Wandscheibe, 1/2 " | 2 | Stck
02.01. 0250 | Zulage für Edelstahlrohr als Schallschutzmanschette, 1/2 " | 18 | Stck
02.01. 0260 | Zulage für Edelstahlrohr als Übergangsstück, 15 x R 1/2", AG | 14 | Stck
02.01. 0270 | Leistung wie vor, jedoch 18 x R 1/2" | 2 | Stck
02.01. 0280 | Leistung wie vor, jedoch 22 x R 1/2" | 3 | Stck
02.01. 0290 | Leistung wie vor, jedoch 28 x R 1" | 10 | Stck
02.01. 0300 | Zulage für Edelstahlrohr als Übergangsstück, 15 x Rp 1/2", IG | 6 | Stck
02.01. 0310 | Leistung wie vor, jedoch 18 x Rp 1/2" | 5 | Stck
02.01. 0320 | Leistung wie vor, jedoch 22 x Rp 3/4" | 1 | Stck
02.01. 0330 | Leistung wie vor, jedoch 28 x Rp 1" | 1 | Stck
02.01. 0340 | Zulage für Edelstahlrohr als Übergangswinkel, 15 x Rp 1/2", IG | 4 | Stck
02.01. 0350 | Zulage für Edelstahlrohr als Muffe, 15 | 4 | Stck
02.01. 0360 | Leistung wie vor, jedoch '18' | 3 | Stck
02.01. 0370 | Leistung wie vor, jedoch '22' | 4 | Stck
02.01. 0380 | Leistung wie vor, jedoch '28' | 2 | Stck
02.01. 0390 | Rohrschelle als Gelenkrohrschelle, verzinktNennweite DN 10/ R 3/8" mit Schallsc | 70 | Stck
02.01. 0400 | Leistung wie vor, jedoch Nennweite DN 15/ R 1/2" | 90 | Stck
02.01. 0410 | Leistung wie vor, jedoch Nennweite DN 20/ R 3/4" | 130 | Stck
02.01. 0420 | Leistung wie vor, jedoch Nennweite DN 25/ R 1" | 25 | Stck
02.02. 0010 | Abwasserleitungen aus PP-Rohren, mit angeformten Steckmuffen, DN 50 | 40 | m
02.02. 0020 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70' | 40 | m
02.02. 0030 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90' | 10 | m
02.02. 0040 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 10 | m
02.02. 0050 | Zulage Formstück für PP-Rohre Bogen, DN 50 | 60 | Stck
02.02. 0060 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70' | 26 | Stck
02.02. 0070 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90' | 18 | Stck
02.02. 0080 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 12 | Stck
02.02. 0090 | Zulage Formstück für PP-Rohre Abzweig, DN 50x50 | 6 | Stck
02.02. 0100 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70x50' | 8 | Stck
02.02. 0110 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100x70' | 3 | Stck
02.02. 0120 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100x90' | 2 | Stck
02.02. 0130 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90x90' | 4 | Stck
02.02. 0140 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100x100' | 1 | Stck
02.02. 0150 | Zulage Formstück für PP- Rohre Übergangsrohr, DN 70x50 | 6 | Stck
02.02. 0160 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100 x 50' | 1 | Stck
02.02. 0170 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100 x 70' | 2 | Stck
02.02. 0180 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100 x 90' | 4 | Stck
02.02. 0190 | Zulage Formstück für PP- Rohre Reinigungsöffnung, DN 70 | 3 | Stck
02.02. 0200 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 2 | Stck
02.02. 0210 | Zulage für PP- Rohre als Passstück, bis 50 cm, DN 50 | 16 | Stck
02.02. 0220 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70' | 8 | Stck
02.02. 0230 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90' | 8 | Stck
02.02. 0240 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 2 | Stck
02.02. 0250 | Zulage, aus PP-Rohren, als Anschlussbogen, DN 50 | 11 | Stck
02.02. 0260 | Gummimanschette für Anschluss an PP-Muffe DN 50/ 30 | 11 | Stck
02.02. 0270 | Rohrisolierung an PP Kunststoffrohren Rohren, DN 50, Isolierstärke 4 mm | 40 | m
02.02. 0280 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70' | 40 | m
02.02. 0290 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90' | 10 | m
02.02. 0300 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 10 | m
02.02. 0310 | Rohrisolierung für DN 50 - 100, Isolierstärke 2 mm | 6 | m
02.02. 0320 | Rohrschelle als Gelenkrohrschelle, verzinkt Nennweite DN 50, hochschalldämmend | 50 | Stck
02.02. 0330 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 70' | 50 | Stck
02.02. 0340 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 90' | 15 | Stck
02.02. 0350 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 15 | Stck
02.02. 0360 | Anschlüsse der Schmutzwasserleitungen, Größe: DN 50 | 2 | Stck
02.02. 0370 | Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff mit Trichter Abgang DN 50 | 4 | Stck
02.02. 0380 | Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff, Abgang DN 50 | 7 | Stck
02.02. 0390 | Anschluss herstellen an bauseitige Grundleitung, bis DN100 | 12 | Stck
02.02. 0400 | Schmutzwasser-Anschlüsse herstellen an bauseitige Dachentlüftungshauben DN 70 | 3 | Stck
02.02. 0410 | Leistung wie vor, jedoch 'DN 100' | 2 | Stck
02.03. 0010 | Waschtisch Element Ausgussbecken in 1300 mm | 1 | Stck
02.03. 0020 | Waschtischbatterie als Wandarmatur, Bedienhebel lang | 7 | Stck
02.03. 0030 | Aufputz-Waschtisch-Armatur Ausladung 210 mm | 1 | Stck
02.03. 0040 | Ausgussbecken zur Wandmontage, Chromnickelstahl | 1 | Stck
02.03. 0050 | Waschrinne Chromnickelstahl ca. 2100 x 210 x 382 mm (B x H x T) | 3 | Stck
02.03. 0060 | Waschtisch UP Element 1120 mm | 3 | Stck
02.03. 0070 | Porz. Waschtischeinrichtung, Breite ca. 550 mm, Ausladung ca. 450 mm, | 3 | Stck
02.03. 0080 | Ablage aus Sanitärporzellan, (L/B): ca. 600 x 140 mm | 3 | Stck
02.03. 0090 | Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie als Einhebelmischer DN 15 | 3 | Stck
02.03. 0100 | Eckventil aus Messing, verchromt, | 6 | Stck
02.03. 0110 | Probenahme-Eckventil, 1/2", chrom | 4 | Stck
02.03. 0120 | Waschtisch-Ablaufventil mit Sieb, Anschluss R 1 1/4 | 3 | Stck
02.03. 0130 | Waschtisch-Geruchverschluss, R 1 1/4 x DN 32 | 3 | Stck
02.03. 0140 | Kleindurchlauferhitzer, 3,5 kW/ 230 Volt | 1 | Stck
02.03. 0150 | Kleindurchlauferhitzer, 6,5 kW/ 400 Volt | 1 | Stck
02.03. 0160 | Komfort-Durchlauferhitzer, 18 kW/ 400 Volt | 4 | Stck
02.03. 0170 | WC UP Element 1120mm | 5 | Stck
02.03. 0180 | Porz. Klosetteinrichtung Tiefspül-WC, 4,5 / 6 | 5 | Stck
02.03. 0190 | Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung | 5 | Stck
02.03. 0200 | WC-Sitz mit Deckel und Universal-Scharniere aus VA, | 5 | Stck
02.03. 0210 | Klosettanschlussstück DIN 1389 | 5 | Stck
02.03. 0220 | Toilettenbürstengarnitur aus Edelstahl, Höhe 135 mm | 5 | Stck
02.03. 0230 | Toilettenpapierhalter aus hochwertigem Edelstahl, B: 133 mm, H: 105 mm | 5 | Stck
02.03. 0240 | Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter aus hochwertigem Edelstahl | 5 | Stck
02.03. 0250 | Urinal Element 1120-1300mm | 3 | Stck
02.03. 0260 | Urinal aus Sanitärporzellan, Größe Keramik: Höhe ca. 580 mm, Breite ca. 325 mm | 3 | Stck
02.03. 0270 | Urinal Infrarot Spülauslösung Abdeckplatte weiß | 3 | Stck
02.03. 0280 | Schallschutzset zwischen Einrichtungsgegenstand und Wand | 11 | Stck
02.03. 0290 | Hahnverlängerung, aus Rotguss, 1/2" x 17,5 mm | 16 | Stck
02.03. 0300 | Auslaufventil DN 15 | 2 | Stck
02.03. 0310 | Einzelhaken, Tiefe: ca. 45 mm rechtwinklig gebogener, zylindrischer Ha | 4 | Stck
02.03. 0320 | Spülgruppe 24 V, DN15, PN16 | 2 | Stck
02.03. 0330 | Durchflussmessarmatur mit Strömungssensor, DN 15 | 2 | Stck
02.03. 0340 | Trinkwasserkugelhahn, DN 15 | 2 | Stck
02.03. 0350 | Leistung wie vor, jedoch DN20 | 2 | Stck
02.03. 0360 | Leistung wie vor, jedoch DN25 | 2 | Stck
02.03. 0370 | Probenahmeventil aus Rotguss AG G1/4 DN8 | 3 | Stck
02.03. 0380 | Montagehalterung für Objekanschlüsse | 7 | Stck
02.03. 0390 | Freistrom-Absperrventil RG mit Entleerstopfen G1/4 IG DN15 | 2 | Stck
02.03. 0400 | Leistung wie vor, jedoch IG DN20 | 1 | Stck
02.03. 0410 | Leistung wie vor, jedoch IG DN25 | 4 | Stck
02.03. 0420 | Freistrom-Kombi-Rückflussverhinderer, AG DN15 | 1 | Stck
02.03. 0430 | Leistung wie vor, jedoch AG DN25 | 1 | Stck
02.03. 0440 | Dämmschale universell Schrägsitz inkl. Verschlussclipse, DN15 | 4 | Stck
02.03. 0450 | Leistung wie vor, jedoch DN20 | 1 | Stck
02.03. 0460 | Leistung wie vor, jedoch DN25 | 5 | Stck
02.03. 0470 | Dämmschale für Vollstrom-Absperrventile und Messarmaturen DN15-20, mit Clips | 1 | Stck
02.03. 0480 | Leistung wie vor, jedoch DN25-32 | 2 | Stck
02.03. 0490 | Dämmschale für Kugelhahn DN15 | 2 | Stck
02.03. 0500 | Leistung wie vor, jedoch DN20 | 2 | Stck
02.03. 0510 | Leistung wie vor, jedoch DN25 | 2 | Stck
02.03. 0520 | Hauswasser-Rückspül-Feinfilter DN 25 | 1 | Stck
02.03. 0530 | Rückspülautomatik | 1 | Stck
02.03. 0540 | Druckminderer mit Einstellanzeige DN 25 | 1 | Stck
02.03. 0550 | Frostsichere Außenarmatur, mit Steckschlüssel | 1 | Stck
02.03. 0560 | IG-Verschraubung RG mit ÜM flachdichtend DN15 Rp1/2 x G3/4i | 8 | Stck
02.03. 0570 | Leistung wie vor, jedoch DN20 Rp3/4 x G1i | 2 | Stck
02.03. 0580 | Leistung wie vor, jedoch DN25 Rp1 x G1 1/4i | 12 | Stck
02.03. 0590 | Entleerventil, RG AG, G1/4, DN8 | 5 | Stck
02.03. 0600 | Systemtrenner-Auslaufventil BA | 2 | Stck
02.03. 0610 | Rohrtrenner CA, AG RG DN15 | 1 | Stck
02.03. 0620 | Montagehalterung für Objekanschlüsse | 4 | Stck
02.03. 0630 | Multi-T-Stück z.Messen u.Proben. R1/2- u. R1/4-Abgang, AG DN15 | 6 | Stck
02.03. 0640 | Leistung wie vor, jedoch AG DN25 | 2 | Stck
02.04. 0010 | Leitungen bis 3x2,5mm² | 6 | Stck
02.04. 0020 | Leitungen bis 2x2x0,8mm² | 6 | Stck
02.04. 0030 | Leitungen bis 5x4mm² | 6 | Stck
02.05. 0010 | Wärmedämmg. an Heiz- und Sanitärltg., Schale mit Umwicklg. aus Bindedraht sichern, DN 12, 20 mm Isolierstärke | 55 | m
02.05. 0020 | wie vor, jedoch DN 15 / 20 mm | 80 | m
02.05. 0030 | wie vor, jedoch DN 20 / 20 mm | 120 | m
02.05. 0040 | wie vor, jedoch DN 25 / 30 mm | 12 | m
02.05. 0050 | Zulage zur Dämmung für Bogen, DN 12 | 60 | Stck
02.05. 0060 | wie vor, jedoch DN 15 | 60 | Stck
02.05. 0070 | wie vor, jedoch DN 20 | 120 | Stck
02.05. 0080 | wie vor, jedoch DN 25 | 4 | Stck
02.05. 0090 | Zulage zur Dämmung für Stutzen, DN 12 | 10 | Stck
02.05. 0100 | wie vor, jedoch DN 15 | 10 | Stck
02.05. 0110 | wie vor, jedoch DN 20 | 20 | Stck
02.05. 0120 | wie vor, jedoch DN 25 | 4 | Stck
02.05. 0130 | Zulage zur Dämmung für Endstellen der Dämmung als Manschette, DN 12 | 4 | Stck
02.05. 0140 | wie vor, jedoch DN 15 | 4 | Stck
02.05. 0150 | wie vor, jedoch DN 20 | 20 | Stck
02.05. 0160 | wie vor, jedoch DN 25 | 20 | Stck
02.05. 0170 | Zulage zur Dämmung für Passstück, DN 12 | 30 | Stck
02.05. 0180 | wie vor, jedoch DN 15 | 20 | Stck
02.05. 0190 | wie vor, jedoch DN 20 | 20 | Stck
02.05. 0200 | wie vor, jedoch DN 25 | 10 | Stck
02.05. 0210 | Zulage zur Dämmung für Ausschnitte, DN 12 | 20 | Stck
02.05. 0220 | wie vor, jedoch DN 15 | 20 | Stck
02.05. 0230 | wie vor, jedoch DN 20 | 10 | Stck
02.05. 0240 | wie vor, jedoch DN 25 | 10 | Stck
02.05. 0250 | wie vor, jedoch DN 12 / 20 mm, mit PVC Ummantelung | 10 | m
02.05. 0260 | wie vor, jedoch DN 15 / 20 mm, mit PVC Ummantelung | 5 | m
02.05. 0270 | wie vor, jedoch DN 20 / 20 mm, mit PVC Ummantelung | 10 | m
02.05. 0280 | wie vor, jedoch DN 25 / 30 mm, mit PVC Ummantelung | 10 | m
02.05. 0290 | Kältedämmung an Trinkwasserleitungen DN 12, 13mm | 10 | m
02.05. 0300 | wie vor, jedoch DN 15 / 13 mm | 5 | m
02.05. 0310 | wie vor, jedoch DN 20 / 13 mm | 2 | m
02.05. 0320 | wie vor, jedoch DN 25 / 13 mm | 20 | m
02.05. 0330 | Zulage zur Kältedämmung für Bogen, DN 12 | 4 | Stck
02.05. 0340 | wie vor, jedoch DN 15 | 2 | Stck
02.05. 0350 | wie vor, jedoch DN 20 | 2 | Stck
02.05. 0360 | wie vor, jedoch DN 25 | 16 | Stck
02.05. 0370 | Zulage zur Dämmung für Stutzen, DN 12 | 2 | Stck
02.05. 0380 | wie vor, jedoch DN 15 | 2 | Stck
02.05. 0390 | wie vor, jedoch DN 20 | 1 | Stck
02.05. 0400 | wie vor, jedoch DN 25 | 2 | Stck
02.05. 0410 | Zulage zur Dämmung für Passstück, DN 12 | 2 | Stck
02.05. 0420 | wie vor, jedoch DN 20 | 2 | Stck
02.05. 0430 | wie vor, jedoch DN 25 | 10 | Stck
02.05. 0440 | R90 Rohrdurchführung von nichtbrennbaren Rohren, DN 12 | 1 | m
02.05. 0450 | R90 Rohrdurchführung von nichtbrennbaren Rohren, DN 15 | 1 | m
02.05. 0460 | R90 Rohrdurchführung von nichtbrennbaren Rohren, DN 25 | 1 | m
02.05. 0470 | Brandschutzfugenfüller Rohrabschottung R90 nach LAR | 1 | Stck
02.05. 0480 | Brandschutztechnische Vermörtelung | 1 | m
02.05. 0490 | Mehraufwand für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in schwer zugänglichen Bereichen | 1 | Stck
02.06. 0010 | Erstellen, Abstimmen und Liefern der vollständigen Werk- und Montageplanung | 1 | Stck
02.06. 0020 | Anfertigen von Revisionsunterlagen | 1 | Stck
02.06. 0030 | Bemusterung von Objekten | 1 | Stck
02.06. 0040 | Anlagenschema als Farbplott | 1 | Stck
02.06. 0050 | Einweisung des Betriebspersonals | 1 | Stck
02.06. 0060 | Koordination | 1 | Stck
02.06. 0070 | Bauwasseranschluss herstellen | 1 | Stck
02.06. 0080 | Montage von bauseits gestellten Beschlägen | 16 | Stck
02.06. 0090 | Befüllung der Anlage nach Spülvorgang | 1 | Stck
02.06. 0100 | Anschluss herstellen an bauseitige Trinkwasserleitung | 1 | Stck
02.06. 0110 | Ausschnitte erstellen und schließen in Trockenbauwänden | 22 | Stck
02.06. 0120 | Ausstopfen von Durchdringungen mit Mineralwolldämmung | 5 | m
02.06. 0130 | Dichtigkeitsprüfung und spülen der Abwasseranlage | 1 | Stck
02.06. 0140 | Dichtheitsprüfung der gesamten Trinkwasserleitungsanlagen | 1 | Stck
02.06. 0150 | Spülen der gesamten Trinkwasserleitungsanlagen (TW-/ TWW-/ TWZ-Leitung | 1 | Stck
02.06. 0160 | Mikrobiologische Beprobung des Trinkwassers | 4 | Stck
02.06. 0170 | Beprobung des Trinkwassers auf Legionellenfreiheit | 4 | Stck
02.06. 0180 | Physikalisch - Chemische Untersuchung des Trinkwassers | 4 | Stck
02.06. 0190 | Mitwirkung bei der Überprüfung und Begehung durch einen bauseitig beauftragten Hygienebeauftragten | 1 | Stck
02.06. 0200 | Einbau und Montage von bauseits gestellten Wasserzähler DN25 (Regelanlagenlieferant) | 1 | Stck
02.06. 0210 | Wasserzähler-Anschlussbügel | 1 | Stck
02.06. 0220 | Potentialausgleich Kabel | 10 | m
02.06. 0230 | Kernbohrungen, Durchm. 60 mm/ Tiefe 240 mm | 4 | Stck
02.06. 0240 | Leistung wie vor, jedoch 80/ 240 mm | 2 | Stck
02.06. 0250 | Leistung wie vor, jedoch 100/ 240 mm | 2 | Stck
02.06. 0260 | Wanddurchbrüche in 17,5 cm KSV-Wand | 2 | Stck
02.06. 0270 | Wie vor, jedoch in 24,0 cm KSV-Wand | 2 | Stck
02.06. 0280 | Fließrichtungspfeile | 40 | Stck
02.06. 0290 | Bezeichnungsschilder, 52 x 105 mm | 30 | Stck
02.06. 0300 | wie vor, jedoch 60 x 35 mm | 15 | Stck
02.06. 0310 | Montagekonstruktion | 120 | kg
02.06. 0320 | Obermonteurstunde | 8 | Std
02.06. 0330 | Monteurstunde | 8 | Std
02.06. 0340 | Helferstunde | 8 | Std