Beschreibung der zu vergebenden Ingenieurleistungen

Kanalsanierung Am Galgenberg durch Neubau in offener Bauweise

Grundlagen zur Honorarermittlung:

Das Angebot erfolgt auf Grundlage der Honorarermittlung für Ingenieurbauwerke nach HOAI 2021, § 43, Grundleistungen gem. Teil 3, Abschnitt 3 und Anlage 12, Nr. 12.1.

Die Kostenschätzung für den neu zu verlegenden ca. 120 Meter langen Bachverrohrung DN 600. incl. 6 Schachtbauwerken beläuft sich auf 165.000 € Bruttobausumme.

Die Honorarzone III wird für die Leistungsbilder Ing.-bauwerke LP 1-9 empfohlen.

Besondere Leistungen wie,

Prüfung und Wertung von Nebenangeboten (LP7)

Kostenkontrolle, Prüfung von Nachträgen, örtliche Bauüberwachung (LP 8)

Objektbetreuung Überwachung Mängelbeseitigung innerhalb der Fristen (LP9)

sind gesondert auszuweisen und zu bepreisen.

Beratungsleistungen:

Planungsbegleitende Vermessung

Angebotsgrundlage nach HOAI 2021, Anlage 1 1.4.1

Punktdichte und Verrechnungseinheiten nach Anlage 1, 1.4.2

Honorarzone nach Anlage 1,1.4.3

Grundleistungen nach Anlage 1, Nr. 1.4.4, Abs.2 u. 3

Bauvermessung

Angebotsgrundlage nach HOAI 2021, Anlage 1 1.4.1

Honorarzone nach Anlage 1, 1.4.6.

Grundleistungen, Anlage 1, Nr.1.4.7, Abs.2 u. 3

Honorartabelle, Anlage 1, Nr. 1.4.8, Abs. 2

Die Honorarermittlung für das Angebot erfolgt über die Kostenschätzung der angegebenen Nettobausumme.

Nebenkosten nach § 14 Abs. 3

Sonstige allgemeine zusätzliche bzw. besondere Leistungen

Mitarbeiter sind nach Anlage 12, Nr. 12.1 nach Stundenlohn zu bepreisen.

Die Leistungen für Ingenieurbauwerke werden nach Vergabe wie folgt abgerechnet:

Die Leistungsphasen 1-4 werden nach Kostenschätzung abgerechnet

Die Leistungsphasen 5-9 werden nach der Kostenfeststellung vergütet

Allgemeine Beschreibung der Baustelle:

Seitens der Hansestadt Wipperfürth ist es geplant die vorhandene Bachverrohrung in der Sackgasse „Am Galgenberg“ auf einer Länge von ca. 120 Metern zu erneuern. Die Lage und die Hydraulik sind entsprechend zu optimieren.

Im Baufeld neben der Bachverrohrung liegt noch ein Mischwasserkanal DN 300 bis DN 400 aus Stz.im Fahrbahnbereich der Sackgasse. Drei Straßenabläufe sind von der Bachverrohrung an den Mischwasserkanal um zuschließen.