## -
[5 empty] | Kurztext | Inhaltliche Beschreibung der Bestandsunterlagen | Zuständig |  |  | Verzeichnisstruktur
[7 empty] | A | FP | AF
Zeichen- |  |  | A |  |  | Architekt
erklärung: |  |  | FP |  |  | Fachplaner für das jeweilige Gewerk (z.B. Tragwerksplaner, TGA-Planer, Aussen-anlagenplaner, etc.)
|  |  | AF |  |  | Ausführende Firma (z.B. Schlosser, Elektriker)
|  |  | X |  |  | Erstellen der Unterlagen
|  |  | O |  |  | Mitwirken
|  |  |  | _ | Bestandsunterlagen | BESTANDSUNTERLAGEN |  |  |  | #REF!
01 |  |  |  | _ | Allgemein | Allgemeine gewerkeübergreifende Unterlagen |  |  |  | #REF! | 01_Allgemein
| 01 |  |  | _ | Inhalt | Gesamtinhaltsverzeichnis der Bestandsunterlagen | X |  |  | #REF! |  | 01_Inhalt
| 02 |  |  | _ | Adressen | Adressenlisten |  |  |  | #REF! |  | 02_Adressen
|  | 01 |  | _ | Liste_Planer | Liste aller Planer und Gutachter mit Angabe der Fachbereiche / Gewerke, Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartner | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Liste_Planer
|  | 02 |  | _ | Liste_Firmen | Liste aller ausführenden Firmen mit Angabe der Fachbereiche / Gewerke, Adressen, Telefonnummern und Ansprechpartner | X |  |  | #REF! |  |  | 02_Liste_Firmen
| 03 |  |  | _ | Gewaehrleistungsfristen | Liste der Gewährleistungsfristen nach Teilbereichen und mit Daten für Beginn und Ende |  |  |  | #REF! |  | 03_Gewaehrleistungsfristen
|  | 01 |  | _ | Bauwerk | Bauwerk (incl. Aussenanlagen und Tragwerk) | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Bauwerk
|  | 02 |  | _ | Technik_TGA | Technische Gebäudeausrüstung (TGA) |  | X |  | #REF! |  |  | 02_Technik_TGA
| 04 |  |  | _ | Wiederholungspruefungen | Liste der behördlich geforderten Wiederholungsprüfungen |  |  |  | #REF! |  | 04_Wiederholungspruefungen
|  | 01 |  |  |  | Bauwerk (incl. Aussenanlagen und Tragwerk) | X |  |  | #REF! |  |  | 01
|  | 02 |  |  |  | Technische Gebäudeausrüstung (TGA) |  | X |  | #REF! |  |  | 02
| 05 |  |  | _ | Bemusterungslisten | Bemusterungslisten | X |  |  | #REF! |  | 05_Bemusterungslisten
| 06 |  |  | _ | Fortschreibung_Baubeschreibung | Fortgeschriebene Bau- und Ausstattungsbeschreibungen mit Anlagen- und Funktionsbeschreibungen in Zusammenarbeit von Planern, GU bzw. ausführenden Firmen |  |  |  | #REF! |  | 06_Fortschreibung_Baubeschreibung
|  | 01 |  | _ | Bauwerk | Bauwerk (incl. Aussenanlagen und Tragwerk) | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Bauwerk
|  | 02 |  | _ | Bauteilkatalog | Bauteilkatalog | X |  |  | #REF! |  |  | 02_Bauteilkatalog
|  | 03 |  | _ | Technik_TGA | Technische Gebäudeausrüstung (TGA) |  | X |  | #REF! |  |  | 03_Technik_TGA
| 07 |  |  | _ | Aufmass_Mietflaechen | Aufmassprotokoll / Endgültige Mietflächenberechnung (einschl. Park- und Stellplätze) |  |  |  | #REF! |  | 07_Aufmass_Mietflaechen
|  | 01 |  | _ | Flaechenaufmass | Flächenaufmass in grafischer (CAD) - und tabellarischer Darstellung | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Flaechenaufmass
|  | 02 |  | _ | GIF | GIF-Berechnungen MF-H und MF-B jeweils nach der tatsächlichen Ausführung | X |  |  | #REF! |  |  | 02_GIF
|  | 03 |  | _ | Stellplaetze | PKW - Stellplätznachweis nach der tatsächlichen Ausführung | X |  |  | #REF! |  |  | 03_Stellplaetze
|  | 04 |  | _ | BRI | Berechnungen der Flächen und des umbauten Raumes nach DIN 277 | X |  |  | #REF! |  |  | 04_BRI
|  | 05 |  | _ | Wohnflaechen | Wohnungsbau: Wohnflächenberechnung nach II. BV bzw. den behördlichen Richtlinien | X |  |  | #REF! |  |  | 05_Wohnflaechen
| 08 |  |  | _ | SIGEKO | SIGEKO Dokumente |  | X |  | #REF! |  | 08_SIGEKO
|  | 01 |  | _ | Flucht-_und_Rettungswege | Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrpläne | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Flucht-_und_Rettungswege
|  | 02 |  | _ | sonstiges | sonstiges | X |  |  | #REF! |  |  | 02_sonstiges
| 09 |  |  | _ | Projektstandards | Projektstandards |  |  |  | #REF! |  | 09_Projektstandards
|  | 01 |  | _ | Datenhandbuch | Datenhandbuch für Bauprojekte, Projektversion incl. Fortschreibungen (z.B: Layerliste, Stifttabellen etc.) | X | X | X | #REF! |  |  | 01_Datenhandbuch
02 |  |  |  | _ | Bauwerk | Bauwerk (incl. Aussenlagen und Tragwerk) bei Bedarf sind auch jeweils größere und kleinere Maßstäbe zusätzlich abzugeben |  |  |  | #REF! | 02_Bauwerk
| 01 |  |  | _ | Bau | Bau (Architekt) |  |  |  | #REF! |  | 01_Bau
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Grundrisse | Gebäude / Innenräume Grundrisse 1:50 | X |  |  | #REF! |  |  | 02_Grundrisse
|  | 03 |  | _ | Schnitte | Gebäude / Innenräume Schnitte 1:50 | X |  |  | #REF! |  |  | 03_Schnitte
|  | 04 |  | _ | Ansichten | Gebäude / Innenräume Ansichten 1:50 | X |  |  | #REF! |  |  | 04_Ansichten
|  | 05 |  | _ | Details | Gebäude / Innenräume Details 1:20 / 1:5 / 1:1 | X |  |  | #REF! |  |  | 05_Details
|  | 06 |  | _ | Sonstige_Plaene | Gebäude / Innenräume sonstige Pläne | X |  |  | #REF! |  |  | 06_Sonstige_Plaene
|  | 07 |  | _ | Uebrige_Unterlagen | Übrige Unterlagen, soweit wichtig, Definition erfolgt projektspezifisch | X |  |  | #REF! |  |  | 07_Uebrige_Unterlagen
| 02 |  |  | _ | Fassade | Fassade |  |  |  | #REF! |  | 02_Fassade
|  | 01 |  | _ | Pfosten-Riegel | Pfosten-Riegel Fassaden (Aluminium und Stahl) |  |  |  | #REF! |  |  | 01_Pfosten-Riegel
|  |  | 01 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Planliste
|  |  | 02 | _ | Grundrisse | Fassade Grundrisse |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Grundrisse
|  |  | 03 | _ | Ansichten | Fassade Ansichten 1:50 / 1:100 (ggf. zusätzliche Grundrisse) |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Ansichten
|  |  | 04 | _ | Schnitte | Fassade Schnitte 1:50 / 1:100 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Schnitte
|  |  | 05 | _ | Details | Fassade Details 1:20 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Details
|  |  | 06 | _ | Sonstige_Plaene | Fassade sonstige Pläne |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Sonstige_Plaene
|  |  | 07 | _ | Flaechenberechnung | Berechnung der Fensterflächen und übrigen, getrennt nach Material |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Flaechenberechnung
|  |  | 08 | _ | Nachweise_Statik | Prüfzeugnisse, statische Nachweise und Berechnungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Nachweise_Statik
|  |  | 09 | _ | Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 09_Zulassungen
|  |  | 10 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 10_Fabrikateliste
|  |  | 11 | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 11_Wartungsanweisungen
|  |  | 12 | _ | Einweisung | Einweisungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  |  | 12_Einweisung
|  |  | 13 | _ | Fotodokumentation | Fotodokumentation |  |  | X | #REF! |  |  |  | 13_Fotodokumentation
|  |  | 14 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  |  | 14_Wartungsvertraege
|  |  | 15 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 15_Datenblaetter
|  | 02 |  | _ | Holzfenster | Holzfenster und -fassaden |  |  |  | #REF! |  |  | 02_Holzfenster
|  |  | 01 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Planliste
|  |  | 02 | _ | Grundrisse | Fassade Grundrisse |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Grundrisse
|  |  | 03 | _ | Ansichten | Fassade Ansichten 1:50 / 1:100 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Ansichten
|  |  | 04 | _ | Schnitte | Fassade Schnitte 1:50 / 1:100 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Schnitte
|  |  | 05 | _ | Details | Fassade Details 1:20 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Details
|  |  | 06 | _ | Sonstige_Plaene | Fassade sonstige Pläne |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Sonstige_Plaene
|  |  | 07 | _ | Flaechenberechnung | Berechnung der Fensterflächen und übrigen, getrennt nach Material |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Flaechenberechnung
|  |  | 08 | _ | Nachweise_Statik | Prüfzeugnisse, statische Nachweise und Berechnungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Nachweise_Statik
|  |  | 09 | _ | Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 09_Zulassungen
|  |  | 10 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 10_Fabrikateliste
|  |  | 11 | _ | Anweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 11_Anweisungen
|  |  | 12 | _ | Einweisung | Einweisungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  |  | 12_Einweisung
|  |  | 13 | _ | Fotodokumentation | Fotodokumentation |  |  | X | #REF! |  |  |  | 13_Fotodokumentation
|  |  | 14 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  |  | 14_Wartungsvertraege
|  |  | 15 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 15_Datenblaetter
|  | 03 |  | _ | Sonstige_Fassaden | Sonstige Fassaden (Vorsatzschalen, Naturstein etc.) |  |  |  | #REF! |  |  | 03_Sonstige_Fassaden
|  |  | 01 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Planliste
|  |  | 02 | _ | Grundrisse | Fassade Grundrisse |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Grundrisse
|  |  | 03 | _ | Ansichten | Fassade Ansichten 1:50 / 1:100 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Ansichten
|  |  | 04 | _ | Schnitte | Fassade Schnitte 1:50 / 1:100 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Schnitte
|  |  | 05 | _ | Details | Fassade Details 1:20 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Details
|  |  | 06 | _ | Sonstige_Plaene | Fassade sonstige Pläne |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Sonstige_Plaene
|  |  | 07 | _ | Flaechenberechnung | Berechnung der Fensterflächen und übrigen, getrennt nach Material |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Flaechenberechnung
|  |  | 08 | _ | Nachweise_Statik | Prüfzeugnisse, statische Nachweise und Berechnungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Nachweise_Statik
|  |  | 09 | _ | Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 09_Zulassungen
|  |  | 10 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 10_Fabrikateliste
|  |  | 11 | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 11_Wartungsanweisungen
|  |  | 12 | _ | Einweisung | Einweisungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  |  | 12_Einweisung
|  |  | 13 | _ | Fotodokumentation | Fotodokumentation |  |  | X | #REF! |  |  |  | 13_Fotodokumentation
|  |  | 14 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  |  | 14_Wartungsvertraege
|  |  | 15 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 15_Datenblaetter
| 03 |  |  | _ | Dach | Dach |  |  |  | #REF! |  | 03_Dach
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste | X |  |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Dachaufsicht | X |  |  | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schnitte | Schnitte | X |  |  | #REF! |  |  | 03_Schnitte
|  | 04 |  | _ | Details | Details | X |  |  | #REF! |  |  | 04_Details
|  | 05 |  | _ | Sonstige_Plaene | Sonstige Pläne | X |  |  | #REF! |  |  | 05_Sonstige_Plaene
|  | 06 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Zulassungen
|  | 07 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Fabrikateliste
|  | 08 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Wartungsvertraege
|  | 09 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Datenblaetter
| 04 |  |  | _ | Aussenanlagen | Aussenanlagen |  |  |  | #REF! |  | 04_Aussenanlagen
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  | X |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Grundrisse | Aussenanlagen Grundrisse 1:200 / 1:500 |  | X |  | #REF! |  |  | 02_Grundrisse
|  | 03 |  | _ | Schnitte | Aussenanlagen Schnitte (soweit erforderlich) 1:200 |  | X |  | #REF! |  |  | 03_Schnitte
|  | 04 |  | _ | Details | Außenanlagen Details 1:50 / 1:100 |  | X |  | #REF! |  |  | 04_Details
|  | 05 |  | _ | Sonstige_Plaene | Sonstige Pläne |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Sonstige_Plaene
|  | 06 |  | _ | Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Zulassungen
|  | 07 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Fabrikateliste
|  | 08 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Wartungsvertraege
|  | 09 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Datenblaetter
| 06 |  |  | _ | Verkehr_Versorgung | Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen |  |  |  | #REF! |  | 06_Verkehr_Versorgung
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  | X |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Lageplaene_amtlich | Lagepläne mit Eintragung der Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungsanlagen |  | X |  | #REF! |  |  | 02_Lageplaene_amtlich
|  | 03 |  | _ | Schnitte | Aussenanlagen Schnitte (soweit erforderlich) 1:200 |  | X |  | #REF! |  |  | 03_Schnitte
|  | 04 |  | _ | Details | Details (soweit erforderlich) 1:50 / 1:100 |  | X |  | #REF! |  |  | 04_Details
|  | 05 |  | _ | Sonstige_Plaene | Sonstige Pläne |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Sonstige_Plaene
|  | 06 |  | _ | Zulassungen | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Zulassungen
|  | 07 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Fabrikateliste
|  | 08 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Wartungsvertraege
|  | 09 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Datenblaetter
| 07 |  |  | _ | Tragwerk | Tragwerk |  |  |  | #REF! |  | 07_Tragwerk
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  | X |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Statik | Statikberechnungen und Nachträge |  | X |  | #REF! |  |  | 02_Statik
|  | 03 |  | _ | Positionsplaene | Positionspläne und Nachträge |  | X |  | #REF! |  |  | 03_Positionsplaene
|  | 04 |  | _ | Schalplaene | Schalpläne und Nachträge |  | X |  | #REF! |  |  | 04_Schalplaene
|  | 05 |  | _ | Bewehrungsplaene | Bewehrungspläne und Nachträge |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Bewehrungsplaene
|  | 06 |  | _ | Fertigteilplaene | Fertigteilpläne und Nachträge |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Fertigteilplaene
| 08 |  |  | _ | Tueren | Türen- und Toranlagen |  |  |  | #REF! |  | 08_Tueren
|  | 01 |  | _ | Stahltueren | Stahltüren |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Stahltueren
|  |  | 01 | _ | Tuerliste | Türliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Tuerliste
|  |  | 02 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Planliste
|  |  | 03 | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Bestandsplaene
|  |  | 04 | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Wartungsanweisungen
|  |  | 05 | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Zulassungen
|  |  | 06 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Fabrikateliste
|  |  | 07 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Wartungsvertraege
|  |  | 08 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Datenblaetter
|  | 02 |  | _ | Holztueren | Holztüren |  |  |  | #REF! |  |  | 02_Holztueren
|  |  | 01 | _ | Tuerliste | Türliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Tuerliste
|  |  | 02 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Planliste
|  |  | 03 | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Bestandsplaene
|  |  | 04 | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Wartungsanweisungen
|  |  | 05 | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Zulassungen
|  |  | 06 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Fabrikateliste
|  |  | 07 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Wartungsvertraege
|  |  | 08 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Datenblaetter
|  | 03 |  | _ | Toranlagen | Toranlagen |  |  |  | #REF! |  |  | 03_Toranlagen
|  |  | 01 | _ | Tuerliste | Türliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 01_Tuerliste
|  |  | 02 | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  |  | 02_Planliste
|  |  | 03 | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  |  | 03_Bestandsplaene
|  |  | 04 | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 04_Wartungsanweisungen
|  |  | 05 | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  |  | 05_Zulassungen
|  |  | 06 | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  |  | 06_Fabrikateliste
|  |  | 07 | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern erforderlich |  |  | X | #REF! |  |  |  | 07_Wartungsvertraege
|  |  | 08 | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  |  | 08_Datenblaetter
| 09 |  |  | _ | Metallbau | Metallbau- und Schlosserarbeiten |  |  |  | #REF! |  | 09_Metallbau
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 10 |  |  | _ | Schreiner | Schreinerarbeiten |  |  |  | #REF! |  | 10_Schreiner
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 11 |  |  | _ | Sonnenschutz | Sonnenschutz |  |  |  | #REF! |  | 11_Sonnenschutz
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Einweisung
|  | 05 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Zulassungen
|  | 06 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Fabrikateliste
|  | 07 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Wartungsvertraege
|  | 08 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Datenblaetter
| 12 |  |  | _ | Stahlbau | Stahlbau |  |  |  | #REF! |  | 12_Stahlbau
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 13 |  |  | _ | Natursteinarbeiten | Natursteinarbeiten (innen) |  |  |  | #REF! |  | 13_Natursteinarbeiten
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 14 |  |  | _ | Boden | Ausbau Boden |  |  |  | #REF! |  | 14_Boden
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 15 |  |  | _ | Decken | Ausbau Decken |  |  |  | #REF! |  | 15_Decken
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 16 |  |  | _ | Waende | Ausbau Wände |  |  |  | #REF! |  | 16_Waende
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) 1:50 / 1:5 / 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungs- und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Wartungsanweisungen
|  | 04 |  | _ | Zulassungen | Bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzeugnisse und Gutachten |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Zulassungen
|  | 05 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Fabrikateliste
|  | 06 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Wartungsvertraege
|  | 07 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Datenblaetter
| 17 |  |  | _ | Sonstige | Sonstige (falls oben nicht enthalten) |  |  |  | #REF! |  | 17_Sonstige
|  | 01 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Datenblaetter
03 |  |  |  | _ | TGA | Technische Gebäudeausrüstung (TGA) |  |  |  | #REF! | 03_TGA
| 00 |  |  | _ | Anlagenliste_Stammdatenbank | Anlageliste, Stammdatenbank |  |  | X | #REF! |  | 00_Anlagenliste_Stammdatenbank
| 01 |  |  | _ | Abwasser_Wasser_Gas | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen |  |  |  | #REF! |  | 01_Abwasser_Wasser_Gas
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  | X |  | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Installationspläne als Grundrisse, Schnitte |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Genehmigte_Gesuche | Genehmigte Gesuche |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Genehmigte_Gesuche
|  | 06 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Rohrnetzberechnung) |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Berechnungen
|  | 07 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Zaehlerplaene
|  | 08 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Sichtabnahmen
|  | 09 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 09_Begehungen
|  | 10 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Abnahme_Behoerde
|  | 11 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Zulassungen
|  | 12 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Unternehmer_Errichter
|  | 13 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 13_EU_Bescheinigung
|  | 14 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, Prüfprotokolle für elektr. Anlagen) |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Messungen
|  | 15 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Inbetriebnahme
|  | 16 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Uebergabeprotokolle
|  | 17 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Wartungsanweisungen
|  | 18 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Einweisung
|  | 19 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Fabrikateliste
|  | 20 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Datenblaetter
|  | 21 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Wartungsvertraege
| 02 |  |  | _ | Feuerloeschtechnik | Feuerlöschanlagen |  |  |  | #REF! |  | 02_Feuerloeschtechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Installationspläne als Grundrisse, Schnitte |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Rohrnetzberechnung) |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Berechnungen
|  | 06 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Sichtabnahmen
|  | 07 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Begehungen
|  | 08 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Abnahme_Behoerde
|  | 09 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Zulassungen
|  | 10 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Unternehmer_Errichter
|  | 11 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 11_EU_Bescheinigung
|  | 12 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Messungen
|  | 13 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Inbetriebnahme
|  | 14 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Uebergabeprotokolle
|  | 15 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Wartungsanweisungen
|  | 16 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Einweisung
|  | 17 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Fabrikateliste
|  | 18 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Datenblaetter
|  | 19 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  |  | #REF! |  |  | 19_Wartungsvertraege
| 03 |  |  | _ | Heizungstechnik | Wärmeversorgungsanlagen |  |  |  | #REF! |  | 03_Heizungstechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Installationspläne als Grundrisse, Schnitte |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Rohrnetz-, Wärmebedarfsberechnung, Energiebilanz) |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Berechnungen
|  | 06 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Zaehlerplaene
|  | 07 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Sichtabnahmen
|  | 08 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Begehungen
|  | 09 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Abnahme_Behoerde
|  | 10 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Zulassungen
|  | 11 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Unternehmer_Errichter
|  | 12 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 12_EU_Bescheinigung
|  | 13 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Messungen
|  | 14 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Inbetriebnahme
|  | 15 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Uebergabeprotokolle
|  | 16 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Wartungsanweisungen
|  | 17 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Einweisung
|  | 18 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Fabrikateliste
|  | 19 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Datenblaetter
|  | 20 |  | _ | Vertraege_Versorger | Verträge mit Versorgungsunternehmen (soweit zutreffend) |  | X |  | #REF! |  |  | 20_Vertraege_Versorger
|  | 21 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Wartungsvertraege
| 04 |  |  | _ | Kaeltetechnik | Kältetechnische Anlagen |  |  |  | #REF! |  | 04_Kaeltetechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Installationspläne als Grundrisse, Schnitte |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Rohrnetz-, Kühllastberechnung, Energiebilanz) |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Berechnungen
|  | 06 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Zaehlerplaene
|  | 07 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Sichtabnahmen
|  | 08 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Begehungen
|  | 09 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Abnahme_Behoerde
|  | 10 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Zulassungen
|  | 11 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Unternehmer_Errichter
|  | 12 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 12_EU_Bescheinigung
|  | 13 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Messungen
|  | 14 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Inbetriebnahme
|  | 15 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Uebergabeprotokolle
|  | 16 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Wartungsanweisungen
|  | 17 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Einweisung
|  | 18 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Fabrikateliste
|  | 19 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Datenblaetter
|  | 20 |  | _ | Vertraege_Versorger | Verträge mit Versorgungsunternehmen (soweit zutreffend) |  | X |  | #REF! |  |  | 20_Vertraege_Versorger
|  | 21 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Wartungsvertraege
| 05 |  |  | _ | Lufttechnik | Lufttechnische Anlagen (RLT) |  |  |  | #REF! |  | 05_Lufttechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Installationspläne als Grundrisse, Schnitte |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Genehmigte_Gesuche | Genehmigte Gesuche |  | X |  | #REF! |  |  | 05_Genehmigte_Gesuche
|  | 06 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Kanalnetz-, Kühllastberechnung, Energiebilanz, H-X-Diagramm mit eingetragenem Luftaufbereitungsprozess für den Volllastfall (Sommer und Winter)) |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Berechnungen
|  | 07 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Zaehlerplaene
|  | 08 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Sichtabnahmen
|  | 09 |  | _ | Bestaetigungen_BSK | Bestätigung Fachbauleitung fachgerechter Einbau Brandschutzklappen |  | X |  | #REF! |  |  | 09_Bestaetigungen_BSK
|  | 10 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Begehungen
|  | 11 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Abnahme_Behoerde
|  | 12 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Zulassungen
|  | 13 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Unternehmer_Errichter
|  | 14 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 14_EU_Bescheinigung
|  | 15 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Luftmenge/…….) |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Messungen
|  | 16 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Inbetriebnahme
|  | 17 |  | _ | Luftdruckmessung | Luftdruckmessung IST/SOLL-Gegenüberstellung |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Luftdruckmessung
|  | 18 |  | _ | Luftgeschwindigkeit_Kanal | Luftgeschwindigkeitsmessung Kanäle IST/SOLL-Gegenüberstellung |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Luftgeschwindigkeit_Kanal
|  | 19 |  | _ | Luftgeschwindigkeit_Raum | Luftgeschwindigkeitsmessung Räume IST/SOLL-Gegenüberstellung |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Luftgeschwindigkeit_Raum
|  | 20 |  | _ | Protokoll_BSK | Protokoll Funktionsprüfung Brandschutzklappen |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Protokoll_BSK
|  | 21 |  | _ | Nachweis_Raumfeuchte | Nachweis der Raumfeuchte (Registrierung über mindestens 2 Wochen), sofern Befeuchtung installiert |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Nachweis_Raumfeuchte
|  | 22 |  | _ | Nachweis_Raumtemp. | Nachweis der Raumtemperatur (Registrierung über mindestens 2 Wochen) |  |  | X | #REF! |  |  | 22_Nachweis_Raumtemp.
|  | 23 |  | _ | Bescheinigung_L30/L90 | Bescheinigung Lüftungskanäle L90/L30 |  |  | X | #REF! |  |  | 23_Bescheinigung_L30/L90
|  | 24 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 24_Uebergabeprotokolle
|  | 25 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 25_Wartungsanweisungen
|  | 26 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 26_Einweisung
|  | 27 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 27_Fabrikateliste
|  | 28 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 28_Datenblaetter
|  | 29 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 29_Wartungsvertraege
| 06 |  |  | _ | Elektrotechnik | Starkstromanlagen (Elektro) |  |  |  | #REF! |  | 06_Elektrotechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Bestandspläne als Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Deckenpläne |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata, Schaltpläne, Blockschaltbilder, Verteilerpläne |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Kabelliste | Kabelliste |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Kabelliste
|  | 05 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Anlagenbeschreibung
|  | 06 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Beleuchtungs- und Kurzschlußberechnung, Selektivitätsnachweis, Leistungsbilanz (Netz und Netzersatz)) |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Berechnungen
|  | 07 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Zaehlerplaene
|  | 08 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Sichtabnahmen
|  | 09 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 09_Begehungen
|  | 10 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Abnahme_Behoerde
|  | 11 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Zulassungen
|  | 12 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Unternehmer_Errichter
|  | 13 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 13_EU_Bescheinigung
|  | 14 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Prüfprotokolle für elektr. Anlagen) |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Messungen
|  | 15 |  | _ | Stueckpruefprotokolle | Stückprüfprotokolle für Verteilungen und Schaltanlagen , Werksabnahmeprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Stueckpruefprotokolle
|  | 16 |  | _ | Beleuchtungsstaerken | Protokolle über Beleuchtungsstärken nach EN 12464, Mindestbeleuchtungsstärke Sicherheitsbeleuchtung gemäß VDE 0108 |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Beleuchtungsstaerken
|  | 17 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Inbetriebnahme
|  | 18 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Uebergabeprotokolle
|  | 19 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Wartungsanweisungen
|  | 20 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Einweisung
|  | 21 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Fabrikateliste
|  | 22 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 22_Datenblaetter
|  | 23 |  | _ | Vertraege_Versorger | Verträge mit Versorgungsunternehmen (soweit zutreffend) |  | X |  | #REF! |  |  | 23_Vertraege_Versorger
|  | 24 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 24_Wartungsvertraege
| 07 |  |  | _ | Fernmeldetechnik | Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (IuK) |  |  |  | #REF! |  | 07_Fernmeldetechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Bestandspläne als Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Deckenpläne |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata, Schaltpläne, Blockschaltbilder |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Kabelliste | Kabelliste |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Kabelliste
|  | 05 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Anlagenbeschreibung
|  | 06 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Berechnungen
|  | 07 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Sichtabnahmen
|  | 08 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Begehungen
|  | 09 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Abnahme_Behoerde
|  | 10 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Zulassungen
|  | 11 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Unternehmer_Errichter
|  | 12 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 12_EU_Bescheinigung
|  | 13 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Prüfprotokolle für elektr. Anlagen, Datenverkabelung) |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Messungen
|  | 14 |  | _ | Stueckpruefprotokolle | Stückprüfprotokolle für Verteilungen und Schaltanlagen , Werksabnahmeprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Stueckpruefprotokolle
|  | 15 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Inbetriebnahme
|  | 16 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Uebergabeprotokolle
|  | 17 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Wartungsanweisungen
|  | 18 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Einweisung
|  | 19 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Fabrikateliste
|  | 20 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Datenblaetter
|  | 21 |  | _ | Vertraege_Versorger | Verträge mit Providern (soweit zutreffend) |  | X |  | #REF! |  |  | 21_Vertraege_Versorger
|  | 22 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 22_Wartungsvertraege
| 08 |  |  | _ | Foerdertechnik | Fördertechnische Anlagen |  |  |  | #REF! |  | 08_Foerdertechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Bestandspläne als Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Deckenpläne |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata (z.B. Steuerung, Monitoring, Sprechanlage) |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Aufzugsbuecher | Aufzugsbücher (direkte Übergabe von TÜV an Nutzer) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Aufzugsbuecher
|  | 05 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Anlagenbeschreibung
|  | 06 |  | _ | Berechnungen | Berechnungen (z.B. Verkehrsberechnungen) |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Berechnungen
|  | 07 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Sichtabnahmen
|  | 08 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 08_Begehungen
|  | 09 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  |  | #REF! |  |  | 09_Abnahme_Behoerde
|  | 10 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Zulassungen
|  | 11 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Unternehmer_Errichter
|  | 12 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 12_EU_Bescheinigung
|  | 13 |  | _ | EU_Baumuster | EU-Baumusterprüfbescheinigung Fangvorrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Türverschluß, EU-Übereinstimmungsbescheinigung Sicherheitskomponenten |  |  | X | #REF! |  |  | 13_EU_Baumuster
|  | 14 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Prüfprotokolle für elektr. Anlagen) |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Messungen
|  | 15 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Inbetriebnahme
|  | 16 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Uebergabeprotokolle
|  | 17 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Wartungsanweisungen
|  | 18 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Einweisung
|  | 19 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Fabrikateliste
|  | 20 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Datenblaetter
|  | 21 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Wartungsvertraege
| 09 |  |  | _ | GA_MSR | Gebäudeautomation / Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (GLT/MSR) |  |  |  | #REF! |  | 09_GA_MSR
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Bestandspläne als Grundrisse, Schnitte, Details |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata_GLT | Schemata, GLT-Übersichtsplan, Netzwerkplan, Steuerungsmatrix |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata_GLT
|  | 04 |  | _ | Regelschemata | Regelschemata mit eingetragenen Regelparametern und Ablaufdiagrammen gemäß VDI 3814 |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Regelschemata
|  | 05 |  | _ | Schaltschrankunterlagen | Schaltschrankunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Schaltschrankunterlagen
|  | 06 |  | _ | Stromlaufplaene | Stromlaufpläne/Klemmenpläne nach DIN 40719 |  |  | X | #REF! |  |  | 06_Stromlaufplaene
|  | 07 |  | _ | Kabelliste | Kabelliste nach DIN 40719 (Kabelart, Querschnitt, Adernzahl, Kabellänge, Ziel-/Endpunkt) |  |  | X | #REF! |  |  | 07_Kabelliste
|  | 08 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung, Funktionsbeschreibung |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Anlagenbeschreibung
|  | 09 |  | _ | Datenpunktlisten | Datenpunktlisten nach VDI 3814 |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Datenpunktlisten
|  | 10 |  | _ | Datenpunktcheck_1-1 | Protokolle Datenpunktcheck 1:1 |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Datenpunktcheck_1-1
|  | 11 |  | _ | Stuecklisten | Stücklisten Feldgeräte, elektrische Betriebsmittel |  |  | X | #REF! |  |  | 11_Stuecklisten
|  | 12 |  | _ | Ventillisten | Ventillisten (Mit Angabe der Voreinstellwerte für Ventile, Klappen, etc.) und Kennlinien für Armaturen, Pumpen, etc. mit Kennzeichnung der Betriebspunkte |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Ventillisten
|  | 13 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 13_Sichtabnahmen
|  | 14 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 14_Begehungen
|  | 15 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Abnahme_Behoerde
|  | 16 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Zulassungen
|  | 17 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Unternehmer_Errichter
|  | 18 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 18_EU_Bescheinigung
|  | 19 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Prüfprotokolle für elektr. Anlagen) |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Messungen
|  | 20 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Inbetriebnahme
|  | 21 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Uebergabeprotokolle
|  | 22 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 22_Wartungsanweisungen
|  | 23 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 23_Einweisung
|  | 24 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 24_Fabrikateliste
|  | 25 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 25_Datenblaetter
|  | 26 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 26_Wartungsvertraege
| 10 |  |  | _ | Kuechentechnik | Küchentechnische Anlagen |  |  |  | #REF! |  | 10_Kuechentechnik
|  | 01 |  | _ | Planliste | Planliste |  |  | X | #REF! |  |  | 01_Planliste
|  | 02 |  | _ | Bestandsplaene | Bestandspläne als Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details |  |  | X | #REF! |  |  | 02_Bestandsplaene
|  | 03 |  | _ | Schemata | Schemata |  |  | X | #REF! |  |  | 03_Schemata
|  | 04 |  | _ | Anlagenbeschreibung | Anlagenbeschreibung (Stichpunktartige Beschreibung der Installationen) |  |  | X | #REF! |  |  | 04_Anlagenbeschreibung
|  | 05 |  | _ | Zaehlerplaene | Unterlagen zum Nachweis der lückenlosen Verbrauchserfassung (z.B. Schemata, Listen, Beschreibungen, Grundrisspläne, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 05_Zaehlerplaene
|  | 06 |  | _ | Sichtabnahmen | Sichtabnahmeprotokoll Fachbauleitung für nicht zugängliche Installationsbereiche |  | X |  | #REF! |  |  | 06_Sichtabnahmen
|  | 07 |  | _ | Begehungen | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN |  | X |  | #REF! |  |  | 07_Begehungen
|  | 08 |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) |  |  | X | #REF! |  |  | 08_Abnahme_Behoerde
|  | 09 |  | _ | Zulassungen | Zulassungsbescheinigungen von Bauteilen und Anlagensystemen / Bauartzulassungen |  |  | X | #REF! |  |  | 09_Zulassungen
|  | 10 |  | _ | Unternehmer_Errichter | Unternehmer-Errichterbestätigung/ Herstellererklärung / Bescheinigung über Einhaltung der VDE-, VDI- und EN/DIN-Vorschriften |  |  | X | #REF! |  |  | 10_Unternehmer_Errichter
|  | 11 |  | _ | EU_Bescheinigung | EU-Konformitätserklärungen |  |  | X | #REF! |  |  | 11_EU_Bescheinigung
|  | 12 |  | _ | Messungen | Messprotokolle (z.B. Spülprotokoll, Druckprüfprotokoll, Prüfprotokolle für elektr. Anlagen, Dichtheitsprüfungen Kleinkälte) |  |  | X | #REF! |  |  | 12_Messungen
|  | 13 |  | _ | Inbetriebnahme | Inbetriebnahme- und Einregulierungsprotokolle |  |  | X | #REF! |  |  | 13_Inbetriebnahme
|  | 14 |  | _ | Uebergabeprotokolle | Übergabeprotokolle von Bedienelementen, Komponenten und Ersatzteilen an den AG |  |  | X | #REF! |  |  | 14_Uebergabeprotokolle
|  | 15 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 15_Wartungsanweisungen
|  | 16 |  | _ | Einweisung | Einweisungsprotokoll Betriebspersonal |  |  | X | #REF! |  |  | 16_Einweisung
|  | 17 |  | _ | Nachweis_Zugaenglichkeit | Nachweis der lückenlosen Zugänglichkeit und Reinigungsmöglichkeit inkl. der Einbringung und vollständigen Beseitigung sowie fachgerechten Entsorgung der Reinigungsmittel und Fettabwässer für alle fettbelasteten Bauteile (z.B. Fettabluftkanäle, Lüftungsgeräte, Filter, Absperr- und Regulierungsarmaturen, etc.) |  |  | X | #REF! |  |  | 17_Nachweis_Zugaenglichkeit
|  | 18 |  | _ | Schankbuecher | Schankbücher |  |  | X | #REF! |  |  | 18_Schankbuecher
|  | 19 |  | _ | Wartungsanweisungen | Bedienungsanleitungen und Wartungsanweisungen |  |  | X | #REF! |  |  | 19_Wartungsanweisungen
|  | 20 |  | _ | Handbuch_Kaeltemittel | Handbuch über den Umgang mit Kältemitteln (Kleinkälte) |  |  | X | #REF! |  |  | 20_Handbuch_Kaeltemittel
|  | 21 |  | _ | Fabrikateliste | Fabrikateliste und Lieferantenverzeichnis |  |  | X | #REF! |  |  | 21_Fabrikateliste
|  | 22 |  | _ | Datenblaetter | Produkt-, Technische-, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerprospekte (Kennzeichnung aller eingesetzten Produkte), Auslegungsunterlagen |  |  | X | #REF! |  |  | 22_Datenblaetter
|  | 23 |  | _ | Wartungsvertraege | Wartungsverträge, sofern gefordert. |  |  | X | #REF! |  |  | 23_Wartungsvertraege
04 |  |  |  | _ | Genehmigungen | Bescheinigungen / Genehmigungen / Protokolle (alles im Original) |  |  |  | #REF! | 04_Genehmigungen
| 01 |  |  | _ | Abnahme_Behoerde | Behördlich geforderte und vertraglich geschuldete Abnahmeprotokolle, incl. Nachweis der Erledigung aller gerügten Mängel (z.B. Baubehörde, Feuerwehr / vorbeugender Brandschutz, TÜV) | X | O |  | #REF! |  | 01_Abnahme_Behoerde
| 02 |  |  | _ | Abnahme_AG_AN_Bau | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN, Bau | X |  |  | #REF! |  | 02_Abnahme_AG_AN_Bau
| 03 |  |  | _ | Abnahme_AG_AN_TGA | Begehungsprotokolle zur Vorbreitung der Abnahme zwischen AG und AN, TGA | X | O |  | #REF! |  | 03_Abnahme_AG_AN_TGA
| 04 |  |  | _ | Abnahmeprotokoll_Vertrag | Protokoll der vertraglichen Abnahme AG und AN | X |  |  | #REF! |  | 04_Abnahmeprotokoll_Vertrag
| 05 |  |  | _ | Uebergabeprotokolle_Bau | Übergabeprotokolle von Komponenten an den AG, Bau | X |  |  | #REF! |  | 05_Uebergabeprotokolle_Bau
| 06 |  |  | _ | Uebergabeprotokolle_TGA | Übergabeprotokolle von Komponenten an den AG, TGA | X | O |  | #REF! |  | 06_Uebergabeprotokolle_TGA
| 07 |  |  | _ | Baugesuche | Genehmigte Bau- und Abbruchgesuche mit Zeichnungen, inkl. Nachträgen, Befreiungs-anträgen und Dispensen | X |  |  | #REF! |  | 07_Baugesuche
| 08 |  |  | _ | Nachweis_Stellplaetze | Nachweis der behördlich geforderten Stellplätze | X |  |  | #REF! |  | 08_Nachweis_Stellplaetze
| 09 |  |  | _ | Nachweis_Bauphysik | Bauphysikalische Nachweise / Gutachten (z.B. Wärme-, Schall-, Brandschutz, etc.) Energiebedarfsausweis, Wärmebedarfsausweis | X |  |  | #REF! |  | 09_Nachweis_Bauphysik
| 10 |  |  | _ | Gewerbeaufsicht | Genehmigungen und Begehungen Gewerbeaufsicht / Wirtschaftskontrolldienst | X |  |  | #REF! |  | 10_Gewerbeaufsicht
| 11 |  |  | _ | Pruefingenieur | Prüfberichte (Prüfingenieur) der bautechnischen Unterlagen | X |  |  | #REF! |  | 11_Pruefingenieur
| 12 |  |  | _ | Lageplaene_amtlich | Katasterplan nach Einmessung / Amtliche Lagepläne | X | O |  | #REF! |  | 12_Lageplaene_amtlich
| 13 |  |  | _ | Schliessplaene | Schließpläne mit Sicherungsscheinen | X |  |  | #REF! |  | 13_Schliessplaene
| 14 |  |  | _ | Gutachten_Beweissicherung | Beweissicherungen (z.B. Baugrund (Bodenmechanik, Erd- und Grundbau); Bauphysik, Akustik, etc.) | X | O |  | #REF! |  | 14_Gutachten_Beweissicherung
| 15 |  |  | _ | Bautenstandsberichte | Bautenstandsberichte für alle Gewerke inkl. Fotodokumentation | X | O |  | #REF! |  | 15_Bautenstandsberichte