## Tabelle1
Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien |  |  | Neuro |  |  | 1 |  | 1
[6 empty] | Fehlende Angaben |  | Fehlende Angaben
Lfd. Nr. | ID LB | Zuschlagskriterium | Bewertungsmaßstab | Einheit | Maximal zu erreichende Leistungs-punkte | Bieterangabe | Erreichter Erfüllungsgrad (Punkte) | Nachweis (Datei/Dokument, Seite, Absatz, evtl. Markierung) wo Informationen zur Forderungn in den Angebotsunterlagen zu finden sind
1. | 3111.3 | Monitor: Bildschirmdiagonale | • Mind. 21,0 Zoll (0 Punkte) • Mind. 22,0 Zoll (2,5 Punkte) • Mind. 23,0 Zoll (5 Punkte) • Mind. 24,0 Zoll (7,5 Punkte) | Zoll | 10
2. | 313.2 | Ultraschallgerät: Gelwämer | • Wenn kein Gelwärmer angeboten wird (0 Punkte) • Wenn ein Gelwärmer angeboten wird (15 Punkte) | Ja/Nein | 15
3. | 331.7 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Keine dynamische Gewebedarstellungsoptimierung (0 Punkte) • Dynamische Gewebedarstellungsoptimierung vorhanden (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
4. | 331.8 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Keine Fokussierung der Schichtdicke über die gesamte Eindringtiefe (0 Punkte) • Fokussierung der Schichtdicke über die gesamte Eindringtiefe vorhanden (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
5. | 331.9 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Keine verbesserte Darstellung/Auflösung kleiner Gefäße und deren Fließgeschwindigkeit (0 Punkte) • Verbesserte Darstellung/Auflösung kleiner Gefäße und deren Fließgeschwindigkeit vorhanden (10 Punkte) | Ja/Nein | 10
6. | 331.11 | Software: Bedienungs- und Bearbeitungssoftware | • Keine Fusionsbildgebung möglich (0 Punkte) • Fusionsbildgebung möglich(10 Punkte) | Ja/Nein | 10
7. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebsbereitenzustand: Standby (Gerät und Peripherie eingeschaltet, kein aktiver Scan/Ultraschalluntersuchung) | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
8. | / | Angabe des durchschnittlichen Leistungsbedarfs/Energieverbrauch im Betriebszustand: Scan/Ultraschalluntersuchung | Berechnung der Punktzahl: Niedrigster Wert: Niedrigste Wertangabe aus allen Angeboten Erreichbare Punkte: 10 | kWh | 10
|  |  |  | Gesamt: | 85 | Erfüllungsgrad: | 0
• Mind. 21,0 Zoll (0 Punkte)
• Mind. 22,0 Zoll (2,5 Punkte)
• Mind. 23,0 Zoll (5 Punkte)
• Mind. 24,0 Zoll (7,5 Punkte)
|  | Ja (15 Punkte) | Nein (0 Punkte)
|  | Ja (10 Punkte) | Nein (0 Punkte)
Für die Auswertung der Angebote wird die folgende Formel verwendet werden:
Den Zuschlag wird das Angebot mit der kleinsten Kennzahl erhalten.
In den Preis werden die Preise für die Mustersätze, Sonderwerkzeuge und Mess- und Prüfmittel (MuP) nicht mit eingerechnet Der Einzelpreis "P" ist der Preise für ein Ultraschalgerät, also für die Kosten einer Abrufleistung / Option.
𝑍=𝑃/( 𝐿_𝑚𝑎𝑥+𝐿)
= Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
𝐿_𝑚𝑎𝑥 = Anzahl der maximal zu erreichenden Leistungspunkte
Z = Kennzahl für das Preis-Leistungs-Verhältnis
𝑃= 𝑬𝒊𝒏𝒛𝒆𝒍𝒑𝒓𝒆𝒊𝒔 𝑓ü𝑟 𝑒𝑖𝑛 𝑈𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑔𝑒𝑟ä𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
𝐿=𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑡𝑠ä𝑐ℎ𝑙𝑖𝑐ℎ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑏𝑦) x erreichbare Punkte
Punktzahl =
Punktzahl = (𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑊𝑒𝑟𝑡)/(∅ 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑑𝑎𝑟𝑓 𝑆𝑐𝑎𝑛) x erreichbare Punkte