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Beschaffung von 21 BRAUN Perfusor Space Spritzenpumpen sowie 
4 SpaceStation und Zubehör

Der Kreis Euskirchen beabsichtigt die Beschaffung von 21 BRAUN Perfusoren Space Spritzenpumpen sowie 4 SpaceStation und Zubehör. 

Mit Abgabe des Angebotes erklären Sie, dass alle Komponenten wie ausgeschreiben angeboten werden.


	Pos
	Anzahl
	
Artikel/Artikel-Nr.

	Einzelpreis €
	Gesamtpreis €

	1
	21
	BRAUN Perfusor Space Spritzenpumpe mit Akku-Pack und Gebrauchsinformation, Gerätebuch
	[bookmark: Text2]     
	[bookmark: Text3]     

	2
	19
	redfix Gerätehalterung Perfusor Space für waagrechte Normschienen/Rundrohr
inkl. Schutzbügel und 12V-Stromversorgung 
	     
	     

	3
	4
	SpaceStation zur Aufnahme von bis zu vier Pumpen
	     
	     

	4
	4
	SpaceCover Standard Abdeckung für SpaceStation mit Tragegriff, Netzteil
	     
	     

	5
	1
	Geräteeinweisung am Betriebsort Rettungswache Euskirchen, Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen
	[bookmark: Text4]     
	[bookmark: Text5]     

	6
	1
	Bedarfsposition: Braun Perfusor Space Anschlussleitung 12 V
	     
	

	7
	1
	Bedarfsposition: Braun Perfusor Space Steckernetzteil PowerSupply III 2,5 m
	     
	

	
Angebotssumme netto Pos. 1-5

	[bookmark: Text6]     

	zzgl. 19% MwSt. Pos. 1-5
	     

	
Gesamtsumme brutto Pos. 1-5

	[bookmark: Text8]     



Lieferung frei Haus, inkl. Verpackung (zahlbar nach Lieferung und Terminvereinbarung)
!! Bitte übertragen Sie den Gesamtpreis brutto in den Angebotsvordruck!!
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