| 1 | 0 | 0 | 0 | Brandwarnanlage |  |  |  |  |  |  | Wartung und Inspektion der Brandwarnanlage gemäß DIN VDE 0833-1/2, DIN 14675 und den Herstellerangaben. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Prüfung und Funktionskontrolle aller Melder, Signalgeber, Zentrale und Energieversorgung |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung der Anzeige-, Steuer- und Meldefunktionen |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Erstellung von Wartungs- und Prüfprotokollen |  |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Eintrag ins Prüfbuch, Meldung festgestellter Mängel. |  |  |  | x |  |  | Einschließlich Dokumentation |