| 1 | 0 | 0 | 0 | Einbruchmeldeanlage |  |  |  |  |  |  | Wartung und Inspektion der Einbruchmeldeanlage gemäß DIN VDE 0833-1/-3, DIN EN 50131, den Herstellerangaben sowie den anerkannten Regeln der Technik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Funktionsprüfung sämtlicher Melder, Signalgeber, Bedienteile, Zentrale und Energieversorgung |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Überprüfung aller Meldelinien, Sabotagekontakte und Alarmübertragungswege |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Kontrolle der Batterien und Spannungsversorgung |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Eintrag ins Prüfbuch, Meldung festgestellter Mängel. |  |  |  | x |  |  | Einschließlich Dokumentation |