## LV 2025
Leistungsverzeichnis (LV) Errichtung von 4 Grundwassermessstellen für den Kreis Mettmann
Pos. | Leistung | Menge | Dimension | EP* | GP**
Titel 1 | Vorarbeiten & Sondierungen
1.1 | Vorarbeiten
Generelle Vorarbeiten zur Einrichtung der Baustelle
1.1.1 | An- und Abfahrt
| sowie Vorhalten der erforderlichen Geräte inkl. Baustelleneinrichtung und -räumung, Herstellen erforderlicher Anschlüsse für Wasser und Strom (kalkuliert pro Bohransatzpunkt), An- und Absetzen Bohrgerät | 4 | Stück
1.1.2 | Einholen von Genehmigungen
| Einholen einer Genehmigung für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum | 2 | Stück
1.1.3 | Verkehrssicherung
| Verkehrssicherung mittels Barken/ Pylonen, Gestellung der nötigen Materialien | 3 | Stück
1.1.4 | Vorschachten
| zur Erkundung der Leitungslage, je Bohransatzpunkt bis in 1,50 m Tiefe u.GOK | 4 | Stück
1.1.5 | Umsetzen Bohrgerät
| falls erforderlich, von Punkt zu Punkt mit allen erforderlichen Bohrgeräten, Geräteauf- und abbau und Räumen und Säubern der Bohrstelle | nur E.P. | Stück |  | nur E.P.
1.1.6 | Ansatzpunkt versiegelte Fläche freimachen
| Aufbrechen von Straßenasphalt, Mineralgemischen, betonierten Oberflächen oder Aufstemmen Pflasterung inkl. fachgerechte Rückführung der Oberfläche in den ursprünglichen Zustand | 3 | Stück
1.1.7 | Ansatzpunkt unversiegelte Fläche freimachen
| Ansatzpunkt freimachen, unversiegelte Fläche, inkl. Rück- und Freischnitt von Grünbewuchs | 1 | Stück
1.2 | Kampfmittelsondierungen
falls erforderlich
1.2.1 | Anzeige einer Räumstelle nach §14 SprengG
| Anmeldung bzw. Abmeldung der Räumstelle bei zuständiger Ordnungsbehörde | 2 | Stück
1.2.2 | Geräteeinsatz
| für KBD-Bohrungen | 2 | Stück
1.2.3 | Durchführung KBD-Bohrungen
| 0 - 5 m | 2 | Stück
1.2.4 | Mobilisierungskosten
| An-/Abreise des Feuerwerkers (Fachkundiger mit Befähigungsschein gem. §20 SprengG) | 2 | Stück
1.2.5 | Einsatztag Feuerwerker
| Fachkundiger mit Befähigungsschein gem. §20 SprengG zur baubegleitenden Gefahrenabwehr, Messungen mit Bohrlochsonde Fluxgate Magnetometer, Datenaufzeichnung und -auswertung | 2 | Stück
Titel 2 | Bohrungen für Grundwassermessstellen
2.1 | Bohrungen für Grundwassermessstellen im Lockergestein - DN80
in einem geeigneten Trockenbohrverfahren mit einem Durchmesser von mindestens 273 mm, Bodenklasse 1-5, Einbau und Ziehen der erforderlichen Hilfsverrohrung, Führen eines vollständigen Schichtenverzeichnisses nach DIN EN ISO 14688 und DIN EN ISO 14689, Darstellen nach DIN 4023, Messung des Grundwasserstandes, Entnahme von Bodenproben inkl. Probenahmegefäß
Trockenbohrverfahren:........................................................................................
Bohrung für DN80 Bodenklasse 1-5
2.1.1 | 0 m bis 10 m je lfm | 20 | lfm
2.1.2 | 10 m bis 20 m je lfm | 20 | lfm
2.1.3 | 20 m bis 35 m je lfm | 14 | lfm
2.2 | Bohrungen für Grundwassermessstellen im Festgestein - DN125
in einem geeigneten Bohrverfahren mit einem Durchmesser von mindestens 304 mm, Bodenklasse 1-5 bzw. 6-7, Einbau und Ziehen der erforderlichen Hilfsverrohrung, Führen eines vollständigen Schichtenverzeichnisses nach DIN EN ISO 14688 und DIN EN ISO 14689, Darstellen nach DIN 4023, Messung des Grundwasserstandes, Entnahme von Bodenproben inkl. Probenahmegefäß
Bohrverfahren:....................................................................................................
Bohrung für DN125 Bodenklasse 1-5
2.2.1 | 0 m bis 10 m je lfm | 10 | lfm
2.2.2 | 10 m bis 20 m je lfm |  | lfm |  | nur E.P.
2.3 | Bohrung für DN125 Bodenklasse 6-7
2.3.1 | 0 m bis 10 m je lfm | 10 | lfm
2.3.2 | 10 m bis 20 m je lfm | 20 | lfm
2.3.3 | 20 m bis 30 m je lfm | 20 | lfm
2.3.4 | 30 m bis 40 m je lfm | 10 | lfm
2.4 | Allgemeine Arbeiten zur Durchführung der Bohrungen
2.4.1 | Beseitigen von Bohrhindernissen
| inkl. aller hierzu benötigten Geräte, je lfm | 1 | lfm
2.4.2 | Entsorgung unbelasteter Boden und andere Aufbruchmassen
| Bohrgut ordnungsgemäß zwischenlagern, abtransportieren und ordnungsgemäß entsorgen, inkl. Bereitstellung Container | 15 | to
2.4.3 | Entsorgung von belastetem Bodenmaterial
| nur nach Absprache und Anweisung des AG organoleptisch auffälliges Bohrgut ordnungsgemäß zwischenlagern, abtransportieren und Andienung an IDR Düsseldorf, inkl. Bereitstellung Container, Kostentragung IDR-Entsorgung durch AG | 1 | to
Titel 3 | Ausbau Grundwassermessstellen
3.1 | Liefern, Einbauen (inkl. Abstandshalter) und Verkiesen von 2 Lockergesteins-Messstellen DN80
PVC, inkl. Abdichten gegen Oberflächenwasser
3.1.1 | Vollrohr
| Liefern und Einbauen von Vollrohren PVC DN80 | 44 | lfm
3.1.2 | Filterrohr
| Liefern und Einbauen von Filterrohren PVC DN80, Schlitzung nach anstehendem Boden | 10 | lfm
3.1.3 | Bodenstück
| Liefern und Einbauen von Bodenstücken PVC DN80 | 2 | Stück
3.1.4 | Filterkies, bzw. -sand
| Liefern und Einbauen von Quarz-Filterkies (K = entsprechend dem Bohrgut) einschließlich Sohlschüttung bei Ausbau DN80 je lfm | 12 | lfm
3.1.5 | Gegenfilter Füllsand
| Liefern und Einbauen je lfm | 2 | lfm
3.1.6 | Tonabdichtung
| Compactonit o.ä., Liefern und Einbauen je lfm | 40 | lfm
3.1.8 | Messstellenabschluss & Brunnenkappe DN 80 Seba o. ä. - Ausbau Unterflur
| komplett mit Hohlimbusschlüssel, Stahldeckel mit Gravur nach Vorgabe des AG (Straßenkappe oval DIN 4055) und Betonfundament liefern und einbauen | 2 | Stück
3.2 | Liefern, Einbauen (inkl. Abstandshalter) und Verkiesen von 2 Festgesteinsmessstellen DN125
HDPE, inkl. Abdichten gegen Oberflächenwasser
3.2.1 | Vollrohr
| Liefern und Einbauen von Vollrohren HDPE DN125 | 23 | lfm
3.2.2 | Filterrohr
| Liefern und Einbauen von Filterrohren HDPE DN125, Schlitzung nach anstehendem Boden | 47 | lfm
3.2.3 | Bodenstück
| Liefern und Einbauen von Bodenstücken HDPE DN125 | 2 | Stück
3.2.4 | Filterkies
| Liefern und Einbauen von Quarz-Filterkies (K = entsprechend dem Bohrgut) einschließlich Sohlschüttung bei Ausbau DN125 je lfm | 49 | lfm
3.2.5 | Gegenfilter Füllsand
| Liefern und Einbauen je lfm | 2 | lfm
3.2.6 | Tonabdichtung
| im Festgestein, oberhalb Gegenfilter, Compactonit o.ä., Liefern und Einbauen je lfm | 10 | lfm
3.2.7 | Verfüllung des Bohrlochs mit Lockergestein
| Verfüllen der Messstelle im Bereich der Lockergesteinshorizonte mit erbohrtem Lockergestein | 9 | lfm
3.2.8 | Messstellenabschluss & Brunnenkappe DN 125 Seba o. ä. - Ausbau Unterflur
| komplett mit Hohlimbusschlüssel, Stahldeckel mit Gravur nach Vorgabe des AG (Ferngaskappe 0,4 x 0,4m) und Betonfundament liefern und einbauen | 2 | Stück
3.3 | Abschließende Arbeiten zu GW-Messstellen
3.3.1 | Klarpumpen
| Baustelleneinrichtung, Aufbau, Vorhalten und Abbau aller Geräte, Führen eines Messprotokolls; die Messstelle ist solange ggf. mit intermittierendem Pumpbetrieb abzupumpen, bis das geförderte Grundwasser keine Trübstoffe mehr enthält | 4 | Stück
3.3.2 | Abreinigung von belastetem Förderwasser
| Aufbau, Vorhalten und Abbau eines Aktivkohlefilters für potentielle Belastungen (LCKW oder PFAS) im Grundwasser bei Klarpumpen der Messstellen, inkl. Filterwechsel und -entsorgung. Angenommen: 2 GWM mit Belastung | 2 | Stück
Titel 4 | Nachweisarbeiten
4.1 | Nachweisarbeiten
4.1.2 | Bohrmeister
| inkl. aller Zuschläge | 2 | Std
4.1.3 | Facharbeiter
| inkl. aller Zuschläge | 2 | Std
4.1.4 | Bauhelfer
| inkl. aller Zuschläge | 2 | Std
4.1.5 | Kolonnenstunden
| ohne Geräte | 1 | Std
4.1.7 | Stillstandzeiten
| auf besonderer Anordnung des AG für das Bohrgerät | 1 | Std
Summe netto
Summe brutto
Note on B78: Pfeifer: Untergrundart angeben
Note on B96: Pfeifer: Untergrundart angeben