## Leistungsverzeichnis
C02 Leistungsverzeichnis
Verfahren: Erneuerung und Instandsetzung Hauswasseranschluss
Hinweise: (1) Im Leistungsverzeichnis ist der jeweilige Einheitspreis anzubieten. Daraus errechnet sich je nach Menge der Gesamtpreis automatisch. Die Preise sind inklusive aller Nebenkosten anzugeben. (2) Vom Bieter sind nur die gelb markierten Felder auszufüllen. (3) Es sind zwingend alle gelben Felder anzugeben (auch optionale Leistungen).
Abschnitt 1: Erneuerung und Instandsetzung Hauswasseranschluss
Position | Merkmale/Leistung | Menge | Einheitspreis (in EUR, netto) | Gesamtpreis (in EUR, netto)
A.1.1. | Rohrtrenner Braukmann R 295 SP-F DN 100, Ansprechdruck 0,5 bar, Einbauart 2 oder vergleichbar. (Die Vergleichbarkeit ist im Zweifel vom Bieter durch Zertifizierungen oder Produktblätter nachzuweisen) | 1 | 0 | 0
A.1.3. | JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter JPF-QC-AT DN100 100µm, oder vergleichbar. (Die Vergleichbarkeit ist im Zweifel vom Bieter durch Zertifizierungen oder Produktblätter nachzuweisen) | 1 | 0 | 0
A.1.4. | Maschinenschraube DIN601 16x 65mm verz. mit Sechskantmutter | 50 | 0 | 0
A.1.5. | Flanschdichtung asbestfrei DIN 2690 DN100 PN16 115 x 162 x2 mm | 6 | 0 | 0
A.1.6. | Demontage, Montage, Isolierung und Inbetriebnahme | Pauschale | 0 | 0
Optionale Positionen (zwinegnd anzugeben)
A.1.2 | Druckminderer D 15S DN100 PN16 aus duktilem Guss 1.5-7.5 bar Beschaffung optional, im Fall eines von außen nicht sichtbaren Defekts / Schaden am installierten Druckminderer | 1 | 0 | 0
Angebotsgesamtpreis (in EUR, netto) |  |  |  | 0
Mehrwertsteuer (19 %) |  |  |  | 0
Angebotsgesamtpreis (in EUR, brutto) |  |  |  | 0