## Stromnebenkostenindex
1 | Prämissen Stromnebenkostenindex
| Bezeichnung | Wert
1.1 | Bruttotraktionsenergie | 22000000 | [kWh/a]
1.2 | Rekuperationsquote | 25% | [%]
1.3 | Entnahmestelle | Mittelspannung | [*]
1.4 | Jahreshöchstleistung Viertelstunden-Mittelwert | 4000 | [kW]
1.5 | Benutzungsdauer | 5500 | [h/a]
1.6 | Referenzjahr | 2024 | [Jahr]
1.7 | Erstinbetriebnahme Fahrzeuge | bis 31.12.2022 | [Datum]
2 | Steuern, Abgaben und Umlagen (Ermittlung Jahreswert 2024)
| Bezeichnung | Grundlagen |  | Grenz-/Schwellen-werte | Entgeltsätze | Entgeltanteile | Verbrauchsteile | Verbrauchs-faktor | Entgelt
[5 empty] | [ct/kWh] | [%] | [kWh/a] | [*] | [ct/kWh]
2.1 | Umlage nach KWKG | § 2 Nr. 6 i. V. m. | bis | 1000000 | 0.275 | 4.545% | 1000000
|  | § 37 EnFG | über | 1000000 | 0.0275 | 95.45% | 21000000
[8 empty] | 1 | 0.03875
2.2 | Umlage nach Stromnetzentgeltverordnung | § 19 StromNEV | bis | 1000000 | 0.643 | 4.545% | 1000000
|  | i. V. m. §§ 26, 28 | über | 1000000 | 0.025 | 95.45% | 21000000
|  | und 30 KWK-G | [5 empty] | 1 | 0.053091
2.3 | Offshore-Netzumlage | § 2 Nr. 11 i. V. m. | bis | 1000000 | 0.656 | 4.545% | 1000000
|  | § 37 EnFG | über | 1000000 | 0.0656 | 95.45% | 21000000
[8 empty] | 1 | 0.092436
2.4 | Stromsteuer | §9 Abs. 2 StromStG |  |  | 1.142 | 100%
|  | §9 Abs. 1 Nr. 5 StromStG |  |  |  |  | 16500000 | 0.75 | 0.8565
2.5 | Summe Steuern, Abgaben und Umlagen | [7 empty] | 1.0408
3 | Netznutzungsentgelte (16,7-Hz-Bahnstromnetzes) (Ermittlung Jahreswert 2024)
| Bezeichnung |  |  | Grenz-/Schwellen-werte | Entgeltsätze |  | Verbrauchsteile | Verbrauchs-faktor | Entgelt
|  |  |  | [h/a] | [EUR/kWa] | [ct/kWh] | [kWh/a] | [*] | [ct/kWh]
3.1 | Netzentgelt Leistungspreis - Mittelspannungsnetz |  | bis | 2499 | 0
|  |  | ab | 2500 | 129.97
[7 empty] | 22000000 | 1 | 2.3631
3.2 | Netzentgelt Arbeitspreis - Mittelspannungsnetz |  | bis | 2499 |  | 8.68
|  |  | ab | 2500 |  | 3.48
[7 empty] | 22000000 | 1 | 3.48
3.3 | StromNEV Rückspeisung* |  |  |  |  | 2.73 | 5500000 | -0.25 | -0.6825
3.4 | Messung |  |  |  |  | 0.0154 |  | 1 | 0.0154
3.5 | Summe Netznutzungsentgelte | [7 empty] | 5.176
4 | Stromnebenkosten
| Bezeichnung | [7 empty] | Entgelt
[ct/kWh]
| Summe Stromnebenkosten | [7 empty] | 6.2168
5 | Stromnebenkostenindex
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
5.1 | Steuern, Abgaben, Entgelte
| Umlage nach KWKG | [ct/kWh] | 2024: 0.03875
| Umlage nach Stromnetzentgeltverordnung | [ct/kWh] | 2024: 0.053091
| Offshore-Netzumlage | [ct/kWh] | 2024: 0.092436
| Stromsteuer | [ct/kWh] | 2024: 0.8565
[ct/kWh]
[ct/kWh]
| Summe Steuern, Abgaben, Entgelte | [ct/kWh] | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Stromnetzentgelte
| Netzentgelt Leistungspreis - Mittelspannungsnetz | [ct/kWh] | 2024: 2.3631
| Netzentgelt Arbeitspreis - Mittelspannungsnetz | [ct/kWh] | 2024: 3.48
| StromNEV Rückspeisung* | [ct/kWh] | 2024: -0.6825
| Messung | [ct/kWh] | 2024: 0.0154
[ct/kWh]
[ct/kWh]
| Summe Stromnetzentgelte | [ct/kWh] | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Summe Stromnebenkosten | [ct/kWh] | 6.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Stromnebenkostenindex | [2024=100] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Änderungsrate gegenüber Vorperiode | [%]
* | Unter Berücksichtigung von § 18 StromNEV; Wegfall der Rückvergütung, sofern die dezentralen Erzeugungsanlagen (hier Fahrzeuge) nach dem 31.12.2022 in Betrieb genommen worden sind