Allgemeine Hinweise und Vorgaben zur DIN 18299

Die nachfolgende zu bearbeitende Word-Datei soll die Qualität der Vorbemerkungen der Leistungsverzeichnisse gewährleisten bzw. steigern.

Grundsätzlich werden alle Vorbemerkungen für Leistungsverzeichnisse in der Systematik der DIN 18299 aufgestellt.

Ausnahmslos alle Punkte 0.1.1 – 0.1.23 des Themenbereiches „Angaben zur Baustelle 0.1“ sind in der Vorbemerkung aufzuführen

Ausnahmslos alle Punkte 0.2.1 – 0.2.22 des Themenbereiches „Angaben zur Ausführung 0.2“ sind in der Vorbemerkung aufzuführen

Die Punkte 0.1.a und 0.2.a sind zusätzlichen Freitexten für den Aufsteller (FBT) vorbehalten, hier können etwaige Besonderheiten, die über die Systematik der DIN 18299 hinausgehen, aufgeführt werden.

Hinweis: Vertragliche Vereinbarungen wie z.B. Einbehalte bei Leistungsverzögerungen oder Kündigungsgegenstände dürfen nicht in die Vorbemerkung aufgeführt werden. Hierfür sind die Formblätter des Vergabehandbuches zu verwenden.

Ferner sind weitere Angaben in den Punkten 0.3 – 4.2.17 zu machen.

Die Angaben zum Bauvorhaben in der Systematik der DIN 18299 werden Bestandteil sämtlicher Leistungsverzeichnisse der Baumaßnahme. Die Aufstellung obliegt dem AN und wird abgestimmt allen weiteren an der Maßnahme beteiligten Fachingenieuren zur Verfügung gestellt. Die gewerke- oder fachspezifischen Vorbemerkungen werden gemäß den DIN 18300 - DIN 18459 ergänzend von den jeweiligen Planern (z.B. Architekt, Elektro-Ingenieur etc.), aufgestellt.

Bearbeitung der Word-Datei:

Zu allen vorbemerkungsrelevanten Punkten ist ein Textfeld (rot abgesetzt) eingefügt, in dem der jeweilige Sachverhalt beschrieben, oder die Textvorlage verwendet, werden muss.

Sind alle Punkte beschrieben, wird das Ergebnis dem AG zu Abstimmung vorgelegt. Nach Freigabe wird der Inhalt als Allgemeine Vorbemerkung in alle Leistungsverzeichnisse aufgenommen.

Hinweise aus der VOB-Teil C

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung gelten für Bauarbeiten jeder Art; sie werden ergänzt durch die auf die einzelnen Leistungsbereiche bezogenen Hinweise in den ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459, Abschnitt 0, sowie den Anhang A Begriffsbestimmungen. Die Beachtung dieser Hinweise und des Anhangs A ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß §§ 7 ff., §§ 7 EU ff. beziehungsweise §§ 7 VS ff. VOB/A. In die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis ist aufzunehmen: „Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: ‚oder gleichwertig’ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.“

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1	Angaben zur Baustelle

0.1.1	Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.2	Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.3	Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.4	Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.5	Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.6	Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.7	Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.8	Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.9	Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.10	Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.11	Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.12	Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.13	Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.14	Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.15	Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.16	Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.17	Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.18	Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmittel erfüllt wurden.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.19	Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.1.20	Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.21	Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.22	Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.23	Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Wählen Sie ein Element aus.

0.1.a Weitere Angaben zur Baustelle – Freitext

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.2	Angaben zur Ausführung

0.2.1	Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.2	Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.3	Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.4	Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.5	Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.6	Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte Erfassung.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.2.7	Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.8	Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.9	Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.10	Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.11	Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.12	Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.13	Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.14	Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.15	Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.16	Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.17	In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.18	Leistungen für andere Unternehmer.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.19	Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.20	Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.21	Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Wählen Sie ein Element aus.

0.2.22	Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.2.a Weitere Angaben zur Ausführung – Freitext

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

0.3	Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1	Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.

Wählen Sie ein Element aus.

0.3.2	Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 können insbesondere in Betracht kommen bei:

Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehören soll,

Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden dürfen

Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden dürfen.

0.4	Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1	Nebenleistungen

Nebenleistungen (Abschnitt 4.1 aller ATV) sind in der Leistungsbeschreibung nur zu erwähnen, wenn sie ausnahmsweise selbständig vergütet werden sollen. Eine ausdrückliche Erwähnung ist geboten, wenn die Kosten der Nebenleistung von erheblicher Bedeutung für die Preisbildung sind; in diesen Fällen sind besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen

Wählen Sie ein Element aus.

Hinweis

Dies kommt insbesondere für das Einrichten und Räumen der Baustelle in Betracht.

0.4.2 Besondere Leistungen

Werden Besondere Leistungen (Abschnitt 4.2 aller ATV) verlangt, ist dies in der Leistungsbeschreibung anzugeben; gegebenenfalls sind hierfür besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen.

Wählen Sie ein Element aus.

0.5	Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten für die Teilleistungen (Positionen) gemäß Abschnitt 0.5 der jeweiligen ATV anzugeben.

Werden Leistungen modellbasiert abgerechnet, gelten die Hinweise dieses Abschnitts entsprechend. Es ist festzulegen, inwieweit von den Abrechnungsvorschriften ab ATV DIN 18300 ff. abgewichen wird.

Wählen Sie ein Element aus.

Hinweis

1	Geltungsbereich

Die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ gilt für alle Bauarbeiten, auch für solche, für die keine ATV in VOB/C — ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459 — bestehen.

Abweichende Regelungen in den ATV DIN 18300 bis ATV DIN 18459 haben Vorrang.

2	Stoffe, Bauteile

2.1	Allgemeines

2.1.1	Die Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle.

2.1.2	Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, hat der Auftragnehmer rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.

2.1.3	Stoffe und Bauteile müssen für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt sein.

2.2	Vorhalten

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer nur vorzuhalten hat, die also nicht in das Bauwerk eingehen, dürfen nach Wahl des Auftragnehmers gebraucht oder ungebraucht sein.

2.3	Liefern

2.3.1	Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern und einzubauen hat, die also in das Bauwerk eingehen, müssen ungebraucht sein. Wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe gelten als ungebraucht, wenn sie den Bedingungen gemäß Abschnitt 2.1.3 entsprechen.

2.3.2	Stoffe und Bauteile, für die DIN-Normen bestehen, müssen den DIN-Güte- und DIN-Maßbestimmungen entsprechen.

2.3.3	Stoffe und Bauteile, die nach den behördlichen Vorschriften einer Zulassung bedürfen, müssen amtlich zugelassen sein und den Bestimmungen ihrer Zulassung entsprechen.

2.3.4	Stoffe und Bauteile, für die bestimmte technische Spezifikationen in der Leistungsbeschreibung nicht genannt sind, dürfen auch verwendet werden, wenn sie Normen, technischen Vorschriften oder sonstigen Bestimmungen anderer Staaten entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Sofern für Stoffe und Bauteile eine Überwachungs- oder Prüfzeichenpflicht oder der Nachweis der Brauchbarkeit, z. B. durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemein vorgesehen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn die Stoffe und Bauteile ein Überwachungs- oder Prüfzeichen tragen oder für sie der genannte Brauchbarkeitsnachweis erbracht ist.

3	Ausführung

3.1	Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich der Baustelle liegen, sind die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser Anlagen nicht angegeben werden, ist sie zu erkunden. Leistungen zur Erkundung derartiger Anlagen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

3.2	Die für die Aufrechterhaltung des Verkehrs bestimmten Flächen sind freizuhalten. Der Zugang zu Einrichtungen der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe, der Feuerwehr, der Post und Bahn, zu Vermessungspunkten und dergleichen darf nicht mehr als durch die Ausführung unvermeidlich behindert werden.

3.3	Werden Schadstoffe vorgefunden, z. B. in Böden, Gewässern, Stoffen oder Bauteilen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug hat der Auftragnehmer die notwendigen Sicherungsmaßnahmen unverzüglich durchzuführen. Die weiteren Maßnahmen sind gemeinsam festzulegen. Die erbrachten und die weiteren Leistungen sind Besondere Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1).

4	Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.1	Nebenleistungen

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung gehören (§ 2 Absatz 1 VOB/B).

Nebenleistungen sind demnach insbesondere:

4.1.1	Einrichten und Räumen der Baustelle einschließlich der Geräte und dergleichen.

4.1.2	Vorhalten der Baustelleneinrichtung einschließlich der Geräte und dergleichen.

4.1.3	Messungen für das Ausführen und Abrechnen der Arbeiten einschließlich des Vorhaltens der Messgeräte, Lehren, Absteckzeichen und dergleichen, des Erhaltens der Lehren und Absteckzeichen während der Bauausführung und des Stellens der Arbeitskräfte, jedoch nicht Leistungen nach § 3 Absatz 2 VOB/B.

4.1.4	Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerken zum Arbeitsschutz, ausgenommen Leistungen nach den Abschnitten 4.2.4 und 4.2.5.

4.1.5	Beleuchten, Beheizen und Reinigen der Aufenthalts- und Sanitärräume für die Beschäftigten des Auftragnehmers.

4.1.6	Heranbringen von Wasser und Energie von den vom Auftraggeber auf der Baustelle zur Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen.

4.1.7	Liefern der Betriebsstoffe.

4.1.8	Vorhalten der Kleingeräte und Werkzeuge.

4.1.9	Befördern aller Stoffe und Bauteile, auch wenn sie vom Auftraggeber beigestellt sind, von den Lagerstellen auf der Baustelle oder von den in der Leistungsbeschreibung angegebenen Übergabestellen zu den Verwendungsstellen und etwaiges Rückbefördern.

4.1.10	Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser, mit dem normalerweise gerechnet werden muss, und seine etwa erforderliche Beseitigung.

4.1.11	Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers sowie Beseitigen der Verunreinigungen, die von den Arbeiten des Auftragnehmers herrühren.

4.1.12	Entsorgen von Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers bis zu einer Menge von 1 m3, soweit der Abfall nicht schadstoffbelastet ist.

4.2	Besondere Leistungen

Besondere Leistungen sind Leistungen, die nicht Nebenleistungen nach Abschnitt 4.1 sind und nur dann zur vertraglichen Leistung gehören, wenn sie in der Leistungsbeschreibung besonders erwähnt sind. Besondere Leistungen sind z. B.:

4.2.1	Leistungen nach den Abschnitten 3.1 und 3.3.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.2	Beaufsichtigen der Leistungen anderer Unternehmer.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.3	Erfüllen von Aufgaben des Auftraggebers (Bauherrn) hinsichtlich der Planung der Ausführung des Bauvorhabens oder der Koordinierung gemäß Baustellenverordnung.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.4 Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.5	Besondere Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, z. B. messtechnische Überwachung, spezifische Zusatzgeräte für Baumaschinen und Anlagen, abgeschottete Arbeitsbereiche.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.6	Leistungen für besondere Schutzmaßnahmen gegen Witterungsschäden, Hochwasser und Grundwasser, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.10.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.7	Versicherung der Leistung bis zur Abnahme zugunsten des Auftraggebers oder Versicherung eines außergewöhnlichen Haftpflichtwagnisses.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.8	Besondere Prüfung von Stoffen und Bauteilen, die der Auftraggeber liefert.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.9	Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Baustelle, z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, Hilfsbauwerke, Beleuchtungen, Leiteinrichtungen.

Es werden keine in 4.2.9 erwähnten Einrichtungen erforderlich

4.2.10	Bereitstellen von Teilen der Baustelleneinrichtung für andere Unternehmer oder den Auftraggeber.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.11	Leistungen für besondere Maßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes sowie der Landes- und Denkmalpflege.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.12	Entsorgen von Abfall über die Leistungen nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 hinaus.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.13	Schutz der Leistung, wenn der Auftraggeber eine vorzeitige Benutzung verlangt.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.14	Beseitigen von Hindernissen.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.15	Zusätzliche Leistungen für die Weiterarbeit bei Frost und Schnee, soweit sie dem Auftragnehmer nicht ohnehin obliegen.

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

4.2.16	Leistungen für besondere Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung gefährdeter baulicher Anlagen und benachbarter Grundstücke.

Wählen Sie ein Element aus.

4.2.17	Sichern von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Grenzsteinen, Bäumen, Pflanzen und dergleichen.

Wählen Sie ein Element aus.

5	Abrechnung

Die Leistung ist aus Zeichnungen oder Modellen zu ermitteln, soweit die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen oder Modellen entspricht. Sind solche Zeichnungen oder Modelle nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen.

Anhang A (normativ)Begriffsbestimmungen zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen

Aussparungen: sind bei Bauteilen Querschnittsschwächungen, deren Tiefe kleiner oder gleich der Bauteiltiefe sein kann. Aussparungen sind bei Flächen nicht zu behandelnde bzw. nicht herzustellende Teile. Aussparungen entstehen, z. B. durch Öffnungen (auch raumhoch), Durchbrüche, Durchdringungen, Nischen, Schlitze, Hohlräume, Leitungen, Kanäle.

Unterbrechungen: sind bei der Ermittlung der Längenmaße trennende, nicht zu behandelnde bzw. nicht herzustellende Abschnitte. Unterbrechungen durch Bauteile sind bei der Ermittlung der Flächenmaße trennende, nicht zu behandelnde bzw. nicht herzustellende Teilflächen geringer Breite, z. B. Fachwerkteile, Vorlagen, Lisenen, Gesimse, Entwässerungsrinnen, Einbauten.

Anarbeiten: Heranführen an begrenzende Bauteile ohne Anpassen oder Anschließen.

Anpassen: Heranführen an begrenzende Bauteile durch Bearbeiten des heranzuführenden Baustoffes, so dass dieser der Geometrie des begrenzenden Bauteils folgt.

Anschließen: Heranführen an begrenzende Bauteile und Sicherstellen einer definierten technischen Funktion, z. B. Winddichtheit, Wasserdichtheit, Kraftschluss.

Das kleinste umschriebene Rechteck: Das kleinste umschriebene Rechteck ergibt sich aus dem kleinsten Rechteck, das eine Fläche beliebiger Form umschließt.