Hinweis zur Erstellung von Raumbüchern 				Stand 20.03.2026

Hinweis:

Wird bei einem Einzelabruf aus dem Rahmenvertrag die besondere Leistung „Erstellen von Raumbüchern“ beauftragt bzw. abgerufen, müssen unten aufgeführten Spiegelstriche bearbeitet werden.

Das Raumbuch ist systematisch und verständlich aufzustellen.

1. Allgemeine Raumdaten

- Projekttitel / Bauvorhaben

- Bauherr

- Geschoss

- Raum-Nr.

- Raumbezeichnung

- Raumtyp / Nutzung

- Mietbereich / Nutzungseinheit

- Leistungsphase

2. Flächen- und Geometriedaten

- Netto-Raumfläche (NRF)

- Brutto-Grundfläche (BGF)

- Raumumfang

- Raumhöhe

- Lichte Höhe

- Raumvolumen

- Achsbezug

- Deckenhöhe UK / OK

3. Technische Ausstattung Heizung

- Heizkörper (Typ, Leistung, Position, Anschluss)

- FBH (Verlegeabstand, Heizkreisverteiler)

- Solltemperatur

- Heizlast

- Thermostat

- Fühler

4. Technische Ausstattung Sanitär

- Wasser kalt

- Wasser warm

- Abwasser

- Ausstattung / Objekte

- Dezentrale Warmwasseraufbereitung

- Bewegungsflächen

5. Technische Ausstattung Lüftung

- Luftart (ZU, AB, AU, FL)

- Volumenstrom

- Luftwechselrate

- Zu- / Abluftventile

- Überströmventil

6. Technische Ausstattung Elektro

- Beleuchtung

- EDV

- Telefon

- Steckdosen 230 V

- Sicherheitstechnik

- Schließanlage

- Brüstungskanal

- Bodenkanal / Bodentank

Die Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere Angaben können ggf. noch ergänzt werden.