## 1 - Preisblatt
Preisblatt - Lieferung eines ICP MS Messgeräts und Zubehör - Vergabenummer: WTV 25 L 0114
Dieses Dokument ist im Excel-Format einzureichen. |  |  |  | Firma bzw. Bieter
1. ICP MS Messgerät inkl. Zubehör und Inbetriebnahme
Pos. | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) | Ausfüllhinweise
10 | ICP MS Messgerät inkl. Sampler, Vakuumpumpe, Kühlmobil und Schwerlasttisch mit Einhausung gemäß Leistungsbeschreibung | 1 | Stück |  | 0 | Das Dokument ist schreibgeschützt. Alle gelb markierten Felder sind auszufüllen. Als Einzelpreis ist der Nettobetrag (exklusive Mehrwertsteuer) in Euro einzutragen.
30 | Installation und Abnahme Die Lieferung des Gerätes in die 1. Etage des Laborgebäudes, die Installation des Gerätes sowie eine Abnahme ist eingeschlossen. | 1 | Pauschale |  | 0
40 | Schulung Gerät und Software Erstellung von nötigen Methoden (Methodenentwicklung), Einweisung inkl. nach ca. 2 Wochen Inhouse-Schulung für 4 Mitarbeiter/innen. | 1 | Pauschale |  | 0
|  |  |  | Wertungspreis 1: | 0
2. Wartungskosten
Pos. | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto)
50 | Wartungsvertrag für das angebotene ICP MS Messgerät - 1. Wartung gemäß Leistungsbescheibung | 1 | Pauschale |  | 0
60 | Wartungsvertrag für das angebotene ICP MS Messgerät - 2. Wartung gemäß Leistungsbescheibung | 1 | Pauschale |  | 0
|  |  |  | Wertungspreis 2: | 0
|  |  |  | Angebotspreis: | 0
Das Angebot/Preisblatt ist in Textform nach § 126b BGB einzureichen. D.h. eine Unterschrift ist nicht notwendig (nur die erklärende Person muss genannt werden).
Die Lieferung erfolgt frei Haus. Der Einzelpreis (netto) versteht sich somit inklusive sämtlicher Nebenkosten (z.B. Lieferung, Anfahrt Versicherung, Energiezuschlag, Maut, Gebühren).
Name des Erklärenden
Name des Erklärenden in Textform gemäß § 126b BGB (Unterschrift nicht notwendig)

## 2 - Bewertungskriterien
Bewertungskriterien - Lieferung eines ICP Messgeräts und Zubehör - Vergabenummer: WTV 25 L 0114
Dieses Dokument ist im Excel-Format einzureichen. |  |  |  | Firma bzw. Bieter
Hinweis: Sollten Sie keine Angaben zu den Bewertungskriterien machen, erhalten Sie 0 LP.
gemäß Leistungsbeschreibung | Wichtung | Kriterium | Anforderung/Bewertungsmaßstab | Antwort des Bieters | Ausfüllhinweise
Verbrauchsmaterialkosten | 15% | Bewertungskriterium = Ermittlung der Wirtschaflichkeit neben dem Preis | Angebot mit den günstigsten Verbrauchsmaterialkosten. = 100 LP Die Mindestpunktzahl erhält ein fiktives Angebot, dessen Verbrauchsmaterialkosten das Angebot mit den günstigsten Verbrauchsmaterialkosten um 100% oder mehr überschreiten.= 0 LP Hinweis: Die Ermittlung der "Leistungspunkte Verbrauchsmaterialkosten" erfolgt nach der im Dokument " Aufforderung zur Angebotsabgabe genanter Formel. Die Anzahl der Proben, die mit der ICP MS gemessen werden liegt bei ca. 8.000 Proben zzgl. messtägliche Kalibration und QS-Standards. Damit ist ein Durchsatz von ca. 10.000 Messungen in einem Jahr auf 23 Einzelparameter geplant. Kosten (netto) für Verbrauchsmaterial für 10.000 Messungen für je 23 Parameter für ein Jahr sind im Tabellenblatt "4 - Verbrauchsmaterialien" zu hinterlegen. Bitte ausfüllen, eine Nachforderung ist nicht möglich! |  | Das Dokument ist schreibgeschützt. Alle gelb markierten Felder sind auszufüllen.
technische Voraussetzungen | 5% | Bewertungskriterium = Ermittlung der Wirtschaflichkeit neben dem Preis | Am Laborgebäude befindet sich ein Gas Lager im Freien, das mit Gasleitungen ausgestattet ist, die in den Aufstellungsraum des ICP MS Messgerätes führen. Konkret sind es zwei Gasleitungen für Argon, eine Leitung für Stickstoff, eine Leitung für Acetylen sowie eine Leitung für synthetische Luft. Zurzeit ist das alte ICP Messgerät an einer der Argon Leitungen angeschlossen. Sollte für den Betrieb des ICP MS Messgeräts eine zusätzliche Gasleitung, die nicht oben aufgeführt ist (Bsp. Wasserstoffleitung) erforderlich sein, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dies umfangreiche interne Umbaumaßnahmen nach sich ziehen würde, sodass Sie hierfür keine Leistungspunkte erhalten. Die erforderliche Gasleitung für den Betrieb des angebotenen ICP MS Geräts ist vorhanden. = 100 LP Die erforderliche Gasleitung für den Betrieb des angebotenen ICP MS Geräts ist nicht vorhanden. = 0 LP Bitte ausfüllen, eine Nachforderung ist nicht möglich!
Service (garantierte Reaktionszeit) | 10% | Bewertungskriterium = Ermittlung der Wirtschaflichkeit neben dem Preis | Gerantierte Reaktionszeit innerhalb 24 bis 48 Stunden nach Eingang der Meldung.= 100 LP Garantierte Reaktionszeit > 48 bis 72 Stunden nach Eingang der Meldung.= 50 LP Reaktionszeit > 72 Stunden nach Eingang der Meldung.= 0 LP Bitte ausfüllen, eine Nachforderung ist nicht möglich!
Wartungskosten gemäß Leistungsbeschreibung | 10% | Bewertungskriterium = Ermittlung der Wirtschaflichkeit neben dem Preis | Angebot mit den günstigsten Wartungskosten gemäß Leistungsbeschreibung. = 100 LP Die Mindestpunktzahl erhält ein fiktives Angebot, dessen Wartungskosten das Angebot mit den günstigsten Wartungskosten um 100% oder mehr überschreiten.= 0 LP Hinweis: Die Ermittlung der "Leistungspunkte Wartungskosten gemäß Leistungsbeschreibung" erfolgt nach der im Dokument "Aufforderung zur Angebotsabgabe genanter Formel. Wartungskosten gemäß Leistungbeschreibung sind im Tabellenblatt "Preisblatt" zwingend einzupreisen. Die eingepreisten Wartungskosten werden bewertet. Bitte ausfüllen, eine Nachforderung ist nicht möglich!
Die Bestätigung der Erfüllung der Bewertungskriterien ist in Textform nach § 126b BGB einzureichen. D.h. eine Unterschrift ist nicht notwendig (nur die erklärende Person muss genannt werden).
Name des Erklärenden
Name des Erklärenden in Textform gemäß § 126b BGB (Unterschrift nicht notwendig)

## 3 - Informationskriterien
Informationkriterien - Lieferung eines ICP Messgeräts und Zubehör - Vergabenummer: WTV 25 L 0114
Dieses Dokument ist im Excel-Format einzureichen. |  |  | Firma bzw. Bieter
gemäß Leistungsbeschreibung | Beschreibung | Kriterium | Antwort des Bieters | Ausfüllhinweise
Gerätedaten des angebotenen ICP MS Messgeräts | Maße des Geräts | Informationskriterium |  | Das Dokument ist schreibgeschützt. Alle gelb markierten Felder sind auszufüllen.
| Gewicht des Geräts | Informationskriterium
| Stromversorgung | Informationskriterium
| eingesetzte Gase | Informationskriterium
Notwendigkeit einer neuen Gasleitung | Ist eine neue Gasleitung (Bsp. Wasserstoffleitung) für den Betrieb des angebotenen ICP MS Messgeräts notwendig? Wenn ja, welche? | Informationskriterium
Die Richitgkeit der gemachten Angaben ist in Textform nach § 126b BGB zu bestätigen. D.h. eine Unterschrift ist nicht notwendig (nur die erklärende Person muss genannt werden).
Name des Erklärenden
Name des Erklärenden in Textform gemäß § 126b BGB (Unterschrift nicht notwendig)

## 4 - Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterial - Lieferung eines ICP Messgeräts und Zubehör - Vergabenummer: WTV 25 L 0114
Dieses Dokument ist im Excel-Format einzureichen. |  |  |  | Firma bzw. Bieter
Bitte die benötigten Verbauchsmaterialien, die Menge, die Mengeneinheit sowie den Einzelpreis (netto) für 10.000 Messungen (1 Messung = 23 Parameter) für ein Jahr in der nachfolgenden Tabelle aufführen!
Pos. | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) | Bemerkung (z.B. voraussichtliche Einsatzdauer je Mengeneinheit) | Ausfüllhinweise
1 |  |  |  |  | 0 |  | Das Dokument ist schreibgeschützt. Alle gelb markierten Felder (Ausnahme Spalte "Bemerkung") sind auszufüllen. Als Einzelpreis ist der Nettobetrag (exklusive Mehrwertsteuer) in Euro einzutragen.
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  |  | 0
15 |  |  |  |  | 0
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Verbrauchsmaterialkosten: | 0
Die Bestätigung der Erfüllung der Bewertungskriterien ist in Textform nach § 126b BGB einzureichen. D.h. eine Unterschrift ist nicht notwendig (nur die erklärende Person muss genannt werden).
Name des Erklärenden
Name des Erklärenden in Textform gemäß § 126b BGB (Unterschrift nicht notwendig)

## Drop Down (ausblenden) (hidden)
Antwortmöglichkeiten
A-Kriterien | Ja/Nein | Sprachen | Zeichen | Export | Info | Reaktionszeit | Verbauchskosten | Wartungskosten | technische Voraussetzungen
ja, wie gefordert | ja, wie gefordert | ja, 1 weitere Sprache | ja inkl. 240 Zeichen | ja, Export u. Anpassung möglich | ja, 1 Information verfügbar | Die geforderte Reaktionszeit innerhalb 24 bis 48 Stunden nach Eingang der Meldung wird eingehalten. = 100 LP (verbindliche Angabe) | Ja, die Verbrauchsmaterialkosten für die Durchführung von 10.000 Messungen mit je 23 Parameter für ein Jahr sind im Tabellenblatt "4 - Verbrauchsmaterial" aufgeführt. | Ja, im Tabellenblatt "Preisblatt" wurden Wartungskosten gemäß Leistungsbeschreibung bepreist. | Die erforderliche Gasleitung für den Betrieb des angebotenen ICP MS Geräts ist vorhanden. = 100 LP
nein (führt zum Ausschluss) | nein | ja, 2 weitere Sprachen | ja aber < 240 Zeichen | ja, Export ohne Anpassungen möglich | ja, 2 Informationen verfügbar | Die geforderte Reaktionszeit > 48 bis 72 Stunden nach Eingang der Meldung wird eingehalten. = 50 LP (verbindliche Angabe) | Nein, die Verbrauchsmaterialkosten sind nicht im Tabellenblatt "4 - Verbrauchsmaterial" aufgeführt. = 0 LP | Nein, die Wartungskosten gemäß Leistungsbeschreibung wurden im Tabellenblatt "Preisblatt" nicht bepreist. = 0 LP (führt zum Ausschluss des Angebots, aufgrund fehlender Preisangaben) | Die erforderliche Gasleitung für den Betrieb des angebotenen ICP MS Geräts ist nicht vorhanden. = 0 LP
|  | ja, 3 weitere Sprachen | nein | nein | ja, 3 Informationen verfügbar | Die Reaktionszeit ist > 72 Stunden nach Eingang der Meldung. = 0 LP
|  | ja, mind. 4 weitere Sprachen |  |  | ja, 4 Informationen verfügbar
|  | nein, nur Deutsch und Englisch |  |  | ja, 5 Informationen verfügbar
ja, 6 Informationen verfügbar
ja, 7 Informationen verfügbar
ja, 8 Informationen verfügbar
nein, keine der genannten Informationen verfügbar