## Allgemeine
Produktliste - BNB 1.1.6 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien & QNG
Projektnummer: | 2024380
Projektname: | _Mobilitätszentrum Urbanland MZL TH OWL in Lemgo
Nachhaltigkeitsauditor:
Datum: | 2025-06-17
Ablauf der Produktfreigabe:
Senden der ausgefüllten bzw. aktualisierten Liste und der Sicherheitsdatenblätter unter Angabe des entsprechenden Betreffs an:
E-Mailadresse für Freigabe: | produktfreigabe@kraemer-evers.de
Betreff: | 2024380 - "Gewerke XY"
Eingabenfeld
Produktliste
BNB Produktanforderung V.2017
QNG Produktanforderung V.2023
+++ WICHTIG+++ Wir möchten Sie darum bitten, für die zukünftige Produktfreigabe unsere Pendelliste zu verwenden. Wir werden die Produkten erst prüfen und freigeben, wenn Sie die Produkten auf unsere Produktfreigabeliste eingetragen haben und an uns zukommen lassen.
● Die Nachweise senden Sie bitte in Form eines z.B. PDB/TM (Produktdatenblatt/Technische Merkblatt) und/oder SDB (Sicherheitsdatenblatt) und/oder Prüfzertifikat und/oder Herstellungserklärung an uns, nur so können wir eine zeitnahe Bearbeitung und Freigabe sicherstellen (dauert ca. 7-10 Arbeitstag).
● Bitte senden Sie die ausgefüllte Liste und die Nachweise unter dieser Angabe. (s. Ablauf der Produktfreigabe)
• Die Produktfreigabeliste finden Sie auf dem zweiten Arbeitsblatt „Produktliste BNB_QNG“ - Hier können Sie Ihre Produkte eintragen, die freigegeben werden sollen (siehe Beispiel).
Eingabefeld (EXTERN)
AUDITOR
- Die grünen Bereiche werden von dem AUDITOR befüllt. Hier wird das Freigabedatum, die Erfüllung des angefragten Produktes nach DGNB- und QNG Anforderung sowie die Kommentare des Auditors dokumentiert.
- Die Produkte, die Sie selbst nicht zuordnen können, können Sie unter „Nr. 15 Sonstiges“ eintragen und an uns senden.
- Sie können Ihre Kommentare/Anmerkungen auf der Spalte „Kommentar EXTERN“ schrieben.
● Nr. 14 Holzprodukte Hölzer und Holzprodukte aus regionaler bzw. europäischer Forstwirtschaft sowie weltweit tropische, subtropische und boreale Hölzer dürfen nur dann verwendet werden,wenn vom Lieferanten des Holzes / des Holzproduktes durch Vorlage eines Zertifikates die geregelte, nachhaltige Bewirtschaftung des Herkunftsforstes nachgewiesen wird.
Anerkannte Zertifikate für eine Nachweisführung:
● PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
● FSC (Forest Stewardship Council),
●vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise bei erbrachtem Nachweis, dass die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllt werden.
● Auf dem dritten & vierten Arbeitsblatt ist „BNB V.2017- und QNG V.2023 Produktanforderungen“ aufgelistet.

## Produktliste BNB_QNG
Produktliste - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
| Position | Bauprodukttyp | Einsatzbereich | Mengenangabe [m²/m³/kg] | Produktname | Hersteller | erfüllte Anforderung | Anfragedatum | Freigabedatum | erfüllte Anforderung | BNB V.2017 Anforderung |  | QNG V. 2023 Anforderung |  | Kommentar AUDITOR | Kommentar EXTERN
[11 empty] | Ja | Nein | Ja | Nein |  |  | Eingabefeld
| 1. Bodenbeläge | [15 empty] | Auditor
Beispiel | 1.1 | textile Bodenbelag (Teppich) | Büro, Flur | 1250 m² | DESSO Fields Eco Base | Tarkett Holding GmbH DESSO | GUT Gütesiegel | 2025-02-03 | 2025-02-07 | GUT Gütesiegel | X |  | X |  | DGNB QS 4 GUT-Gütesiegel
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2. Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
3. Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
4. Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
5. Kleb- und Dichtstoffe
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6. Verlegewerkstoffe
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
7. Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
8. Bitumenprodukte zur Abdichtung
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
9. Holzschutzmittel
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10. PVC-Produkte
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11. Dämmstoffe und Ortschäume
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12. Kältemittel
12.1
12.2
13. Betontrennmittel
13.1
13.2
14. Holzprodukte
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
15. Sonstiges
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

## BNB V.2017
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
BNB 1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt
Übersichtliste | Pos. | Betrachtete Schadstoffgruppe | Bauproduktgruppe | Bauprodukttyp | Typische Einsatzbereiche | Qualitätsniveau 1 Mindestanforderung | Qualitätsniveau 2 | Qualitätsniveau 3 | Qualitätsniveau 4 | Qualitätsniveau 5 | Mögliche Nachweisdokumente a)
[7 empty] | (zusätzl.zu QN 1) | (zusätzl.zu QN 1) | (zusätzl.zu QN 1) | (zusätzl.zu QN 1)
[6 empty] | 10 Pkt. | 25 Pkt. | 50 Pkt. | 75 Pkt. | 100 Pkt.
1. Übergreifende Anforderungen
| 0 | SVHC | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte | Deklaration enhaltenener SVHC > 0,1 % |  |  |  |  | Gemische: SDB, ggf. Herstellererklärung Erzeugnisse: Herstellerauskunft nach REACH, Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung, Produktkennzeichen, die SVHC ausschließen
2. Bodenbeläge
| 1 | VOC / gefährliche Stoffe / Biozide | Bodenbeläge | textile Bodenbeläge | Bodenbeläge: Teppiche | Dokumentation | RAL-UZ 128 oder GuT-Gütesiegel | RAL-UZ 128 oder GuT-Gütesiegel | RAL-UZ 128 oder GuT-Gütesiegel | RAL-UZ 128 oder GuT-Gütesiegel und ohne PVC- Rückenschicht | PDB oder TM Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel, GuT) ggf. Herstellererklärung, EPD
| 2a | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle | Bodenbeläge | Elastische Bodenbeläge – mit und ohne ankaschierte Verlege- oder Dämmunterlagen | Elastische Bodenbeläge aus Kautschuk, Polyolefine, Kork, Linoleum und PVC – auch Systeme | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema und für PVC-Bodenbeläge gilt: reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) und keine Cadmium- und Bleistabilisatoren c)) | Einhaltung AgBBSchema und für PVC-Bodenbeläge gilt: reproduktionstoxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) und keine Cadmium- und Bleistabilisatoren c)) | RAL-UZ 120 (Keine Verwendung von PVC) | RAL-UZ 120 (Keine Verwendung von PVC) | Emissions-Prüfbericht oder abZ der Gruppen Z-156.602 (Kautschuk), Z-156.603 (PVC), Z-156.604 (Lino), Z-156.608 (PUR), Z-156.613 (Kork) PDB oder TM Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 2b | VOC / gefährliche Stoffe | Bodenbeläge | Bodenbeläge aus Holzwerkstoffen – auch Systeme | Bodenbelägen: Laminate Parkette und Holzfußböden, Bambusparkette – auch Systeme (z.B.Bodenbelag auf Trägerplatte aus Holz oder Holzwerkstoffen) | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema für Beschichtungen gilt Pos. 3b | Einhaltung AgBBSchema für Beschichtungen gilt Pos. 3b | RAL-UZ 176 | RAL-UZ 176 | Emissions-Prüfbericht oder abZ der Gruppen Z-156.606 (Laminate), Z-156.607 (Parkette u. Holzfußböden), Z-156.610 (Verbundbel.), Z-156.612 (Bambus) PDB oder TM Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) ggf. Herstellererklärung, EPD
3. Wandbeläge, Bauplatten und Konstruktionsholz für den Innenbereich
| 41 | VOC / Formaldehyd / gefährliche Stoffe | beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe | Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Sperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten sowie Furnierschichtholz (beschichtet oder unbeschichtet) | Konstruktiver Holzbau im Innenbereich und Innenausbau (wie z. B. Trockenbau, Bekleidungen, Einbaumöbel etc. außer Türen, Sanitärtrennwände) | Dokumentation | --- für flammhemmend ausgerüstete Holzwerkstoffe gilt Pos. 46a | Formaldehyd-Formaldehyd- Ausgleichskonzentration in der Luft eines Prüfraumse) < 0,065 ppm (0,080 mg/m3), entsprechend Klasse E1PLUS | Formaldehyd- Ausgleichskonzentration in der Luft eines Prüfraumse) < 0,05 ppm (0,062 mg/m3) zusätzlich gilt Pos. 46a | RAL-UZ 76 | PDB oder TM, Emissions-Prüfbericht zu Formaldehyd Umweltzeichen (z.B. Blauer Engel) Leistungserklärungen zur CE- Kennzeichnung, ggf. Herstellerklärung, EPD
| 45 | gefährliche Einzelstoffe | Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese | Glasfasergewebe, Malervlies | Wandbekleidungen und Trockenbauwände | Dokumentation | Chlorparaffine, PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B/C) | Chlorparaffine, PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B/C) | Chlorparaffine, PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B/C) | Chlorparaffine, PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B/C) | Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analyseergebnisse, SDB
4. Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend nicht mineralischen Oberflächen (Holz, Metalle, Kunststoffe)
| 3a | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI) | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr.Decopaint-RL Kat. D + E + F) | Beschichtungen auf nicht mineralischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich: Metalle, Holz, Kunststoffe (nicht für Bodenbeläge, siehe Pos. 3b, nicht für Feuerverzinkungen, nicht für Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis, siehe Pos. 23) | Dokumentation | Wb oder Lb: 130 g/l < VOC > 300 g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI- Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) | nur Wb: 100g/l < VOC > 130g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI- Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) | nur Wb: VOC < 100 g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI- Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) | RAL-UZ 12a | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 3b | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom - IV) | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr.Decopaint-RL Kat. D + E + F) | Beschichtungen auf nicht mineralischen Bodenbelägen: Parkette und Holzfußböden - auch Treppen (Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis siehe Pos. 23) | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+, W3+, W3/DD+ und Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlagen 2, E) | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+, W3+, W3/DD+ und Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlagen 2, E) | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+ und Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen c) und reproduktions-toxische Phthalate < 0,1 % (Einzelverbindungen siehe Anlage 2, E) | RAL-UZ 12a | Emissions-Prüfbericht oder abZ der Gruppe Z-157.10 (Oberflächenbehandlungsmittel für Parkette/Holzfußböden) PDB oder TM mit Giscode und Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 23 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Öle und Wachse | Holzoberflächen von Parkett, Treppen, Holzverkleidungen (innen und außen), Türen etc. | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE Ö10 oder Ö20 oder Ö40 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE Ö10 oder Ö20 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE Ö10 oder Ö21 | Einhaltung AgBBSchema und TVOC ≤ 250 µg/m³ nach 28 Tagen und GISCODE Ö10 | Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse, SDB
5. Oberflächenbeschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen
| 4 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und Oberflächenvorbereitungen für Beschichtungen | Spachtelmassen (inkl. Q- Spachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.); KEINE EP- und/oder PU- Produkte (hierzu siehe Zeile 17, 19, 20, 20a) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel (auch Dispersionspachtel), Putze, Vliese, Gipskartonplatten, etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Sys- teme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc. | Dokumentation | nur Wb: VOC < 30 g/l | nur Wb: VOC < 30 g/l | lösemittelfrei und weichmacherfrei gemäß Definition VdL-RL01 / Punkt 4.2.4 | lösemittelfrei und weichmacherfrei gemäß Definition VdL-RL01 / Punkt 4.2.5 | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 5 | VOC / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr. Decopaint-RL Kat. A + B) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Innenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putze sowie auf Gipskartonplatten, Tapeten, Vliese etc. | Dokumentation | llösemittelfrei und weichmacherfrei gemäß Definition VdL-RL01 / Punkt 4.2.4 | RAL-UZ 102 | RAL-UZ 102 | RAL-UZ 102 | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 6a | VOC / Biozide / Schwermetalle | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. C) | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Außenbereich: Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (auch Dispersionsspachtel), Putze sowie auf Fassadentapeten, etc.. | Dokumentation | nur Wb: 30 g/l < VOC < 40 g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen | nur Wb: 20 g/l < VOC < 30 g/l und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI- Verbindungen | nur Wb: 20 g/l < VOC < 30 g/l kein Einsatz von bioziden Wirkstoffen außer Topfzonservierern und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen | nur Wb: VOC < 20 g/l kein Einsatz von bioziden Wirkstoffen außer Topfkonservierern und keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 7 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | nicht filmbildende Imprägnierungen | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich: Natur- und Betonwerksteinbodenbeläge | Dokumentation | GISCODE GH 10 (entaromatisiert) | GISCODE GH 10 (entaromatisiert) | GISCODE GH 10 (entaromatisiert) | GISCODE GH 10 und Lösemittelgehalt <5% | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 11 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Epoxidharz-, PU-, Dispersions- und PMMA- Beschichtungen | Pastöse oder flüssige Abdichtungen und rissüberbrückende Untergrundbehandlung im Innenbereich für Boden- und Wandaufbauten mit Feuchtigkeitsbeanspruchung | Dokumentation | GISCODE D1, RE0, RE1, RU 0,5, RU1 oder PU 10, PU 20 oder RMA10 | GISCODE D1, RE0, RE1, RU 0,5, RU1 oder PU 10, PU 20 oder RMA10 | EMICODE EC1/ EC1-PLUS | EMICODE EC1/ EC1-PLUS | PDB oder TM mit Giscode SDB Umweltzeichen (z. B. Emicode ggf. Herstellerklärung
| 17 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Reaktive PU-Produkte – auch in Systemaufbauten 1K- und 2-K-Systeme | Versiegelungen (Fließbeschichtungen) auf mineralischen Oberflächen – ausgenommen OS- Systeme für Parkhaus, etc. | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE PU10 oder PU20 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE PU10 oder PU20 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE PU10 | Einhaltung AgBBSchema und TVOC ≤ 250 µg/m³ nach 28 Tagen und GISCODE PU10 | Emissions-Prüfbericht oder abZ der Gruppe Z-156.605 (Fußbodenbeschichtungen) PDB oder TM mit Giscode SDB EPD
| 19 | VOC/ gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Epoxidharzbeschichtungen – auch in Systemaufbauten 1K- und 2-K-Systeme | Versiegelungen (Fließbeschichtungen) auf mineralischen Oberflächen - ausgenommen OS- Systeme für Parkhaus, etc. (hierzu siehe Pos. 20) | Dokumentation | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE RE1, RE0, RE2 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE RE1, RE0, RE2 | Einhaltung AgBBSchema und GISCODE RE1, RE0 | Einhaltung AgBBSchema und TVOC ≤ 250 µg/m³ nach 28 Tagen und GISCODE RE0, RE1 | Emissions-Prüfbericht oder abZ der Gruppe Z-156.605 (Fußbodenbeschichtungen) PDB oder TM mit Giscode SDB EPD
| 20a | VOC/ gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Epoxidharz- und PU- Beschichtungen (auch in Kombination) mit speziellen Beständigkeitsanforderungen für Boden- und Wandflächen | Versiegelungen und Fließ- Beschichtungen von Industrieböden, Parkflächen (innen und außen) und Tiefgaragenbeschichtungen inkl. Sockelbeschichtungen (OS 8 und 11) mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt) | Dokumentation | GISCODE PU10, PU 20, PU40, PU60 RE1, RE0, RE2 | GISCODE PU10, PU 20, PU40, PU60 RE1, RE0, RE2 | GISCODE PU10, PU40, PU60 RE1, RE0 | GISCODE PU10, PU40, PU60 und/oder RE1, RE0 | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung
| 20b | VOC/ gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | PMMA-Flüssigkunststoff- Beschichtungen (auch in Kombination) mit speziellen Beständigkeitsanforderungen für Boden-, Wand- und Dachflächen | Versiegelungen und Fließ- Beschichtungen von Industrieböden, Parkflächen (innen und außen) und Tiefgaragenbeschichtungen (OS 8 und 11) mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt) sowie Abdichtungen von Dachflächen und aufgehender Bauteile (z. B. Sockel oder einzudichtende Bauteile im Dachbereich) | Dokumentation | --- | --- | RMA10 | RMA10 | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung
| 35 | Biozide | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Fassadenputze | Putze im Außenbereich : Beton, Mauerwerk, Mörtel oder im WDVS | Dokumentation + Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) | --- | --- | kein Einsatz von bioziden Wirk-stoffen außer Topfkonservierern | kein Einsatz von bioziden Wirk-stoffen außer Topfkonservierern | PDB oder TM SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Leistungserklärungen zur CE- Kennzeichnung ggf. Herstellerklärung, EPD
6. Kleb- und Dichtstoffe
| 6b | VOC gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Klebstoffe | Dispersions- und PU-Klebstoffe | Verklebungen im Außenbereich von geschäumten Dämmstoffen an Fassaden und Flächdächern sowie von Fassadentapeten | Dokumentation | VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C) | VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C) | VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C) | VOC < 40 g/l und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: PBDE, TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, B/C) | PDB oder TM SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 8 | VOC / gefährliche Stoffe / Biozide | Vor-Ort verarbeitete Dichtungsmassen, Fugendichtstoffe, Klebstoffe | Kleb- und Dichtstoffe aus PU, SMP (silanmodifizierte Polymere), Acrylat (einschließlich Dispersionsklebstoffe) oder Silikon | Punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum inkl. TGA Nicht betrachtet werden Bereiche mit sicherheitsrelevanten, bauaufsichtlichen Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutz-anforderungen | Dokumentation + Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: GISCODE PU10 oder PU20 und TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: GISCODE PU10 oder PU20 und TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | keine amin- oder oximvernetzenden Silikone zusätzlich gilt: RAL-UZ 123 oder EMICODE EC1/ EC1PLUS und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | keine amin- oder oximvernetzenden Silikone zusätzlich gilt: RAL-UZ 123 oder EMICODE EC1/ EC1PLUS und Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | PDB oder TM mit Giscode SDB Umweltzeichen (z. B. Emicode) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 9 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Klebund Fugendichtstoffe | Kleb- und Dichtstoffe für die Herstellung der Luftdichtigkeit an Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP o. ä. | Punkt- und linienförmige Verklebungen von Bauteilen zur Herstellung der Luftdichtheit an Fassade, Fenstern und Außentüren | Dokumentation | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) und EMICODE EC1/ EC1PLUS oder VOC < 10 g/l für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C | Chlorparaffine < 0,1 % (siehe Anlage 2, A) und EMICODE EC1/ EC1PLUS oder VOC < 10 g/l für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 % (siehe Anlage 2, C | PDB oder TM SDB Umweltzeichen (z. B. Emicode) ggf. Herstellerklärung, EPD
7. Verlegewerkstoffe
| 10a | VOC / gefährliche Stoffe / Biozide | Vor-Ort verarbeitete Verlegewerkstoffe | Verlegewerkstoffe für keramische Wand- / Bodenfliesen und -platten | Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter keramischen Wand- / und Bodenfliesen und -platten | Dokumentation | mineralische Fliesenkleber oder GISCODE D1, RU0,5, RU1, RE1 oder RS10 | mineralische Fliesenkleber oder EMICODE EC1/ EC1PLUS | RAL-UZ 113 oder EMICODE EC1/ EC1PLUS | RAL-UZ 113 oder EMICODE EC1/ EC1PLUS | PDB oder TM mit Giscode SDB Umweltzeichen (z. B. Emicode, Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 10b | VOC / gefährliche Stoffe / Biozide | Vor-Ort verarbeitete Verlegewerkstoffe und werkseitig verarbeitete Hilfsstoffe zur Herstellung von Fertigbodenelementen (z. B. Hohlraumböden) und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe für Wand- und Bodenbeläge | Verlegewerkstoffe für und Hilfsstoffe zur Belegung von Wand- und Bodenbelägen Nicht für Fliesen und Platten (hierzu siehe Pos. 10) | Dokumentation | Emicode EC 1/ EC1Plus | Emicode EC 1/ EC1Plus | RAL-UZ 113 | RAL-UZ 113 | PDB oder TM SDB Umweltzeichen (z. B. Emicode, Blauer Engel) ggf. Herstellerklärung, EPD
| 12 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Verlegewerkstoffe | Tapetenkleber | Klebstoffe für Tapeten | Dokumentation | Pulverprodukte oder Giscode D1 | Pulverprodukte oder Giscode D1 | Pulverprodukte oder Giscode D1 | weichmacherfreie Pulverprodukte oder lösemittelfreie und weichmacherfreie Dispersionsklebstoffe gemäß Definition VdL-RL01 / Punkt 4.2.4 | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
8. Metallbleche und (Korrosions-)Schutzbeschichtungen für Metalle, Metallprodukte
| 13 | VOC | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch) enstprechend Decopaint RL Kat. I und J | Tragende und nichttragende Metallbauteile im Innenbereich (Wandstärke > 3mm) wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc. ohne besondere mechanische Beanspruchung | Dokumentation | wenn Lb < 300 g/l | nur Wb < 140 g/l | nur Wb < 140 g/l | nur Wb < 100 g/l oder Einsatz eines C3-System | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 14 | VOC | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Korrosionsschutzbeschichtungen ---- (max. Korrosivitätskategorie C3 hoch) | Tragende Metallbauteile (Wandstärke> 3mm) wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc. | Dokumentation | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 120 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt <90 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 60 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 30 g/m² (Gesamtsystem) | PDB oder TM SDB Herstellerklärung mit Angaben zu Gesamtgehalte des Systems, EPD
| 15 | VOC | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Korrosionsschutzbeschichtungen ---- (max. Korrosivitätskategorie C4 hoch) | Tragende Metallbauteile (Wandstärke> 3mm) wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc. | Dokumentation | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 150 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt <120 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 90 g/m² (Gesamtsystem) | Beschichtungssystem mit VOCGehalt < 60 g/m² (Gesamtsystem) | PDB oder TM
| 16 | VOC | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen und werkseitige Oberflächenbeschichtungen, sofern kein Nachweis gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft vorliegt f) | Korrosionsschutzbeschichtungen – werkseitig grundiert und bauseitig endbeschichtet (entsprechend DecopaintRL Kat. I + J) | Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente etc. | Dokumentation | wenn Lb VOC< 300 g/l | wenn Lb VOC< 300 g/l | wenn Lb VOC< 140 g/l | wenn Lb VOC< 140 g/l | PDB oder TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 27 | Schwermetalle (Chrom-VI) | Oberflächenveredlung | eloxierte Aluminium- und passivierte Edelstahloberflächen | Aluminium- und Edelstahlbleche und profile für Oberflächenbekleidungen (Fassade, Dach, Fenster, Türen, Tore, Sonnenschutzsysteme, etc.) | Dokumentation | --- | --- | Chrom-VI-oxidfreie Passivierungsmittel | Chrom-VI-oxidfreie Passivierungsmittel | PDB oder TM ggf. Herstellerklärung, , EPD
| 30 | Schwermetalle (Kupfer, Zink) | Metallbleche | Unbeschichtete Kupfer- und Zinkbleche | Dacheindeckung und Dachrinnen, Fassade bezgl. direkt bewitterte Bauteile, für die eine Regenwasserreinigung technisch möglich ist | Dokumentation | --- | --- | Regenwasserreinigu ngsanlagen bei Metallflächen von insgesamt > 50 m2 bzw. Nachweis Abtrag gemäß Leitfaden UBA 17/05 | Regenwasserreinigu ngsanlagen bei Metallflächen von insgesamt > 50 m2 bzw. Nachweis Abtrag gemäß Leitfaden UBA 17/05 | Auszüge aus LVs, Konstuktionsplänen- und -beschreibungen
9. Bitumenprodukte zur Abdichtung
| 21 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen inkl. Voranstriche, -kleber und -versiegelungen (außer Bitumenvoranstriche für Umkehrdächer, siehe hierzu Pos 22) | Dachabdichtungen, Bauwerksabdichtungen gegen Erdreich / Wasser / Feuchte, Bitumendickbeschichtungen und Dämmstoffmontage | Dokumentation | GISCODE BBP 10 oder BBP 20 | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | GISCODE BBP 10 | GISCODE BBP 10 | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 22 | VOC / gefährliche Stoffe | Vor-Ort verarbeitete Oberflächenbeschichtungen | Bitumenvoranstrich | Bituminöse Verbundabdichtungen beim Umkehrdach | Dokumentation | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | PDB oder TM mit Giscode SDB ggf. Herstellerklärung, EPD
| 37 | Biozide | Abdichtungsbahnen | Polymerbitumenbahnen | Dachabdichtungen nicht für Gründächer | Dokumentation | --- | kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop | kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop | kein Zusatz von durchwurzelungshemmenden Wirkstoffen wie z.B. Mecoprop | PDB oder TM Herstellerklärung, EPD
10. Holzschutzmittel
| 24 | Biozide | Holzschutzmittel | Holzschutz nach DIN 68800-2 und 3 | tragende Holzbauteile in feuchtigkeitsrelevanten Innenräumen (z. B. ungeheizten Atrien, Schwimmhallen) nebst Auskragungen nach außen | Dokumentation des Präparats (falls verwendet): Deklaration biozider Wirkstoffe + Begleitdokument gemäß DIN 68800-2 | GK 0: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 1 - 3: Zugelassenes Biozidprodukt durch BAUA oder DIBT zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 0 und 1: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2 - 3: Zugelassenes Biozidprodukt durch BAUA oder DIBT zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 0, 1, 2 und 3: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 0, 1, 2 und 3: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 zusätzlich gilt Pos. 46a | Auszüge aus LVs, Konstuktionsplänen- und -beschreibungen, PDB oder TM SDB (GK 1 - 3) + Begleitdokument gemäß DIN 68800 Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBT
| 25 | Biozide | Holzschutzmittel | Holzschutz nach DIN 68800-2 und 4 | Außenliegende tragende Holzbauteile | Dokumentation des Präparats (falls verwendet): Deklaration biozider Wirkstoffe | GK 1: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2 - 4: Zugelassenes Biozidprodukt durch BAUA oder DIBT zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 1 : Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 und/oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 GK 3 und 4: Zugelassenes Biozidprodukt durch BAUA oder DIBT zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 1 : Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2 und 3: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 und/oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 GK 4: Zugelassenes Biozidprodukt durch BAUA oder DIBT zusätzlich gilt Pos. 46a | GK 1 : Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2, 3 und 4: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 und/oder natürliche Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350 zusätzlich gilt Pos. 46a | Auszüge aus LVs, Konstuktionsplänen- und -beschreibungen PDB oder TM SDB (GK 2 - 4) Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA oder DIBT
| 26 | Biozide | Holzschutzmittel | Chemische Imprägnierung nichttragender Bauteile | Holzfenster und nichttragende Holzbauteile außen | Dokumentation des Präparats (falls verwendet): Deklaration biozider Wirkstoffe | Nur BAUA zugelassenes Biozidprodukt für Fenster und außenliegende nichttragende Holzbauteile oder RAL-GZ 830 zusätzlich gilt Pos. 46a | Nur BAUA zugelassenes Biozidprodukt für Fenster und außenliegende nichttragende Holzbauteile oder RAL-GZ 830 zusätzlich gilt Pos. 46a | Kein chemischer Holzschutz für Fenster (GK 2) und außenliegende nichttragende Holzbauteile, Fenster GK 3 nur mit Produkten mit BAuAZulassung zusätzlich gilt Pos. 46a | Kein chemischer Holzschutz für Fenster (GK 2) und außenliegende nichttragende Holzbauteile, Fenster GK 3 nur mit Produkten mit BAuAZulassung zusätzlich gilt Pos. 46a | Auszüge aus LVs, Konstuktionsplänen- und -beschreibungen, Begleitpapiere nach DIN 68800-3, Kap. 7 Zulassung des Biozidprodukts durch BAUA, RAL-Gütezeichen Achtung Pos. 26 korrigiert, gemäß Änderung 15.02.17
| 46a | gefährliche Einzelstoffe | Biozidhaltige und flammhemmend ausgerüstete Hölzer und Holzwerkstoffe | Holzschutzmittelpräparate, behandeltes Holz und Holzwerkstoffe | Holzkonstruktionen und Bekleidungen im Innen- und Außenbereich | Dokumentation | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | Herstellerauskunft nach REACH, Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung, ggf. Anlaysenergebnisse Pos. 46a wieder eingeführt (war versehent-lich entfallen).
11. PVC-Produkte
| 29 | Schwermetalle (Blei, Cadmium, Zink), gefährliche Einzelstoffe | Bauprodukte aus Kunststoff | Bauprodukte aus PVC | Wandbeläge, Fassadenelemente, Lichtkuppeln, Fensterprofile, Rinnen, Rohre, Kanäle und Kabel aus PVC sowie PVC-Folien zur Abdichtung an Dach und Außenwänden UG | Dokumentation | keine Cadmium- und Bleistabilisatorenc) für Weich-PVC gilt: reproduktionstoxische PhthalatWeichmacher < 0,1 % (siehe Anlage 2, E) | keine Cadmium- und Bleistabilisatorenc) für Weich-PVC gilt: reproduktionstoxische PhthalatWeichmacher < 0,1 % (siehe Anlage 2, E) | keine Cadmium- und Bleistabilisatorenc) für Weich-PVC gilt: reproduktionstoxische PhthalatWeichmacher < 0,1 % (siehe Anlage 2, E) | keine Cadmium- und Bleistabilisatorenc) für Weich-PVC gilt: reproduktionstoxische PhthalatWeichmacher < 0,1 % (siehe Anlage 2, E) | PDB oder TM ggf. Herstellerklärung, EPD
12. Dämmstoffe und Ortschäume
| 32a | Halogenierte Treibmittel / gefährliche Einzelstoffe | Kunstschaum- Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik | EPS/XPS/PUR/PIR- Dämmprodukte, Melamin- und Phenolharzschäume, für den Innen- und Außenbereichfür Dämmstoffe in WDVS gilt zusätzlich Pos. 36a | Wand-, Decken-, Bodendämmung, flexible TGA-Dämmung | Dokumentation | Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS/XPS, TCEP in PUR/PIR < 0,1 % (siehe Anlage 2, C/D) | Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS/XPS, TCEP in PUR/PIR < 0,1 % (siehe Anlage 2, C/D) | Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS/XPS, TCEP in PUR/PIR < 0,1 % (siehe Anlage 2, C/D) | Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS/XPS, TCEP in PUR/PIR < 0,1 % (siehe Anlage 2, C/D) | PDB oder TM EPD für HBCDD und TCEP auch: Herstellererklärung gemäß REACH, Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung
| 32b | Gefährliche Einzelstoffe | Kunstschaum- Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik | gummiartige Dämmprodukte auf Kautschuk- und PP/PE/EPDM-Basis im Innenbereich | Bodendämmung, flexible TGA - Dämmung | Dokumentation | Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B) | Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B) | Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B) | Frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 % (siehe Anlage 2, A/B) | Herstellerklärung
| 33 | Halogenierte Treibmittel / gefährliche Einzelstoffe (Formaldehyd) | Ortschaum | Spritz- und Montageschäume | Spritz- und Montageschäume im Innen- und Außenbereich z.B. für die Montage von Türen und Fenstern sowie von Fassadendämmungen (inkl. WDVS), Perimeter-, Kellerdecken- und Flachdachdämmungen oder zur Füllung von Fugen | Dokumentation | Frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF Schäume für PU-Montageschäume gilt zusätzlich: TCEP< 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | Frei von halogenierten Treibmitteln und keine UF Schäume für PU-Montageschäume gilt zusätzlich: TCEP< 0,1 % (siehe Anlage 2, C) | Verzicht auf Spritz- und Montageschäume (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ) | Verzicht auf Spritz- und Montageschäume (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ) | PDB oder TM SDB ggf. Herstellererklärung (Treibmittel, Formaldehyd), EPD
| 36a | Biozide / gefährliche Stoffe / halogenierte Treibmittel | Dämmstoffe | Mineralische und nicht mineralische Außen- wanddämmungen (Außenwandfarben siehe Pos. 6, Putze siehe Pos. 35) | Wärmedämmverbundsysteme | Dokumentation + Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) | für KunstschaumDämmstoffe gelten Anforderungen in Pos. 32a, für organische Dämmstoffe gilt Pos. 46b | für KunstschaumDämmstoffe gelten Anforderungen in Pos. 32a, für organische Dämmstoffe gilt Pos. 46b | RAL-UZ 140 | RAL-UZ 140 | PDB oder TM SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Leistungserklärungen zur CE- Kennzeichnung ggf. Herstellerklärung, EPD
| 36b | VOC / Biozide / gefährliche Stoffe / gefährliche Einzelstoffe (Formaldehyd) halogenierte Treibmittel | Dämmstoffe | mineralische und nicht mineralische Innendämmungen | Innendämmung von Aufenthaltsräumen an Wand, Decke, Bodenplatte, Raumtrennwänden, bei Holzrahmen- und Holztafelbauweise | Dokumentation | für KunstschaumDämmstoffe gelten Anforderungen in Pos. 32a und 32b, für organische Dämmstoffe gilt Pos. 46b | für KunstschaumDämmstoffe gelten Anforderungen in Pos. 32a und 32b, für organische Dämmstoffe gilt Pos. 46b | für KunstschaumDämmstoffe gelten Anforderungen in Pos. 32a und 32b, für organische Dämmstoffe gilt Pos. 46 zusätzlich gilt: Einhaltung AgBB-Schema | RAL-UZ 132 | PDB oder TM SDB Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel) Leistungserklärungen zur CE-Kennzeichnung ggf. Herstellerklärung, EPD
| 46b | gefährliche Einzelstoffe | Biozidhaltige und flammhemmend ausgerüstete Dämmstoffe | Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Zellulose, Holzfaserplatten, Holzwolle, Schafwolle, etc.) | Dämmstoffplatten und -matten sowie Einblasdämmungen, Schüttungen oder Stopfmassen | Dokumentation | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | reproduktionstoxische Borverbindungen < 0,1 % (siehe Anlage 2, F) | Herstellerauskunft nach REACH, Leistungserklärung zur CE-Kennzeichnung, ggf. Anlaysenergebnisse
13. Kältemittel
| 34 | Halogenierte Kältemittel | Kältemittel | Kältemittel | RLT-Anlagen mit Kältetechnik | Dokumentation | - | - | Frei von voll- und teilhalogenierten Kältemitteln | Frei von voll- und teilhalogenierten Kältemitteln | PDB oder TM Herstellungserklärung (Kältemittel), EPD
14. Betontrennmittel
| 43 | gefährliche Stoffe | Betontrennmittel | Schalöle und Trennmittel | Betonieren | Dokumentation | GISCODE BTM10/15/20 | GISCODE BTM10/15 | GISCODE BTM10 | GISCODE BTM10 und RAL-ZU 178 | PDB oder TM

## QNG V.2023
Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien - QNG Anforderungenskatalog Anhangdokument 313
Einzelverbindungsgruppen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften:
Übersichtliste | Gruppe |  | Betrachtete Schadstoffe |  | CAS-Nr. |  | Regelung SVHC, POP-VO, REACH-VO, ChemVerbV d)
| A |  | Flammschutzmittel und Weichmacher: Chlorparaffine C10-C>17 (CP) |  | 85535-84-8 (SCCP) 85535-85-9 (MCCP) 85535-86-0 (LCCP) |  | Beschränkung nach POP-VO (SCCP); SVHC der REACH-Kandidatenliste (SCCP)
| B |  | Flammschutzmittel: Polybromierte Biphenyle (PBB) Polybromierte Diphenylether (PBDE) |  | PBB (Auswahl): 40088-45-7 (TetraBB), 56307-79-0 (PentaBB), 59080-40-9, 59536-65-1 (HexaBB), 67733-52-2, 6355-01-8 (HeptaBB), 27858-07-7 (OctaBB), 27753-52-2, 69278-62-2, 119264-62-9, 119264-63-0 (NonaBB 13654-09-6 (DecaBB) PBDE (Auswahl): 40088-47-9 (TetraBDE), 32534-81-9 (PentaBDE), 36483-60-0 (HexaBDE), 68928-80-3 (HeptaBDE), 32536-52-0 (OctaBDE), 63936-56-1 (NonaBDE), 1163-19-5 (DecaBDE) |  | Beschränkung nach POP-VO (TetraBDE, PentaBDE, HexaBDE, HeptaBDE) Beschränkung nach REACH-VO, Anhang XVII (OctaBDE) SVHC der REACH-Kandidatenliste (DecaBDE)
| C |  | Tris(2-chlorethyl)phosphat TCEP |  | 115-96-8 (TCEP) |  | SVHC der REACH-Kandidatenliste
| D |  | Hexabromcyclododecan (HBCDD) |  | 25637-99-4, 3194-55-6, (134237-50-6), (134237-51-7), (134237-52-8) |  | SVHC der REACH-Kandidatenliste Aufnahme in REACH Anhang XIV
| E |  | Phthalat-Weichmacher: Diisobutylphthalat (DIBP), Benzylbutylphthalat (BBP), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP) Diisopentylphthalat (DIPP) Dipentylphthalat (DPP) N-Pentylisopentylphthalat (PIPP) Bis(2-methoxyethyl)phthalat (BMEP) |  | 84-69-5 (DIBP) 85-68-7 (BBP) 117-81-7 (DEHP) 84-74-2 (DBP) 605-50-5 (DIPP) 131-18-0 (DPP) 776297-69-9 (PIPP) 117-82-8(BMEP) |  | SVHC der REACH-Kandidatenliste (alle); teilweise Aufnahme in REACH Anhang XIV
| F |  | Borate: Borsäure, Dibortrioxid Tetrabordinatriumheptaoxid, Dinatriumtetraborat |  | 10043-35-3, 11113-50-1 (Borsäure) 1303-86-2 (Dibortrioxid,) 12267-73-1 (Tetrabordinatriumheptaoxid) 1303-96-4, 1330-43-4, 12179-04-3 (Dinatriumtetraborat) |  | SVHC der REACH-Kandidatenliste (alle)
| G |  | Pentachlorphenol (PCP) |  | 87-86-5 (PCP) 131-52-2 (PCP-Natriumsalz) |  | Beschränkung nach ChemVerbV
| Pos. NEU | Pos. Alt | Bauproduktgruppe | Nachzuweisende Bauprodukte | Betrachtete Stoffe | Regelwerk/ Bezugsnorm | QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung | Nachweisdokumente a)
1. Übergreifende Anforderungen
| 1.1 | 1.1 | Übergreifende Anforderung für die Güte des Gebäudes | Alle in der Kriterienmatrix aufgeführten Bauprodukte | SVHC | 1907/2006/EG | Produktdokumentation und Deklaration enhaltenener SVHC > 0,10 % | Gemische: SDB Erzeugnisse:Herstellererklärung, REACH-Konformitätsprüfung
2. Bodenbeläge
| 2.1 | 2.1 | Textile Bodenbeläge | Alle textilen Bodenbeläge | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Biozide | MVV TB / GUT / DE-UZ 128 | DE-UZ 128 oder GUT-Label | TD mit Auslobung des Gütesiegels, Urkunde des Umweltzeichens GUT und Blauer Engel, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 2.2 | 2.2 | Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme | Alle Bodenbeläge aus Kautschuk, Polyolefine, Kork, Linoleum, PUR und PVC (Vinyl) – in Innenräumen inkl.Technikräumen (Elektro, EDV) | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle | MVV TB / TRGS 552-2018 / AfPS GS 2019:01 / 1907/2006/EG | Einhaltung AgBB-Schema b) d) krebserzeugende Nitrosamine ≤ 0,011 mg/kg oder ≤ 0,0002 mg/m³ PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate ≤ 0,10 % keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren c) | TD, freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 2.3 | 2.3 | Mehrschichtiges Holzparkett, Bambusbeläge und Bodenbeläge auf Holzwerkstoff-Trägerplatten | Alle mehrschichtigen Bodenbeläge aus Holz/Holzwerkstoffen, Bambuse) und Laminaten inkl. der werkseitigen Beschichtungen | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe | MVV TB | Einhaltung AgBB-Schema b) d) e) Geräuchertes Holz b) d): Ammoniak28d ≤ 0,10 mg/m3 | TD, freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 2.4 | 2.2/ 2.3/ Neu | Verlegeunterlagen für Bodenbeläge | Verlege- und Dämmplatten unter Bodenbelägen zum Zwecke des Wärme- und Trittschallschutzes | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / Nitrosamine | MVV TB / AfPS GS 2019:01 | Einhaltung AgBB-Schema b) f) Gummi/Kautschuk b) f): PAK ≤ 50,0 mg/kg, BaP ≤ 5,0 mg/kg und krebserzeugende Nitrosamine ≤ 0,011 mg/kg oder ≤ 0,0002 mg/m3 | TD, abZ f), Herstellererklärung zu Inhaltstoffen
3. Verlegewerkstoffe
| 3.1 | 7.2 | Verlegewerkstoffe für textile, elastische und hölzerne Wand- und Bodenbeläge | Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe für Wand- und Bodenbeläge sowie Belagsklebstoffe an Fertigbodenelementen (belegter Doppelboden) | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Weichmacher / Biozide | MVV TB / GEV-EMICODE | EMICODE EC 1 Klebstoffe für Bodenbeläge: Einhaltung AgBB-Schema b) f) | TD, SDB, abZ f), GEV-Zertifikat EMICODE
| 3.2 | 7.1 | Verlegewerkstoffe für keramische Fliesen, Naturstein und Betonwerkstein an Wand und Boden | Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter Fliesen/ Platten sowie Fugenmörtel | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Weichmacher / Biozide | GEV-EMICODE | Zement-Verlegemörtel oder EMICODE EC1 | TD, SDB, GEV-Zertifikat EMICODE
| 3.3 | 5.5 | Abdichtungen an Boden und Wand sowie Rissharze in Innenräumen | Abdichtungen unter Fliesenbelägen, Rissharze (Estrich) und Beschichtungen für Boden- und Wandaufbauten mit Feuchtigkeitsbeanspruchung auf Basis von Epoxidharz-, PU- und PMMA-Harzen sowie auf Acrylat- Dispersionsbasis | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE D1, RE05, RE10, RE20, RE30, RU0,5, RU1, PU 10, PU 20, PU40 (ALT), PU50 (ALT) oder RMA10 | TD mit Auslobung des GISCODE, SDB, GEV-Zertifikat EMICODE
4. Kleb- und Dichtstoffe
| 4.1 | 4. | Bauseitig verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen | Alle Anwendungen; verarbeitet an Wänden, Türzargen, Fensterrahmen, bauseitige Montage von Verglasungen in Fensterrahmen, PR-Profilen, Fensterbänken, Wandsockeln, Sockelleisten, Bodenbelägen, Fliesen, Natursteinen, Werksteinen, Sanitärobjekten, Teeküchen und Stöße an Lüftungskanälen etc. Nicht betrachtet wird der Glasbau und Brandschutzsilikone | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC / Chlorparaffine / Biozide (Produktart 7 und 9 nach 528/2012/EG) | POP-VO / 528/2012/EG | Chlorparaffine ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen | TD, SDB, NDB und Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 4.2 | z.T. 6.2 | Bauseitig verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von PU-, PU Hybrid- und SMP-Rezepturen (silanmodifizierte Polymere) in Innenräumen | Alle Anwendungen; verarbeitet an Fenstern, PR-Profilen, Brandschutztüren, bauseitige Montage von Verglasungen in Rahmen, Doppelboden, Hohlboden, Stützenkleber, Stützensicherungskleber, Fugen an Bodenbeschichtungen, Sockelleisten, Türschienen, Montageverklebungen und Stöße an Lüftungskanälen Nicht betrachtet wird der Glasbau | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC | Lösemittel nach TRGS 610 / GISCODE / POP-VO / 1907/2006/EG | Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE ≤ 0,10 % lösemittelfrei oder GISCODE PU10, PU 20, PU40 (ALT) bzw. PU50 (ALT) | TD mit Auslobung des GISCODE, SDB, NDB und Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 4.3 | 6.3 | Kleb- und Dichtstoffe auf Basis von PU, PU-Hybrid, MS-Polymer oder SMP (silanmodifizierte Polymere) für die Herstellung der Luftdichtigkeit an Fassade, Fenstern und Außentüren (innen und außen) | Punkt- und linienförmige Verklebungen an Außenwänden | VOC / Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC | POP-VO / 1907/2006/EG | Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE ≤ 0,10 % | TD, SDB, NDB, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 4.4 | 7.3 | Tapetenkleber | Alle Klebstoffe für Tapeten | VOC / gefährliche Stoffe | GISCODE / VdL-Richtlinie 01 | Pulverprodukte oder Giscode D1 | TD mit Auslobung des GISCODE, SDB, NDB
| 4.5 | 6.1 10 | Klebstoffe für Wärmedämmstoffe an Fassade und Dach | Dispersions- und PU-Klebstoffe | VOC / Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC | Lösemittel nach TRGS 610 / POP-VO / 1907/2006/EG | VOC ≤ 40,0 g/l Chlorparaffine ≤ 0,10 % PU-Klebstoffe: PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 % | TD, SDB, NDB, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
5. Belegungen und Beschichtungen überwiegend mineralischer Oberflächen
| 5.1 | 5.10 | Außenputze auf Beton, Mauerwerk oder WDVS | Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausrüstung | Biozide (Beschichtungschutzmittel) | 528/2012/EG (Produktart 7) | Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt) | TD, SDB, NDB
| 5.2 | 5.3 | Fassadenfarben inkl. der Grundierungen | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen an außenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Putze, WDVS und Fassadentapeten | VOC / Biozide / Schwermetalle | VOC nach 2004/42/EG / 1907/2006/EG / 528/2012/EG (Produktart 7) | VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Deklaration biozider Wirkstoffe Blei-Verbindungen ≤ 0,10 % | TD, SDB, NDB
| 5.3 | 5.1 | Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen | Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf AcrylatDispersionsbasis etc. Nicht betrachtet werden hier Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc. Siehe hierzu Zeile 5.9 - 5.10 | VOC / Emissionen | MVV TB / VOC nach 2004/42/EG / VdL-Richtlinie 01 | VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschichtungen auf Bodenbelägen: Einhaltung AgBB-Schema b) d) | TD mit Auslobung der ELF-Güte, SDB, NDB, freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d)
| 5.4 | 3.2 | Flammhemmend ausgerüstete Gewebe und Vliese in Innenräumen | Belegung von Wand- und Deckenflächen mit Malervlies und Glasfasergeweben | Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC | POP-VO / 1907/2006/EG | Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 % | TD, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 5.5 | 5.2 | Innenfarben | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Oberflächen im Inneren des Gebäudes: Beton, Mauerwerk, Mörtel, Spachtel, Putze sowie Gipsplatten, Tapeten, Vliese etc. | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle | VOC nach 2004/42/EG / VdL-Richtlinie 01 | lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01 | TD mit Auslobung der ELF-Güte, SDB, NDB
| 5.6 | Neu | Acrylat-Beschichtungen mineralischer Untergründe mit besonderen Anforderungen in Innenräumen | Schutzbeschichtungen mit WHG-Zulassung (Sprinklertanks etc.) oder Beständigkeit gegen Säuren, Öle etc. (z.B. Aufzugschacht, Technikräume) | VOC | 2004/42/EG | VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) | TD, SDB
| 5.7 | 5.6 | Kunstharzestriche und reaktive Polyurethanbeschichtungen (PU inkl. Polyurea) auf mineralischen Oberflächen an Boden und Wand (innen und außen) – auch in Systemaufbauten | Kunstharzestriche mit PU-Komponenten, PU-Versiegelungen (innen und außen), PU-Sperrschicht unter Parkettbelägen, PUWandbeschichtungen, 2K-PU-Lacke, Flüssigkunststoffe (innen und außen) zur Abdichtung aufgehender Bauteile oder von Wasserabläufen (Dach, Balkone, Küche etc.), PUBodenbeschichtung (innen und außen) - ausgenommen OS-Systeme | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe | 5MVV TB / GISCODE | Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschich-tungen auf Bodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen) b) d): Einhaltung AgBB-Schema Total solid oder GISCODE PU10, PU20, PU 30, PU40 (ALT) oder PU50 (ALT) | SDB, NDB, TD mit Auslobung des GISCODE sowie der AgBB-Güte oder freiwilliger Nachweis durch ETA bzw. Gutachten gemäß MVV TB D 3 d)
| 5.8 | 5.7 | Kunstharzestriche und reaktive Epoxidharzbeschichtungen (EP) auf mineralischen Oberflächen an Boden und Wand (innen und außen) – auch in Systemaufbauten | Kunstharzestriche mit EP-Komponenten, EP-Versiegelungen (innen und außen), EP-Wandbeschichtungen, 2K-EP-Lacke, EP- Bodenbeschichtung (innen und außen) ausgenommen OS-Systeme | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe | MVV TB / GISCODE | Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschich-tungen auf Bodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen) b) d): Einhaltung AgBB-Schema GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30, RE40 oder RE50 | SDB, NDB, TD mit Auslobung des GISCODE sowie der AgBB-Güte oder freiwilliger Nachweis durch ETA bzw. Gutachten gemäß MVV TB D 3 d)
| 5.9 | 5.8 | OS-Systeme aus Epoxidharz- und PUBeschichtungen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen für Boden- und Wandflächen (innen und außen) | Beschichtungen von Industrieböden, Parkflächen inkl. Rampen (innen und außen) und Tiefgaragen inkl. Sockelbeschichtung mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt) | VOC/ gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE PU10, PU20, PU 30, PU40 (ALT), PU50 (ALT), PU60 (ALT) RE05, RE10, RE20, RE30, RE40 oder RE50 | SDB, NDB, TD mit Auslobung des GISCODE
| 5.10 | 5.9 | Kunstharzestriche und PMMA- Beschichtungen (auch OS-Systeme) für Boden- und Wandflächen sowie PMMA- Flüssigkunststoffe (innen und außen) | Kunstharzestriche mit PMMA-Komponenten, PMMA- Beschichtung von Estrich, Terrazzo, Industrieböden, Parkflächen inkl. Rampen (innen und außen) und Tiefgaragen mit Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt), PMMAWandbeschichtungen sowie PMMA-Flüssigkunststoffe (innen und außen) zur Abdichtung aufgehender Bauteile oder von Wasserabläufen (Dach, Balkone, Küche etc.) | VOC/ Emissionen / gefährliche Stoffe | MVV TB | Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschich-tungen auf Bodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen) b) d): Einhaltung AgBB-Schema b) | SDB, NDB, TD mit Auslobung der AgBB-Güte oder freiwilliger Nachweis durch ETA bzw. Gutachten gemäß MVV TB D 3 d)
| 5.11 | 5.4 | nicht filmbildende Imprägnierungen | Beschichtungen auf mineralischen Untergründen im Innenbereich: Natur- und Betonwerksteinbodenbeläge | VOC / gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE GH0, GH10 (entaromatisiert) und GH 40 | TD mit Auslobung des GISCODE, SDB
| 5.12 | 14.1 | Betontrennmittel | Schalöle und Trennmittel für die Betonage | gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE BTM01, BTM05, BTM10 oder BTM15 | TD mit Auslobung des GISCODE, SDB
6. Beschichtungen/ Lackierungen auf Metall, Holz und Kunststoff
| 6.1 | 4.1 | Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen | Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der Haftgründe/ Grundierungen sowie Holzlasuren: Stahlträger, Stahlblechtüren, Innentüren, Türzargen, Treppengeländer, Heizungsrohre, Holzbauelemente (Träger, Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Fassadenbekleidungen etc. - ausgenommen Bodenbeläge | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI) | VOC nach 2004/42/EG /1907/2006/EG / DE-UZ 12a | VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VIVerbindungen | TD, SDB, NDB, Herstellererklärung
| 6.2 | 4.2 | Bauseitige Beschichtungen auf Fußbodenbelägen | Lacke auf PU-/PU-Hybridbasis inkl. Grundierung/ Füller auf Holzparkett, Holztreppen und Korkfußböden | VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI) | MVV TB / Emissionen / GISCODE / 1907/2006/EG | Einhaltung AgBB-Schema b) f) GISCODE W1, W2+, W1/DD, W2/DD+, W3+ oder W3/DD+ Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen | SDB, NDB, TD mit Auslobung des GISCODE sowie der AgBB-Güte oder abZ/aBG f), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 6.5 | 4.3 | Beschichtung von Holzerzeugnissen mit Ölen, Wachsen und 2K-ÖlHybridsystemen in Innenräumen | Oberflächenvergütung von Parkett, Treppenstufen, Treppenkonstruktionen inkl. Geländer und Holzverkleidungen | VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe | MVV TB / GISCODE | Beschichtung von Parkett und Treppenstufen: Einhaltung AgBB-Schema b) f) GISCODE Ö10, Ö10+, Ö10/DD+, Ö20 oder Ö20+ | SDB, NDB, TD mit Auslobung des GISCODE sowie der AgBB-Güte oder abZ/aBG f)
7. Beschichtungen für den Korrosions- und Brandschutz
| 7.1 | 8.1 | Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch) | Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc. | VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus | 2004/42/EG / DIN EN ISO 12944 | VOC ≤ 140,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) | TD, SDB
| 7.2 | 8.2 | Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer hoch) | Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc. | VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus | 2004/42/EG / DIN EN ISO 12944 | Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt ≤ 90,0 g/m² (Gesamtsystem) g) | TD, SDB, Herstellererklärung und VOC-Berechnung des Schichtaufbaues i)
| 7.3 | 8.3 | Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie größer als C3, Schutzdauer hoch) | Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc. | VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus | 2004/42/EG /DIN EN ISO 12944 | Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt ≤ 120,0 g/m² (Gesamtsystem) g) | TD, SDB, Herstellererklärung und VOC-Berechnung des Schichtaufbaues i)
| 7.4 | 8.4 | Korrosionsschutz nicht tragender Metallbauteile innen und außen | Korrosionsschutzbeschichtungen von Treppengeländern, Metallunterkonstruktionen, Metallzargen, Stahltüren, Fassadenelementen, Metalldecken, Heizkörpern, Verteilerschränken, Kälterohren, Sprinklerrohren etc., Haftgründe auf Pulverlacken von Türen/ Zargen, Beschichtungen auf Metalldecken, TGA-Rohren und Verteilerschränke (Elektro, MSR, EDV, Feuerlöschschrank) sowie Effektbeschichtungen (z.B. Metalliceffektlacke) | VOC | VOC nach 2004/42/EG | VOC ≤ 300,0 g/l | TD, SDB, NDB
| 7.5 | Neu | Nassbeschichtungen für den Brandschutz im Stahlbau (bau- und werkseitig) | Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen (1K- und 2K-Systeme) | VOC / Emissionen / Halogene / gefährliche Stoffe / SVHC | MVV TB / 2004/42/EG | Einhaltung AgBB-Schema b) oder Leistungsausweisung auf Basis einer europäischen technischen Bewertung (ETA) f) h) Halogenfreies Produkt VOC ≤ 50,0 g/l | SDB, TD mit Auslobung der AgBB-Güte b) oder abZ f), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
8. Imprägnierungen zum Zweck des chemischen Holzschutzes
| 8.1 | 10.1 10.4 | Chemische Holzschutzmittel nach DIN 68800-3 in Innenräumen | Vorbeugende Behandlung tragender Holzbauteile nebst Auskragungen nach außen | Biozide / SVHC: Borverbindungen | 528/2012/EG (Produktart 8) / 1907/2006/EG | Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe GK 0 und 1: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2 und 3: Einsatz zugelassener Biozidprodukte nach 528/2012/EG | TD, SDB, Auszüge aus LVs, Konstruktionsplänen und Beschreibungen, Begleitpapiere gemäß DIN 68800-3_Kap 7
| 8.2 | 10.2 10.4 | Chemische Holzschutzmittel nach DIN 68800-3 in Sondergebäuden (innen und außen) | Vorbeugende Behandlung tragender Holzbauteile im Außenbereich sowie in Innenräumen mit dauerhaft hoher Luftfeuchte über 65 - 70 % r.F. (z. B. ungeheizte Atrien, Schwimmhallen, Eissporthallen etc.) | Biozide / SVHC: Borverbindungen | 528/2012/EG (Produktart 8) / 1907/2006/EG | Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe GK 1: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 GK 2: Holzschutz nur konstruktiv nach DIN 68800-2 oder Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1- 3 nach DIN EN 350 GK 3 und 4: Einsatz zugelassener Biozidprodukte nach 528/2012/EG | TD, SDB, Auszüge aus LVs, Konstruktionsplänen und Beschreibungen, Begleitpapiere gemäß DIN 68800-3_Kap 7
| 8.3 | 10.3 10.4 | Chemische Holzschutzmittel nach DIN 68800-3 auf nichttragenden Bauteilen (innen und außen) | Vorbeugende Behandlung und Imprägnierung von Holzfenstern, Fassadenbekleidungen, Innenwand- und Deckenbekleidungen, Terrassenbeläge etc. | Biozide / SVHC: Borverbindungen | 528/2012/EG (Produktart 8) / 1907/2006/EG | Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe In Innenräumen keine Biozide zugelassen Einsatz zugelassener Biozidprodukte nach 528/2012/EG für Fenster und außenliegende Holzbauteile nach 528/2012/EG | TD, SDB, Auszüge aus LVs, Konstruktionsplänen und Beschreibungen, Begleitpapiere gemäß DIN 68800-3_Kap 7
9. Holzwerkstoffplatten
| 9.1 | 3.1 3.3 10.4 | Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL) für den Holzbau und Innenausbau | Alle Spanplatten, Hochdruckschichtstoff- (HPL) und OSBPlatten (für z. B. Trockenbau, Bekleidungen an Decke/ Wand, Akustikdecken, Raumakustikelemente, Einbaumöbel etc.) - ausgenommen Türen und Sanitärtrennwände | Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen | MVV TB / ChemVerbotsV / DE-UZ 76 / 1907/2006/EG | Einhaltung AgBB-Schema b) d) Formaldehyd ≤ 0,08 ppm (0,096 mg/m3) in Prüfkammer i) j) Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % | TD mit Auslobung der AgBB-Güte oder freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d), EmissionsPrüfbericht zu Formaldehyd j), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
[7 empty] | Formaldehyd ≤ 0,08 ppm (0,096 mg/m3) in Prüfkammer i) j) Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % | Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 9.2 | 3.1 10.4 | Holzwerkstoffe (Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten) für den Holzbau und Innenausbau | Alle Tischler-, Faser-, Furnier- und Massivholzplatten (für z. B. Trockenbau, Innenwände, Bekleidungen an Decke/ Wand, Akustikdecken, Raumakustikelemente an Decke/Wand, Einbaumöbel etc.) | Formaldehyd / VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen | ChemVerbotsV / DIN EN 16516 / DE-UZ 76 / 1907/2006/EG |  | TD, Emissions-Prüfbericht zu Formaldehyd j), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
10. Bauprodukte auf Bitumenbasis
| 10.1 | 9.1 | Kalt verarbeitete Bitumenhaftgründe und Bitumendickbeschichtungen | Vorstriche unter Dachabdichtungen, Bauwerksabdichtungen gegen Erdreich (innen und außen), Bitumendickbeschichtungen und Dämmstoffkleber an Außenwänden | VOC/ gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE BBP 10 oder BBP 20 | TD, SDB
| 10.2 | 9.2 | Bituminöse Vorstriche und Verbundabdichtungen für Umkehrdächer | Bitumenvoranstrich und Haftgrund | VOC/ gefährliche Stoffe | GISCODE | GISCODE BBP 10, BBP 20 oder BBP 30 | TD, SDB
| 10.3 | 9.3 | Bitumenbahnen für die Dachabdichtung | Durch Regenwasser bewitterte Bitumenbahnen auf Dächern ausgenommen Gründachaufbauten | Biozide / Wurzelschutzmittel | MVV TB / DIN CEN/TS 16637-2 / 528/2012/EG | Keine CMR-Stoffe 1A/1B k) Deklaration biozider Wirkstoffe Eluat kumulierter Austrag: Mecoprop ≤ 47,0 mg/m2 | TD, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen, Prüfzeugnis von Elutionsversuch nach CEN/ TS 16637-2: freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d)
11. Bauprodukte aus Kunststoffen oder Metallen
| 11.1 | 11.1 | Kunststoffe (PVC) zur Belegung von Oberflächen in Innenräumen sowie Kunststoff-Bauteile an der Gebäudehülle | Wand- und Deckenbeläge (z.B. Vinyltapeten, Wandbekleidungen) und Beschichtungen (z.B. flüssige Tapeten, Dekorapplikationen), Lichtkuppeln und Kunststofffenster aus PVC sowie PVC-Folien zur Abdichtung an Dach und Außenwand UG | Schwermetalle (Blei, Cadmium, Zinn) / Emissionen / SVHC: Phthalate | MVV TB / 1907/2006/EG | keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren c) Wandbekleidungen und - beschichtungen: Einhaltung AgBBSchema b) d) reproduktionstoxische PhthalatWeichmacher ≤ 0,10 % | TD mit Auslobung der AgBB-Güte oder freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 11.3 | 8.6 | Direkt bewitterte Metallbleche an Dach und Fassade (> 50 m2) | Dacheindeckung, Dachrinnen und Fassadenbekleidung aus unbeschichteten Blechen aus Kupfer, Titanzink und verzinktem Stahl | Schwermetalle (Kupfer, Zink) |  | Regenwasserreinigungsanlagen bei Metallflächen von insgesamt > 50 m² bzw. Nachweis Abtrag gemäß Leitfaden UBA 17/05 | Auszüge aus LVs, Konstuktionsplänen und Konzept
12. Dämmstoffe
| 12.1 | 12.1 | Kunstschaum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude und Haustechnik | Dämmplatten aus EPS, XPS, PUR, PIR, Melaminharzschaum, Phenolharzschaum sowie gespritzte PUR- und UFDämmschäume: Dämmstoffe an Wand, im zweischaligen Außenmauerwerk, an Fassade, in Dachaufbauten, Luftschächten, Decken und in Bodenaufbauten (inkl. Fußbodenheizungssystem) sowie PUR-Rohrschalen an Installationen | Halogenierte Treibmittel / SVHC: HBCD, TCEP / Emissionen | Montrealer Protokoll / 517/2014/EU / MVV TB / POP-VO / 1907/2006/EG | Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/ XPS-Platten: HBCD ≤ 0,10 % PUR/ PIR-Platten: TCEP ≤ 0,10 % Phenolharzschaumplatten d) und gespritzter UF-Dämmschaum h) : Einhaltung AgBB-Schema b) | TD, freiwilliger Nachweis durch ETA oder Gutachten gemäß MVV TB D 3 d) sowie abZ h), Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 12.2 | 12.2 | Flexible Kunstschaum-Dämmstoffe für die Haustechnik | Dämmstoffe aus EPDM-Kautschuk, Polyethylen (PE) und Polyolefin an haustechnischen Installationen (RLT-Kanäle, Rohre für Installationen Wärme/ Kälte/ Wasser/ Medien) | Halogenierte Treibmittel / Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) | Montrealer Protokoll / 517/2014/EU / POP-VO / 1907/2006/EG | Frei von halogenierten Treibmitteln SCCP, MCCP, PBB und PBDE ≤ 0,10 % | TD, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 12.3 | 12.4 12.5 | Dämmstoffe aus Künstlichen Mineralfasern (KMF) | Alle Dämmstoffe aus Mineralwolle | Gefährliche Stoffe / Emissionen | 1272/2008/EG / GefStoffV | RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ | RAL-Gütezeichen
| 12.4 | 12.6 | Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen in Innenräumen sowie in Holzbau-Konstruktionen | Dämmstoffe aus natürlichen/ nachwachsenden Rohstoffen (Holzfasern, Holzwolle, Zellulose, Hanf, Jute, Schafwolle etc.): Dämmung von Wand, Decke, Boden (Estrich) | Gefährliche Stoffe / SVHC: Borverbindungen / Biozide | 1907/2006/EG / DE-UZ 132 | Reproduktionstoxische Borverbindungen ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe | TD, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 12.5 | 12.3 | Ortschäume (PUR, UF) in Innenräumen und an der Gebäudehülle | Montage von Türen/ Fenstern und Dämmstoffen an Fassaden, UG-Wänden, Kellerdecke und Dach sowie die Dämmung kleiner Hohlräume ausgenommen Fugen in WDVS gemäß abZ und Brandschutzanforderungen | Halogenierte Treibmittel / SVHC / Formaldehyd / Emissionen / Chlorparaffine | Montrealer Protokoll / 517/2014/EU / 1907/2006/EG | Frei von halogenierten Treibmitteln Kein UF-Schaum TCEP, Chlorparaffine ≤ 0,10 % | TD, SDB, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
13. Bauprodukte haustechnischer Installationen
| 13.1 | 11.1 z..T. neu | Installationen Elektro, Datenverarbeitung und MSR-Technik | Kabel, Leitungen, Leerrohre sowie Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff | SVHC: Phthalate / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / Blei / Cadmium | POP-VO / 1907/2006/EG / 2015/863/EU | Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher ≤ 0,10 % PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 % | TD, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 13.2 | 4.4 | Brandschottungen innen und außen: Brandschutzspachtelmassen, Brandschutzcoatings für Kabel und Brandschutzsilikone | Spachtelungen, Beschichtungen, Verklebungen bzw. Abdichtungen mit Brandschutzanforderungen (z.B. Kabelschott, RS-Türen, Verglasungen etc.) | Chlorparaffine / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / SVHC: TCEP | POP-VO / 1907/2006/EG | Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 % | TD, SDB, Herstellererklärung zu Inhaltsstoffen
| 13.3 | 13.1 | Kältemittel | RLT-Anlagen mit Kältetechnik und Wärmepumpen | Halogenierte Kältemittel / F-Gase | 517/2014/EU | Es ist nur der Einsatz natürlicher Kältemittel gemäß AMEV Kälte 2017 Tab. 4 sowie als zukunftsicher bis 2030 eingestufte Kältemittel gemäß AMEV Kälte 2017 Tab. 3 zulässig | TD des Kälteerzeugers und Kältemittels, SDB Kältemittel, Auszug aus LV