## Formblatt 223
Bieter | [5 empty] | Vergabenummer |  | Datum
02_BA3
Baumaßnahme
Thurn und Taxis Schloss St. Emmeran
Dach- und Fassadeninstandsetzung Südflügel BA3
Angebot für
BAUMEISTERARBEITEN
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
OZ des LV | Kurztext | Auftrags- menge | Mengen- einheit | Zeitansatz | Löhne | Stoffe | Geräte | Sonstiges | Angebotener Einheitspreis
01.01.0001 | Einrichten und Raeumen der Baustelle | 1 | psch
01.01.0002 | Vorhalten der Baustelleneinrichtung ueber die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus | 49 | Wo
01.01.0003 | Arbeits- und Sicherheitsbuehne fuer Absturzhoehen ueber 2,0 m liefern und im Dachraum Mansarddach/Turm aufstellen, umsetzen entsprechend des Baufortschrittes un | 1 | psch
01.01.0004 | Vorbeschriebene Arbeits- und Sicherheitsbuehne in Dachraum umsetzen, Arbeitsbuehne Auf- und Abbau. Transportweg bis 40,0 m | 3 | St
01.01.0005 | Liefern und Bereitstellen einer Toilettenkabine fuer Damen und Herren, fuer Eigenbedarf und Nutzung durch Dritte | 1 | St
01.01.0006 | Gebrauchsueberlassung der Toilettenkabine ueber die Grundvorhaltezeit von 4 Wochen hinaus. | 30 | Wo
01.01.0007 | Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7m3, Bau- und Abbruchabfall, Baumischabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet, Bereitst | 8 | St
01.01.0008 | Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, Bereitste | 4 | St
01.01.0009 | Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7m3, Bau- und Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelast | 8 | St
01.01.0010 | Behaelter bereitstellen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell, haeuslicher Abfall, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 20030 | 6 | St
01.01.0011 | Behaelter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, wasserdicht, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt, brennbar, | 5 | St
01.01.0012 | Behaelter bereitstellen mit Deckel, Behaeltergroeße 0,2 -0,5 m3, speziell fuer zu entsorgende Leuchtstoffroehren (200121), schadstoffbelastet, Schadstoff PCB na | 2 | St
01.01.0013 | Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baumischabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet, | 98 | StWo
01.01.0014 | Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet, | 98 | StWo
01.01.0015 | Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelastet | 98 | StWo
01.01.0016 | Behaelter vorhalten, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell, haeuslicher Abfall, sortenrein, nicht schadstoffbelastet | 20 | StWo
01.01.0017 | Behaelter vorhalten, mit Deckel, abschließbar, wasserdicht, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt, brennbar, nich | 98 | StWo
01.01.0018 | Behaelter Vorhalten mit Deckel, Behaeltergroeße 0,2 -0,5 m3, speziell fuer zu entsorgende Leuchtstoffroehren (200121), schadstoffbelastet, Schadstoff PCB nach P | 40 | StWo
01.01.0019 | Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, gemischt angefallen, nicht schadstoffbelastet | 2 | St
01.01.0020 | Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, sortenrein, nicht schadstoffbelastet | 2 | St
01.01.0021 | Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bauabfall, Bauschutt aus mineralischen Stoffen, unsortiert, nicht schadstoffbelastet | 2 | St
01.01.0022 | Behaelter endreinigen, offen, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Sperrmuell, haeuslicher Abfall, sortenrein, nicht schadstoffbelastet | 2 | St
01.01.0023 | Behaelter endreinigen, mit Deckel, abschließbar, wasserdicht, Behaeltergroeße ueber 5 bis 7 m3, Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, unsortiert, nicht scha | 2 | St
01.01.0024 | Behaelter endreinigen, mit Deckel, abschließbar, wasserdicht, Behaeltergroeße ueber 0,2 bis 0,5 m3, speziell fuer zu entsorgende Leuchtstoffroehren (200121), sc | 1 | St
01.01.0025 | Bau- und Abbruchabfaelle, Holz, Glas und Kunststoff, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Bau-/Abbruchabfall Holz, | 4 | t
01.01.0026 | Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl, nicht schadstoffbelastet, | 1 | t
01.01.0027 | Bau- und Abbruchabfaelle auf Gipsbasis, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis, nicht schadst | 1 | t
01.01.0028 | Bau- und Abbruchabfaelle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Be | 8 | t
01.01.0029 | Siedlungsabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfaelle, nicht schadstoffbelastet, | 2 | t
01.01.0030 | Sonstige Bau- und Abbruchabfaelle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfaelle, | 2 | t
01.01.0031 | Siedlungsabfaelle, getrennt gesammelte Fraktionen, gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200121* Leuchtstoffroehren und andere q | 0.8 | t
01.01.0032 | Bau- und Abbruchabfaelle, Metalle, nicht gefaehrlich, Abfallschluessel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel, nicht schadstoffbelastet, | 0.5 | t
01.02.0001 | Abdeckvlies mit Anti-Rutsch Beschichtung, Gewicht 220 g/m2 liefern und einbauen | 50 | m2
01.02.0002 | Liefern und einbauen von Spannplatten Dicke t= 12 mm, Nut-und Federverbindung | 50 | m2
01.02.0003 | Liefern und einbauen von Verbundkarton Dicke t =2,0 mm als Schutzbelag fuer Boeden in den angrenzenden, ausgebauten Dachraeumen, Schutzbelag randgenau einschne | 30 | m2
01.02.0004 | Liefern und einbauen von Bautenschutzmatten aus Kunstfaserfilz Dicke t = 10 mm | 20 | m2
01.02.0005 | Schutzbelag (Holzplatten, t = 12 mm) fuer Tritt- und Setzstufe der Steintreppen aus Blockstufen | 30 | St
01.02.0006 | Treppengelaender der Steintreppe komplett einhausen, 3- seitig mit Holzplatten, Dicke mind. 9,0 mm | 15 | m
01.02.0007 | Tuerblatt und Tuerstock von Innentueren, komplett abdecken/abkleben, zum Schutz groesserer Verschmutzungen, mit einer reißfesten PE-Folie incl. Klebeband. | 5 | St
01.02.0008 | Fenster und Rahmen, von Rechteckfenster, 2-fluegelige Fenster, mit feststehendem Oberlicht komplett abdecken/abkleben | 20 | m2
01.02.0009 | Fenster und Rahmen von Rechteckfenster (3,5 bis 4,0 m2) abkleben | 40 | m2
01.02.0010 | Fenster und Rahmen, von Rundbogenfenster, 1-fluegelige Fenster, komplett abdecken/abkleben | 10 | m2
01.02.0011 | Fenster und Rahmen, von Rechteckfenster oder Fenstertueren, 2-fluegelige Fenster/Fensterueren mit feststehendem Oberlicht komplett abdecken/abkleben | 20 | m2
01.02.0012 | Behelfsmäßige Staubschutzwand/Trennwand fuer Abkapselung von Raeume als Gipskartonmetallstaenderwand | 15 | m2
01.02.0013 | Behelfsmaeßige Baustahltuer liefern, einbauen vorhalten und beseitigen, absperrbar, PZ Schloss mit 5 Schluesseln | 2 | St
01.02.0014 | Arbeits- und Sicherheitsbuehne nach DIN 4420 und EN 12811-1 Lastklasse 3, flaechenbezogenes Nutzgewicht:200 kg/m2, fuer Absturzhoehen ueber 2,0 m liefern und im | 1 | psch
01.02.0015 | Vorbeschriebene Arbeits- und Sicherheitsbuehne im Turmdach umsetzen, von Ebene 1 zu Ebene 2. | 4 | St
01.03.0001 | Reinigung der gemauerten Mauerkrone von losen Bauschutt, Ziegel-und Moertelreste, besenrein, Material abtransportieren und in bereitstehende Container des AN la | 8 | m3
01.03.0002 | Komplett eingemauerte Deckenbalkenkoepfe freistemmen (Deckenbalken sind in den Kniestock eingemauert), | 10 | St
01.03.0003 | Vorsichtiges freistemmen von dreiseitig eingemauerten Balkenkoepfen, nur seitlich freistemmen, ca. 10,0 cm | 3 | St
01.03.0004 | Kniestock /Mauerkrone aus Vollziegelmauerwerk behutsam abbrechen, Festigkeitsklasse > 12 MN/m2, | 6 | m3
01.03.0005 | Vorsichtiges freistemmen der dreiseitig eingemauerten, schadhaften Mauerlatte in Abschnitten von max 1,0 m | 8 | m
01.03.0006 | Abbruch der Mauerkrone zwischen den Sparren Vollziegelmauerwerk (Wandstaerke ca. 18 cm) | 5 | m
01.03.0007 | Abbruch der Mauerkrone zwischen den Sparren, Vollziegelmauerwerk (Wandstaerke ca. 33 cm) | 11 | m
01.03.0008 | Freigelegte/Sanierte Deckenbalkenkoepfe im Auflagerbereich der Waende (Kniestock) komplett einmauern | 10 | St
01.03.0009 | Aufmauern Kniestock/Mauerkrone zwischen den Deckenbalken hoehengerecht, ab Auflager der ausgebauten Mauerlatte bis UK Fußpfette, | 6 | m3
01.03.0010 | Mehrpreis zu Position Aufmauerung des Kniestocks/Mauerkrone fuer Ummauerung der Deckenbalkenkoepfe mit Vollziegeln, mit Lochanteil, | 10 | St
01.03.0011 | Aufbringen einer Mörtelschicht, außen, auf den abgetreppte Kniestock/Mauerkrone zwischen den Sparren | 25 | m2
01.03.0012 | Abgebrochene Mauerkrone wieder aufmauern, zwischen den Sparren mit Vollziegeln Sonderformat, Format ca. 28/14/7,1 cm (Mauerstaerke 14 cm) | 5 | m
01.03.0013 | Abgebrochene Mauerkrone wieder aufmauern, zwischen den Sparren | 11 | m
01.03.0014 | Bestehende Moertelschicht, Kalkmoertel, Dicke 6-8 cm, auf Naturstein aufgesetzt, als Untergrund der alten Traufverblechung, vorsichtig abnehmen, haendisch, ohne | 20 | m2
01.03.0015 | Aufbringen einer Mörtelschicht, außen, auf die geneigte Mauerkrone der Turmtraufe, Mauerkrone aus Natursteinen | 20 | m2
01.03.0016 | Abbruch Brandschutztuer, T 30 Stahltuer mit Eckzarge befestigt mit Duebel an Mauerwerk aus Vollziegel. | 2 | St
01.03.0017 | Abbruch Glasbausteine, eingesetzt in Vollziegelmauerwerk | 1 | m2
01.03.0018 | Abbruch Ziegelsturz zwischen Brandschutztuer und Glasbausteine, Sturzhoehe 11,3 cm, Wandstaerke 36,5 cm, | 1 | psch
01.03.0019 | Flachziegelstuerze, Abmessungen 11,5 x 11,3cm liefern und in bestehendes Mauerwerk aus Vollziegeln einbauen. | 2 | St
01.03.0020 | Innentürelement Drehflügeltür 1flg B 1010 mm H 2010 mm EI2 30-S200C5 Eckzarge Stahlblech D 2mm Metalltür vollflächig Stahl Drückergarnitur OTS | 2 | St
01.03.0021 | Herstellen einer Wandoeffnung bis 25x25cm im Mauerwerk aus Vollziegeln, Wandstaerke 36,5-45,0 cm | 4 | St
01.03.0022 | Schließen von Wandoeffnung im Mauerwerk aus Vollziegeln, Wandstaerke 36,5-45,0 cm, | 4 | St
01.03.0023 | Vorhandene/ehemalige Wanddurchbrueche von HLS und E-Leitungen ausmauern, Ausfuehrung in Kleinstmengen ueber 0,01 bis 0,03m3 | 0.5 | m3
01.03.0024 | Ausbessern schadhafte Stellen im Mauerwerk aus Vollziegeln Ziegelformat ca. 28/14/7 cm | 0.5 | m3
01.03.0025 | Schlitze im Ziegelmauerwerk herstellen, fuer E-Leitungen B x T ca. 8,0 x5,0 cm | 20 | m
01.03.0026 | Schließen von Schlitzen, B x T ca. 8,0 x5,0 cm im Mauerwerk aus Vollziegeln, | 20 | m
01.03.0027 | Vorhandene Öffnungen (40x30) in Holzbalkendecke fuer Brand-Abschottung von HLS oder E-Leitungen verkleiden | 3 | St
01.03.0028 | Schließen vorbeschriebene Öffnungen in den Holzbalkendecken lichte Öffnungsgroeße ca. 26 x 36 cm, | 3 | St
01.03.0029 | Baustuetzen als temporaere Behelfsabstuetzung liefern, einbauen, vorhalten ca. 20 Wochen und wieder entfernen, einschl. eventueller Unterkeilung und Lastverteil | 20 | St
01.03.0030 | Liefern und Verlegen von Kanthölzer aus NH, Querschnitt 60/120 mm | 50 | m
01.03.0031 | Liefern und einbauen einer wetterfest verleimten 3-Schichtplatte in Fichtenholz nach DIN EN 13353 | 50 | m2
01.04.0001 | Herstellen von Schlitzen in Mauerwerk aus Vollziegeln, Rohdichte ca. 1,7kg/dm3, durch Ausarbeitung einer Steinreihe, erschuetterungsarm durch Fraesen, Bohren un | 3 | m
01.04.0002 | Liefern und einbauen von Flachziegelstuerze, Hoehe x Breite 7,1 x 11,5 cm, Einzellaenge 60-80 cm | 5 | St
01.04.0003 | Verpressen von Rissen im verputzten Mauerwerk aus Vollziegeln, mit Trass-Kalk -Suspension, mit Verpresshilfe, mittels Spezialgeraet | 25 | m
01.04.0004 | Liefern, Anmischen und Einpressen von zusaetzlichem Verpreßmoertel, Traß- Kalk- Suspension, mit Einpreßhilfe | 200 | kg
01.04.0005 | Freistemmen und untersuchen von Rissen im Mauerwerk aus Vollziegeln | 30 | m
01.04.0006 | Ausbessern schadhafte Stellen im Mauerwerk aus Vollziegel Ziegelformat | 1 | m3
01.04.0007 | Vorhandene Moertelschicht der MG II von oberen Mauerabschluessen bei den geschwungenen Giebeln vorsichtig entfernen | 5 | m2
01.04.0008 | Mauerbaenke bei oberen Giebelabschluessen herstellen und auf Planhoehe abgleichen, mit Moertelgruppe MG II, | 5 | m2
01.04.0009 | Schadhafte Kaminkopfabdeckung ueber Dachflaeche bestehend aus einer leicht bewehrten Betonplatte, behutsam abnehmen | 1 | St
01.04.0010 | Schadhafte Kaminkopfabdeckung (vierzuegiger Kamin) ueber Dachflaeche abbrechen, Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut beschrieben | 1 | St
01.04.0011 | Schadhafte Kaminkopfabdeckung (fuenfzuegiger Kamin) ueber Dachflaeche abbrechen, Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut beschrieben | 1 | St
01.04.0012 | Aufmauerung der Kamine mit Vollziegeln, MZ 20-2,0-NF Sonderziegel unter Verwendung von MG II | 0.6 | m3
01.04.0013 | Kaminkopfabdeckung erneuern, mit einer Stahlbetonplatte, Beton C20/25, aus einem Guss, Oberflaeche geglaettet | 1 | St
01.04.0014 | Kaminkopfabdeckung (vierzuegiger Kamin) erneuern Leistung wie in der vorherigen Position in vollem Wortlaut beschrieben jedoch vierzuegiger Kamin, | 1 | St
01.04.0015 | Kaminkopfabdeckung (5-zuegiger Kamin) erneuern, mit einer Stahlbetonplatte, Beton C20/25, aus 2 Teilen zusammengesetzt, Oberflaeche geglaettet, | 1 | St
01.04.0016 | Analyse das Kaminabbruches zur Einstufung der Entsorgung, Analysekosten fuer MKW und PAK | 1 | psch
01.05.0001 | Fassade im Heißwasserdruckstrahlverfahren reinigen (Fassade Mansarddach und Satteldach),die Fassade ist stark gegliedert, die Fenster mit Stuckprofilen aufwendi | 375 | m2
01.05.0002 | Mehrpreis zur Position Reinigung der Fassade im Heißwasserdruckstrahlverfahren fuer Reinigung der Fensterfasche/Fensterleibungen | 14 | St
01.05.0003 | Fassade im Heißwasserdruckstrahlverfahren reinigen (Turm-Putzfassade), die Fassade ist leicht gegliedert, die Fenster mit Stuckprofilen aufwendig umrahmt. | 425 | m2
01.05.0004 | Mehrpreis zur Position Reinigung der Fassade im Heißwasserdruckstrahlverfahren fuer Reinigung der Fensterfasche/Fensterleibungen | 10 | St
01.05.0005 | Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenster mit reissfesten Folien und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Fenstergroeße im 2. OG :Breite x Hoehe = 1 | 6 | St
01.05.0006 | Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenster mit reissfesten Folien und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Fenstergroeße im 1. OG und 4.OG Turm: Brei | 10 | St
01.05.0007 | Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Fenstertueren mit reissfesten Folien und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Groeße Fenstertueren im 1. und 2. OG | 8 | St
01.05.0008 | Wasserdichtes Abdecken/Abkleben der Rundbogenfenster Fenster mit reissfesten Folien und Holzspannplatten oder gleichwertigem Material (Fenstergroeße im 3. OG Tu | 7 | St
01.05.0009 | Untersuchung des gesamten Fassadenputzes ca. 500 m2 auf schadhafte und hohl liegende Stellen | 1 | psch
01.05.0010 | Schadhafte Putze, Oberflaeche rau, in erforderlicher Hoehe abschlagen, partiell | 35 | m2
01.05.0011 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m² | 8 | m2
01.05.0012 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m² | 6 | m2
01.05.0013 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch Einzelflaeche ueber 0,1 bis 0,25 m² | 5 | m2
01.05.0014 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.05.0010 beschrieben jedoch Putze entlang von Rissen abschlagen, Streifenbreite ueber 40 bis 50 cm | 20 | m2
01.05.0015 | Putz ueber bestehende Wandanschluesse, aus verzinktem Blech oder direkt ueber Natursteinflaechen vorsichtig abschlagen | 90 | m
01.05.0016 | Mehrpreis zu den vor beschriebenen Positionen Putz abschlagen fuer vorsichtiges Abschlagen des Putzes entlang von Gesimsteilen, Profilierungen, udgl. die nicht | 80 | m
01.05.0017 | Mehrpreis zu den vor beschriebenen Positionen Putz abschlagen fuer Putzmehrstaerke, Abrechnung je cm Putzmehrstaerke. | 20 | m2
01.05.0018 | Flaeche der zu sanierenden Waende reinigen durch Auskratzen der Fugen und kraeftiges Buersten der Fugen mit einer Stahlbuerste | 92 | m2
01.05.0019 | Schadhafte Putze, an den Kaminkoepfen ueber der Dachhaut vorsichtig abschlagen und das Mauerwerk gruendlich reinigen | 10 | m2
01.05.0020 | Anschluss zwischen Alt- und Neuputz herstellen durch Einflexen des Altputzes unter 80 Grad. | 150 | m
01.05.0021 | Aufbringen einer Bindemittelschlaemme aus hochhydraulischem Kalk am Trennschnitt des Altputzes | 150 | m
01.05.0022 | Anlegen von Putzmustern nach genauer Vorgabe (Rezeptur und Beschaffenheit) des AG, zweilagiger Putz | 2 | St
01.05.0023 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes, unter Verwendung von Trasskalk, handgemischt | 12 | m2
01.05.0024 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,5 bis 1,0m2 | 3 | m2
01.05.0025 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,25 bis 0,5m2 | 2 | m2
01.05.0026 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,10 bis 0,25m2 | 2 | m2
01.05.0027 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0023 beschrieben jedoch in Streifen, Streifenbreite ueber 40-50 cm | 6 | m2
01.05.0028 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes Leistung exakt wie unter Pos. 01.05.0023 beschrieben, jedoch Aufbringen ueber Abdeckbleche aus Kupfer | 30 | m
01.05.0029 | Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das Anarbeiten des Putzes an die vorspringenden, geradlinigen Natursteingesimse/und Fensteru | 15 | m
01.05.0030 | Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das Anarbeiten des Putzes an die gekruemmten oder abgetreppten Natursteinprofile | 10 | m
01.05.0031 | Aufbringen eines dreilagigen Putzes, Putzmoertelgruppe PII als Aussenputz an Kamine in Kleinflächen von ca.0,5m2 bis 0,8m2 | 10 | m2
01.05.0032 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes, unter Verwendung von Trasskalk, handgemischt | 23 | m2
01.05.0033 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,5 bis 1,0 m2 | 5 | m2
01.05.0034 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,25 bis 0,5 m2 | 4 | m2
01.05.0035 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032 beschrieben jedoch Putzflaeche ueber 0,10 bis 0,25 m2 | 3 | m2
01.05.0036 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes wie unter Pos. 01.05.0032 beschrieben jedoch in Streifen, Streifenbreite ueber 40-50 cm | 14 | m2
01.05.0037 | Aufbringen eines zweilagigen Kalkputzes Leistung exakt wie unter Pos. 01.05.0032 beschrieben, jedoch Aufbringen ueber Abdeckbleche aus Kupfer | 60 | m
01.05.0038 | Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das Anarbeiten des Putzes an die vorspringenden, geradlinigen Natursteingesimse/und Fensteru | 25 | m
01.05.0039 | Zulage zu allen Positionen Aufbringen eines zweilagigen Putzes fuer das Anarbeiten des Putzes an die gekruemmten oder abgetreppten Natursteinprofile | 30 | m
01.05.0040 | Aufbringen eines dreilagigen Putzes, Putzmoertelgruppe PII als Aussenputz an Kamine in Kleinflächen ueber 0,25 bis 0,50 m2 | 5 | m2
01.05.0041 | Aufbringen eines dreilagigen Putzes an Kaminen Leistung exakt wie unter Pos. 01.05.0039 beschrieben, jedoch in Kleinflächen ueber 0,5 bis 1,0 m2 | 5 | m2
01.05.0042 | Sicherung/Fixierung von Putzhohlstellen anliegender Putz: 2-lagiger Kalkputz, Oberfaeche als Rieselputz | 15 | St
01.05.0043 | Sicherung/ Fixierung von hohlliegenden Putzpartien Leistung genau wie in Position 01.05.0041 beschrieben jedoch Groeße der Hohlstellen ca. 30/30 cm | 10 | St
01.05.0044 | Sicherung/ Fixierung von hohlliegenden Putzpartien Leistung genau wie in Position 01.05.0041 beschrieben jedoch Groeße der Hohlstellen ca. 40/40cm | 6 | St
01.06.0001 | Schadhafte Putze im Innenbereich an senkrechten Flaechen vorsichtig abschlagen | 3 | m2
01.06.0002 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m². | 2 | m2
01.06.0003 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2 | 1 | m2
01.06.0004 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2 | 1 | m2
01.06.0005 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0001 beschrieben jedoch Abschlagen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm | 8 | m2
01.06.0006 | Mehrpreis zu allen vor beschriebenen Positionen Abschlagen des Putzes für Abschlagen entlang von Fenstern/Tueren und Bauteile, die nicht beschaedigt werden dürf | 30 | m
01.06.0007 | Flaeche der zu sanierenden Waende reinigen durch Auskratzen der Fugen und kraeftiges Buersten der Fugen mit einer Stahlbuerste | 15 | m2
01.06.0008 | Aufbringen eines Zweilagenputzes | 3 | m2
01.06.0009 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m2 | 2 | m2
01.06.0010 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2 | 1 | m2
01.06.0011 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch partielle Ausbesserung von Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2 | 1 | m2
01.06.0012 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0008 beschrieben jedoch Aufbringen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm. | 8 | m2
01.06.0013 | Nachtraegliches Einputzen von Tueren udg. | 10 | m
01.06.0014 | Aufbringen eines Einlagenputzes (auf Innenseite des neu aufgemauerten Kniestocks) | 6 | m2
01.06.0015 | Trennschnitte zwischen Putz und angrenzende Bauteile herstellen | 30 | m
01.06.0016 | Schadhafte Putze im Innenbereich an senkrechten Flaechen vorsichtig abschlagen | 4 | m2
01.06.0017 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m². | 3 | m2
01.06.0018 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch Putzflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m2 | 2 | m2
01.06.0019 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch Putzflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m2 | 2 | m2
01.06.0020 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0016 beschrieben jedoch Abschlagen in Streifen Streifenbreite ca. 15-20 cm | 25 | m
01.06.0021 | Aufbringen eines Einlagenputzes | 4 | m2
01.06.0022 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,5 bis 1,0 m². | 3 | m2
01.06.0023 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,25 bis 0,5 m². | 2 | m2
01.06.0024 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0021beschrieben jedoch Einzelflaechen ueber 0,1 bis 0,25 m². | 2 | m2
01.06.0025 | Leistung in vollem Wortlaut wie in Pos. 01.06.0012beschrieben jedoch Aufbringen in Streifen Streifenbreite ca. 20-30 cm. | 25 | m
01.07.0001 | Reinigung von asphaltierten Flaechen, besenrein, im Bereich der Parkplaetze und Zufahrtswege von ueblichen Verschmutzungen durch den Baustellenverkehr. | 8 | St
01.07.0002 | Zwischenreinigung der Außenflaechen im Bereich des Geruestes in einer Breite von 4,0 bis 5,0 m von grober Verschmutzung, | 8 | St
01.07.0003 | Generalreinigen der Außenflaechen nach Abruestung und Entfernung der Baustelleneinrichtungsflaeche | 2 | St
01.07.0004 | Gesonderte An- und Abfahrt einer Kolonne | 6 | St
01.08.0001 | Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber | 8 | St
01.09.0001 | Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in | 40 | h
01.09.0002 | Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in | 50 | h
01.09.0003 | Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in | 50 | h
01.09.0004 | Kleinlaster bis 7,5 t Nutzlast, ohne Bedienung | 15 | h
01.09.0005 | PE-Folie, reißfest, nur liefern | 200 | m2
01.09.0006 | Bitumendachbahn, DIN EN 17307, nur liefern | 30 | m2
01.09.0007 | Industriestaubsauger, auch fuer Absaugung von Wasser geeignet, bereitstellen | 30 | h
01.09.0008 | Vollziegel, Format l x b x h = 28 cm x 14 cm x 7,1 cm, maschinengefertigt | 100 | St