Estrich:

Anbau Süd

Anbau Süd Holzschupfen

Anbau Nord

Saal / Wirtshaus

- Zwei Dämmungs- bzw. Verzugsebenebenen

- Obere Lage 100mm = Verzugsebene Heizung

- Untere Lage 70mm = Verzugsebene ELT

- WD Verzugsschicht 170mm, 0,19W/m2k

- Ausgleichsschicht thermowhite, 2x Anfahrt

- Fugen beachten, 4 unterschiedliche Heizkreise – es sollen keine Höhenversatz in der darunterliegenden Estrichfugen entstehen

- Perforierung des Estrichs mit den ganzen Zuluftleitungen aus den Schächten,

Zwischenbereiche müssen stabil sein, Armierung / Estrichgüte besser

Salon Isidor

Heizhaus