| 1 | 0 | 0 | 0 | Laborabzug |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Einbauten auf Beeinträchtigung der Strömungsverhältnisse | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Oberflächen und Arbeitsfläche auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Prüfung Abluftöffnungen auf Verstopfung und Blockierung durch Versuchsaufbauten | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Fehlen oder Blockierung von Anzeigen zur Durchströmung des Abzuges | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Alarmzustand Dauerüberwachungseinrichtung | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Lufttechnische Prüfung | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Funktionsprüfung Beleuchtung | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Funktionsprüfung Schalter und Steckdosen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 9 | Frontschieber auf Schwergängigkeit, Quietsch- oder Schleifgeräusche, Lage | x |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Durchsichtigkeit Scheibe | x |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Weitere Kontrollen nach firmeneigenem Wartungsprotokoll | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Sicherheitsschränke F90 |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 1 | Optische Sichtkontrolle von außen und innen | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Automatische Schließung der Tür im Brandfall aus jeder Position, Türschloss, Scharniere | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 3 | Einhaltung der Fachlast von Regalen | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 4 | Vorhandensein und Dichtigkeit Auffangwanne | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 5 | Prüfung Brandschutzventil, Brandschutzisolierung, Brandschutzdichtung | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 6 | Prüfung Abluftgitter, Abluftkanal | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 7 | Prüfung Bedienungsanleitung und Kennzeichnung | x |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 8 | Weitere Kontrollen nach firmeneigenem Wartungsprotokoll | x |  |  |