## Preisblatt
F Preisblatt
Los 3 EMSR-Technik
AG | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Stand | 2026-05-20
Erläuterung
Eine Eintragung in Zellen, die so formatiert sind, ist möglich. Weitere Zellen sind gesperrt.
F1 Leistungen
Nr. | Bezeichnung | HW Elferweg Pauschal in € | HW Sanderau Pauschal in € | Anmerkung
F1.1 | Projektmanagement inkl. Bauleitung
F1.2 | Engineering
F1.3 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F1 | 0 | 0
F2 Lieferung und Montage
Nr. | Bezeichnung | HW Elferweg Pauschal in € | HW Sanderau Pauschal in € | Anmerkung
F2.1 | Niederspannungsverteilungen inkl. Kabelanschlüsse
F2.2 | Kühlung der Niederspannungsverteilungen
F2.3 | Potentialausgleich, Blitzschutz, inkl. entsprechender Verkabelung
F2.4 | Messtechnik, Zähltechnik
F2.5 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung
F2.6 | Leittechnik (inkl. Leitsystem, Schränke, Software)
F2.7 | Ausbau der Kabelwege
F2.8 | Leistungs-Verkabelung & Anschluss E-Komponenten
F2.9 | MSR-Verkabelung & Anschluss MSR-Komponenten
F2.10 | Hilfsmittel für Projektumsetzung oder sonstige Gerätschaften
F2.11 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F2 | 0 | 0
F3 Inbetriebnahme und Dokumentation
Nr. | Bezeichnung | HW Elferweg Pauschal in € | HW Sanderau Pauschal in € | Anmerkung
F3.1 | Prüfung der Anlage (spannungsfrei & zugeschalten), Messungen
F3.2 | Kalte und warme Inbetriebnahme
F3.3 | Schulungen für AG
F3.4 | Dokumentation
F3.5 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F3 | 0 | 0
F4 Bedarfspositionen nach Standorten
Nr. | Bezeichnung | HW Elferweg Einheitspreis in € | HW Sanderau Einheitspreis in € | Anmerkung
F4.1 | Zusätzliche E-technische Komponenten
F4.2 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F4 | 0 | 0
F5 Gesamt
Nr. | Bezeichnung | HW Elferweg Pauschal in € | HW Sanderau Pauschal in € | Anmerkung
F1 | Leistungen | 0 | 0
F2 | Lieferung und Montage | 0 | 0
F3 | Inbetriebnahme und Dokumentation | 0 | 0
| Summe F5 mit Optionen/Bedarfspositionen | 0 | 0
| Summe F5 mit Optionen/Bedarfspositionen für beide Standorte | 0
F6 Bedarfspositionen
Nr. | Bezeichnung | Einheitspreis | Anmerkung
F6.1 | Projektleitung |  | €/h
F6.2 | Ingenieurleistungen (inkl. Inbetriebnahme) |  | €/h
F6.3 | Programmierer |  | €/h
F6.4 | Bauleitung |  | €/h
F6.5 | Monteur |  | €/h
F6.6 | Hilfsarbeiter |  | €/h
F6.7 | Leistungskabel <= 16 mm² |  | €/h
F6.8 | Leistungskabel > 16 mm² - 70 mm² |  | €/m
F6.9 | Leistungskabel > 70 mm² - 300 mm² |  | €/m
F6.10 | Leistungskabel > 300 mm² |  | €/m
F6.11 | MSR-Kabel |  | €/St
Alle Bedarfspositionen fließen in die Gesamtwertung ein.

## E-Armaturen (hidden)
Armaturenliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Antriebsart | DN | Medium | Verfahrenfließbild | Beschreibung
E 0GKA01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKA01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKB01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN20 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Toilette Waschbecken, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKB01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN20 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Toilette Waschbecken, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GMA01 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Entwässerung Abwasserpumpen
E 0GMA01 AA002 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Entwässerung Abwasserpumpen
E 0GMA03 AA001 | Schieberventil | manuell | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Abpserrung Sammelleitung Bodeneinläufe
E 0LAA10 AA006 | Rückschlagventil |  | DN100 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Sicherheitsüberlauf Speisewasserbehälter
E 0LAA10 AA007 | Absperrventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Entleerung Speisewasserbehälter
E 0LAB01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN12 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Befüllung Dosierung, noch in Betrieb?
E 0LAB01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN12 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Befüllung Dosierung, noch in Betrieb?
E 0LAC30 AA001 | Rückschlagventil |  | DN65 | Kondensat | Wasser-Dampf | Noteinspeisung Speisewasserbehälter
E 0LAC30 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN150 | Kondensat | Wasser-Dampf | Noteinspeisung Speisewasserbehälter
E 0LAE01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA003 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA004 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LBB01 AA001 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 0LBB01 AA301 | Dampfumformventil | motorbetrieben | DN200/DN400 | Dampf | Wasser-Dampf | Dampfleitung
E 0LBB02 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Dampf | Wasser-Dampf | Bypass Dampfumformventil
E 0LBB02 AA901 | Überdruckventil |  | DN300 | Dampf | Wasser-Dampf | Überdruckventil Netz
E 0LBB02 AA902 | Überdruckventil |  | DN300 | Dampf | Wasser-Dampf | Überdruckventil Netz
E 0LBB02 AA01 | Rückschlagventil |  | DN400 | Dampf | Wasser-Dampf | Rückschlagklappe hinter Dampfumformventil
E 0LBH10 AA001 | Schieberventil | manuell | DN65 | Dampf | Wasser-Dampf | Anfahrleitung Frischdampf
E 0LBH10 AA002 | Schieberventil | manuell | DN150 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Sammelleitung Anfahrentspanner
E 0LBH10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN80 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Überlauf Anfahrentspanner
E 0LBH10 AA004 | Schieberventil | manuell | DN65 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Entleerung Anfahrentspanner
E 0LCA10 AA001 | Schieberventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA002 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA004 | Schieberventil | manuell | DN50? | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA007 | Schieberventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA008 | Schieberventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA20 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA21 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA30 AA001 | Schieberventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA31 AA001 | Schieberventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA32 AA001 | Schieberventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA33 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA34 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCM02 AA030 | Schieberventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA031 | Kondensomat |  | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA031 | Kondensomat |  | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA032 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA033 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25? | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälterzulauf
E 0NAA06 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA06 AA002 | Absperrventil | manuell | DN25 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN350 | Dampf | Wasser-Dampf | Erstabsperrung Dampfschiene Nürnberger Straße
E 0NAA10 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 | Dampf | Wasser-Dampf | Erweiterung Dampfschiene Nürnbergerstraße
E 0NAA20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN350 | Dampf | Wasser-Dampf | Erstabsperrung Dampfschiene Hubland
E 0NAA20 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 | Dampf | Wasser-Dampf | Erweiterung Dampfschiene Hubland
E 0NAA21 AA001 | Absperrventil | manuell | DN100 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA21 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAB10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Gefälleleitung Kondensat
E 0NAB11 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Erweiterung Gefälleleitung MHKW Bahnhofstr
E 0NAB12 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatsammler
E 0NAB14 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter 2 (mitte rechts)
E 0NAB20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN150 | Kondensat | Wasser-Dampf | Gefälleleitung Kondensat von Skyline/Hubland
E 0NAB22 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatsammler von Gefälleleitung Skyline/Hubland
E 0NAB25 AA001 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatbehälter von Gefälleleitung
E 0NAB25 AA002 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatbehälter von Gefälleleitung
E 0NAB25 AA003 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung
E 0NAB30 AA001 | Absperrventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatpumpen
E 0NAB31 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB31 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB31 AA003 | Absperrventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA001 | Absperrventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA003 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB33 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Anbindung Kondensatdruckleitung
E 0NAB33 AA002 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung?
E 0NAB33 AA003 | Absperrventil | manuell | DN65 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB34 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB35 AA001 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB40 AA001 | Absperrventil | manuell | DN?? | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung?
E 1GKB05 AA001 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA002 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA003 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA004 | Rückschlagventil |  | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Regelung Zusatzwasser zur Beimischung im Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA901 | Überdruckventil |  | DN25 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1HAN10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50? | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1HAN10 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50? | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1HAN10 AA003 | Absperrventil | manuell | DN150 | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1LAB02 AA001 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA002 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA003 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN80 |  | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA302 | Drei-Wege-Regelventil | motorbetrieben | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB04 AA01 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB05 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 |  | Wasser-Dampf | Strecke Eco-->Kessel
E 1LAB05 AA002 | Schieberventil | manuell | DN80 |  | Wasser-Dampf | Strecke Eco-->Kessel
E 1LAC10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC10 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC11 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC11 AA002 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA002 | Rückschlagventil |  | DN65 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA003 | Schieberventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC21 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC21 AA002 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LBB01 AA001 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LBB02 AA002 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LBB02 AA301 | Schieberventil | Elektromotor | DN200 | Dampf | Wasser-Dampf | Motorschieber vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA030 | Absperrventil | manuell | DN25 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA031 | Kondensomat |  | DN25 |  | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA032 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA033 | Absperrventil | manuell | DN25 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1HHL01 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHN01 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHN02 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA01 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA02 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA001 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AT001 | Durchflussventil (?) |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA004 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA002 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA003 | manuell regelbares Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA404 | manuelles Absperrventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA403 | manuelles Absperrventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA010 | manuelles Kugelventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA304 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA305 | motorisierte Regelklappe |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA011 | manuelles Schiebeventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E EKG05 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA304 | motorisierte Regelklappe |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA301 | regelbares Federventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA011 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA301 | regelbares Federventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA009 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA901 | regelbares Federventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA008 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA007 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
P I E 1EKG01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA006 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA005 | manuelles Absperrventil |  | 10 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA004 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA302 | regelbares Federventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA301 | regelbares Federventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA401 | manuelles Absperrventil |  | ? |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AT001 | Durchflussventil (?) |  | 150 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 150 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA301 | motorisiertes Regelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA301 | motorisiertes Regelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA401 | manuelles Kugelventil dreiseitig |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA402 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA404 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA406 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA407 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA408 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA409 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA410 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA416 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA401 | manuelles Kugelventil dreiseitig |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA402 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA404 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA418 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA417 | manuelles Absperrventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA416 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA415 | manuelles Absperrventil |  | 15 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA414 | manuelles Kugelventil |  | 15 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA413 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA412 | manuelles Absperrventil dreiseitig |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA411 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA410 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA409 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA408 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA407 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA406 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA404 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA401 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA002 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA003 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA002 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA003 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 32 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA901 | Federventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AT001 | Durchflussventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AT001 | Durchflussventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA001 | Absperrklappe |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGB10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 10 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGA01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGA01 AA401 | manuelles Kugelventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA001 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA002 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA003 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA004 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA005 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA006 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA007 | manbuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA008 | manbuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA009 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA010 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA011 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA012 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA013 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA014 | manuelles Kugelventil |  | 300 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA015 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA016 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA017 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA301 | motorisiertes Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA902 | Absperrventil mit Feder |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA302 | Regeler |  | 400 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA903 | Absperrventil mit Feder |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA003 | manuelles Kugelventil |  | 30 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA004 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA005 | manuelles Kugelventil |  | 30 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA006 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA003 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA004 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
Note on B8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse Würde ich auf zwei Spalten aufteilen, sodass für Antriebsart eine separate Spalte entsteht. Dann lässt sich das besser filtern.

## E-Behälter (hidden)
Behälterliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Verfahrensfließbild | Kommentar
E 1HAD10 | Kessel | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 0NAA21 BB001 | Behälter Fernheizung | Wasser-Dampf | Nicht im Lieferumfang enthalten
E 0LCA10 BB001 | Kondensatbehälter 1 | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LCA10 BB002 | Kondensatbehälter 2 | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LAA10 BB001 | Speisewasserbehälter und Überlaufspeicher | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LBH10 BB001 | Anfahrentspanner | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
| Dosierbehälter Cetaplex | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen

## E-Geräte (hidden)
Geräteliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Verfahrensfließbild | Bemerkung
E 0NAB31 AP301 -M01 | Kondensatpumpen | Wasser-Dampf
E 0NAB32 AP301 -M01 | Kondensatpumpen | Wasser-Dampf
E 1 LAC10 AP301 -M01 | Speisewasserpumpen | Wasser-Dampf
E 1 LAC20 AP301 -M01 | Speisewasserpumpen | Wasser-Dampf
E 0LCM03 AT001 | Filter an Kondensomaten | Wasser-Dampf | gehören zur Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0LCM04 AT001 | Filter an Kondensomaten | Wasser-Dampf | gehören zur Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 1HAC01 AC001 | Economiser Kessel | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 1HAH01 AC001 | Überhitzer | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 1HAD15 AC001 | Probeentnahmekühler | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 0GKA01 AT001 | Filter Stadtwasser | Wasser-Dampf | TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GMA01 AP301 | Abwasserpumpen | Wasser-Dampf | Pumpensumpf
E 0GMA01 AP302 | Abwasserpumpen | Wasser-Dampf | Pumpensumpf
E 1 HHL 01 BS001 | Schalldämpfer | Brennstoff-Abgas | ?
E 1 HHL01 AN301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas
BR1 E 1HHA10 | Brenner 1 | Brennstoff-Abgas
BR2 E 1HHA20 | Brenner 2 | Brennstoff-Abgas
E 1HHN01 AV301 | Drehzerstäuber an Brenner 1 | Brennstoff-Abgas
E 1HHN02 AV301 | Drehzerstäuber an Brenner 2 | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 AN301 - M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 BS001 | Schalldämpfer | Brennstoff-Abgas
E 1HNA01 -M01 | motorisierter Pegel | Brennstoff-Abgas
E OHNE01 | Schornsteinanlage | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AC001 | Gaskühlgerät | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 BB001 | Zündgas Propangas | Brennstoff-Abgas | 125
E 0EGC01 AP301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas | 50
E 0EGC02 AP301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas | 50
E 0EKD01 AT001 | Behälter ???? | Brennstoff-Abgas | 200

## E-Messstellen (hidden)
Messstellenliste Elferweg | [8 empty] | Temperatursensoren | Leitwarte | 7
[9 empty] | Druckmessung |  | 7
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG | [7 empty] | Volumenstrommessung |  | 2
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg | [7 empty] | Füllstandmessung |  | 10
Projektnr. | 352012778 | [7 empty] | Grenzwerte |  | 2
Stand | 2026-01-26 |  |  |  |  | M
KKS | Bezeichnung/Art | Anbindung an Leittechnik | Verfahrensfließbild | Beschreibung | in Betrieb | Vorgang (bleibt erhalten, zu prüfen, erneuern, fällt weg) | Rückfragen | Dokumente / Informationen
TI E1LBB02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
T Z++ E 1LBB02 CT901 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TI E 1LBB02 CT001 | Temperaturmessung | Lokal | Wasser-Dampf
PI E 1LBB02 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TI E 1LBB02 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TZ++ E 1KBB02 CT902 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
PI E 0LBB02 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
F E 0LBB02 CF301 | Volumenstrommessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T C E 0LBB02 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
T I E 0LBB02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P E 0LBB02 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 0NAA06 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P E 0NAA06 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAA06 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1HAX10 CP003 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P Z++ E 1HAD11 CP901 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P Z++ E 1HAD11 CP901 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P E 1HAD11 CP302 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P S+ C E 1HAD11 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P I E 1HAD10 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf
L A+ S+ E 1HAD10 CL903 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L Z- - A- - E 1HAD10 CL901 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L C S+ St E 1HAD10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L Z-- A-- E 1HAD10 CL902 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 1LAB04 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
G 0+ E 1KAB02 CG301 | Grenzwert | Leitwarte | Wasser-Dampf
G 0- E 1KAB02 CG302 | Grenzwert | Leitwarte | Wasser-Dampf
F E 1LAB02 CF301 | Volumenstrommessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P I E 1HAX10 CP002 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1HAX10 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
L I E 1HAD10 CL001 | Füllstandsmessung | lokal | Wasser-Dampf
T C E 1HAC01 CT001 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 1HAC01 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1HAC01 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
T I E 1HAC02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 0NAB40 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q I A+ E 1HAD16 CQ301 | ????????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A+ E 0LLAA10 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL303 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL304 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L I E 0LAA10 CL001 | Füllstandsmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q LF E 0NAB25 CQ301 | ???????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L E 0LCA10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S- - S- S+ S++ A+ E 0LCA10 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
T I E 0LBH10 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
T E 0LBH10 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
F I E 0GKA01 CF001 | Volumenstrommessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1KAB02 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1LAC10 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1LAC20 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P E 1KAB01 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 0NAB33 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAB32 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAB31 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q S A E 0GMA01 CQ301 | ?????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L I E 0LCA10 CL001 | Füllstandsmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
L A+ E 0GMA01 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA01 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA01 CL303 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA02 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P E 1LAB01 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1LAB02 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf
B E 1HHA10 CB301 | Messstelle in Brenner 1 |  | Gas-Brennstoff | ?
B E 1HHA20 CB301 | Messstelle in Brenner 2 |  | Gas-Brennstoff | ?
G 0+ E 1HNA03 CG301 | Grenzwert Messstelle an Regelklappe |  | Gas-Brennstoff
T E 1HNA03 CT301 | Temperaturmessstelle |  | Gas-Brennstoff
Q I E 1HNA03 CQ301 | Quantity |  | Gas-Brennstoff
P I E 1HNA03 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1HNA03 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 0SAA01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG01 CP003 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P Z- E 1EKG01 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG05 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P Z- E 1EKG02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 125
P I E 1EKG02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 125
P I E 1EKG04 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P Z+ E 1EKG01 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 1EKG01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 1EKG01 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 200
T I E 0EKD04 ET001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 400
P E 0EKD02 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD02 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T I R E 0EKD02 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I R E 0EKD02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T K E 0EKD02 CT301 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 0EKD02 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F E 0EKD02 CF301 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P K E 0EKD02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD01 CP005 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 8
P I E 0EKD01 CP006 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T K E 0EKD03 CT301 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 30
P I R E 0EKD03 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 8
T I R E 0EKD03 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 300
F E 0EKD03 CF301 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 0EKD03 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P K E 0EKD03 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD01 CP004 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
G I 0+ E 0EKD01 CG001 | Grenzwertmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
G I 0- E 0EKD01 CG002 | Grenzwertmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
L I E 0EKD01 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
P I E 0EKD01 CP003 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 15
P I E 0EKD01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
P I E 0EKD01 Cp303 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P E 0EKD01 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I R E 0EKD01 C301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 0EKD01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
T I E 0EKD01 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 1HHF12 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P I E 1HHF11 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
F I E 1HHF11 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 20
F I E 1HHF12 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P I EHHF12 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P C Z- E 0EGD02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I EGC01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC 02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
L E 0EGC01 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Liquiphant
L A+ E 0EGB10 CL302 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
L GW+ E 0EGB10 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
L I E 0EGB10 CL001 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
P I E 0EGB10 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank

## Kategorievorgaben (hidden)
Armaturen | Behältnisse | Geräte | Messstellen | Rohre | Verbraucher
Armatur | Ausgleichsbehälter | Abscheider | Baugruppe_elektrisch | Halterung | ElektrischerVerbraucher
Armatur_Regel | Behälter | Batterie | Heizgerät_elektrisch | Kompensator | Motor_elektrisch
Armatur_Sicherheit | Wärmetauscher | Bremse | Meldegeräte | Rohrleitung | Starkstromschaltgerät
Drossel |  | Getriebe | Messgerät | Schalldämpfer | Verstellantrieb_elektrisch
Filter |  | Kupplung | Messumformer |  | Verstellantrieb_magnetisch
|  | Mischer | Messwertgeber
|  | Motor_nichtelektrisch | Modulator
|  | Pumpe | Schutzrohr
|  | Reinigungseinrichtung | Messung
Schalter
Stetigförderer
Strahler
Transformator
Übertragungselement
Umrichter
Verdichter
Verstellantrieb_nichtelektrisch
Zerkleinerungsmaschine

## Zusammenf. (hidden)
Messungen zur Warte |  |  | Aufschlag 30%
| Anzahl Elferweg | Anzahl Sanderau | Anzahl Elferweg (Gaskessel) | Anzahl Sanderau (Gaskessel) | E-Kessel Elferweg
Temperaturmessungen | 8 | 9 | 20 | 20 | 30
Volumenstrommessungen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
Füllstandsmessungen | 17 | 13 | 12 | 12 | 10
Druckmessungen | 12 | 13 | 15.6 | 16.9 | 15.6
sonstige Messungen | 5 | 7 | 6.5 | 9.1 | 6.5
Schaltanlage |  |  | 0 | 20 | 50 Binäreingänge
Antriebe Armaturen | 11 | 12 | 14.3 | 15.6 | 14.3 | Für jede Armatur mind. ein Binäreingange
Antriebe Pumpen | 7 | 4 | 9.1 | 5.2 | 9.1
Brenner | 2 | 2 | 2.6 | 2.6
Brennergebläse | 2 | 2 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 400V Versorgung ohne Trafo | 20 kV Schaltanlage für Elferweg und Trafo auch
Note on C2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Jagdishkumar Ghinaiya hier zum weiterleiten an Lukas
Note on E2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Jagdishkumar Ghinaiya hier zum weiterleiten an Lukas

## Sheet1 (hidden)
Armaturen Sanderau und Elferweg
Dimension der Armaturen unklar
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-23
KKS | Bezeichnung/Art | Antriebsart | DN | Medium | Beschreibung | Relevant Angebotskalkulation
Elferweg
E 0GMA01 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0GMA01 AA002 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0GMA03 AA001 | manuelles Schiebeventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0LAB01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Kühlleitung Probennahmekühler | niedrig
E 0LAB01 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Kühlleitung Probennahmekühler | niedrig
E 0LCA10 AA004 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Kondensat | Kondensatbehälter 2 (mitte rechts) | mittel
E 0LCM10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN25 (?) |  | Oben mitte | niedrig
E 1HAC01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Entleerung am Eco? | mittel
E 1HAD10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN10 (?) | Kesselwasser | von Schauglas | niedrig
E 1HAN10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Abschlämmwasser | Abschlämmleitung | mittel
E 1HAN10 AA002 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Abschlämmwasser | Abschlämmleitung | mittel
E 1HAX10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA005 | Rückschlagventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA006 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
Sanderau
S 0NAA06 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN40 (?) | Dampf 2bar | LUVO (oben mitte) | mittel
S 0LCM05 AA030 | manuelles Absperrventil |  | DN25 (?) | Dampf 2 bar/Kondensat | Speisewasservorwärmer | mittel
S 0LCM12 AA030 | Kondensomat |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA031 | manuelles Absperrventil |  | DN10 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA034 | manuelles Absperrventil |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA035 | manuelles Absperrventil |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 1HAD14 AA001 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA301 | angertriebenes Absperrventil |  | ? | Schmutzwasser | Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 0GKA01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0GKA01 AA004 | manuelles Schiebeventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0GKA01 AA005 | Rückschlagventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0LAA10 AA002 | Rückschlagventil |  | ? | Speisewasser | Speisewasserbehälter S 0LAA10 BB001 Vakuumbrecher | mittel
S 0LAA10 AA901 | Überdruckventil |  | ? | Speisewasser | Speisewasserbehälter S 0LAA10 BB001 | mittel
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse: Gilt für alle Tabellen. Bitte in unser "Format" überführen. Dafür die Inhalte in die Tabelle bei uns im EHW-Ordner übertragen. Dann stimmen auch die Schriftarten, Kopfzeile, etc.
Note on B9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse: Würde ich auf zwei Spalten aufteilen, sodass für Antriebsart eine separate Spalte entsteht. Dann lässt sich das besser filtern.