## Preisblatt
F Preisblatt
Los 2 Elektrodenkessel
AG | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Stand | 2026-05-19
Erläuterung
Eine Eintragung in Zellen, die so formatiert sind, ist möglich. Weitere Zellen sind gesperrt.
F1 Leistungen
Nr. | Bezeichnung | Pauschal in € | Anmerkung
F1.1 | Projektmanagement inkl. Bauleitung
F1.2 | Engineering
F1.3 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F1 | 0
F2 Lieferung und Montage
Nr. | Bezeichnung | Pauschal in € | Anmerkung
F2.1 | Elektrodenkessel inkl. Anschluss aller Medien, Kesselsteuerung, Wärmerückgewinnung, Umlaufpumpen, Dosierstation
F2.2 | Primärkreis: u.a. Rohrleitungen, Rückförderpumpe, Armaturen, Kondensatableiter, Wasseraufbereitung, Nachspeisung
F2.3 | Sekundärkreis: u.a. Rohrleitungen, Speisewasserversorgung inkl. Speisewasserpumpen, Armaturen, Kondensatableiter, Dampfregelstrecke
F2.4 | Dampfumformer und Unterkühler inkl. Anschluss aller Medien, alle notwendige Einrichtungen
F2.5 | Sicherheitseinrichtungen inkl. Über-Dach-Leitungen
F2.6 | Messeinrichtungen + Zähltechnik
F2.7 | Kessel- und Sekundärstahlbau, Wartungsbühnen, Doppelböden, etc.
F2.8 | Mittelspannungsschaltanlage (Inkl. Druckentlastung)
F2.9 | Trafo
F2.10 | Niederspannungsverteilungen
F2.11 | Verkabelung (MS, NS, MSR) & Anschluss der Komponenten, Ausbau der Kabelwege, Potentialausgleich
F2.12 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F2 | 0
F3 Inbetriebnahme und Dokumentation
Nr. | Bezeichnung | Pauschal in € | Anmerkung
F3.1 | Kalt- und Warminbetriebsetzung
F3.2 | Elektrotechnische Prüfung der Anlage (spannungsfrei & zugeschalten), Messungen
F3.3 | Probebetrieb und Leistungsfahrt
F3.4 | Schulungen
F3.5 | Dokumentation
F3.6 | Sonstiges als Bieterangabe:
| Zwischensumme F3 | 0
F4 Bedarfspositionen
Nr. | Bezeichnung | Einheitspreis | Anmerkung
F4.1 | Elektrischer Überhitzer
F4.2 | Integration Elektrodenkessel in übergeordnete Steuerung
F4.3 | Projektleitung |  | €/h
F4.4 | Ingenieurleistungen (inkl. Inbetriebnahme) |  | €/h
F4.5 | Programmierer |  | €/h
F4.6 | Konstrukteur |  | €/h
F4.7 | Bauleitung |  | €/h
F4.8 | Monteur |  | €/h
F4.9 | Schweißfachkraft |  | €/h
F5 Gesamtsumme
Nr. | Bezeichnung | Pauschal in € | Anmerkung
F1 | Leistungen | 0
F2 | Lieferung und Montage | 0
F3 | Inbetriebnahme und Dokumentation | 0
| Summe F5 mit Optionen/Bedarfspositionen | 0
F6 Bedarfspositionen
Nr. | Bezeichnung | Einheitspreis | Anmerkung
F6.1 | Rohrleitung <= DN65, <= PN25 |  | €/m
F6.2 | Rohrleitung <= DN200, <= PN25 |  | €/m
F6.3 | Rohrleitung <= DN400, <= PN25 |  | €/m
F6.4 | Absperrarmatur manuell <= DN65, <= PN25 |  | €/St
F6.5 | Absperrarmatur manuell <= DN200, <= PN25 |  | €/St
F6.6 | Absperrarmatur manuell <= DN400, <= PN25 |  | €/St
F6.7 | Absperrarmatur mit Antrieb <= DN65, <= PN25 |  | €/St
F6.8 | Absperrarmatur mit Antrieb <= DN200, <= PN25 |  | €/St
F6.9 | Absperrarmatur mit Antrieb <= DN400, <= PN25 |  | €/St
F6.10 | Rohrleitungsdämmung |  | €/m²
F6.11 | Dämmung für Armatur <= DN65 |  | €/St
F6.12 | Dämmung für Armatur <= DN200 |  | €/St
F6.13 | Dämmung für Armatur <= DN400 |  | €/St
F6.14 | Stahlbau allgemein |  | €/t
F6.15 | MS-Leistungskabel <= 95 mm² |  | €/m
F6.16 | MS-Leistungskabel > 95 mm² - 240 mm² |  | €/m
F6.17 | MS-Leistungskabel > 240 mm² |  | €/m
F6.18 | NS-Leistungskabel <= 16 mm² |  | €/m
F6.19 | NS-Leistungskabel >16 mm² - 70 mm² |  | €/m
F6.20 | NS-Leistungskabel >70 mm² |  | €/m
F6.21 | MSR-Kabel |  | €/m
Alle Bedarfspositionen fließen in die Gesamtwertung ein.
Angebot Wir bieten die Ausführungen der beschriebenen Leistungen zu den von uns im Preisblatt eingesetzten Preisen an. Bestandteil unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben mit Preisblatt folgende Unterlagen: a) Allgemeine Bedingungen b) Konzepte der Ausschreibung: Konzept „Montage,- und Lieferkonzept“, Konzept „Technische Performance“ c) Organigramm des Projektteams und Referenzen des Projektleiters und stellvertretenden Projektleiters d) Vertragserfüllungsbürgschaft e) Verhaltenskodex _____________ ____________________ Datum Im Falle der Zuschlagserteilung ist Projektleiter des Bieters Herr/Frau ________________________________________und stellvertretender Projektleiter des Bieters Herr/Frau__________________________________________. An unser Angebot halten wir uns bis zum _____ (Bindefrist) gebunden. Person des Erklärenden

## E-Armaturen (hidden)
Armaturenliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Antriebsart | DN | Medium | Verfahrenfließbild | Beschreibung
E 0GKA01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKA01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKB01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN20 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Toilette Waschbecken, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GKB01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN20 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Toilette Waschbecken, TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GMA01 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Entwässerung Abwasserpumpen
E 0GMA01 AA002 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Entwässerung Abwasserpumpen
E 0GMA03 AA001 | Schieberventil | manuell | DN80 (?) | Abwasser | Wasser-Dampf | Abpserrung Sammelleitung Bodeneinläufe
E 0LAA10 AA006 | Rückschlagventil |  | DN100 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Sicherheitsüberlauf Speisewasserbehälter
E 0LAA10 AA007 | Absperrventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Entleerung Speisewasserbehälter
E 0LAB01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN12 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Befüllung Dosierung, noch in Betrieb?
E 0LAB01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN12 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Befüllung Dosierung, noch in Betrieb?
E 0LAC30 AA001 | Rückschlagventil |  | DN65 | Kondensat | Wasser-Dampf | Noteinspeisung Speisewasserbehälter
E 0LAC30 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN150 | Kondensat | Wasser-Dampf | Noteinspeisung Speisewasserbehälter
E 0LAE01 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA002 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA003 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA004 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LAE01 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Regelung Speisewasserzufuhr Dampfumformventil
E 0LBB01 AA001 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 0LBB01 AA301 | Dampfumformventil | motorbetrieben | DN200/DN400 | Dampf | Wasser-Dampf | Dampfleitung
E 0LBB02 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Dampf | Wasser-Dampf | Bypass Dampfumformventil
E 0LBB02 AA901 | Überdruckventil |  | DN300 | Dampf | Wasser-Dampf | Überdruckventil Netz
E 0LBB02 AA902 | Überdruckventil |  | DN300 | Dampf | Wasser-Dampf | Überdruckventil Netz
E 0LBB02 AA01 | Rückschlagventil |  | DN400 | Dampf | Wasser-Dampf | Rückschlagklappe hinter Dampfumformventil
E 0LBH10 AA001 | Schieberventil | manuell | DN65 | Dampf | Wasser-Dampf | Anfahrleitung Frischdampf
E 0LBH10 AA002 | Schieberventil | manuell | DN150 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Sammelleitung Anfahrentspanner
E 0LBH10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN80 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Überlauf Anfahrentspanner
E 0LBH10 AA004 | Schieberventil | manuell | DN65 | Abwasser? | Wasser-Dampf | Entleerung Anfahrentspanner
E 0LCA10 AA001 | Schieberventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA002 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA004 | Schieberventil | manuell | DN50? | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA007 | Schieberventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA10 AA008 | Schieberventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA20 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA21 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA30 AA001 | Schieberventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA31 AA001 | Schieberventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA32 AA001 | Schieberventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA33 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCA34 AA001 | Schieberventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter
E 0LCM02 AA030 | Schieberventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA031 | Kondensomat |  | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA031 | Kondensomat |  | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA032 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM02 AA033 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung nach Dampfumformventil
E 0LCM10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25? | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälterzulauf
E 0NAA06 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA06 AA002 | Absperrventil | manuell | DN25 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN350 | Dampf | Wasser-Dampf | Erstabsperrung Dampfschiene Nürnberger Straße
E 0NAA10 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 | Dampf | Wasser-Dampf | Erweiterung Dampfschiene Nürnbergerstraße
E 0NAA20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN350 | Dampf | Wasser-Dampf | Erstabsperrung Dampfschiene Hubland
E 0NAA20 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 | Dampf | Wasser-Dampf | Erweiterung Dampfschiene Hubland
E 0NAA21 AA001 | Absperrventil | manuell | DN100 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAA21 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50 |  | Wasser-Dampf | Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0NAB10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Gefälleleitung Kondensat
E 0NAB11 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Erweiterung Gefälleleitung MHKW Bahnhofstr
E 0NAB12 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatsammler
E 0NAB14 AA001 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatbehälter 2 (mitte rechts)
E 0NAB20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN150 | Kondensat | Wasser-Dampf | Gefälleleitung Kondensat von Skyline/Hubland
E 0NAB22 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatsammler von Gefälleleitung Skyline/Hubland
E 0NAB25 AA001 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatbehälter von Gefälleleitung
E 0NAB25 AA002 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatbehälter von Gefälleleitung
E 0NAB25 AA003 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung
E 0NAB30 AA001 | Absperrventil | manuell | DN100 | Kondensat | Wasser-Dampf | Zulauf Kondensatpumpen
E 0NAB31 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB31 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB31 AA003 | Absperrventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA001 | Absperrventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB32 AA003 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatpumpenstrang
E 0NAB33 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Anbindung Kondensatdruckleitung
E 0NAB33 AA002 | Absperrventil | manuell | DN32 | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung?
E 0NAB33 AA003 | Absperrventil | manuell | DN65 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB34 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB35 AA001 | Absperrventil | manuell | DN10 | Kondensat | Wasser-Dampf | Kondensatdruckleitung
E 0NAB40 AA001 | Absperrventil | manuell | DN?? | Kondensat | Wasser-Dampf | Entleerung?
E 1GKB05 AA001 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA002 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA003 | Absperrventil | manuell | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA004 | Rückschlagventil |  | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN40 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Regelung Zusatzwasser zur Beimischung im Anfahrentspanner
E 1GKB05 AA901 | Überdruckventil |  | DN25 | Stadtwasser | Wasser-Dampf | Stadtwassersystem Anfahrentspanner
E 1HAN10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50? | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1HAN10 AA002 | Absperrventil | manuell | DN50? | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1HAN10 AA003 | Absperrventil | manuell | DN150 | Abschlämmwasser | Wasser-Dampf | Abschlämmleitung
E 1LAB02 AA001 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA002 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA003 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA301 | Regelventil | motorbetrieben | DN80 |  | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB02 AA302 | Drei-Wege-Regelventil | motorbetrieben | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB04 AA01 | Schieberventil | manuell | DN80 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Kessel E 1HAD10 (oben links)
E 1LAB05 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 |  | Wasser-Dampf | Strecke Eco-->Kessel
E 1LAB05 AA002 | Schieberventil | manuell | DN80 |  | Wasser-Dampf | Strecke Eco-->Kessel
E 1LAC10 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC10 AA002 | Rückschlagventil |  | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC10 AA003 | Schieberventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC11 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC11 AA002 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA001 | Absperrventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA002 | Rückschlagventil |  | DN65 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC20 AA003 | Schieberventil | manuell | DN50 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC21 AA001 | Absperrventil | manuell | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LAC21 AA002 | Rückschlagventil |  | DN25 | Speisewasser | Wasser-Dampf | Speisewasserpumpen (unten mitte)
E 1LBB01 AA001 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LBB02 AA002 | Schieberventil | manuell | DN200 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LBB02 AA301 | Schieberventil | Elektromotor | DN200 | Dampf | Wasser-Dampf | Motorschieber vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA030 | Absperrventil | manuell | DN25 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA031 | Kondensomat |  | DN25 |  | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA032 | Absperrventil | manuell | DN25 | Kondensat | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1LCM01 AA033 | Absperrventil | manuell | DN25 | Dampf 12 bar | Wasser-Dampf | Dampfleitung vor Dampfumformventil
E 1HHL01 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHN01 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHN02 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 AA301 | motorisierte Klappe |  | ???? |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA01 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA02 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA301 | motorisierte Regelklappe |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA001 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AT001 | Durchflussventil (?) |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA004 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA002 | manuelles Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AA003 | manuell regelbares Schiebeventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA404 | manuelles Absperrventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA403 | manuelles Absperrventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA010 | manuelles Kugelventil |  |  |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA304 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA305 | motorisierte Regelklappe |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA011 | manuelles Schiebeventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E EKG05 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG05 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA304 | motorisierte Regelklappe |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA301 | regelbares Federventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG02 AA011 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG04 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA301 | regelbares Federventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 125 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA009 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA901 | regelbares Federventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA008 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA007 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
P I E 1EKG01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA006 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA005 | manuelles Absperrventil |  | 10 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA004 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA302 | regelbares Federventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA301 | regelbares Federventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA401 | manuelles Absperrventil |  | ? |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AT001 | Durchflussventil (?) |  | 150 |  | Brennstoff-Abgas
E 1EKG01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 150 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA301 | motorisiertes Regelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA301 | motorisiertes Regelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA302 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA303 | magnetbetriebenes Ventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF11 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA401 | manuelles Kugelventil dreiseitig |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA402 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA404 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA406 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA407 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA408 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA409 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD02 AA410 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA416 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA401 | manuelles Kugelventil dreiseitig |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA402 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA404 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA418 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA417 | manuelles Absperrventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA416 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA415 | manuelles Absperrventil |  | 15 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA414 | manuelles Kugelventil |  | 15 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA413 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA412 | manuelles Absperrventil dreiseitig |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA411 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA410 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA409 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA408 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA407 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA406 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA405 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA404 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA403 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA401 | manuelles Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA002 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF11 AA003 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA002 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1 HHF12 AA003 | Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 1HHF12 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 20 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA003 | manuelles Absperrventil |  | 32 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD02 AA901 | Federventil |  | 25 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA402 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA401 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC01 AT001 | Durchflussventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGC02 AT001 | Durchflussventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA001 | Absperrklappe |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGD01 AA301 | magnetbetriebenes Ventil |  | 50 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGB10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | 10 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGA01 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EGA01 AA401 | manuelles Kugelventil |  | 80 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA001 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA002 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA003 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA004 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA005 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA006 | manbuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA007 | manbuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA008 | manbuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA009 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA010 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA011 | manuelles Absperrventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA012 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA013 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA014 | manuelles Kugelventil |  | 300 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA015 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA016 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA017 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA301 | motorisiertes Kugelventil |  | 200 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA902 | Absperrventil mit Feder |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA302 | Regeler |  | 400 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD01 AA903 | Absperrventil mit Feder |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA003 | manuelles Kugelventil |  | 30 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA004 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA005 | manuelles Kugelventil |  | 30 |  | Brennstoff-Abgas
E 0EKD03 AA006 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA001 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA002 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA003 | manuelles Kugelventil |  | 8 |  | Brennstoff-Abgas
E EKD02 AA004 | manuelles Kugelventil |  | 12 |  | Brennstoff-Abgas
Note on B8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse Würde ich auf zwei Spalten aufteilen, sodass für Antriebsart eine separate Spalte entsteht. Dann lässt sich das besser filtern.

## E-Behälter (hidden)
Behälterliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Verfahrensfließbild | Kommentar
E 1HAD10 | Kessel | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 0NAA21 BB001 | Behälter Fernheizung | Wasser-Dampf | Nicht im Lieferumfang enthalten
E 0LCA10 BB001 | Kondensatbehälter 1 | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LCA10 BB002 | Kondensatbehälter 2 | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LAA10 BB001 | Speisewasserbehälter und Überlaufspeicher | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
E 0LBH10 BB001 | Anfahrentspanner | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen
| Dosierbehälter Cetaplex | Wasser-Dampf | keine Erneuerung vorgesehen

## E-Geräte (hidden)
Geräteliste Elferweg
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-26
KKS | Bezeichnung/Art | Verfahrensfließbild | Bemerkung
E 0NAB31 AP301 -M01 | Kondensatpumpen | Wasser-Dampf
E 0NAB32 AP301 -M01 | Kondensatpumpen | Wasser-Dampf
E 1 LAC10 AP301 -M01 | Speisewasserpumpen | Wasser-Dampf
E 1 LAC20 AP301 -M01 | Speisewasserpumpen | Wasser-Dampf
E 0LCM03 AT001 | Filter an Kondensomaten | Wasser-Dampf | gehören zur Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 0LCM04 AT001 | Filter an Kondensomaten | Wasser-Dampf | gehören zur Fernheizung, nicht im Lieferumfang
E 1HAC01 AC001 | Economiser Kessel | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 1HAH01 AC001 | Überhitzer | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 1HAD15 AC001 | Probeentnahmekühler | Wasser-Dampf | ganzheitliche Erneuerung Los 1
E 0GKA01 AT001 | Filter Stadtwasser | Wasser-Dampf | TGA; nicht im Lieferumfang
E 0GMA01 AP301 | Abwasserpumpen | Wasser-Dampf | Pumpensumpf
E 0GMA01 AP302 | Abwasserpumpen | Wasser-Dampf | Pumpensumpf
E 1 HHL 01 BS001 | Schalldämpfer | Brennstoff-Abgas | ?
E 1 HHL01 AN301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas
BR1 E 1HHA10 | Brenner 1 | Brennstoff-Abgas
BR2 E 1HHA20 | Brenner 2 | Brennstoff-Abgas
E 1HHN01 AV301 | Drehzerstäuber an Brenner 1 | Brennstoff-Abgas
E 1HHN02 AV301 | Drehzerstäuber an Brenner 2 | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 AN301 - M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas
E 1HHL02 BS001 | Schalldämpfer | Brennstoff-Abgas
E 1HNA01 -M01 | motorisierter Pegel | Brennstoff-Abgas
E OHNE01 | Schornsteinanlage | Brennstoff-Abgas
E 1HNA03 AC001 | Gaskühlgerät | Brennstoff-Abgas
E 1EKG03 BB001 | Zündgas Propangas | Brennstoff-Abgas | 125
E 0EGC01 AP301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas | 50
E 0EGC02 AP301 -M01 | motorisierte Pumpe | Brennstoff-Abgas | 50
E 0EKD01 AT001 | Behälter ???? | Brennstoff-Abgas | 200

## E-Messstellen (hidden)
Messstellenliste Elferweg | [8 empty] | Temperatursensoren | Leitwarte | 7
[9 empty] | Druckmessung |  | 7
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG | [7 empty] | Volumenstrommessung |  | 2
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg | [7 empty] | Füllstandmessung |  | 10
Projektnr. | 352012778 | [7 empty] | Grenzwerte |  | 2
Stand | 2026-01-26 |  |  |  |  | M
KKS | Bezeichnung/Art | Anbindung an Leittechnik | Verfahrensfließbild | Beschreibung | in Betrieb | Vorgang (bleibt erhalten, zu prüfen, erneuern, fällt weg) | Rückfragen | Dokumente / Informationen
TI E1LBB02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
T Z++ E 1LBB02 CT901 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TI E 1LBB02 CT001 | Temperaturmessung | Lokal | Wasser-Dampf
PI E 1LBB02 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TI E 1LBB02 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
TZ++ E 1KBB02 CT902 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
PI E 0LBB02 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
F E 0LBB02 CF301 | Volumenstrommessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T C E 0LBB02 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
T I E 0LBB02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P E 0LBB02 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 0NAA06 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P E 0NAA06 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAA06 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1HAX10 CP003 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P Z++ E 1HAD11 CP901 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P Z++ E 1HAD11 CP901 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P E 1HAD11 CP302 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P S+ C E 1HAD11 CP301 | Druckmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P I E 1HAD10 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf
L A+ S+ E 1HAD10 CL903 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L Z- - A- - E 1HAD10 CL901 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L C S+ St E 1HAD10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L Z-- A-- E 1HAD10 CL902 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 1LAB04 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
G 0+ E 1KAB02 CG301 | Grenzwert | Leitwarte | Wasser-Dampf
G 0- E 1KAB02 CG302 | Grenzwert | Leitwarte | Wasser-Dampf
F E 1LAB02 CF301 | Volumenstrommessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
P I E 1HAX10 CP002 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1HAX10 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
L I E 1HAD10 CL001 | Füllstandsmessung | lokal | Wasser-Dampf
T C E 1HAC01 CT001 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
T I E 1HAC01 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1HAC01 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
T I E 1HAC02 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 0NAB40 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q I A+ E 1HAD16 CQ301 | ????????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A+ E 0LLAA10 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL303 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L A- E 0LAA10 CL304 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf
L I E 0LAA10 CL001 | Füllstandsmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q LF E 0NAB25 CQ301 | ???????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L E 0LCA10 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S- - S- S+ S++ A+ E 0LCA10 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
T I E 0LBH10 CT001 | Temperaturmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
T E 0LBH10 CT301 | Temperaturmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
F I E 0GKA01 CF001 | Volumenstrommessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1KAB02 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 1LAC10 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1LAC20 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf |  | x
P E 1KAB01 CP001 | Druckmessung | lokal | Wasser-Dampf
P I E 0NAB33 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAB32 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 0NAB31 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
Q S A E 0GMA01 CQ301 | ?????????? | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L I E 0LCA10 CL001 | Füllstandsmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
L A+ E 0GMA01 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA01 CL302 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA01 CL303 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
L S+ S- E 0GMA02 CL301 | Füllstandsmessung | Leitwarte | Wasser-Dampf |  | x
P E 1LAB01 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf |  | x
P I E 1LAB02 CP001 | Druckmessung | Lokal | Wasser-Dampf
B E 1HHA10 CB301 | Messstelle in Brenner 1 |  | Gas-Brennstoff | ?
B E 1HHA20 CB301 | Messstelle in Brenner 2 |  | Gas-Brennstoff | ?
G 0+ E 1HNA03 CG301 | Grenzwert Messstelle an Regelklappe |  | Gas-Brennstoff
T E 1HNA03 CT301 | Temperaturmessstelle |  | Gas-Brennstoff
Q I E 1HNA03 CQ301 | Quantity |  | Gas-Brennstoff
P I E 1HNA03 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1HNA03 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 0SAA01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG01 CP003 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P Z- E 1EKG01 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG05 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P Z- E 1EKG02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 125
P I E 1EKG02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 125
P I E 1EKG04 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff
P I E 1EKG01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P Z+ E 1EKG01 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 1EKG01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 1EKG01 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 200
T I E 0EKD04 ET001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 400
P E 0EKD02 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD02 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T I R E 0EKD02 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I R E 0EKD02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T K E 0EKD02 CT301 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 0EKD02 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F E 0EKD02 CF301 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P K E 0EKD02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD01 CP005 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 8
P I E 0EKD01 CP006 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
T K E 0EKD03 CT301 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 30
P I R E 0EKD03 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 8
T I R E 0EKD03 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 300
F E 0EKD03 CF301 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
F I E 0EKD03 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P K E 0EKD03 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
P I E 0EKD01 CP004 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
G I 0+ E 0EKD01 CG001 | Grenzwertmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
G I 0- E 0EKD01 CG002 | Grenzwertmessung |  | Gas-Brennstoff | ?
L I E 0EKD01 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
P I E 0EKD01 CP003 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 15
P I E 0EKD01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 12
P I E 0EKD01 Cp303 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P E 0EKD01 CP302 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I R E 0EKD01 C301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 0EKD01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
T I E 0EKD01 CT001 | Temperaturmessung |  | Gas-Brennstoff | 200
P I E 1HHF12 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P I E 1HHF11 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
F I E 1HHF11 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 20
F I E 1HHF12 CF001 | Volumenstrommessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P I EHHF12 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 20
P C Z- E 0EGD02 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I EGC01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC01 CP002 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC01 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
P I E 0EGC 02 CP001 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | 50
L E 0EGC01 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Liquiphant
L A+ E 0EGB10 CL302 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
L GW+ E 0EGB10 CL301 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
L I E 0EGB10 CL001 | Füllstandsmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank
P I E 0EGB10 CP301 | Druckmessung |  | Gas-Brennstoff | ? am Öltank

## Kategorievorgaben (hidden)
Armaturen | Behältnisse | Geräte | Messstellen | Rohre | Verbraucher
Armatur | Ausgleichsbehälter | Abscheider | Baugruppe_elektrisch | Halterung | ElektrischerVerbraucher
Armatur_Regel | Behälter | Batterie | Heizgerät_elektrisch | Kompensator | Motor_elektrisch
Armatur_Sicherheit | Wärmetauscher | Bremse | Meldegeräte | Rohrleitung | Starkstromschaltgerät
Drossel |  | Getriebe | Messgerät | Schalldämpfer | Verstellantrieb_elektrisch
Filter |  | Kupplung | Messumformer |  | Verstellantrieb_magnetisch
|  | Mischer | Messwertgeber
|  | Motor_nichtelektrisch | Modulator
|  | Pumpe | Schutzrohr
|  | Reinigungseinrichtung | Messung
Schalter
Stetigförderer
Strahler
Transformator
Übertragungselement
Umrichter
Verdichter
Verstellantrieb_nichtelektrisch
Zerkleinerungsmaschine

## Zusammenf. (hidden)
Messungen zur Warte |  |  | Aufschlag 30%
| Anzahl Elferweg | Anzahl Sanderau | Anzahl Elferweg (Gaskessel) | Anzahl Sanderau (Gaskessel) | E-Kessel Elferweg
Temperaturmessungen | 8 | 9 | 20 | 20 | 30
Volumenstrommessungen | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
Füllstandsmessungen | 17 | 13 | 12 | 12 | 10
Druckmessungen | 12 | 13 | 15.6 | 16.9 | 15.6
sonstige Messungen | 5 | 7 | 6.5 | 9.1 | 6.5
Schaltanlage |  |  | 0 | 20 | 50 Binäreingänge
Antriebe Armaturen | 11 | 12 | 14.3 | 15.6 | 14.3 | Für jede Armatur mind. ein Binäreingange
Antriebe Pumpen | 7 | 4 | 9.1 | 5.2 | 9.1
Brenner | 2 | 2 | 2.6 | 2.6
Brennergebläse | 2 | 2 | 2.6 | 2.6
|  |  |  | 400V Versorgung ohne Trafo | 20 kV Schaltanlage für Elferweg und Trafo auch
Note on C2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Jagdishkumar Ghinaiya hier zum weiterleiten an Lukas
Note on E2: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Jagdishkumar Ghinaiya hier zum weiterleiten an Lukas

## Sheet1 (hidden)
Armaturen Sanderau und Elferweg
Dimension der Armaturen unklar
Kunde | Stadtwerke Würzburg AG
Projekt | Planungsleistungen zur Erneuerung der Heizwerke Sanderau und Elferweg
Projektnr. | 352012778
Stand | 2026-01-23
KKS | Bezeichnung/Art | Antriebsart | DN | Medium | Beschreibung | Relevant Angebotskalkulation
Elferweg
E 0GMA01 AA001 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0GMA01 AA002 | Rückschlagventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0GMA03 AA001 | manuelles Schiebeventil |  | DN80 (?) | Abwasser | Entwässerung Abwasserpumpen | mittel
E 0LAB01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Kühlleitung Probennahmekühler | niedrig
E 0LAB01 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Kühlleitung Probennahmekühler | niedrig
E 0LCA10 AA004 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Kondensat | Kondensatbehälter 2 (mitte rechts) | mittel
E 0LCM10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN25 (?) |  | Oben mitte | niedrig
E 1HAC01 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Speisewasser | Entleerung am Eco? | mittel
E 1HAD10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN10 (?) | Kesselwasser | von Schauglas | niedrig
E 1HAN10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Abschlämmwasser | Abschlämmleitung | mittel
E 1HAN10 AA002 | manuelles Absperrventil |  | DN50 (?) | Abschlämmwasser | Abschlämmleitung | mittel
E 1HAX10 AA001 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA005 | Rückschlagventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
E 1HAX10 AA006 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stickstoff | Stickstoffleitung Kessel | niedrig
Sanderau
S 0NAA06 AA001 | manuelles Absperrventil |  | DN40 (?) | Dampf 2bar | LUVO (oben mitte) | mittel
S 0LCM05 AA030 | manuelles Absperrventil |  | DN25 (?) | Dampf 2 bar/Kondensat | Speisewasservorwärmer | mittel
S 0LCM12 AA030 | Kondensomat |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA031 | manuelles Absperrventil |  | DN10 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA034 | manuelles Absperrventil |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 0LCM12 AA035 | manuelles Absperrventil |  | DN20 (?) | Kondensat | Hausheizung (rechts) | niedrig
S 1HAD14 AA001 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA002 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA004 | manuelles Absperrventil |  | ? | Funktion des Blocks unbekannt | unter Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 1HAD14 AA301 | angertriebenes Absperrventil |  | ? | Schmutzwasser | Kessel S 1HAD10 (oben links) | mittel
S 0GKA01 AA003 | manuelles Absperrventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0GKA01 AA004 | manuelles Schiebeventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0GKA01 AA005 | Rückschlagventil |  | ? | Stadtwasser | Stadtwassereintritt (unten links) |  | Außerhalb unseres Scopes
S 0LAA10 AA002 | Rückschlagventil |  | ? | Speisewasser | Speisewasserbehälter S 0LAA10 BB001 Vakuumbrecher | mittel
S 0LAA10 AA901 | Überdruckventil |  | ? | Speisewasser | Speisewasserbehälter S 0LAA10 BB001 | mittel
Note on A1: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse: Gilt für alle Tabellen. Bitte in unser "Format" überführen. Dafür die Inhalte in die Tabelle bei uns im EHW-Ordner übertragen. Dann stimmen auch die Schriftarten, Kopfzeile, etc.
Note on B9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Louisa Bosse: Würde ich auf zwei Spalten aufteilen, sodass für Antriebsart eine separate Spalte entsteht. Dann lässt sich das besser filtern.