## 620
LANDRATSAMT DACHAU
Hochbau
Bauunterhalt
Leistungsverzeichnis
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel / Geräte
nach DGUV V3 und DIN VDE 0701/0702
| Auftraggeber: | Landkreis Dachau
Sachgebiet 50
Bauunterhalt
Weiherweg 16
85221 Dachau
| Leistungsumfang: | Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel / Geräte
nach DGUV V3 und DIN VDE 0701/0702
Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel / Geräte
nach DGUV V3 und DIN VDE 0701/0702
| Pos. - Nr. |  |  |  |  | Seite
| 1. | Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis
|  | 1. Prüfungen |  |  |  | 3
|  | 2. Zeitraum |  |  |  | 3
|  | 3. Laufzeit |  |  |  | 3
|  | 4. Eingesetztes Personal |  |  |  | 4
|  | 5. Haftung |  |  |  | 4
|  | 6. Kosten |  |  |  | 4
| 2. | Übersicht Schulgebäude im Landkreis Dahau |  |  |  | 5
| 3. | Übersicht Verwaltungsgebäude im Landkreis Dahau |  |  |  | 6-7
| 4. | Preiszusammenstellung der Prüfleistungen 2026 |  |  |  | 8
1.Vorbemerkung zum Leistungsverzeichnis:
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel / Geräte
nach DGUV V3 und DIN VDE 0701/0702
1.) | Prüfungen:
Bei den zu prüfenden Geräten handelt es sich sowohl um ortsveränderliche als auch ortsfeste elektrische Betriebsmittel. Diese umfassen Geräte aus dem Bereich Schulwesen sowie öffentliche Einrichtungen und Verwaltungen. Der Auftragnehmer übernimmt die Prüfung sämtlicher ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel. Die Prüfung umfasst sowohl die erstmalige als auch die wiederkehrende Prüfung gemäß DIN VDE 0701/0702 zur Erfüllung der Anforderungen der DGUV Vorschrift 3, Vorschrift 4 und dient der Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Geräte.
Die Prüfung ist je nach Schutzklasse entsprechend der einschlägigen Normen (DGUV V3 –DIN VDE 0701/0702) durchzuführen.
Folgende Punkte werden bei der Prüfung einbezogen:
▪ Sichtprüfung der Betriebsmittel:
- Zustand der Anschlussleitung
- Zustand des Netzsteckers
- Evtl. Netz- und Steuerschalter
▪ Messen des Schutzleiterwiderstandes
▪ Messen des Isolationswiderstandes (nicht bei elektr. IT-Geräten, ggf. nur nach Absprache des Auftraggebers)
▪ Messen des Last-/Schutzleiterstroms
▪ Anbringen eines Prüfaufklebers je Betriebsmittel nach bestandener Prüfung Der Prüfaufkleber muss die Aufschrift „Nächste Prüfung“ sowie eine ID-Nummer für Folgeprüfungen in Form eines Barcodes enthalten. Der Barcode muss mindestens folgende Informationen enthalten: - Nummer der Betriebsmittel - Art des Betriebsmittel - Standort des Betriebsmittels - Ergebnis der Prüfung
▪ Dokumentation: Die Messdaten sind in einem Kundenportal (oder einem vergleichbaren System) objektbezogen bereitzustellen. Die Bereitstellung hat sowohl im Excel-Format als auch als PDF-Datei zu erfolgen. In der Dokumentation ist eine Trennung zwischen dienstlich und privat genutzten Geräten vorzunehmen. Für jedes Gerät ist zusätzlich eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die Bestandteil der Dokumentation sein muss.
Defekte Geräte sind entsprechend den Prüfergebnissen unverzüglich zu kennzeichnen und außer Betrieb zu nehmen. Der objektverantwortliche Mitarbeiter des Auftraggebers ist über das Nichtbestehen eines Prüflings mündlich spätestens am Ende des Arbeitstages zu unterrichten. Die Prüfungen sind eigenverantwortlich durch den Prüfer unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Elektrotechnik durchzuführen.
2.) | Zeitraum:
Die Durchführung der Prüfungen an den kreiseigenen Schulen erfolgt im Jahr 2026 und ist ausschließlich während der bayerischen Sommer- und Herbstferien zulässig. Die Durchführung der Prüfung in den Verwaltungsgebäuden erfolgt im Jahr 2026 im 3. und 4. Quartal nach Terminabstimmung mit dem Auftraggeber. Nach Beauftragung ist ein Terminplan zu erstellen.
3.) | Laufzeit:
Dieser Dienstleistungsauftrag endet am 31.12.2026, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Während der Laufzeit sind unwesentliche Änderungen, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der ortsveränderlichen bzw. ortsfesten Betriebsmittel, des Durchführungszeitraums sowie des Wegfalls oder der Erweiterung von Liegenschaften, zulässig.
4.) | Eingesetztes Personal:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, zur Durchführung der Prüfungen ausschließlich befähigte Personen gemäß den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) einzusetzen.
Den Arbeitskräften des Auftragnehmers ist es untersagt, Einblick in Schriftstücke, Akten oder sonstige Unterlagen des Auftraggebers zu nehmen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich seine Arbeitskräfte schriftlich zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Vorgänge verpflichten. Diese Verpflichtung gilt auch über die Beendigung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses hinaus. Die entsprechenden Verpflichtungserklärungen sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen und dabei sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, durch eine Gefährdungsbeurteilung die mit der Arbeit der Beschäftigten verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen. Die Beschäftigten sind entsprechend angemessen zu unterweisen.
Die Gefährdungsbeurteilung ist vom Auftragnehmer entsprechend der Art der Tätigkeiten durchzuführen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen genügt die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal mit einheitlicher, eindeutig erkennbarer Berufsbekleidung sowie mit der jeweils erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung und ‑kleidung ausgestattet ist.
Das eingesetzte Personal ist mit einem Lichtbildausweis auszustatten. Der Lichtbildausweis muss den Vor‑ und Nachnamen der beschäftigten Person sowie den Firmennamen und das Firmenlogo des Auftragnehmers enthalten.
5.) | Haftung:
Verursacht der Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit der Erbringung der vereinbarten Leistungen Schäden, ist der Auftragnehmer zum vollständigen Ersatz verpflichtet, sofern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
6.) | Kosten:
Sämtliche Kosten für An‑ und Abfahrt sind durch den Auftragnehmer vollständig in die angebotenen Einheitspreise der Prüfleistungen einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung der An‑ und Abfahrtskosten erfolgt nicht.
Für jedes zu prüfende Gebäude ist eine eigenständige, getrennte Abrechnung zu erstellen.
Übersicht Schulgebäude im Landkreis Dachau :
1. Dr. Schwalber-Realschule, Nikolaus-Deichl-Str. 1, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.250 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 50 Stück |  | EP: |  | GP:
2. Ignaz-Taschner-Gymnasium, Landsberger Str. 1, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.650 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 71 Stück |  | EP: |  | GP:
3. Josef-Effner-Gymnasium, Erich-Ollenhauer-Str. 1, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.300 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 100 Stück |  | EP: |  | GP:
4. Josef-Effner-Gymnasium Außenstelle, Steinstr. 3, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 1.300 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 55 Stück |  | EP: |  | GP:
5. Gymnasium Markt Indersdorf, Arnbacher Str. 40, 85229 Markt Indersdorf
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.100 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 80 Stück |  | EP: |  | GP:
6. Gymnasium Karlsfeld, Bayernwerkstr. 101, 85757 Karlsfeld
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.600 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 125 Stück |  | EP: |  | GP:
7. Staatliches berufliches Schulzentrum, Heinrich-Neumaier-Platz 1, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 2.600 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 85 Stück |  | EP: |  | GP:
8. Sonderpädagogisches Förderzentrum Dachau, Greta-Fischer-Schule, Dr. Engert-Str. 9, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 1600 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 25 Stück |  | EP: |  | GP:
|  | Gesamtsumme Schulen: |  |  |  | 0
Übersicht Verwaltungsgebäude im Landkreis Dachau :
1. Landratsamt Dachau (VG 1), Weiherweg 16, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 3.650 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 11 Stück |  | EP: |  | GP:
2. Gesundheitsamt Dachau (VG 2), Dr. Hiller Str. 36, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 650 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 4 Stück |  | EP: |  | GP:
3. Straßenverkehrsbehörde und Schulamt (VG 3), Rudolf-Diesel-Str. 20, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 580 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 5 Stück |  | EP: |  | GP:
4. Jugendamt (VG 4), Bürgermeister-Zauner-Ring 5 und 7, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 550 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
keine
5. KoJa, KOKI (VG 5), Augsburger Str. 61, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 100 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 3 Stück |  | EP: |  | GP:
6. KOP 24, Abfallwirtschaft 1.OG; Veterinäramt EG, (VG 6) Kopernikusstr. 24,
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 500 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 4 Stück |  | EP: |  | GP:
7. Ausländerbehörde (VG 7), Münchner Str. 87b, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 650 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 5 Stück |  | EP: |  | GP:
8. Tiefbauamt, Kreisbauhof, Otto-Hahn-Str. 19, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 270 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 4 Stück |  | EP: |  | GP:
9. Kindersonnenwinkel, Wallbergstr. 3, 85221 Dachau
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 10 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 2 Stück |  | EP: |  | GP:
10. Kindersonnenwinkel, Wagnerstr. 9, 85229 Markt Indersdorf
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 10 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 2 Stück |  | EP: |  | GP:
11. Katastrophenschutzhalle, Bürgermeister-Bartel-Str.9, 85241, Hebertshausen
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 700 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 2 Stück |  | EP: |  | GP:
12. Jugendfreizeitanlage Ainhofen, Bgm.-Hefele-Str.40, 85229 Markt Indersdorf
a.) ortsveränderliche Prüfungen
| ca. 10 Stück |  | EP: |  | GP:
b.) ortsfeste Prüfungen
| ca. 5 Stück |  | EP: |  | GP:
|  | Gesamtsumme Verwaltungsgebäude: |  |  |  | 0
Preiszusammenstellung der Prüfleistungen 2026
Die nachfolgenden Preise dienen der Angebotswertung und beziehen sich auf die vollständige Erbringung der Prüfleistungen gemäß Leistungsbeschreibung.
Gesamtbetrag in EUR
1. Prüfungen 2026
| Kreiseigene Schulen im Landkreis gemäß Übersicht: |  |  |  |  | 0
2. Prüfungen 2026
| Verwaltungsgebäude im Landkreis gemäß Übersicht: |  |  |  |  | 0
| Summe |  |  |  |  | 0
| + 19 % Mehrwertsteuer |  |  |  |  | 0
| Bruttosumme |  |  |  |  | 0
Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Betriebsmittel
| Ort und Datum |  |  | Name, Unterschrift und Firmenstempel