Im Anschluss an die Installation ist die Ausführung der Photovoltaikanlage zu dokumentieren. Die Erstellung der Bestandsunterlagen ist in der VOB und dem Leistungsverzeichnis zur Erstellung der PV-Anlage verankert.

Die erstellten Bestandsunterlagen sind nach den Vorgaben der DIN EN 62446-1 zu erstellen. Zusätzlich muss die Dokumentation noch folgende Punkte beinhalten:

| Anlagenkennziffer | Bezeichnung: |
| --- | --- |
| 1. | Ansichtspläne (Schnittzeichnungen) |
| 2. | Aufbauzeichnungen (Grundrisspläne der jeweiligen Dachflächen) |
| 3. | Anlagenschemata |
| 4. | Technische Anlagendaten gemäß RAL-GZ 966 P3 |
| 5. | Statische Nachweise und Verwendbarkeitsnachweis |
| 6. | Inbetriebsetzungsprotokoll |
| 7. | Protokolle zu Messdaten gemäß RAL-GZ 966 P3 |
| 8. | Protokolle über die Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 |
| 9. | Prüfbericht und Gefährdungsbeurteilung durch TÜVSÜD oder Dekra |
| 10. | Abnahmeprotokoll gemäß RAL-GZ 966 P3 |
| 11. | Abnahmeniederschrift 442.H-VOB |
| 12. | Einweisungsprotokoll gemäß RAL-GZ 966 P3 |
| 13. | Sicherungsdateien der objektspezifischen Einstellungen der Anlagenkomponenten |