| Leistungs- kennziffer | Inspektions- und Wartungsarbeiten | Fristen |  | Preisfindung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anzahl | Einheit | Einheitspreis (durch Bieter einzutragen) |

| 1 | 0 | 0 | 0 | PV-Anlage |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Solarmodule |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Reinigung der gesamten PV-Fläche mit entmineralisiertem Wasser | 1 | St | € |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Thermografische Untersuchung (ab mind. 500W/m² Einstrahlung) inkl. Auswertung | 1 | St | € |
| 1 | 1 | 0 | 5 | Messung der Kennlinie/Leistungsbestimmung | 1 | St | € |
| 1 | 4 | 0 | 9 | Funktionsprüfung der Überspannungsableiter bzw. Varistoren | 1 | St | € |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Wartungspunkte nach Herstellervorgaben | 1 | St | € |

| Gesamtsumme (netto) | € |
| --- | --- |
| Zzgl. MwSt (19%) | € |
| Gesamtsumme (brutto) | € |