## Los 3.1 MTA Nord
[12 empty] | Wartungskalender | [5 empty] | geplantes Datum
Region | Liegenschaftsname | Technischer Platz | Bezeichnung des Technischen Platzes | Equipment | Bezeichnung technisches Objekt | Klasse | Klassenbezeichnung | Beschreibung | Prüfgrundlage | Zyklus | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Nord | Bremerhaven-Lehe Duttweilerstraße | 15336.G01 | CA_Lokwerkstatt | 68728 | Bilgenwasserbeh.25,0m3 Nr.789 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Sonderfrist MUSS 30M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 30 | MON | [5 empty] | 01.08.2025 |  |  | 01.02.2028 |  | 01.08.2030
Nord | Bremerhaven-Lehe Duttweilerstraße | 15336.G01 | CA_Lokwerkstatt | 68854 | Altöl Ordn.Nr.957 5000L Lokh. | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [10 empty] | 01.07.2030
Nord | 28309 Bremen, Am Wasserturm 10 | 14808.G22.A.EG01.0002 | Schiff 2A Binder 16-35 | 637111 | 94510199017 Behälter für Altöl S1b B34 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Sonderfrist MUSS 30M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 30 | MON | 01.07.2020
Nord | 28309 Bremen, Am Wasserturm 10 | 14808.G22.A.EG01.0002 | Schiff 2A Binder 16-35 | 637111 | 94510199017 Behälter für Altöl S1b B34 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.07.2025 |  |  |  |  | 01.07.2030
Nord | 28309 Bremen, Am Wasserturm 10 | 14808.G21.A.EG01.0002 | Schiff 1A Binder 16-35 | 637112 | 94510199018 Altölsammelbehälter S1a B34 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Sonderfrist MUSS 30M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 30 | MON | 2020-07-01
Nord | 28309 Bremen, Am Wasserturm 10 | 14808.G21.A.EG01.0002 | Schiff 1A Binder 16-35 | 637112 | 94510199018 Altölsammelbehälter S1a B34 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.07.2025 |  |  |  |  | 01.07.2030
Nord | EMDEN Am Eisenbahndock | 15335.G02 | CA_Werkstatt- DB Schenker l- | 722806 | Frischölbehälter 044 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.09.2025 |  |  |  |  | 01.09.2030
Nord | Maschen Hörstener Straße | 74898.G04.A.EG01 | Erdgeschoss Halle 2 | 8487006 | Halle 2 Versorgungsanlagen Fette u. Öle | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Sonderfrist MUSS 30M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 30 | MON | [7 empty] | 01.06.2027 |  | 01.12.2029
Nord | Maschen Hörstener Straße | 74898.G04.A.EG01 | Erdgeschoss Halle 2 | 8506837 | Öltank mit Leckwarneinrichtung | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [9 empty] | 01.09.2029
Nord | 28309 Bremen, Am Wasserturm 10 | 14808.G32 | FI_HBT Lager | 8391535 | 94511220001 Tankanlage Diesel/Öl/Altöl | 47322 | Eigenverbrauchstankstellen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5 bzw. Tab.10; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.07.2025 |  |  |  |  | 01.07.2030
Nord | 24114 Kiel, Kaistr. | 13081.I01.A.BE19 | GL.19 | 563610 | Druckbehälter BPA | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  |  | 02.01.2024 |  |  | 01.06.2027
Nord | Hamburg, Elbgaustr. 110a | 10476.G02.A.UG01.0009 | Druckluftstation | 856867 | Öl- / Wasserabscheider Kompressorraum | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.03.2026
Nord | Hannover Schulenburger Landstr. 3 | 41145.I02.A.BA01 | Kompressorstation Besandungsanlage Gl.34 | 994156 | LV_Druckluftanlage Besandung ARA | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [5 empty] | 01.06.2025 |  |  |  |  | 01.03.2030
Nord | Hamburg, Försterweg 119 a | 10468.G07 | Kompressorstation_Container | 8334467 | Adsorptionstrockner Oeko Dry C-375 | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  |  | 01.09.2024 |  |  |  |  | 01.07.2029
Nord | Lehrte Mega Hub | 75760.I01.A.BA02 | Kompressorstation West | 8390553 | Kompressor 1 West | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.08.2027
Nord | Lehrte Mega Hub | 75760.I01.A.BA02 | Kompressorstation West | 8390561 | Kompressor 2 West | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.08.2027
Nord | Lehrte Mega Hub | 75760.I01.A.BA22 | Kompressorstation Ost | 8390577 | Kompressor 1 Ost | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.08.2027
Nord | Lehrte Mega Hub | 75760.I01.A.BA22 | Kompressorstation Ost | 8390580 | Kompressor 2 Ost | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.08.2027
Nord | Osnabrück, Hamburger Str. 22 | 59836.I02 | NE_Rbf Süd | 8426094 | Druckluftstation Netzbezirk Süd | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.12.2027
Nord | Osnabrück, Hamburger Str. 22 | 59836.I01 | NE_Rbf Nord | 8426095 | Druckluftstation Netzbezirk Nord | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.12.2027
Nord | Hamburg, Elbgaustr. 110a | 10476.G07 | RT_URD Gleis 160 | 8455535 | Schraubenkompressor URD Hegenscheidt | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.03.2027
Nord | SEELZE Lange Feld Straße 121 | 10942.I03.A.BA02 | Druckluftstation Süd | 8498969 | DLE01 Verdichter für Bremspro.-anl. Süd | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.09.2027
Nord | Hamburg, Elbgaustr. 110a | 10476.G02 | RT_ICE Halle | 8502493 | Kompressor mit Druckluftbehälter ULM | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.02.2027
Nord | Maschen Hörstener Straße | 74898.I04 | CA_MA_Außenbereich DG15 Halle 2 | 581878 | Neutralisation Halle 2 Norden Lugan 1500 | 47329 | Industrieabwasseranlagen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5/6 bzw. Tab.10/11; AwSV | 60 | MON |  | 01.03.2021 |  |  |  |  | 01.03.2026
Nord | Bremerhaven-Lehe Duttweilerstraße | 15336.G01 | CA_Lokwerkstatt | 8301706 | Abwasserbeh. Ölabsch Lokh. Bilgen-Seite | 47329 | Industrieabwasseranlagen | SV Umweltgefähr AwS.Sonderfrist MUSS 30M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5/6 bzw. Tab.10/11; AwSV | 30 | MON | [7 empty] | 01.10.2027 |  |  | 01.04.2030

## Los 3.2 MTA Ost
[12 empty] | Wartungskalender | [5 empty] | geplantes Datum
Region | Liegenschaftsname | Technischer Platz | Bezeichnung des Technischen Platzes | Equipment | Bezeichnung technisches Objekt | Klasse | Klassenbezeichnung | Beschreibung | Prüfgrundlage | Zyklus | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G13.A.EG01 | Komponentenwerkstatt Schiff 11 | 8220211 | Hochdruckreiniger Kärcher HDS | 47216 | Mobile Flüssigkeitsstrahler | SV Umweltgefähr Feuerst.abgas MUSS 12M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; KÜO i.V.m. 1. BImSchV | 12 | MON |  |  |  |  | 01.07.2024 | 01.07.2025 | 01.07.2026 | 01.07.2027 | 01.07.2028 | 01.07.2029 | 01.07.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG16 | Halle 1_Fahrmotorenwerkstatt | 327957 | Prio_Großteilewaschmaschine, Hl 1 A Proc | 47217 | Bauteilwaschmaschinen und -kabinen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [8 empty] | 01.05.2028
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24 | G24-Werk_G_14 Werkhalle 1 | 964728 | Prio_Strahlanlage (31515) | 47219 | Strahlanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; 42. BImSchV | 60 | MON | [8 empty] | 01.12.2028
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG19 | Halle 1_Schiff I | 8001422 | Prio_Druckstrahlanlage | 47219 | Strahlanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; 42. BImSchV | 60 | MON |  |  |  | 01.01.2023 |  |  |  |  | 01.01.2028
Ost | Magdeburg Signalwerk Wuppertal - DB Netz | 46165.G01.A.EG01.0017 | R_60.02.09A_H | 8289762 | Hängebahnstrahlanlage (1841) Fm. | 47219 | Strahlanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; 42. BImSchV | 60 | MON | [10 empty] | 01.07.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG20.0004 | Halle 1, Schiff IX, Stütze IX H | 8435786 | Rücksaugstrahlanlage Problast 80 DV | 47219 | Strahlanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; 42. BImSchV | 60 | MON | [8 empty] | 01.11.2028
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG18.0005 | Halle 1, Schiff IV, Stütze IV E | 8435787 | Druck-Strahlkabine MS 150 D | 47219 | Strahlanlagen | PP Sk Drucklufterzeuger Innere Prüf. 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; 42. BImSchV | 60 | MON | [8 empty] | 01.12.2028
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG09.0003 | Halle 1, Schiff V, Stütze V B | 8469903 | Modul zur Hochdruckerzeugung (pneum.) | 47319 | Hydraulikanlagen | KD Kalibrierg Mess.Prüfmittel MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG18.0003 | Halle 1, Schiff IV, Stütze IV C | 8470517 | Modul zur Hochdruckerzeugung (pneum.) | 47319 | Hydraulikanlagen | KD Kalibrierg Mess.Prüfmittel MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG09.0003 | Werkhalle 2 Schiff III, Stütze III J | 8506385 | Modul zur Hochdruckerzeugung (pneum.) | 47319 | Hydraulikanlagen | KD Kalibrierg Mess.Prüfmittel MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG09.0003 | Werkhalle 2 Schiff III, Stütze III J | 8506386 | Modul zur Hochdruckerzeugung (pneum.) | 47319 | Hydraulikanlagen | KD Kalibrierg Mess.Prüfmittel MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.F02 | F02-Werk_Strassen Wege Plätze und Zaun | 327777 | Prio_Trafoölanlage - Alt-und Neuöl 39040 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [6 empty] | 01.05.2026
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G06.A.EG01.6000 | Schiff 6 | 779015 | Ölumschlagplatz (Ölbar) mit Tank | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.05.2025 |  |  |  |  | 01.05.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG05 | Halle 2_Vorbau Erdgeschoss | 8001270 | Isolierölaufbereitungsanlage | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [6 empty] | 01.08.2026
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G13.A.EG01.0002 | Heizwerk_Außenbereich (Freifläche) | 8093479 | Equ_Lagerbehälter für Trafoöl Neu B05 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  | 01.07.2029
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G13.A.EG01.0002 | Heizwerk_Außenbereich (Freifläche) | 8093480 | Equ_Lagerbehälter für Trafoöl Alt B06 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  | 01.07.2029
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG22 | Halle 1_Schiebebühnengrube | 8230414 | Altölsammelbehälter 06-3198 13qm | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  | 01.12.2021 |  |  |  |  | 01.08.2026
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G15 | 50 m³ Tank | 8356767 | Altoeltank 50.000l | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 01.05.2025 |  |  |  |  | 01.05.2030
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G08.A.EG01.0003 | Raum 2 - Öllager | 8357172 | Oelwechselanlage NBH | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  |  |  | 01.06.2024
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G08.A.EG01.0003 | Raum 2 - Öllager | 8357172 | Oelwechselanlage NBH | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [9 empty] | 01.06.2029
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G07.A.EG01.0012 | Öllager | 8357177 | Tank 10W40 Oellager TE Halle | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.09.2027
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G08.A.EG01.0003 | Raum 2 - Öllager | 8357207 | Tank Altoel Oellager NBH | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.09.2027
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G08.A.EG01.0003 | Raum 2 - Öllager | 8357211 | Tank 10W40 Oellager NBH | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.09.2027
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G08.A.EG01.0003 | Raum 2 - Öllager | 8357241 | Tank Altoel Oellager NBH | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.09.2027
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G07.A.EG01.0012 | Öllager | 8357244 | Tank Altoel Oellager TE Halle | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON |  |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 01.09.2027
Ost | Magdeburg, Windmühlenstr. 70 DB Cargo | 13968.G02.A.EG01.0000 | TFZ-Halle (allgemein) | 8414919 | Transportwagen f.Trafo-Isolieroel Midele | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [5 empty] | 16.09.2025 |  |  |  |  | 01.12.2030
Ost | Werk Cottbus | 17657.G33 | 66 - TfZ Vor- und Nachbehandlung | 733988 | SY_Vor-und Nachbehandlungsanlage | 47322 | Eigenverbrauchstankstellen | SV Druckanlage Chemikalie MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5 bzw. Tab.10; AwSV | 60 | MON |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  | 01.12.2029
Ost | 18785 ICE Werk Saganer Straße 3 RGA2 | 10567.F01 | Außenfläche | 8486184 | Dieseltankstelle Außenbereich Mawi | 47322 | Eigenverbrauchstankstellen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5 bzw. Tab.10; AwSV | 60 | MON | [10 empty] | 01.01.2030
Ost | Werk Cottbus | 17657.G32.A.EG01.0002 | St.15/16 BTL - Farbgebung | 364133 | Druckluftversorgung BTL | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.05.2026
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G88 | GEB.86-5 Verdichterstation | 646537 | Verdichterstation Technik | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [5 empty] | 01.09.2025 |  |  |  |  | 01.09.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25 | G25-Werk_G_11 Werkhalle 2 und Vorbau | 691823 | Kompressorstation für Lufttrocknungsanla | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  | 02.05.2022 |  |  |  |  | 01.05.2027
Ost | D 10062 DB Regio, Werkstatt Dresden | 42872.G01.A.EG01.0006 | Kompressorenraum | 8107104 | Druckluftanlage Werk | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  | 02.05.2022 |  |  |  |  | 01.05.2027
Ost | Magdeburg Signalwerk Wuppertal - DB Netz | 46165.G01.A.EG01.0015 | R_60.02.15_H | 8208768 | Druckluftanlage-Atlas Copco | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  | 02.03.2023 |  |  |  |  | 01.03.2028
Ost | DB Regio, Werkstatt Erfurt | 10312.G04.A.EG01 | EG | 8402386 | Druckluftanlage Kompressorstation | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  | 01.07.2029
Ost | Senftenberg Werk DB Cargo SEN | 13969.G18.A.EG01.0001 | VERDICHTERGEBAEUDE | 8428343 | Druckluftanlage Cargo Werk | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [5 empty] | 06.03.2025 |  |  |  |  | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG19.0022 | Halle 1, Sch I, Abwasseraufbereitungsanl | 337015 | Prio_Abwasseraufbereitungsanlage 39030 | 47329 | Industrieabwasseranlagen | SV Druckanlage Chemikalie MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5/6 bzw. Tab.10/11; AwSV | 60 | MON |  | 02.07.2021
Ost | Werk Cottbus | 17657.G40 | 196 - Abwasserbehandlungsanlage | 8358783 | Abwasserbehandlungsanlage Anlagentechnik | 47329 | Industrieabwasseranlagen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5/6 bzw. Tab.10/11; AwSV | 60 | MON |  |  |  |  | 01.02.2024 |  |  |  |  | 01.02.2029
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG16 | Halle 1_Fahrmotorenwerkstatt | 337035 | Prio_Viersäulenpresse PUS 300 A (31271) | 49501 | Umformend/Trennend Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 i.V.m. DIN 27201-9; BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 12 | MON |  |  | 02.04.2022 | 02.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG03 | Getriebewerkstatt Schiff 13 | 509296 | Waagerecht - Fügevorrichtung 150 t | 49501 | Umformend/Trennend Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 i.V.m. DIN 27201-9; BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 12 | MON |  |  |  |  | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG03 | Getriebewerkstatt Schiff 13 | 219006 | Waagerecht - Rundtisch - Flachschleifmas | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 01.06.2023 | 01.09.2024 |  | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG12.0001 | Halle 1_Radsatzwerkstatt Schiff VIII-IX | 337240 | Prio_Radnabenbohrwerk-DS Senkrechtdrehma | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 02.10.2021 | 02.10.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG03 | Getriebewerkstatt Schiff 13 | 602488 | DLZ- Spindeldrehmaschine SN 50 Cx1500 | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 02.10.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG02 | Getriebewerkstatt Schiff 13a | 633442 | Waagerecht-Bohr- und Fräsmaschine T110 i | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 02.11.2023 | 01.11.2024 |  | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0005 | Feld-B | 805996 | (KA 233) Präzisions-Drehmaschine mit | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 01.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0005 | Feld-B | 883225 | (KA 282) Karusselldrehmaschine (RQ) | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 01.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG12 | Halle 1_Werkstattbereich Schiff VIII | 8152992 | CNC-Vertikal-Drehmaschine (keine Abs.) | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 02.05.2022 | 02.05.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0005 | Feld-B | 8219158 | (KA 232) Präzisoins-Drehmaschine Weiler | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  |  | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG03 | Halle 1_Schiff II | 8266413 | Wellendrehmaschine FK01 | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 02.03.2021 | 02.03.2022 | 02.03.2023 | 01.03.2024 | 01.03.2025 | 01.03.2026 | 01.03.2027 | 01.03.2028 | 01.03.2029 | 01.03.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG09.0005 | Werkhalle 2 Schiff III, Stütze IV C | 8367208 | Drehmaschine Unitech | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 01.09.2021
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG12.0001 | Halle 1_Radsatzwerkstatt Schiff VIII-IX | 337236 | Prio_Radsatzpresse PR 500-1400 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.04.2020 | 02.04.2021 | 02.04.2022 | 02.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25 | G25-Werk_G_11 Werkhalle 2 und Vorbau | 566467 | Prio_Radsatzpresse RP 3000 SK-2P (31511 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.11.2020 | 02.11.2021 | 02.10.2022 | 02.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0005 | Feld-B | 877618 | P000_(KA 25) Radsatzpresse PR 500/1400 H | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.03.2020 |  | 02.03.2022
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0006 | Feld-C | 8125491 | (KA 002) Radsatzpresse RADS 2-250 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.06.2020 | 02.06.2021 | 02.06.2022 | 01.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG08 | Halle 2_Schiff II | 8170804 | MAE-Radsatzpresse (hydraulisch) | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 01.10.2020 | 02.10.2021 | 02.10.2022 | 01.11.2023 | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0006 | Feld-C | 8475634 | (KA 349) Radsatzpresse MAE 534430 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [5 empty] | 01.05.2025 | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0006 | Feld-C | 8475635 | (KA 348) Radsatzpresse MAE 534429 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [5 empty] | 01.12.2025 | 01.12.2026 | 01.12.2027 | 01.12.2028 | 01.12.2029 | 01.12.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG12.0001 | Halle 1_Radsatzwerkstatt Schiff VIII-IX | 337228 | Prio_Reibrollen - Radsatzdrehmaschine | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 01.03.2020 | 02.03.2021 | 02.03.2022 | 01.02.2023 | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG08 | Halle 2_Schiff II | 555614 | Radsatzdrehmaschine U 2000 | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.06.2020 | 02.06.2021 | 02.06.2022 | 01.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0009 | Feld-F | 717405 | P000_(KA 30) Radsatzdrehmaschine PN 190 | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 12.10.2021 | 12.10.2022 | 01.10.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG21 | Halle 1_Schiff VIII | 8425728 | Radsatzportaldrehmaschine DRR 1250 | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 01.11.2023 | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | 57001966 Wittenberge Werk Wittenberge | 11040.G32.A.EG01.0011 | Feld-H | 591050 | (KA 113) Drehgestelldruckmesser Windhoff | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 02.02.2020 | 02.06.2021 | 02.06.2022 | 01.06.2023 | 01.06.2024 |  | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24 | G24-Werk_G_14 Werkhalle 1 | 638939 | Prio_Drehgestell-Belastungs und- 31312 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 02.04.2021 | 02.04.2022 | 02.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG04 | Getriebewerkstatt Schiff 12 | 418406 | Schaltreglerprüfstand Voith | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  | 02.06.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG09 | Halle 2_Schiff III | 588671 | Antriebsprüfung-Zweikammernprüfst. | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  |  | 01.10.2023
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25.A.EG09 | Halle 2_Schiff III | 588671 | Antriebsprüfung-Zweikammernprüfst. | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein SL 24M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 24 | MON |  |  |  |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG04 | Getriebewerkstatt Schiff 12 | 615922 | Drehzahlmeßwerkprüfstand (Schaltregler 2 | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  | 02.06.2022 | 02.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG04 | Getriebewerkstatt Schiff 12 | 615923 | Reglerprüfstand II BR 346 | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  | 01.08.2021 |  | 02.10.2023 | 01.01.2024 | 01.12.2025 | 01.12.2026 | 01.12.2027 | 01.12.2028 | 01.12.2029 | 01.12.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G11.A.EG01.0018 | Abstellfläche_Gl. 15, neben Rolltor | 645740 | Funktionsprüfsta CH EG 80 f. ZF - Eco | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  |  | 01.11.2023 | 01.11.2024 | 01.11.2025 | 01.11.2026 | 01.11.2027 | 01.11.2028 | 01.11.2029 | 01.11.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G11 | GEB.11 Getriebeprüfstände- Komponente | 676615 | P000_Renk- Getriebeprüfstand | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  |  |  | 01.01.2024 | 01.01.2025 |  | 01.01.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G11 | GEB.11 Getriebeprüfstände- Komponente | 705545 | P000_Voith-Getriebeprüfstand für VT | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  | 23.09.2022 | 02.10.2023 | 01.10.2024 |  | 01.10.2026 | 01.10.2027 | 01.10.2028 | 01.10.2029 | 01.10.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25 | G25-Werk_G_11 Werkhalle 2 und Vorbau | 709128 | Kompressorprüfst und Prüfagg | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | SV Druckanlage HY/DL/DG/CH MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 60 | MON |  | 02.12.2021 |  |  |  |  | 01.12.2026
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G25 | G25-Werk_G_11 Werkhalle 2 und Vorbau | 709128 | Kompressorprüfst und Prüfagg | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | Bestellung SV Prüfung 60/120 MON | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 60 | MON | [7 empty] | 01.07.2027
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG16 | Halle 1_Fahrmotorenwerkstatt | 729412 | Prüfstand für Fahrmotoren | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  |  | 02.10.2023
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G24.A.EG16 | Halle 1_Fahrmotorenwerkstatt | 729412 | Prüfstand für Fahrmotoren | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein SL 24M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 24 | MON |  |  |  |  | 01.01.2024 |  | 01.01.2026 |  | 01.01.2028 |  | 01.01.2030
Ost | Chemnitz Emilienstr 45 Werk Dessau | 17726.G12.A.EG04 | Getriebewerkstatt Schiff 12 | 784577 | Prüfstand für Überdrehzahlschalter | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  | 02.06.2021 | 02.06.2022 | 02.06.2023 |  | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G06 | G06-Werk_G_06 Zentraleektronikwerkstatt | 827179 | Prüffeld für Stromrichterwerkstatt | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON | 02.06.2020
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G06 | G06-Werk_G_06 Zentraleektronikwerkstatt | 827179 | Prüffeld für Stromrichterwerkstatt | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  | 02.05.2021 | 02.05.2022 | 02.05.2023 |  | 01.05.2025 | 01.05.2026 | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G32.A.EG01 | Multi 1_Erdgeschoss | 8119206 | Hauptschalterprüffeld Einhausung /Warte | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  | 02.10.2022 | 01.12.2023 | 01.12.2024 |  | 01.02.2026 | 01.02.2027 | 01.02.2028 | 01.02.2029 | 01.02.2030
Ost | FI-Werk Dessau Peterholzstrasse | 14809.G19 | G19-Werk_G17.1 Lerninsel neben FensterTü | 8263112 | Prüfstand für Dreh- und Inkrementalgeber | 74409 | Belastg.prüfstände (Motor,Getriebe u.ä.) | KD Kalibrierg 4300/4600.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6; 'DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; MessEV | 12 | MON |  |  | 02.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2030

## Los 3.3 MTA Süd
[12 empty] | Wartungskalender | [5 empty] | geplantes Datum
Region | Liegenschaftsname | Technischer Platz | Bezeichnung des Technischen Platzes | Equipment | Bezeichnung technisches Objekt | Klasse | Klassenbezeichnung | Beschreibung | Prüfgrundlage | Zyklus | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Süd | DB REGIO Werkstatt Regensburger Straße | 14451.F01.A.VF01 | Verkehrsfläche | 686891 | Druckbehälter 10000 Liter | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [10 empty] | 01.05.2030
Süd | DB REGIO Werkstatt Regensburger Straße | 14451.G01.A.UG01.0021 | W.K.29 Kompressorraum | 686892 | Druckluftbehälter 500 Liter | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [10 empty] | 01.05.2030
Süd | Regio Werk Nürnberg | 20297.G02.A.EG02.0004 | Medienversorgungsraum | 1004148 | Druckluft-Behälter 3cbm K53041013, VB-S | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [10 empty] | 01.05.2030
Süd | DB REGIO Verwaltung Hinterm Bahnhof 33 | 24393.G02.A.EG01.0001 | Garage 2 | 8435673 | Druckbehälter 270 l Cadolto Garage 2 | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  | 13.01.2023 |  |  |  |  | 01.01.2028
Süd | Regio Werk Nürnberg | 20297.G02.A.EG02.0004 | Medienversorgungsraum | 8449603 | Adsorptionstrockner ARA Behälter 1 | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.06.2026
Süd | Regio Werk Nürnberg | 20297.G02.A.EG02.0004 | Medienversorgungsraum | 8449604 | Adsorptionstrockner ARA Behälter 2 | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.06.2026
Süd | Regio Werk Nürnberg | 20297.F16 | Gleisbereich West (DB Netz AG) | 8449608 | Druckbehälter H-Gleise | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  |  | 01.12.2024 |  |  |  |  | 01.12.2029

## Los 3.4 MTA Südwest
[12 empty] | Wartungskalender | [5 empty] | geplantes Datum
Region | Liegenschaftsname | Technischer Platz | Bezeichnung des Technischen Platzes | Equipment | Bezeichnung technisches Objekt | Klasse | Klassenbezeichnung | Beschreibung | Prüfgrundlage | Zyklus | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0002 | Gebäude Allgemein | 95544 | Hebebühne hydr.fahrbar 3000kg.ONr.58 MN | 46538 | Druckbelastete Hebezeuge | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [6 empty] | 01.07.2026
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G45.A.EG01.0337 | Halle 3, Schiff 4, Waschhalle | 222386 | FZ Waschhalle,H.3,Sch4, | 47218 | Fahrzeugreinigungsanlagen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 6 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | 15.06.2020 |  |  |  |  | 01.09.2025 |  |  |  |  | 01.09.2030
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G09.A.EG01.0001 | Fertigung 1101 (Nord) | 829038 | Hydraulikpresse Nr. 33 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G09.A.EG01.0001 | Fertigung 1101 (Nord) | 829040 | Hydraulische Schraubstöcke 12/13/14 ( 96 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G09.A.EG01.0002 | Fertigung 1102 (Süd) | 829042 | Hydraulisch-Pneumatische Presse Nr.38 RC | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0018 | Gebäude Allgemein | 829045 | Presse für Schlauchtüllen 96630200002 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0018 | Gebäude Allgemein | 829046 | Presse, Aufziehen von Schläuchen 9663020 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0018 | Gebäude Allgemein | 829047 | Hydraulikpresse neben der Nr.2080 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0018 | Gebäude Allgemein | 829049 | Schlauchbindegerät Bandimex Nr.2051 6612 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0018 | Gebäude Allgemein | 829050 | Hydraulikschraubstöcke ( 96635098085 ) | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0005 | Schiff 5 | 829053 | Transportable Hydraulikpresse Schiff5 Nr | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Fulda, An der Richthalle 1 | 16105.G15.A.EG01.0002 | Schiff 2 | 829055 | Hydraulikarbeitstisch ( 70189937000 ) Sc | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  |  |  | 26.02.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0032 | Halle 1, Schiff 8 | 935277 | Mont.-Demontagepresse f. Radsatzlager ET | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  | 02.02.2022 |  |  |  |  | 01.02.2027
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0073 | Halle 1, Schiff 4 | 8040316 | Aufpresswagen Maximator Mobil OrdNr.118 | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON | [7 empty] | 01.11.2027
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0003 | EG Allgemein | 8253616 | Mobiles Hydraulikaggreat | 47319 | Hydraulikanlagen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  | 02.02.2022 |  |  |  |  | 01.02.2027
Südwest | FFM, Im Weidensee 9, Höchst DB Fernverke | 11092.G01.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 604225 | Medienkanal-Tunnel komplett bis IRA | 47320 | Versorgungsanlagen Chemikalien | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV; ADR i.V.m. BAM-GGR 002 | 60 | MON | [9 empty] | 01.10.2029
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G45.A.EG01.0355 | Halle 3, West | 221931 | Tankanlage - 50.000 l - DK m.Zapfsäulen | 47322 | Eigenverbrauchstankstellen | SV Druckanlage Chemikalie MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5 bzw. Tab.10; AwSV | 60 | MON | [7 empty] | 01.03.2027
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G45.A.EG01.0355 | Halle 3, West | 221931 | Tankanlage - 50.000 l - DK m.Zapfsäulen | 47322 | Eigenverbrauchstankstellen | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.5 bzw. Tab.10; AwSV | 60 | MON | [7 empty] | 01.03.2027
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G09.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 8453140 | Propangaskleinflaschen ca. 2 L. | 47323 | Versorgungsanlagen technische Gase | SV Druckanlage Druckgas MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 3/4/8 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [8 empty] | 01.05.2028
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G09.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 8453150 | Propangaskleinflaschen ca. 2 L. | 47323 | Versorgungsanlagen technische Gase | SV Druckanlage Druckgas MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 3/4/8 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [8 empty] | 01.05.2028
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G09.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 8453153 | Propangaskleinflaschen ca. 2 L. | 47323 | Versorgungsanlagen technische Gase | SV Druckanlage Druckgas MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 3/4/8 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [8 empty] | 01.05.2028
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G07.A.EG01.0038 | Halle 1 / Gleis 465 | 8479956 | Propangaskleinflaschen ca. 2 L. | 47323 | Versorgungsanlagen technische Gase | SV Druckanlage Druckgas MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 6 Tab. 3/4/8 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2 | 60 | MON | [8 empty] | 01.05.2028
Südwest | FFM, Im Weidensee 9, Höchst DB Fernverke | 11092.G01.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 715125 | Schraubenkompressor | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [8 empty] | 01.04.2028
Südwest | FFM, Im Weidensee 9, Höchst DB Fernverke | 11092.G01.A.EG01.0001 | Gebäude Allgemein | 715128 | Druckbehälter | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [8 empty] | 01.04.2028
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G01.A.EG01.0020 | Halle 2 / 1. OG bei Regio | 802050 | Druckluftbehälter | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.07.2027
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.F01.A.VF01.0002 | Außenanlage | 938472 | Druckbehälter Heizraum oben | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.10.2026
Südwest | FFM, Im Weidensee 9, Höchst DB Fernverke | 11092.G01.A.EG01.0008 | Waschhalle | 8092432 | Apsorptionstrockner | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [8 empty] | 01.04.2028
Südwest | FFM, S-Bahn Werk | 61819.G03.A.EG01.0090 | Raster C18-D18_C21-D21 | 8487375 | Kompressor Tor 609 | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.12.2026
Südwest | FFM, S-Bahn Werk | 61819.G03.A.EG01.0019 | Raster A0-B0_A6-B6 | 8487377 | Kompressor RWA | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [6 empty] | 01.12.2026
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0002 | Gebäude Allgemein | 101702 | Hydraul. Abziehvorrichtung f. Radsätze | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 05.09.2022 |  | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0002 | Gebäude Allgemein | 941917 | Aufpresswagen - pneum./hydr. Maximator f | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 05.09.2022 |  | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0032 | Halle 1, Schiff 8 | 987125 | Mont.-Demontagepresse f. ICE T - Lager H | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 05.09.2022 |  | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0023 | Halle 1, Schiff 7 | 8223392 | Montagepresse 2 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.08.2026 | 01.08.2027 | 01.08.2028 | 01.08.2029 | 01.08.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0031 | Halle 1, Schiff 6 | 8230420 | Montagepresse 1 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0031 | Halle 1, Schiff 6 | 8504317 | Radsatzpresse 537737 | 49508 | Radsatzpressen | KD Kalibrierg 1200/4300.Messein MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [5 empty] | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0032 | Halle 1, Schiff 8 | 222018 | P000 Radr.-Karuss.-Drehmaschine, H1/Sch | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 09.06.2020 | 09.06.2021 | 09.06.2022 | 01.06.2023 | 01.08.2024 | 19.08.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0032 | Halle 1, Schiff 8 | 222018 | P000 Radr.-Karuss.-Drehmaschine, H1/Sch | 49509 | Radsatzdrehmaschinen |  | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  |  | 01.04.2024 | 01.06.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0001 | Halle 1 | 355482 | P000 RS-Drehmaschine Halle 1 - Sch.VII | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 07.06.2021 | 07.06.2022 | 01.06.2023 | 01.05.2024 | 19.08.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G04.A.EG01.0003 | Gebäude Allgemein | 734075 | URD Unterflurradsatzdrehm. Nr. 101 426 | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.02.2026
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0024 | Halle 1, Schiff 3 | 8219844 | P000 Radsatzdrehmas.DRR1250 Fa. Künstler | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 04.03.2020 | 04.03.2021 | 25.04.2022 | 20.02.2023 | 12.02.2024 | 01.02.2025 | 01.02.2026 | 01.02.2027 | 01.02.2028 | 01.02.2029 | 01.02.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0030 | Halle 1, Schiff 2 | 8424879 | Universal-Drehmaschine,H2, Mech. Werkst. | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON | [5 empty] | 01.09.2025 |  |  |  |  | 01.09.2030
Südwest | Frankfurt, Hermann Eggert Straße 35 | 11039.G04.A.EG01.0003 | Gebäude Allgemein | 8514981 | URD Unterflurradsatzdrehm. Nr. 101 425 | 49509 | Radsatzdrehmaschinen | KD Kalibrierg 1200/1700.Messein MUSS 12M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.07.2026
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0027 | Halle 1, Schiff 4 | 439353 | Durchdrehanlage für ZFP Masch.Nr.95.42 | 49512 | RS-Durchdreheinrichtungen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  | 04.07.2022 |  |  |  |  | 01.07.2027
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G44.A.EG01.0023 | Halle 1, Schiff 7 | 546577 | Radsatzdrehscheibe m.Hubeinrichtung | 49512 | RS-Durchdreheinrichtungen | SV Druckanlage Hydraulik MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 60 | MON |  |  | 04.07.2022 |  |  |  |  | 01.07.2027
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G40.A.EG01.0028 | Halle 4 Allgemein | 862541 | Radlastwaage mobil Halle 3 Gl.20 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  | 05.04.2021 | 05.04.2022
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G40.A.EG01.0028 | Halle 4 Allgemein | 862541 | Radlastwaage mobil Halle 3 Gl.20 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  |  | 01.07.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G40.A.EG01.0022 | Halle 4, Schiff 1 | 985571 | Luftfederprüfstand Halle 1 Sch 4 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [5 empty] | 10.07.2025 | 01.07.2026 | 01.07.2027 | 01.07.2028 | 01.07.2029 | 01.07.2030
Südwest | Kassel Werk Frasenweg 20-36 | 18023.G45.A.EG01.0101 | Halle 3, Schiff 4 | 8046366 | Eckkraftmessanlage | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 30.04.2020

## Los 3.5 MTA West
[12 empty] | Wartungskalender | [5 empty] | geplantes Datum
Region | Liegenschaftsname | Technischer Platz | Bezeichnung des Technischen Platzes | Equipment | Bezeichnung technisches Objekt | Klasse | Klassenbezeichnung | Beschreibung | Prüfgrundlage | Zyklus | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G20 | STOSSDÄMPFERWERKSTATT | 563084 | Öldosieranlage, Ord Nr. 839 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [7 empty] | 01.11.2027
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G20 | STOSSDÄMPFERWERKSTATT | 670891 | Altöl Umfüllstation, Ord Nr. 800 | 47321 | Versorgungsanlagen Fette u. Öle | SV Umweltgefähr AwS.Regelfrist MUSS 60M | BetrSichV Anh. 2 Abs. 4 Pkt. 5.9 Tab. 5/6/10/11 i.V.m. TRBS 1201 Teil 2; AwSV | 60 | MON | [6 empty] | 01.01.2026
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G23 | TRINKWASSERSTATION | 347483 | Kolbenkompressor | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [7 empty] | 01.10.2027
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G23 | TRINKWASSERSTATION | 347484 | Kolbenkompressor | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON | [9 empty] | 01.11.2029
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G04 | FEUERWEHRHAUS | 796969 | Kolbenkompressor | 47324 | Stationäre Druckluftanlagen | SV Druckanlage Druckluft MUSS 60M | BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.4 bzw. Tab.7 | 60 | MON |  |  |  |  | 02.01.2024 |  |  |  |  | 01.01.2029
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17 | Geb. F - Halle für Rangiertechnik | 8276274 | Spanabhebendes Werkzeug | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 16.01.2026 | 11.01.2027 | 06.01.2028 | 26.12.2029 | 21.12.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17 | Geb. F - Halle für Rangiertechnik | 8276297 | Presse | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.03.2026 | 01.03.2027 | 01.03.2028 | 01.03.2029 | 01.03.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G06 | Geb. G - Hydraulikwerkstatt | 8276387 | Ständerbohmaschiene | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.03.2026 | 01.03.2027 | 01.03.2028 | 01.03.2029 | 01.03.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17 | Geb. F - Halle für Rangiertechnik | 8276531 | Spanabhebendes Werkzeug | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.03.2026 | 01.03.2027 | 01.03.2028 | 01.03.2029 | 01.03.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17 | Geb. F - Halle für Rangiertechnik | 8276536 | Spanabhebendes Werkzeug | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 13.02.2026 | 08.02.2027 | 03.02.2028 | 28.01.2029 | 23.01.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17 | Geb. F - Halle für Rangiertechnik | 8276555 | Spanabhebendes Werkzeug | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 15.04.2026 | 10.04.2027 | 04.04.2028 | 30.03.2029 | 25.03.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G06 | Geb. G - Hydraulikwerkstatt | 8276567 | Ständerbohmaschiene | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [6 empty] | 01.03.2026 | 01.03.2027 | 01.03.2028 | 01.03.2029 | 01.03.2030
West | Signalwerk Wuppertal | 71907.G17.A.EG01.0001 | Raum 12.02.001 | 8498283 | Radialbohrmaschine 20152758 Geb.F | 49502 | Spanende Werkzeugmaschinen | KD Kalibrierg 1200.Messeinrtg MUSS 12M | DIN 32937 iVm. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | [5 empty] | 01.06.2025 | 01.06.2026 | 01.06.2027 | 01.06.2028 | 01.06.2029 | 01.06.2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G18.A.SB09 | Drehgestellwerkstatt | 640723 | P000_Drehgestellmessstand Ord. Nr. 717 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 25.05.2020 | 17.05.2021 | 01.04.2022 | 01.03.2023 | 01.03.2024 | 01.04.2025 | 01.04.2026 | 01.04.2027 | 01.04.2028 | 01.04.2029 | 01.04.2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G18.A.SB09 | Drehgestellwerkstatt | 670710 | P000_Druckstand Ord. Nr. 747 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G18.A.SB09 | Drehgestellwerkstatt | 670711 | P000_Druckstand Ord. Nr. 748 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G18.A.SB09 | Drehgestellwerkstatt | 670712 | P000_Druckstand Ord. Nr. 749 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON |  |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 | 01.09.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030
West | WERK KREFELD-OPPUM | 14797.G18.A.SB09 | Drehgestellwerkstatt | 8148778 | P000_Drehgestellmeßstand 713 | 74405 | Drehgestell-Einstell- u.Druckmessst. | KD Kalibrierg 4300.Messeinrtg MUSS 12M | VDI/VDE/DGQ/DKD 2622-1 iVm. MessEV u. DIN 27201-9; BetrSichV iVm. TRBS 1201 Teil 2, gem. BetrSichV Anh.2 Abs.4 Pkt.5.9 Tab.6 | 12 | MON | 01.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2022 | 01.02.2023 | 01.06.2024 | 07.05.2025 | 01.06.2026 | 01.09.2027 | 01.09.2028 | 01.09.2029 | 01.09.2030