## BSK-Liste
BSK-Prüfliste (als Anhang zu RLT-Prüfbericht)
Folgende Angaben sind auf der BSK-Prüfliste (je zugehöriger RLT-Anlage = Equipmentnummer anzugeben !
| Angaben zu Prüfort |  |  | Prüfort (PLZ, Stadt, Straße)
| Objektname |  |  | (zB.Bhf-Name; Gebäude)
zugehörige Equipment-Nr. RLT-Anlage
Name der RLT-Anlage
Datum Prüftermin
Name Prüfer AN
Absperreinrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch (BSK, EK, BEK, BSV)
M-Prio | Anlagen- Nr. | EQ-Nr. (der BSK) | Einbauort / Ebene / Raum | Luftart | Klappen- bezeichnung / BSK-Nr. | Einbau | Antrieb | BSK Typ | BSK Hersteller | Zulassung Nummer | Mangel- beschreibung | Bemerkung
Abkürzung |  |  |  | Abkürzung |  | Abkürzung
bei Verwendung von Abkürzungen
Mangel-Priorität | [5 empty] | Luftart |  |  | BSK-Typ
H | Hinweis |  |  |  |  | AU | Außenluft |  | BSK | Brandschutzklappe
0 | kein Mangel |  |  |  |  | ZU | Zuluft |  | EK | Entrauchungsklappe
1 | geringfügiger Mangel |  |  |  |  | AB | Abuft |  | BEK | Einbauklappe
2 | erheblicher Mangel |  |  |  |  | FO | Fortluft |  | BSV | Brandschutzventil
3 | gefährlicher Mangel
Einbau-Abkürzung | [5 empty] | Antrieb
W | in massiven Wänden |  |  |  |  | ohne | ohne Klappenantrieb
D | in massiven Decken |  |  |  |  | E | Elektro-Antrieb
L | in leichten Trennwänden bzw. Metallständerwänden |  |  |  |  | P | Pneumatik-Antrieb
S | in Schachtwänden
A | außerhalb von Wänden oder Decken
VW | direkt vor Wänden
VD | direkt vor Decken