Checkliste Qualitätssicherung Planung

Abschluss Vorplanung

Prüfung nach Vollständigkeit und Plausibilität auf Belange der DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, insbesondere entsprechend der Richtlinie 81301.

Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, in Abhängigkeit vom Projekt werden weitere Handlungen / Prüfungen / Fragen / Inhalte notwendig sein.

| Nr. | Kriterium | ja | nein | n. erf. | Begründung / Maßnahmenvorschlag bei „nein“ mit Terminangabe | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemeines |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Erfolgt die Dokumentation in der PKP? |  |  |  |  |  |
| 2 | Aufgabenstellung Planung |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Liegt eine gezeichnete Aufgabenstellung Planung vor? |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Stimmt die Planung mit der übergebenen Aufgabenstellung Planung überein? |  |  |  |  | Bei nein: Fortschreibung Aufgabenstellung erforderlich |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3 | Erläuterungsbericht |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Entspricht der Erläuterungs-bericht der Gliederung und dem Inhalt gemäß Ril 813.0103 Anlage 03? |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Wurden die in der Vorplanung notwendigen verschiedene Varianten betrachtet und bewertet? |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Erfolgte die Anmeldung zur Baubetriebsplanung und wurde dies in der Planung berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Wurden die Schnittstellen zu anderen Gewerken und/oder anderen Projekten / Anlagen innerhalb der DB bzw. Dritter dargestellt? |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Sind alle geplanten Maßnahmen an Anlagen (auch ersatzloser Rückbau) mit den entsprechenden ALV (DB InfraGO AG, Energie, Dritte) abgestimmt? |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Sind Heft- und Buchbauwerke betroffen (auch ersatzloser Rückbau) und wurden die Maßnahmen mit dem ALV HuB abgestimmt? |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Passen die Fachplanungen und der Erläuterungsbericht zusammen. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Wurde auf die verwendeten Baustandards im Erläuterungsbericht verwiesen und wurden Abweichungen von den Baustandards oder vom Regelwerk gewerkebezogen begründet? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Stellungnahmen |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Liegen alle notwendigen internen Stellungnahmen vor? Bei BIM Projekten: siehe auch Protokolle der BIM Projektbesprechungen, Nachweis der Kollisionsprüfung |  |  |  |  |  |
|  | - DB InfraGO AG – GB Personenbahnhöfe |  |  |  |  |  |
|  | - BIM Berater |  |  |  |  |  |
|  | - DB InfraGO AG – GB Fahrweg |  |  |  |  |  |
|  | - DB Energie |  |  |  |  |  |
|  | - DB-Immobiliengesellschaften |  |  |  |  |  |
|  | - DB Services |  |  |  |  |  |
|  | - Vertrieb Commercial |  |  |  |  |  |
|  | - Vertrieb Mobility |  |  |  |  |  |
|  | - 3-Stufen-Kanalprogramm (CR.R O23) |  |  |  |  |  |
|  | - interne Leitungsträger |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Liegen alle notwendigen externen Stellungnahmen vor? Bei BIM Projekten: siehe auch Protokolle der BIM Projektbesprechungen, Nachweis der Kollisionsprüfung |  |  |  |  |  |
|  | - Leitungsträger |  |  |  |  |  |
|  | - Träger öffentlicher Belange |  |  |  |  |  |
|  | - Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) |  |  |  |  |  |
|  | - Mieter |  |  |  |  |  |
|  | - Firma Ströer DERG (Werbeanlagen) |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |
| 5 | Liegen folgende Gutachten und Prüfungen vor und wurden diese in der Planung eingearbeitet? |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Brandschutzkonzept Bestand |  |  |  |  |  |
| 5.2 | bleibt frei |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Personenstromanalyse |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Risikoanalyse (Ril 513.2010) |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Geotechnisches Gutachten |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Altlastenauskunft und BoVEK-Check |  |  |  |  |  |
| 5.7 | BoVEK–Grobkonzept oder -Kurzkonzept mit Defizitanalyse |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Sind die erforderlichen Belange gem. Umwelt Check geprüft? |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Aussage zu Schallschutz |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Status Kampfmittelfreiheit |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Nachweis zum Wärmeschutz |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Sonstige Gutachten und Prüfungen |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 6 | Übersichtspläne IST-Zustand |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Liegen gültige IVL–Pläne vor? |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Liegen gültige FLIMAS–Pläne vor? |  |  |  |  |  |
| 6.3 | … |  |  |  |  |  |
| 7 | Bestand |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Liegen alle für die Planung erforderlichen Bauwerksbücher oder Bauwerkshefte vor? |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Liegen für alle technischen Anlagen aktuelle Prüfberichte vor? |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Liegen Kabellagepläne vor? |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Sind Ver- und Entsorgungsleitungen bekannt? |  |  |  |  |  |
|  | Wurden Ortsbesichtigungen dokumentiert durchgeführt und liegt der Planung eine Fotodokumentation bei? |  |  |  |  |  |
|  | Liegt eine Entwurfsvermessung vor und ist diese nach Auffassung des Planers in der Qualität ausreichend? |  |  |  |  |  |
|  | Wurde eine 3D Bestandserfassung durchgeführt und als Punktwolke gem. Formatvorgaben übergeben? Entspricht diese den Qualitätsvorgaben? |  |  |  |  |  |
|  | Wurde ein Bestandsmodell gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik erstellt? |  |  |  |  |  |
|  | Ist das geotechnische Gutachten nach Auffassung des Planers in der Qualität ausreichend? |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Liegt eine durch die DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg bestätigte Soll–Gleislage vor? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 8 | Gesamt-/Teilentwurf je Variante |  |  |  |  |  |
|  | Liegt ein Variantenentscheidungsmodell vor gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vor? Bei BIM Projekten: siehe Protokolle der BIM Projektbesprechungen, Nachweis der Kollisionsprüfung |  |  |  |  |  |
|  | Werden die TSI INF / TSI PRM / TSI ENE in der Planung berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
|  | Wurden die Baustandards und die Bauteilbibliothek berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
|  | Liegen folgende Pläne je Variante in der Vorplanung (VP) vor? Bei BIM-Projekten ggf. als 2D-Planableitungen |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Übersichtspläne/-karten |  |  |  |  |  |
|  | Lageplan / IVL-Plan (M 1:500 bzw. 1:1000) |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Grundrisse (M 1:200) (bei Verkehrsanlagen / Ingenieurbauwerke)* |  |  |  |  |  |
|  | Schnitte / Querprofile (M 1:200) (bei Verkehrsanlagen / Ingenieurbauwerke)* |  |  |  |  |  |
|  | Besteht Lichtraumfreiheit und wurde diese in den Schnitten/ Querprofilen bzw. im Volumenkörper im BIM-Modell dargestellt? |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Lageplan mit Freiflächen (M 1:1000) (bei Hochbauten) |  |  |  |  |  |
|  | Grundrisse (M 1:200) (bei Hochbauten)* |  |  |  |  |  |
|  | Schnitte (M 1:200) (bei Hochbauten)* |  |  |  |  |  |
|  | Ansichten (M 1:200) (bei Hochbauten)* |  |  |  |  |  |
| sonstiges | (Vor-) Statik |  |  |  |  |  |
|  | Ist der projektbezogene Rückbau von Altanlagen und deren ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Sind die Ergebnisse der folgenden Fachplanungen in die Objektplanung integriert oder liegen entsprechende Fachmodelle vor? Bei BIM Projekten: siehe Protokolle der BIM Projektbesprechungen, Nachweis der Kollisionsprüfung |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Heizung, Lüftung, Sanitär (KG 410, 420, 435) |  |  |  |  |  |
| 8.4.2 | Starkstromanlagen, 50Hz, Erdung (KG 440) gemäß Musterplanungsheft Ril 813.01 |  |  |  |  |  |
| 8.4.3 | TK-Anlagen (KG 450; FIA, ELA, Videoüberwachung, 3-S-Technik, Graphische Bedienoberflächen, Ansagezentrum) |  |  |  |  |  |
| 8.4.4 | Fördertechnik (KG 460) |  |  |  |  |  |
|  | Brandschutz |  |  |  |  |  |
|  | 16,7 Hz Oberleitung / Bahnstrom |  |  |  |  |  |
|  | Leit– und Sicherungstechnik |  |  |  |  |  |
| 8.4.5 | Gebäudeautomation |  |  |  |  |  |
|  | Oberbau / Trassierungsentwurf |  |  |  |  |  |
|  | Tragwerksplanung |  |  |  |  |  |
|  | Entwurfsvermessung |  |  |  |  |  |
|  | Planungen Dritter |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 9 | Baubetriebliche Planung |  |  |  |  |  |
|  | Wurde ein Bauablaufplan erstellt? |  |  |  |  |  |
|  | Liegen Zeiten für Sperrpausenanmeldungen vor? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 10 | Kostenplanung / Projektstruktur |  |  |  |  |  |
|  | Liegt eine der Planungsphase entsprechende Kostenplanung (Kostenschätzung) vor und sind alle Einflussfaktoren des Projektes berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
|  | Ist der Kostenplan in iTWO eingestellt und nach Vorgabe des Auftraggebers buchhalterisch und finanzierungstechnisch kontiert und sind die Kostengruppen vollständig zugeordnet? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 11 | Terminplanung |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Wurde von der Projektleitung ein Terminplan unter Berücksichtigung der Pflichtmeilensteine der DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe übergeben und liegt dieser der Planung bei? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 12 | Bauzeiten- und Finanzierungsplan |  |  |  |  |  |
|  | Wurde ein Bauzeiten- und Finanzierungsplan erstellt? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 9 | sonstiges |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Liegt der Qualitätssicherungsbericht Fachplanung/Objektplanung gem. Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vor? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

* Entfällt bei Planung am Modell, ggf. als 2D Planableitung

Planungsbüro:

Hiermit wird bestätigt, dass alle Punkte bewertet und die Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet wurden.

Er wird zudem die vollständige Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungsbildes unter Berücksichtigung des Leistungsumfanges (Vollständigkeit der Planung) und der Qualität der Planung (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik / Regelwerke, Passfähigkeit mit korrespondierenden Gewerken (Schnittstellen) bestätigt.

Ort und Datum: 	.............................................

.............................................			…...............................................

Planer						Qualitätsprüfer im Planungsbüro