Checkliste Qualitätssicherung Planung

Abschluss Genehmigungsplanung inkl. Prüfung auf Planrechtsrelevanz 
gem. §18 AEG

Prüfung nach Vollständigkeit und Plausibilität auf Belange der DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, insbesondere für planrechtsfreie Vorhaben gem. §18 AEG 1(a)

Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, in Abhängigkeit vom Projekt werden weitere Handlungen / Prüfungen / Fragen / Inhalte notwendig sein.

| Nr. | Kriterium | ja | nein | n. erf. | Begründung/ Maßnahmenvorschlag bei „nein“ mit Terminangabe | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemeines |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Entspricht die Genehmigungsplanung (GP) der Gliederung und dem Inhalt gemäß Leitfaden Antragsunterlagen des EBA (LF Antragsunterlagen)? |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Liegt eine genehmigte Entwurfsplanung (EP) inkl. Stellungnahmen vor? |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Werden die TSI INF / TSI PRM in der GP berücksichtigt? Liegt die TSI-Checkliste vor? |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wurde das richtige Genehmigungsverfahren berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Liegt eine von der unabhängigen Bewertungsstelle bestätigte CSM-Betrachtung vor? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 2 | Nachweise zum Entfall Plangenehmigung EBA Sb1 AEG §18 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Liegen alle Dokumente zur Feststellung der planrechtlichen Genehmigungsrelevanz vor? |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Sind die Dokumente von allen Beteiligten unterzeichnet? |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Liegen die Maßnahmenblätter zur Prüfung der Gesamtmaßnahme und Betroffenheiten vor? |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Sind alle identifizierten Betroffenheiten betrachtet /abgearbeitet worden? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Antrags-/Planunterlagen |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Wurde der Erläuterungsbericht gem. aktuellem Planungsstand erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wurde auf den Plänen das korrekte Schriftfeld verwendet? |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Übersichtsplan erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Lageplan erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Bauwerksverzeichnis (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Grunderwerbspläne erstellt (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Grunderwerbsverzeichnis erstellt (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Bauwerkspläne (Grundrisse, Querschnitte, Ansichten, ...) erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Bahnübergangspläne erstellt (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Höhenpläne (soweit erforderlich) erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Querschnitte erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Baustelleneinrichtungs- und –erschließungspläne erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Kabel- und Leitungslagepläne erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Spurplanskizzen erstellt (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Trassierungslagepläne erstellt (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Umweltfachliche Planungen |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Screeningliste (Umwelterklärung) / Bagatellfallerklärung / Umweltverträglichkeitsstudie gem. EBA Leitfaden erstellt? |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt gem. EBA Leitfaden (soweit erforderlich)? |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Wurden die erforderlichen Daten zu Kompensationsverpflichtungen in FINK hinterlegt und das Maßnahmenblatt aus FINK heraus erzeugt? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 4 | Stellungnahmen und Einverständniserklärungen |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Liegen die Stellungnahmen / Einverständniserklärungen der Träger öffentlicher Belange vollständig vor? |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Sind sonstige Stellungnahmen (z.B. Leitungsträger, andere EIU, EVU, …) notwendig und berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Liegt die Wasserrechtliche Erlaubnis und/oder eine Einleitgenehmigung vor? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 5 | Gutachten, Berechnungen und sonstige Unterlagen |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sind alle notwendigen Gutachten und Berechnungen vorhanden und berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Sind Baulärm / Baugrund / Brandschutz ausreichen beurteilt und eingearbeitet? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 6 | Kosten |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sind die anrechenbaren Kosten detailliert und nachvollziehbar dargestellt? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 7 | Termine |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Wurde von der Projektleitung ein Terminplan unter Berücksichtigung der Pflichtmeilensteine der DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe übergeben und liegt dieser der Planung bei? |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 8 | sonstiges |  |  |  |  |  |
| 8.1 | UIG/ZIE? |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

Planungsbüro:

Hiermit wird bestätigt, dass alle Punkte bewertet und die Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet wurden.

Er wird zudem die vollständige Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungsbildes unter Berücksichtigung des Leistungsumfanges (Vollständigkeit der Planung) und der Qualität der Planung (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik / Regelwerke, Passfähigkeit mit korrespondierenden Gewerken (Schnittstellen) bestätigt.

Ort und Datum: 	.............................................

.............................................			…...............................................

Planer						Qualitätsprüfer im Planungsbüro