Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen im Falle eines Brandereignisses

Alarm wird ausgelöst

Mitarbeiter BUT-A1 zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen vor Ort (Rettungs- und Angriffswege freihalten)

2x Sicherheitsmitarbeiter vor Ort (Kennzeichnung: Uniform), Schlüssel, Brandfluchthauben

1x Diensthabender GLT vor Ort

Mitarbeiter BUT-A1 verbleiben vor dem Haus und warten auf Anweisungen

Brandursachenerkundung

(unter Beachtung des Eigenschutzes)

Sicherheitsdienst: Meldung an Hauptpforte und Telefonzentrale, Empfang und Einweisung Berufsfeuerwehr vor dem Gebäude

Erstangriff Feuerwehr

FW begeht Gebäude/ Melder laut Laufkarte und übernimmt die Einsatzleitung

Brandalarm:

Sicherheitsdienst unterstützt das Personal bei Rettungsmaßnahmen.

Diensthabender GLT: Anweisung an Mitarbeiter BUT-A1 zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen.

Diensthabender GLT: Empfang und Einweisung Berufsfeuerwehr vor dem Gebäude

Ggf. anschließende Brandwache

Falschalarm:

FW stellt BMZ und Alarmierung zurück,

FW startet Entwarnung durch ELA.

Diensthabender GLT: Anweisung an Mitarbeiter BUT-A1 zum Einsatzende

Rücksetzen von Anlagen laut Steuergruppenkarte.

Sicherheitsdienst: Informiert Nutzer an den Evakuierungsplätzen.

Mitarbeiter BUT-A1 verlassen den Einsatzort (Rückkehr an den Arbeitsplatz)

Mitarbeiter BUT-A1 unterstützen bei Rettungsmaßnahmen