## Tabelle1
Aktenplan für Kostengruppe 442 - Eigenstromversorgungsanlagen
Zutreffendes bitte ankreuzen
DIN 276 | Nr. | Dokument | Zur VOB-Abnahme PAPIER (vorläufige Reviunterlagen) | Zur VOB-Abnahme DIGITAL | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x Papier an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Endfassung 2 Wochen nach VOB-Abnahme 2 x DIGITAL (Endfassung Reviunterlagen) an Projektleiter des BHT oder GB BuT | Unterlagen liegen vor | Unterlagen sind vollständig
442 | 0 | Allgemeine Revisionsunterlagen
442 | 0.1 | Inhalt | X |  | X | X
442 | 0.3 | Datenträger |  |  |  | X
442 | 1 | Zulassungen Nachweise
442 | 1.2 | Fachunternehmererklärung |  |  | X | X
442 | 1.3 | Nachweise BS |  |  |  | X
442 | 1.3.1 | Zulassungen BS |  |  | X | X
442 | 1.3.2 | Fachbetriebserklärung der Installation |  |  | X | X
442 | 1.4 | CE-Kennzeichnung |  |  | X | X
442 | 1.7 | Genehmigungen |  |  |  | X
442 | 1.7.2 | Wasserrechtlicher Bescheid | X |  | X | X
442 | 1.8 | Zertifikate Bescheinigungen |  |  |  | X
442 | 1.8.3 | Zulassung Tankanlagen | X |  | X | X
442 | 2 | Protokolle Abnahmen Einweisungen
442 | 2.1 | Prüf- und Messprotokolle |  |  |  | X
442 | 2.1.3 | DIN VDE DGUV | X |  | X | X
442 | 2.1.10 | Nachweis GLT- Aufschaltung | X |  | X | X
442 | 2.2 | Abnahme |  |  |  | X
442 | 2.2.2 | VOB-Protokoll |  |  | X | X
442 | 2.2.4 | Mängelbeseitigung |  |  | X | X
442 | 2.2.5 | Gewährleistung |  |  |  | X
442 | 2.3 | Einweisungen | X |  | X | X
442 | 2.4 | SV-Abnahme nach VO |  |  |  | X
442 | 2.4.1 | SV-Prüfprotokolle | X |  | X | X
442 | 3 | Wartung und Betrieb
442 | 3.1 | Anlagenbeschreibung |  |  |  | X
442 | 3.2 | Anlagenbestandslisten |  |  |  | X
442 | 3.2.1 | Anlagenbestandsliste |  |  |  | X
442 | 3.2.2 | Unterlagen Starterbatterien |  |  |  | X
442 | 3.2.21 | Motorunterlagen |  |  |  | X
442 | 3.2.22 | Generatorunterlagen |  |  |  | X
442 | 3.3 | Anleitungen |  |  |  | X
442 | 3.4 | Prüf- Wartungs- Betriebsbücher | X |  | X | X
442 | 3.5 | Software Programme Regelungen |  |  |  | X
442 | 3.5.3 | Regelschemen | X |  | X | X
442 | 3.5.4 | Dokumenation Softwarestand |  | X |  | X
442 | 6 | Revisionszeichnungen
442 | 6.1 | Grundrisszeichnungen |  |  | X | X
442 | 6.2 | Schemata |  |  |  | X
442 | 6.2.4 | Übersichten | X |  | X | X
442 | 6.3 | Detailzeichnungen |  |  | X | X
442 | 6.7 | Kabellisten |  |  |  | X
442 | 6.7.2 | Kabellisten |  |  | X | X
442 | 6.8 | Schaltschrankunterlagen |  |  |  | X
442 | 6.8.1 | Stromlaufpläne Klemmenpläne | X |  | X | X