## Tabelle1
DIN276 | Klassenname | Klassenbezeichnung | Merkmalname | Merkmalbezeichnung | Datentyp | Stellen | Dezimal | Bemerkung | Name Datenfeld Struktur ZIAUSW_EQUIPMENTS | Spalte1
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | ANSCHLUSSWERT | Anschlusswert (V) | NUM | 6 | 2 |  | KL_ANSCHLUSSWERT | WHEN 'KL_ANSCHLUSSWERT'. alv_titel 'Anschlusswert (V)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | ARBEITSKARTENNUMMER | Arbeitskartennummer | CHAR | 8 | 0 |  | KL_ARBEITSKARTENNUMMER | WHEN 'KL_ARBEITSKARTENNUMMER'. alv_titel 'Arbeitskartennummer' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | CAD_BLOCKNAME | AutoCAD Blockname zum Equipm. | CHAR | 30 | 0 | nicht mehr genutzt | KL_CAD_BLOCKNAME | WHEN 'KL_CAD_BLOCKNAME'. alv_titel 'AutoCAD Blockname zum Equipm.' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | BREITE_TIEFE | Breite / Tiefe (cm) | NUM | 6 | 2 |  | KL_BREITE_TIEFE | WHEN 'KL_BREITE_TIEFE'. alv_titel 'Breite / Tiefe (cm)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | DIN276 | DIN 276 Kostengruppe | CHAR | 5 | 0 | Automatisch ermittelt aus Einbauort | KL_DIN276 | WHEN 'KL_DIN276'. alv_titel 'DIN 276 Kostengruppe' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | HOEHE | Höhe (cm) | NUM | 6 | 2 |  | KL_HOEHE | WHEN 'KL_HOEHE'. alv_titel 'Höhe (cm)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | LAENGE | Länge (cm) | NUM | 6 | 2 |  | KL_LAENGE | WHEN 'KL_LAENGE'. alv_titel 'Länge (cm)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | NENNLEISTUNG | Nennleistung (W) | NUM | 8 | 2 |  | KL_NENNLEISTUNG | WHEN 'KL_NENNLEISTUNG'. alv_titel 'Nennleistung (W)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | NND_IST | Normat. Nutzung. IST (Jahre) | NUM | 3 | 0 |  | KL_NND_IST | WHEN 'KL_NND_IST'. alv_titel 'Normat. Nutzung. IST (Jahre)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | NND_SOLL | Normat. Nutzung. NORM (Jahre) | NUM | 3 | 0 | Abgeleitet aus Merkmal Bezugstabelle NND_QUELLE | KL_NND_SOLL | WHEN 'KL_NND_SOLL'. alv_titel 'Normat. Nutzung. NORM (Jahre)' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | NND_QUELLE | Normat. Nutzung. Quelle | CHAR | 5 | 0 | Abgeleitet aus Zuordnungstabelle DIN276 <--> Norm | KL_NND_QUELLE | WHEN 'KL_NND_QUELLE'. alv_titel 'Normat. Nutzung. Quelle' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | NUTZERGRUPPE | Nutzergruppe | CHAR | 30 | 0 | MEHRWERTIG! | KL_NUTZERGRUPPE | WHEN 'KL_NUTZERGRUPPE'. alv_titel 'Nutzergruppe' 'X' '2'.
ALLE | Anlagendaten | Anlagendaten | WARTUNGSKATEGORIE | Wartungskategorie | CHAR | 1 | 0 |  | KL_WARTUNGSKATEGORIE | WHEN 'KL_WARTUNGSKATEGORIE'. alv_titel 'Wartungskategorie' 'X' '2'.
44305 | ANLAGENDATEN_44305 | Anlagendaten - Ortsv. USV KG 44305 | AKKUTYP | Akkutyp | CHAR | 30 | 0 |  | KL_AKKUTYP | WHEN 'KL_AKKUTYP'. alv_titel 'Akkutyp' 'X' '2'.
44305 | ANLAGENDATEN_44305 | Anlagendaten - Ortsv. USV KG 44305 | ANGESCHLOSSENE_VERBRAUCHER | Angeschlossene Verbraucher | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANGESCHLOSSENE_VERBRAUCHER | WHEN 'KL_ANGESCHLOSSENE_VERBRAUCHER'. alv_titel 'Angeschlossene Verbraucher' 'X' '2'.
44305 | ANLAGENDATEN_44305 | Anlagendaten - Ortsv. USV KG 44305 | LETZTER_AKKUWECHSEL | Datum letzter Akkuwechsel | DATE | 10 | 0 |  | KL_LETZTER_AKKUWECHSEL | WHEN 'KL_LETZTER_AKKUWECHSEL'. alv_titel 'Datum letzter Akkuwechsel' 'X' '2'.
44305 | ANLAGENDATEN_44305 | Anlagendaten - Ortsv. USV KG 44305 | USV_FORM | USV Form | CHAR | 30 | 0 |  | KL_USV_FORM | WHEN 'KL_USV_FORM'. alv_titel 'USV Form' 'X' '2'.
44305 | ANLAGENDATEN_44305 | Anlagendaten - Ortsv. USV KG 44305 | USV_LEISTUNG_VA | USV Leistung (VA) | NUM | 4 | 0 |  | KL_USV_LEISTUNG_VA | WHEN 'KL_USV_LEISTUNG_VA'. alv_titel 'USV Leistung (VA)' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | ANLAGENART | Anlagenart (K, LÜ, TK) | CHAR | 2 | 0 |  | KL_ANLAGENART | WHEN 'KL_ANLAGENART'. alv_titel 'Anlagenart (K, LÜ, TK)' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | ANZ_HYGI_WART | Anz. hygien. Wart. p.a. | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZ_HYGI_WART | WHEN 'KL_ANZ_HYGI_WART'. alv_titel 'Anz. hygien. Wart. p.a.' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | ANZ_TECH_WART | Anz. techn. Wart. p.a. | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZ_TECH_WART | WHEN 'KL_ANZ_TECH_WART'. alv_titel 'Anz. techn. Wart. p.a.' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | ANZAHL_BRANDSCHUTZKLAPPEN | Anzahl Brandschutzklappen | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_BRANDSCHUTZKLAPPEN | WHEN 'KL_ANZAHL_BRANDSCHUTZKLAPPEN'. alv_titel 'Anzahl Brandschutzklappen' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | ANZAHL_RAUCHSCHALTER | Anzahl Rauchschalter | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_RAUCHSCHALTER | WHEN 'KL_ANZAHL_RAUCHSCHALTER'. alv_titel 'Anzahl Rauchschalter' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | INT_ANLAGENNR | Interne Anlagennr. | CHAR | 3 | 0 |  | KL_INT_ANLAGENNR | WHEN 'KL_INT_ANLAGENNR'. alv_titel 'Interne Anlagennr.' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | KAELTELEISTUNG_KW | Kälteleistung (kW) | NUM | 6 | 1 |  | KL_KAELTELEISTUNG_KW | WHEN 'KL_KAELTELEISTUNG_KW'. alv_titel 'Kälteleistung (kW)' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | KAELTEMITTEL | Kältemittel | CHAR | 30 | 0 |  | KL_KAELTEMITTEL | WHEN 'KL_KAELTEMITTEL'. alv_titel 'Kältemittel' 'X' '2'.
43000 | ANLAGENDATEN_430 | Anlagendaten - RLT / Kälte KG 430 | KAELTEMITTELMENGE | Kältemittelmenge in kg | NUM | 5 | 1 |  | KL_KAELTEMITTELMENGE | WHEN 'KL_KAELTEMITTELMENGE'. alv_titel 'Kältemittelmenge in kg' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | ANTRIEB | Antrieb | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANTRIEB | WHEN 'KL_ANTRIEB'. alv_titel 'Antrieb' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | AUSSTATTUNG | Ausstattung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_AUSSTATTUNG | WHEN 'KL_AUSSTATTUNG'. alv_titel 'Ausstattung' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | FOERDERHOEHE | Förderhöhe (m) | NUM | 4 | 2 |  | KL_FOERDERHOEHE | WHEN 'KL_FOERDERHOEHE'. alv_titel 'Förderhöhe (m)' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | MASCHINENRAUM | Maschinenraum | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MASCHINENRAUM | WHEN 'KL_MASCHINENRAUM'. alv_titel 'Maschinenraum' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | STEUERUNG | Steuerung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_STEUERUNG | WHEN 'KL_STEUERUNG'. alv_titel 'Steuerung' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | TRAGFAEHIGKEIT | Tragfähigkeit (kg) | NUM | 5 | 0 |  | KL_TRAGFAEHIGKEIT | WHEN 'KL_TRAGFAEHIGKEIT'. alv_titel 'Tragfähigkeit (kg)' 'X' '2'.
46000 | ANLAGENDATEN_460 | Anlagendaten - Aufzüge, etc. KG 460 | ZUGAENGE | Zugänge Türsyst. | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ZUGAENGE | WHEN 'KL_ZUGAENGE'. alv_titel 'Zugänge Türsyst.' 'X' '2'.
45601 | ANLAGENDATEN_45601 | Anlagendaten - BMA-Anlagen KG 45601 | HANDMELDER | Anzahl Handmelder | NUM | 4 | 0 |  | KL_HANDMELDER | WHEN 'KL_HANDMELDER'. alv_titel 'Anzahl Handmelder' 'X' '2'.
45601 | ANLAGENDATEN_45601 | Anlagendaten - BMA-Anlagen KG 45601 | LINEARMELDER | Anzahl Linearmelder | NUM | 4 | 0 |  | KL_LINEARMELDER | WHEN 'KL_LINEARMELDER'. alv_titel 'Anzahl Linearmelder' 'X' '2'.
45601 | ANLAGENDATEN_45601 | Anlagendaten - BMA-Anlagen KG 45601 | OPTISCHE_MELDER | Anzahl optische Melder | NUM | 4 | 0 |  | KL_OPTISCHE_MELDER | WHEN 'KL_OPTISCHE_MELDER'. alv_titel 'Anzahl optische Melder' 'X' '2'.
45601 | ANLAGENDATEN_45601 | Anlagendaten - BMA-Anlagen KG 45601 | WAERMEMELDER | Anzahl Wärmemelder | NUM | 4 | 0 |  | KL_WAERMEMELDER | WHEN 'KL_WAERMEMELDER'. alv_titel 'Anzahl Wärmemelder' 'X' '2'.
45611 | ANLAGENDATEN_45611 | Anlagendaten - Brandmelder KG 45611 | MELDERNUMMER | Meldernummer | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MELDERNUMMER | WHEN 'KL_MELDERNUMMER'. alv_titel 'Meldernummer' 'X' '2'.
45611 | ANLAGENDATEN_45611 | Anlagendaten - Brandmelder KG 45611 | MELDERGRUPPE | Meldergruppe | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MELDERGRUPPE | WHEN 'KL_MELDERGRUPPE'. alv_titel 'Meldergruppe' 'X' '2'.
45611 | ANLAGENDATEN_45611 | Anlagendaten - Brandmelder KG 45611 | MELDERART | Melderart | CHAR | 2 | 0 |  | KL_MELDERART | WHEN 'KL_MELDERART'. alv_titel 'Melderart' 'X' '2'.
47202 | ANLAGENDATEN_47202 | Anlagendaten - Desinfektionsb. KG 47202 | PRODUKTCHEMIE | Produktchemie | CHAR | 30 | 0 |  | KL_PRODUKTCHEMIE | WHEN 'KL_PRODUKTCHEMIE'. alv_titel 'Produktchemie' 'X' '2'.
47203 | ANLAGENDATEN_47203 | Anlagendaten - Instrumentensp. KG 47203 | ANZ_HYGI_WART | Anz. hygien. Wart. p.a. | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZ_HYGI_WART | WHEN 'KL_ANZ_HYGI_WART'. alv_titel 'Anz. hygien. Wart. p.a.' 'X' '2'.
47203 | ANLAGENDATEN_47203 | Anlagendaten - Instrumentensp. KG 47203 | ANZ_TECH_WART | Anz. techn. Wart. p.a. | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZ_TECH_WART | WHEN 'KL_ANZ_TECH_WART'. alv_titel 'Anz. techn. Wart. p.a.' 'X' '2'.
47203 | ANLAGENDATEN_47203 | Anlagendaten - Instrumentensp. KG 47203 | PRODUKTCHEMIE | Produktchemie | CHAR | 30 | 0 |  | KL_PRODUKTCHEMIE | WHEN 'KL_PRODUKTCHEMIE'. alv_titel 'Produktchemie' 'X' '2'.
61102 | ANLAGENDATEN_61102 | Anlagendaten - Rollregalanlagen KG 61102 | ROLLREGALACHSEN | Anzahl Rollregalachsen | NUM | 3 | 0 |  | KL_ROLLREGALACHSEN | WHEN 'KL_ROLLREGALACHSEN'. alv_titel 'Anzahl Rollregalachsen' 'X' '2'.
61102 | ANLAGENDATEN_61102 | Anlagendaten - Rollregalanlagen KG 61102 | STANDREGALACHSEN | Anzahl Standregalachsen | NUM | 2 | 0 |  | KL_STANDREGALACHSEN | WHEN 'KL_STANDREGALACHSEN'. alv_titel 'Anzahl Standregalachsen' 'X' '2'.
61102 | ANLAGENDATEN_61102 | Anlagendaten - Rollregalanlagen KG 61102 | ARCHIVMETER | Archivmeter | NUM | 7 | 1 |  | KL_ARCHIVMETER | WHEN 'KL_ARCHIVMETER'. alv_titel 'Archivmeter' 'X' '2'.
47201 | ANLAGENDATEN_47201 | Anlagendaten - Schieberspülgerät 47201 | ANZ_TECH_WART | Anz. techn. Wart. p.a. | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZ_TECH_WART | WHEN 'KL_ANZ_TECH_WART'. alv_titel 'Anz. techn. Wart. p.a.' 'X' '2'.
47311 | ANLAGENDATEN_47401 | Anlagendaten DVE - KG 47311 | DVE_MODELL | DVE Modell | CHAR | 30 | 0 |  | KL_DVE_MODELL | WHEN 'KL_DVE_MODELL'. alv_titel 'DVE Modell' 'X' '2'.
47311 | ANLAGENDATEN_47401 | Anlagendaten DVE - KG 47311 | DVE_VERWENDUNG | DVE Verwendung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_DVE_VERWENDUNG | WHEN 'KL_DVE_VERWENDUNG'. alv_titel 'DVE Verwendung' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | BETRIEBSART_KANAL_1 | Betriebsart Kanal 1 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BETRIEBSART_KANAL_1 | WHEN 'KL_BETRIEBSART_KANAL_1'. alv_titel 'Betriebsart Kanal 1' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | BETRIEBSART_KANAL_2 | Betriebsart Kanal 2 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BETRIEBSART_KANAL_2 | WHEN 'KL_BETRIEBSART_KANAL_2'. alv_titel 'Betriebsart Kanal 2' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | BETRIEBSART_KANAL_3 | Betriebsart Kanal 3 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BETRIEBSART_KANAL_3 | WHEN 'KL_BETRIEBSART_KANAL_3'. alv_titel 'Betriebsart Kanal 3' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | BETRIEBSART_KANAL_4 | Betriebsart Kanal 4 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BETRIEBSART_KANAL_4 | WHEN 'KL_BETRIEBSART_KANAL_4'. alv_titel 'Betriebsart Kanal 4' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | SENDERCODE | Sendercode | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SENDERCODE | WHEN 'KL_SENDERCODE'. alv_titel 'Sendercode' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | SPEICHERPLATZ_OBEN | Speicherplatz oben | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SPEICHERPLATZ_OBEN | WHEN 'KL_SPEICHERPLATZ_OBEN'. alv_titel 'Speicherplatz oben' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | SPEICHERPLATZ_RECHTS | Speicherplatz rechts | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SPEICHERPLATZ_RECHTS | WHEN 'KL_SPEICHERPLATZ_RECHTS'. alv_titel 'Speicherplatz rechts' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | SPEICHERPLATZ_UNTEN | Speicherplatz unten | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SPEICHERPLATZ_UNTEN | WHEN 'KL_SPEICHERPLATZ_UNTEN'. alv_titel 'Speicherplatz unten' 'X' '2'.
55802 | ANLAGENDATEN_55802 | Anlagendaten Fernbedienungen KG 55802 | SPEICHERPLATZ_LINKS | Speicherplatz links | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SPEICHERPLATZ_LINKS | WHEN 'KL_SPEICHERPLATZ_LINKS'. alv_titel 'Speicherplatz links' 'X' '2'.
34403 | Anlagendaten_34403 | Anlagendaten Feststellanlagen - KG 34403 | ANZAHL_DECKENMELD | Anzahl Melder | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_DECKENMELD | WHEN 'KL_ANZAHL_DECKENMELD'. alv_titel 'Anzahl Melder' 'X' '2'.
34403 | Anlagendaten_34403 | Anlagendaten Feststellanlagen - KG 34403 | ANZAHL_TUERFLUEGEL | Anzahl Tuerfluegel | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZAHL_TUERFLUEGEL | WHEN 'KL_ANZAHL_TUERFLUEGEL'. alv_titel 'Anzahl Tuerfluegel' 'X' '2'.
34403 | Anlagendaten_34403 | Anlagendaten Feststellanlagen - KG 34403 | TUERART | Türart | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TUERART | WHEN 'KL_TUERART'. alv_titel 'Türart' 'X' '2'.
41104 | ANLAGENDATEN_41104 | Anlagendaten Hebeanlagen - KG 41104 | ANZAHL_MOTOREN | Anzahl Motoren | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_MOTOREN | WHEN 'KL_ANZAHL_MOTOREN'. alv_titel 'Anzahl Motoren' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | EST_AIR | Anz. EST AIR | NUM | 3 | 0 |  | KL_EST_AIR | WHEN 'KL_EST_AIR'. alv_titel 'Anz. EST AIR' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | EST_CO2 | Anz. EST CO2 | NUM | 3 | 0 |  | KL_EST_CO2 | WHEN 'KL_EST_CO2'. alv_titel 'Anz. EST CO2' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | EST_O2 | Anz. EST O2 | NUM | 3 | 0 |  | KL_EST_O2 | WHEN 'KL_EST_O2'. alv_titel 'Anz. EST O2' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | EST_VAC | Anz. EST VAC | NUM | 3 | 0 |  | KL_EST_VAC | WHEN 'KL_EST_VAC'. alv_titel 'Anz. EST VAC' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_1FACH | Anz. ETAK 1-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_1FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_1FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 1-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_2FACH | Anz. ETAK 2-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_2FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_2FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 2-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_3FACH | Anz. ETAK 3-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_3FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_3FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 3-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_4FACH | Anz. ETAK 4-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_4FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_4FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 4-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_5FACH | Anz. ETAK 5-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_5FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_5FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 5-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_ETAK_6FACH | Anz. ETAK 6-fach | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_ETAK_6FACH | WHEN 'KL_ANZ_ETAK_6FACH'. alv_titel 'Anz. ETAK 6-fach' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP1 | Anz. Ringleitungsschrank Typ 1 | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP1 | WHEN 'KL_ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP1'. alv_titel 'Anz. Ringleitungsschrank Typ 1' 'X' '2'.
47300 | ANLAGENDATEN_47300 | Anlagendaten med. Gasversorg. - KG 47300 | ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP2 | Anz. Ringleitungsschrank Typ 2 | NUM | 2 | 0 |  | KL_ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP2 | WHEN 'KL_ANZ_RINGLEITUNGSSCHRANK_TYP2'. alv_titel 'Anz. Ringleitungsschrank Typ 2' 'X' '2'.
47302 | ANLAGENDATEN_47302 | Anlagendaten Med.Druckluftanl - KG 47302 | ANKA_NUMMER | ANKA Nummer (Landesdirektion) | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANKA_NUMMER | WHEN 'KL_ANKA_NUMMER'. alv_titel 'ANKA Nummer (Landesdirektion)' 'X' '2'.
47302 | ANLAGENDATEN_47302 | Anlagendaten Med.Druckluftanl - KG 47302 | KAMMERINHALT | Kammerinhalt (Ltr) | NUM | 5 | 0 |  | KL_KAMMERINHALT | WHEN 'KL_KAMMERINHALT'. alv_titel 'Kammerinhalt (Ltr)' 'X' '2'.
47302 | ANLAGENDATEN_47302 | Anlagendaten Med.Druckluftanl - KG 47302 | MAX_ZUL_DRUCK | Max. zul. Druck (bar) | NUM | 3 | 1 |  | KL_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
481 | ANLAGENDATEN_481 | Anlagendaten MSR Feldebene - KG 481 | ANZAHL_DATENPUNKTE | Anzahl Datenpunkte | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_DATENPUNKTE | WHEN 'KL_ANZAHL_DATENPUNKTE'. alv_titel 'Anzahl Datenpunkte' 'X' '2'.
481 | ANLAGENDATEN_481 | Anlagendaten MSR Feldebene - KG 481 | WARTUNG_AUSG | Wartung Datum ausgeführt | DATE | 10 | 0 |  | KL_WARTUNG_AUSG | WHEN 'KL_WARTUNG_AUSG'. alv_titel 'Wartung Datum ausgeführt' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | AUFSCHALTUNG_GLT | Aufschaltung GLT | CHAR | 30 | 0 | MEHRWERTIG! | KL_AUFSCHALTUNG_GLT | WHEN 'KL_AUFSCHALTUNG_GLT'. alv_titel 'Aufschaltung GLT' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | DATUM_REINIGUNG | Datum letzte Reinigung | DATE | 10 | 0 |  | KL_DATUM_REINIGUNG | WHEN 'KL_DATUM_REINIGUNG'. alv_titel 'Datum letzte Reinigung' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | PRUEFUNG_NAECHS | Datum nächste Sachverst. Prüf. | DATE | 10 | 0 |  | KL_PRUEFUNG_NAECHS | WHEN 'KL_PRUEFUNG_NAECHS'. alv_titel 'Datum nächste Sachverst. Prüf.' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | FASS_TAGESTANK | Fassungsvermö. Tagestank (L) | NUM | 6 | 0 |  | KL_FASS_TAGESTANK | WHEN 'KL_FASS_TAGESTANK'. alv_titel 'Fassungsvermö. Tagestank (L)' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | FASS_VORRATSTANK | Fassungsvermö. Vorratstank (L) | NUM | 6 | 0 |  | KL_FASS_VORRATSTANK | WHEN 'KL_FASS_VORRATSTANK'. alv_titel 'Fassungsvermö. Vorratstank (L)' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | WASSER_BESCHEID | Nr. wasserrechtl. Bescheid | CHAR | 30 | 0 |  | KL_WASSER_BESCHEID | WHEN 'KL_WASSER_BESCHEID'. alv_titel 'Nr. wasserrechtl. Bescheid' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | SN_TAGESTANK | Seriennummer Tagestank | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_TAGESTANK | WHEN 'KL_SN_TAGESTANK'. alv_titel 'Seriennummer Tagestank' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | TYP_GRENZWERT | Typ Grenzwertgeber | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_GRENZWERT | WHEN 'KL_TYP_GRENZWERT'. alv_titel 'Typ Grenzwertgeber' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | TYP_LECKANZEIGE | Typ Leckanzeige | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_LECKANZEIGE | WHEN 'KL_TYP_LECKANZEIGE'. alv_titel 'Typ Leckanzeige' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | TYP_UEBERFUELL | Typ Überfüllsicherung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_UEBERFUELL | WHEN 'KL_TYP_UEBERFUELL'. alv_titel 'Typ Überfüllsicherung' 'X' '2'.
44204 | ANLAGENDATEN_44204 | Anlagendaten NEA-Tankanlagen - KG 44204 | WARTUNG_AUSG | Wartung Datum ausgeführt | DATE | 10 | 0 |  | KL_WARTUNG_AUSG | WHEN 'KL_WARTUNG_AUSG'. alv_titel 'Wartung Datum ausgeführt' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | HAEUSER_AUFG | Aufgeschaltete Häuser | CHAR | 4 | 0 | MEHRWERTIG! | KL_HAEUSER_AUFG | WHEN 'KL_HAEUSER_AUFG'. alv_titel 'Aufgeschaltete Häuser' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | AUFSCHALTUNG_GLT | Aufschaltung GLT | CHAR | 30 | 0 | MEHRWERTIG! | KL_AUFSCHALTUNG_GLT | WHEN 'KL_AUFSCHALTUNG_GLT'. alv_titel 'Aufschaltung GLT' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | PRUEFUNG_NAECHS | Datum nächste Sachverst. Prüf. | DATE | 10 | 0 |  | KL_PRUEFUNG_NAECHS | WHEN 'KL_PRUEFUNG_NAECHS'. alv_titel 'Datum nächste Sachverst. Prüf.' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | EMAX_BETRIEB | E-Max Betrieb | CHAR | 4 | 0 | j/n | KL_EMAX_BETRIEB | WHEN 'KL_EMAX_BETRIEB'. alv_titel 'E-Max Betrieb' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | SN_GENERATOR | Seriennummer Generator | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_GENERATOR | WHEN 'KL_SN_GENERATOR'. alv_titel 'Seriennummer Generator' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | SN_MOTOR | Seriennummer Motor | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_MOTOR | WHEN 'KL_SN_MOTOR'. alv_titel 'Seriennummer Motor' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | TYP_GENERATOR | Typ Generator | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_GENERATOR | WHEN 'KL_TYP_GENERATOR'. alv_titel 'Typ Generator' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | TYP_MOTOR | Typ Motor | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_MOTOR | WHEN 'KL_TYP_MOTOR'. alv_titel 'Typ Motor' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | TYP_NEASTEUERUNG | Typ NEA-Steuerung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_NEASTEUERUNG | WHEN 'KL_TYP_NEASTEUERUNG'. alv_titel 'Typ NEA-Steuerung' 'X' '2'.
44201 | ANLAGENDATEN_44201 | Anlagendaten Netzersatzanlagen -KG 44201 | WARTUNG_AUSG | Wartung Datum ausgeführt | DATE | 10 | 0 |  | KL_WARTUNG_AUSG | WHEN 'KL_WARTUNG_AUSG'. alv_titel 'Wartung Datum ausgeführt' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | SN_HAUPTLEUCHTE | S/N Ausstattung 1 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_HAUPTLEUCHTE | WHEN 'KL_SN_HAUPTLEUCHTE'. alv_titel 'S/N Ausstattung 1' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | SN_SATTELIT_1 | S/N Ausstattung 2 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_SATTELIT_1 | WHEN 'KL_SN_SATTELIT_1'. alv_titel 'S/N Ausstattung 2' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | SN_SATTELIT_2 | S/N Ausstattung 3 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_SATTELIT_2 | WHEN 'KL_SN_SATTELIT_2'. alv_titel 'S/N Ausstattung 3' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | SPANNUNG_EINGANG | Anschlussspannung | NUM | 6 | 0 |  | KL_SPANNUNG_EINGANG | WHEN 'KL_SPANNUNG_EINGANG'. alv_titel 'Anschlussspannung' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | TYP_HAUPTLEUCHTE | Ausstattung Arm 1 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_HAUPTLEUCHTE | WHEN 'KL_TYP_HAUPTLEUCHTE'. alv_titel 'Ausstattung Arm 1' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | TYP_SATTELIT_1 | Ausstattung Arm 2 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_SATTELIT_1 | WHEN 'KL_TYP_SATTELIT_1'. alv_titel 'Ausstattung Arm 2' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | TYP_SATTELIT_2 | Ausstattung Arm 3 | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_SATTELIT_2 | WHEN 'KL_TYP_SATTELIT_2'. alv_titel 'Ausstattung Arm 3' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | SN_OP_KAMERA | S/N OP-Kamera | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SN_OP_KAMERA | WHEN 'KL_SN_OP_KAMERA'. alv_titel 'S/N OP-Kamera' 'X' '2'.
47312 | ANLAGENDATEN_47312 | Anlagendaten OP-Leuchten - KG 47312 | VERBRAUCHERSPANNUNG | Verbraucherspannung | NUM | 6 | 0 |  | KL_VERBRAUCHERSPANNUNG | WHEN 'KL_VERBRAUCHERSPANNUNG'. alv_titel 'Verbraucherspannung' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | ANZAHL_LUEFTUNGSTASTER | Anzahl Lüftungstaster | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_LUEFTUNGSTASTER | WHEN 'KL_ANZAHL_LUEFTUNGSTASTER'. alv_titel 'Anzahl Lüftungstaster' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | ANZAHL_MOTOREN | Anzahl Motoren | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_MOTOREN | WHEN 'KL_ANZAHL_MOTOREN'. alv_titel 'Anzahl Motoren' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | ANZAHL_NAM | Anzahl NAM | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_NAM | WHEN 'KL_ANZAHL_NAM'. alv_titel 'Anzahl NAM' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | ANZAHL_ORM | Anzahl ORM | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_ORM | WHEN 'KL_ANZAHL_ORM'. alv_titel 'Anzahl ORM' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | ANZAHL_UNTERZENTRALEN | Anzahl Unterzentralen | NUM | 4 | 0 |  | KL_ANZAHL_UNTERZENTRALEN | WHEN 'KL_ANZAHL_UNTERZENTRALEN'. alv_titel 'Anzahl Unterzentralen' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | AUFSCHALTUNG_GLT | Aufschaltung GLT | CHAR | 30 | 0 | MEHRWERTIG! | KL_AUFSCHALTUNG_GLT | WHEN 'KL_AUFSCHALTUNG_GLT'. alv_titel 'Aufschaltung GLT' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | AUSLOESUNG_BMZ | Auslösung über BMZ | CHAR | 4 | 0 |  | KL_AUSLOESUNG_BMZ | WHEN 'KL_AUSLOESUNG_BMZ'. alv_titel 'Auslösung über BMZ' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | PRUEFUNG_NAECHS | Datum nächste Sachverständigenprüfung | DATE | 10 | 0 |  | KL_PRUEFUNG_NAECHS | WHEN 'KL_PRUEFUNG_NAECHS'. alv_titel 'Datum nächste Sachverständigenprüfung' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | AKKUWECHSEL_NAECHS | Datum nächster Akkuwechsel | DATE | 10 | 0 |  | KL_AKKUWECHSEL_NAECHS | WHEN 'KL_AKKUWECHSEL_NAECHS'. alv_titel 'Datum nächster Akkuwechsel' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | WARTUNG_AUSG | Wartung Datum ausgeführt | DATE | 10 | 0 |  | KL_WARTUNG_AUSG | WHEN 'KL_WARTUNG_AUSG'. alv_titel 'Wartung Datum ausgeführt' 'X' '2'.
34405 | Anlagendaten_34405 | Anlagendaten RWA / NRA - KG 34405 | WIND_REGENSENSOR | Wind-Regensensor | CHAR | 4 | 0 |  | KL_WIND_REGENSENSOR | WHEN 'KL_WIND_REGENSENSOR'. alv_titel 'Wind-Regensensor' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | ANKA_NUMMER | ANKA Nummer (Landesdirektion) | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANKA_NUMMER | WHEN 'KL_ANKA_NUMMER'. alv_titel 'ANKA Nummer (Landesdirektion)' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | DRUCKBEHAELTER | Druckbehälterkategorie | CHAR | 30 | 0 |  | KL_DRUCKBEHAELTER | WHEN 'KL_DRUCKBEHAELTER'. alv_titel 'Druckbehälterkategorie' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | KAMMERINHALT | Kammerinhalt (Ltr) | NUM | 5 | 0 |  | KL_KAMMERINHALT | WHEN 'KL_KAMMERINHALT'. alv_titel 'Kammerinhalt (Ltr)' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | MAX_ZUL_DRUCK | Max. zul. Druck (bar) | NUM | 3 | 1 |  | KL_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | MAX_ZUL_TEMP | Max. zul. Temp. (°C) | NUM | 3 | 0 |  | KL_MAX_ZUL_TEMP | WHEN 'KL_MAX_ZUL_TEMP'. alv_titel 'Max. zul. Temp. (°C)' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | N_AUSSENPRUEFUNG | Nächste Äußere Prüfung | DATE | 10 | 0 |  | KL_N_AUSSENPRUEFUNG | WHEN 'KL_N_AUSSENPRUEFUNG'. alv_titel 'Nächste Äußere Prüfung' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | N_FESTIGKEITSPRUEFUNG | Nächste Festigkeitsprüfung | DATE | 10 | 0 |  | KL_N_FESTIGKEITSPRUEFUNG | WHEN 'KL_N_FESTIGKEITSPRUEFUNG'. alv_titel 'Nächste Festigkeitsprüfung' 'X' '2'.
47204 | ANLAGENDATEN_47204 | Anlagendaten Sterilisatoren - KG 47204 | N_INNENPRUEFUNG | Nächste Innere Prüfung | DATE | 10 | 0 |  | KL_N_INNENPRUEFUNG | WHEN 'KL_N_INNENPRUEFUNG'. alv_titel 'Nächste Innere Prüfung' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | AUFSCHALTUNG_GLT | Aufschaltung GLT | CHAR | 30 | 0 |  | KL_AUFSCHALTUNG_GLT | WHEN 'KL_AUFSCHALTUNG_GLT'. alv_titel 'Aufschaltung GLT' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | AUSGANGSLEISTUNG | Ausgangsleistung (kVA) | NUM | 8 | 2 |  | KL_AUSGANGSLEISTUNG | WHEN 'KL_AUSGANGSLEISTUNG'. alv_titel 'Ausgangsleistung (kVA)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | BATTERIEHERSTELLER | Batteriehersteller | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BATTERIEHERSTELLER | WHEN 'KL_BATTERIEHERSTELLER'. alv_titel 'Batteriehersteller' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | BATTERIELEISTUNG | Batterieleistung (Ah) | NUM | 8 | 2 |  | KL_BATTERIELEISTUNG | WHEN 'KL_BATTERIELEISTUNG'. alv_titel 'Batterieleistung (Ah)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | BATTERIETYP | Batterietyp | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BATTERIETYP | WHEN 'KL_BATTERIETYP'. alv_titel 'Batterietyp' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | ENTLUEFTUNG | Entlüftung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ENTLUEFTUNG | WHEN 'KL_ENTLUEFTUNG'. alv_titel 'Entlüftung' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | KLIMATISIERUNG | Klimatisierung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_KLIMATISIERUNG | WHEN 'KL_KLIMATISIERUNG'. alv_titel 'Klimatisierung' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | BATTERIEWECHSEL | Letzter Batteriewechsel | DATE | 10 | 0 |  | KL_BATTERIEWECHSEL | WHEN 'KL_BATTERIEWECHSEL'. alv_titel 'Letzter Batteriewechsel' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | SPANNUNG_AUSGANG | Spannung Ausgang (V) | CHAR | 30 | 0 |  | KL_SPANNUNG_AUSGANG | WHEN 'KL_SPANNUNG_AUSGANG'. alv_titel 'Spannung Ausgang (V)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | SPANNUNG_EINGANG | Spannung Eingang (V) | NUM | 6 | 0 |  | KL_SPANNUNG_EINGANG | WHEN 'KL_SPANNUNG_EINGANG'. alv_titel 'Spannung Eingang (V)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | TEMP_BATT | Temparatur Batterie (°C) | NUM | 4 | 1 |  | KL_TEMP_BATT | WHEN 'KL_TEMP_BATT'. alv_titel 'Temparatur Batterie (°C)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | TEMP_RAUM | Temparatur Raum (°C) | NUM | 4 | 1 |  | KL_TEMP_RAUM | WHEN 'KL_TEMP_RAUM'. alv_titel 'Temparatur Raum (°C)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | TEMP_SCHR | Temparatur Schrank (°C) | NUM | 4 | 1 |  | KL_TEMP_SCHR | WHEN 'KL_TEMP_SCHR'. alv_titel 'Temparatur Schrank (°C)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | VERSORGUNGSDAUER | Versorgungsdauer (min) | NUM | 4 | 0 |  | KL_VERSORGUNGSDAUER | WHEN 'KL_VERSORGUNGSDAUER'. alv_titel 'Versorgungsdauer (min)' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | WARTUNG_GEPL | Wartung KW geplant | CHAR | 30 | 0 |  | KL_WARTUNG_GEPL | WHEN 'KL_WARTUNG_GEPL'. alv_titel 'Wartung KW geplant' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | WARTUNG_AUSG | Wartung Datum ausgeführt | DATE | 10 | 0 |  | KL_WARTUNG_AUSG | WHEN 'KL_WARTUNG_AUSG'. alv_titel 'Wartung Datum ausgeführt' 'X' '2'.
44202 | ANLAGENDATEN_44202 | Anlagendaten SV / USV / ZSV - KG 44202 | ZELLEN_BLOECKE | Zellen x Blöcke | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ZELLEN_BLOECKE | WHEN 'KL_ZELLEN_BLOECKE'. alv_titel 'Zellen x Blöcke' 'X' '2'.
47303 | ANLAGENDATEN_47303 | Anlagendaten TechDruckluftanl - KG 47303 | ANKA_NUMMER | ANKA Nummer (Landesdirektion) | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANKA_NUMMER | WHEN 'KL_ANKA_NUMMER'. alv_titel 'ANKA Nummer (Landesdirektion)' 'X' '2'.
47303 | ANLAGENDATEN_47303 | Anlagendaten TechDruckluftanl - KG 47303 | KAMMERINHALT | Kammerinhalt (Ltr) | NUM | 5 | 0 |  | KL_KAMMERINHALT | WHEN 'KL_KAMMERINHALT'. alv_titel 'Kammerinhalt (Ltr)' 'X' '2'.
47303 | ANLAGENDATEN_47303 | Anlagendaten TechDruckluftanl - KG 47303 | MAX_ZUL_DRUCK | Max. zul. Druck (bar) | NUM | 3 | 1 |  | KL_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
34402 | Anlagendaten_34402 | Anlagendaten Türen m. Anford. - KG 34402 | ANZAHL_TUERFLUEGEL | Anzahl Tuerfluegel | NUM | 1 | 0 |  | KL_ANZAHL_TUERFLUEGEL | WHEN 'KL_ANZAHL_TUERFLUEGEL'. alv_titel 'Anzahl Tuerfluegel' 'X' '2'.
34402 | Anlagendaten_34402 | Anlagendaten Türen m. Anford. - KG 34402 | BS_ZULASSUNG | Brandschutztür Zulassung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BS_ZULASSUNG | WHEN 'KL_BS_ZULASSUNG'. alv_titel 'Brandschutztür Zulassung' 'X' '2'.
34402 | Anlagendaten_34402 | Anlagendaten Türen m. Anford. - KG 34402 | RS_ZULASSUNG | Rauchschutztür Zulassung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_RS_ZULASSUNG | WHEN 'KL_RS_ZULASSUNG'. alv_titel 'Rauchschutztür Zulassung' 'X' '2'.
34402 | Anlagendaten_34402 | Anlagendaten Türen m. Anford. - KG 34402 | TUERART | Türart | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TUERART | WHEN 'KL_TUERART'. alv_titel 'Türart' 'X' '2'.
34402 | Anlagendaten_34402 | Anlagendaten Türen m. Anford. - KG 34402 | TUERNUMMER | Türnummer | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TUERNUMMER | WHEN 'KL_TUERNUMMER'. alv_titel 'Türnummer' 'X' '2'.
43405 | ANLAGENDATEN_43405 | Anlagendaten ULK Split Verbr. - KG 43405 | HYGIENEAUSFUEHRUNG | Hygieneausführung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_HYGIENEAUSFUEHRUNG | WHEN 'KL_HYGIENEAUSFUEHRUNG'. alv_titel 'Hygieneausführung' 'X' '2'.
43405 | ANLAGENDATEN_43405 | Anlagendaten ULK Split Verbr. - KG 43405 | BAUFORM | Bauform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BAUFORM | WHEN 'KL_BAUFORM'. alv_titel 'Bauform' 'X' '2'.
43406 | ANLAGENDATEN_43406 | Anlagendaten ULK Wasser Verbr - KG 43406 | HYGIENEAUSFUEHRUNG | Hygieneausführung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_HYGIENEAUSFUEHRUNG | WHEN 'KL_HYGIENEAUSFUEHRUNG'. alv_titel 'Hygieneausführung' 'X' '2'.
43406 | ANLAGENDATEN_43406 | Anlagendaten ULK Wasser Verbr - KG 43406 | BAUFORM | Bauform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_BAUFORM | WHEN 'KL_BAUFORM'. alv_titel 'Bauform' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | ANKA_NUMMER | ANKA Nummer (Landesdirektion) | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ANKA_NUMMER | WHEN 'KL_ANKA_NUMMER'. alv_titel 'ANKA Nummer (Landesdirektion)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | ENERGIETRAEGER | Energieträger | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ENERGIETRAEGER | WHEN 'KL_ENERGIETRAEGER'. alv_titel 'Energieträger' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | MAX_ZUL_TEMP | Max. zul. Temp. (°C) | NUM | 3 | 0 |  | KL_MAX_ZUL_TEMP | WHEN 'KL_MAX_ZUL_TEMP'. alv_titel 'Max. zul. Temp. (°C)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | MEDIUM | Medium | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MEDIUM | WHEN 'KL_MEDIUM'. alv_titel 'Medium' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | PRIMAER_INHALT | Primär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_PRIMAER_INHALT | WHEN 'KL_PRIMAER_INHALT'. alv_titel 'Primär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | Primär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Primär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | PRIMAER_PRUEFDRUCK | Primär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Primär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | SEKUNDAER_INHALT | Sekundär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_SEKUNDAER_INHALT | WHEN 'KL_SEKUNDAER_INHALT'. alv_titel 'Sekundär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | Sekundär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Sekundär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | Sekundär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Sekundär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42101 | ANLAGENDATEN_42101 | Anlagendaten Wärmeerzeugung - KG 42101 | WAERMELEISTUNG | Wärmeleistung (kW) | NUM | 5 | 0 |  | KL_WAERMELEISTUNG | WHEN 'KL_WAERMELEISTUNG'. alv_titel 'Wärmeleistung (kW)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | ENERGIETRAEGER | Energieträger | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ENERGIETRAEGER | WHEN 'KL_ENERGIETRAEGER'. alv_titel 'Energieträger' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | MAX_ZUL_TEMP | Max. zul. Temp. (°C) | NUM | 3 | 0 |  | KL_MAX_ZUL_TEMP | WHEN 'KL_MAX_ZUL_TEMP'. alv_titel 'Max. zul. Temp. (°C)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | MEDIUM | Medium | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MEDIUM | WHEN 'KL_MEDIUM'. alv_titel 'Medium' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | PRIMAER_INHALT | Primär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_PRIMAER_INHALT | WHEN 'KL_PRIMAER_INHALT'. alv_titel 'Primär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | Primär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Primär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | PRIMAER_PRUEFDRUCK | Primär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Primär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | SEKUNDAER_INHALT | Sekundär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_SEKUNDAER_INHALT | WHEN 'KL_SEKUNDAER_INHALT'. alv_titel 'Sekundär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | Sekundär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Sekundär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | Sekundär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Sekundär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42201 | ANLAGENDATEN_42201 | Anlagendaten Wärmeverteilnetze- KG 42201 | WAERMELEISTUNG | Wärmeleistung (kW) | NUM | 5 | 0 |  | KL_WAERMELEISTUNG | WHEN 'KL_WAERMELEISTUNG'. alv_titel 'Wärmeleistung (kW)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | ENERGIETRAEGER | Energieträger | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ENERGIETRAEGER | WHEN 'KL_ENERGIETRAEGER'. alv_titel 'Energieträger' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | MAX_ZUL_TEMP | Max. zul. Temp. (°C) | NUM | 3 | 0 |  | KL_MAX_ZUL_TEMP | WHEN 'KL_MAX_ZUL_TEMP'. alv_titel 'Max. zul. Temp. (°C)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | MEDIUM | Medium | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MEDIUM | WHEN 'KL_MEDIUM'. alv_titel 'Medium' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | PRIMAER_INHALT | Primär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_PRIMAER_INHALT | WHEN 'KL_PRIMAER_INHALT'. alv_titel 'Primär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | Primär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Primär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | PRIMAER_PRUEFDRUCK | Primär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_PRIMAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Primär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | SEKUNDAER_INHALT | Sekundär Inhalt (Ltr) | NUM | 7 | 2 |  | KL_SEKUNDAER_INHALT | WHEN 'KL_SEKUNDAER_INHALT'. alv_titel 'Sekundär Inhalt (Ltr)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | Sekundär max. zul. Druck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_MAX_ZUL_DRUCK'. alv_titel 'Sekundär max. zul. Druck (bar)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | Sekundär Prüfdruck (bar) | NUM | 4 | 1 |  | KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK | WHEN 'KL_SEKUNDAER_PRUEFDRUCK'. alv_titel 'Sekundär Prüfdruck (bar)' 'X' '2'.
42102 | ANLAGENDATEN_42102 | Anlagendaten Warmwasserbereitung - 42102 | WAERMELEISTUNG | Wärmeleistung (kW) | NUM | 5 | 0 |  | KL_WAERMELEISTUNG | WHEN 'KL_WAERMELEISTUNG'. alv_titel 'Wärmeleistung (kW)' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Anlagenschlüssel ( Tech.Identnr.) | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Anlagenschlüssel ( Tech.Identnr.)' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Anschaffungsdatum | DATE |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Anschaffungsdatum' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Anschaffungswert | CURR | 13 | 3 |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Anschaffungswert' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Baujahr | NUM |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Baujahr' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Beginn Erichtergewährleistung | DATE |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Beginn Erichtergewährleistung' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Bezeichnung Equipment | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Bezeichnung Equipment' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Ende Erichtergewährleistung | DATE |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Ende Erichtergewährleistung' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Equipmentnummer (wird von SAP gefüllt) | NUM |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Equipmentnummer (wird von SAP gefüllt)' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Errichterfirma | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Errichterfirma' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Gebäude+Etage | CHAR | 6 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Gebäude+Etage' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Gewicht | NUM | 13 | 3 |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Gewicht' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Hersteller | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Hersteller' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | HerstSerialNr | CHAR | 30 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'HerstSerialNr' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | In Betrieb seit | DATE |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'In Betrieb seit' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Inventarnummer (FI-Anlagennummer) | NUM |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Inventarnummer (FI-Anlagennummer)' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Lieferant der Anlage | CHAR |  |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Lieferant der Anlage' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Notiz (Freitext) | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Notiz (Freitext)' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Raum | CHAR | 8 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Raum' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Typbezeichnung | CHAR | 20 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Typbezeichnung' 'X' '2'.
ALLE | EQUIPMENTSTAMMSATZ |  |  | Wartungsfirma | CHAR | 40 |  |  |  | WHEN ''. alv_titel 'Wartungsfirma' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | TYP_MAN_PLATTFORM | Typ Management Plattform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_MAN_PLATTFORM | WHEN 'KL_TYP_MAN_PLATTFORM'. alv_titel 'Typ Management Plattform' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | TYP_ZUGRIFF_MAN_PLATTFORM | LAN WLAN Bluetooth | CHAR | 30 | 0 |  | KL_TYP_ZUGRIFF_MAN_PLATTFORM | WHEN 'KL_TYP_ZUGRIFF_MAN_PLATTFORM'. alv_titel 'LAN WLAN Bluetooth' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | ADRESSE_MAN_PLATTFORM | FQDN Management Plattform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_ADRESSE_MAN_PLATTFORM | WHEN 'KL_ADRESSE_MAN_PLATTFORM'. alv_titel 'FQDN Management Plattform' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | IP_MAN_PLATTFORM | IP Management Plattform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_IP_MAN_PLATTFORM | WHEN 'KL_IP_MAN_PLATTFORM'. alv_titel 'IP Management Plattform' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | MAC_MAN_PLATTFORM | MAC Management Plattform | CHAR | 30 | 0 |  | KL_MAC_MAN_PLATTFORM | WHEN 'KL_MAC_MAN_PLATTFORM'. alv_titel 'MAC Management Plattform' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | FENRZUGRIFF | Fenzugriff von außerhalb UKD | CHAR | 30 | 0 |  | KL_FENRZUGRIFF | WHEN 'KL_FENRZUGRIFF'. alv_titel 'Fenzugriff von außerhalb UKD' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | AUTHENTIFIZIERUNG | Authentifizierung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_AUTHENTIFIZIERUNG | WHEN 'KL_AUTHENTIFIZIERUNG'. alv_titel 'Authentifizierung' 'X' '2'.
ALLE | ANLAGENDATEN_MANPL | Managementsystem für Anl. mit IT Anbind. | UEBERWACHUNG | Überwachung | CHAR | 30 | 0 |  | KL_UEBERWACHUNG | WHEN 'KL_UEBERWACHUNG'. alv_titel 'Überwachung' 'X' '2'.