## Leistungsverzeichnis
Vergabenummer: 2026-V-001
Die nachfolgend abgefragten Details zur Leistung unterteilen sich nach Ausschlusskriterien (Mindestanforderungen, Kennzeichnung A) und bewertungsrelevanten Angaben (Kennzeichnung B). Bei Ausschlusskriterien bitte ausfüllen: Wird das angegebene Kriterium erfüllt? Bei Bewertungskriterien bitte ausfüllen: Wie wird das Kriterium erfüllt? Die Erfüllung der abgefragten Details zur Leistung ist eindeutig anzukreuzen und in der Spalte "Antwort" (Spalte F) sind die Spezifikationen in Kurzfassung genauer darzulegen bzw. auf weitere Dokumentbeigaben/Anlagen zu verweisen. Den Angebotsunterlagen sind technische Produktbeschreibungen bzw. Datenblätter beizulegen, aus denen hervorgeht, dass die geforderten Vorgaben erfüllt werden. Zusätzlich zu Ihrer kurzen Erläuterung sind die getroffenen Angaben durch aussagekräftiges Text-und Bildmaterial zu untermauern und detailliertere Erläuterung beizufügen (bspw. Broschüren, Datenblätter). Sollte für Ihre Erläuterungen kein ausreichender Platz vorhanden sein, kann die Beantwortung auf gesonderter Anlage erfolgen, es ist jedoch der Verweis auf die jeweilige Anlage hier im Leistungsverzeichnis einzutragen. Auf der gesonderten Anlage ist wiederum der Verweis auf die entsprechende laufende Nr. und des Leistungsverzeichnisses herzustellen.
Nr. | Frage | A/B | ja | nein | Antwort zusätzliche Angaben auf separater Anlage | max. Punkte | Zusätzliches Dokument als Nachweis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CLSM / STED-Mikroskop
1 | vollständig modulare Systemarchitektur, flexible Erweiterung, Ergänzung oder den Austausch zentraler Hard- und Softwarekomponenten für wenigstens 10 Jahre | A
2 | Möglichkeit zusätzlicher Bildgebungsverfahren sowie softwaregesteuerter adaptiver Beleuchtung | A
3 | Möglichkeit der Anpassung der Hard- und Software an künftige wissenschaftliche Fragestellungen | A
4 | konfokale Bildgebung mit einer Auflösung von bis zu 200 nm Array-Detektion mit bis zu 100 nm | A
5 | STED-Bildgebung bis zu 20 nm Auflösung | A
6 | Erhöhung der Auflösung durch späteres Upgrade
7 | adaptive Optik zur Kompensation von optischen Systemfehlern (z.B. sphärische Abberation, Koma oder Astigmatismus), automatische Anpassung ab die Fokusebene (auch bei Volumenscans, Ausgleich inhomogener Präparateigenschaften) | A
8 | Segmentierter Einzelphotonendetektor (Detektorfeld) für Airy-Detektion zur Ausblendung des Out-of-Fokus-Light | A
9 | Möglichkeit zur Fluoreszenzlebensdauermessung, bei Bedarf Installation eines zweiten Detektorfeldes | A
10 | zusätzliche, hochempfindliche Detektoren für 560 nm und 720 nm (mind. 65 % Quantenausbeute) für Life-Cell-Imaging | A
11 | motorisierter Mikroskoptisch in Kombination mit XYZ-Piezoscanner | A
12 | Objektiv für Epifluoreszenz, CLSM und STED, NA > 1,4 | A
13 | Mikroskoptisch mit aktiver Vibrationskompensation | A
14 | Laserlinien: 405, 485, 561, 640 nm, motorisierte Umschaltspiegel und Justageeinrichtung | A
15 | > 4 fps bei 512 x 512 Pixel, maximale Aufösung > 200 MPixel | A
16 | motorisiertes Pinhole | A
17 | schnelle Workstation für Hardwarekontrolle und Bildverarbeitung | A
18 | Software für Hardwarkontrolle und Bildverarbeitung | A
19 | automatische Kompensation der z-Drift (Autofokus) | A
Garantie/Service/Support und Schulung
20 | Lieferung | A
21 | Service und Support in deutscher Sprache inklusive Telefonanrufe, E-Mails, Remote- und Vor-Ort-Support | A |  |  |  |  | Servicebedingungen
22 | Optional: Zusätzlich zur 1-jährigen Gewährleistung eine zusätzliche 1-jährige Garantie (Gewährleistungsverlängerung) auf alle Komponenten. | A
23 | Möglichkeit, alle erforderlichen Dienstleistungen zur Wiederherstellung der Funktionalität nach einem Hardwareausfall für mindestens 10 Jahre zu beauftragen. | A
24 | Inbetriebnahme und grundlegende Benutzerschulung für bis zu 4 Benutzer | A