## Tabelle1
Technische Empfehlungen, Anforderungen, Merkblätter und Regeln sowie Handreichungen (AMEV, ASR, BImA, Berliner Feuerwehr, BSI, Green IT etc.), Stand: 27. April 2021
Nummer | Quelle | Kurzbeschreibung | Link zur Quelle
1 | AMEV
1.1 | AMEV Elektrotechnik
1.1.1 | Aufzug 2017
1.1.2 | Beleuchtung 2019
1.1.3 | Elt- Anlagen 2020
1.1.4 | Ersatzstrom 2006
1.2 | AMEV Maschinen- und Versorgungstechnik
Heizungsanlagenbau 2016 ersetzt durch: Wärmeversorgungs- anlagen
1.2.1 | Wärmeversorgungsan- lagen (WVA) - Teil 1: Planung und Bau 2021
1.2.2 | Kälte 2017
1.2.3 | RLT- Anlagenbau 2018
1.2.4 | Sanitäranlagen 2011
1.3 | Gebäudeautomation
1.3.1 | BACnet 2017
1.3.2 | FND 2009
1.3.3 | Gebäudeautomation 2019 |  | https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Gebaeudeautomation/
1.4 | Monitoring
1.4.1 | Technisches Monitoring 2017
1.5 | Fernmelde- und IT- Anlagen |  | https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/
1.5.1 | BMA 2019 | Planung Bau und Betrieb von Brandmeldeanlagen in öffentlichen Gebäuden: Die nun herausgegebene Arbeitshilfe ist wegen zahlreicher veränderter Normen (insbesondere DIN 14675 und VDE 0833-2) überarbeitet worden. Die Arbeitshilfe zum Erstellen eines Konzepts für eine BMA wurde überarbeitet.
1.5.2 | BOS 2017
1.5.3 | EMA/ÜMA 2019
1.5.4 | LAN 2018 und 1. Ergänzung POE 2020 | Planung, Bau und Betrieb von anwendungsneutralen Kommunikationsnetzwerken in öffentlichen Gebäuden: beschreibt den Bau anwendungsneutraler Kommunikations-netze (LAN) nach DIN 50173-1 als Bestandteil der Gebäudeinfrastruktur und gibt Hinweise zu den notwendigen Betriebsräumen. Mit dieser Empfehlung wurde ein einheitlicher Standard erreicht, um den Ländern und Kommunen die aufwändige Arbeit der ständigen Aktualisierung ihrer Unterlagen abzunehmen. Länder und Kommunen, die über keine eigene Richtlinie verfügen, können so auf eine bundesweit abgestimmte Empfehlung zurückgreifen.
1.5.5 | Next-Generation-Network (NGN 2017)
1.5.6 | Telekommunikation 2019
2. | baua, ASR
2.1 | baua ASR A 3.4 Beleuchtung
2.2 | ASR A3.4/7 Sicherheitsbeleuchtung optische Scherheitsleitsystme
2.3 | baua ASR V3a.2 Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten
2.4 | baua ASR A 3.5 Raumtemperatur
2.5 | baua ASR A 3.6 Lüftung
2.6 | baua ASR A 3.7 Lärm
2.7 | baua ASR A 4.1 Sanitärräume
2.8 | baua ASR A 4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume
2.9 | baua ASR A 4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
2.10 | baua ASR A 4.4 Unterkünfte
3. | BDBOS Bundesanstalt für den Digitalfunk
3.1. | BDBOS, Leitfaden
3.2 | BDBOS, Anzeigeformular
4 | Berliner Feuerwehr
4.1 | Berliner Feuerwehr Merkblätter
4.2 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Brandfallsteuerung von Aufzügen
4.3 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Evakuierungsaufzüge
4.4 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Prüfung von Feuerwehraufzügen durch zugelassene Überwachungsstellen (ZÜS)
4.5 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Brandschutz auf Baustellen
4.6 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Kostenpflichtige Beratung für Fachplaner (außerhalb des Bauge-nehmigungsverfahrens)
4.7 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: ANSCHLUSSBE- DINGUNGEN für die Aufschaltung von nicht öffentlichen Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr
4.8 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Teilnahme an der Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen (ÜAG)
4.9 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Zur Erstellung Erstellung einer Brandschutzordnung nach DIN 14 096
4.10 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Zur Erstellung von Feuerwehrplänen
4.11 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken
4.12 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Zu Farbkennzeichnungen von Handauslösevor- richtungen
4.13 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Löschwasser- versorgung im Brandschutznachweis
4.14 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Objektversorgung BOS-Digitalfunk Berlin
4.15 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Photovoltaikanlagen
4.16 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Anforderungen zum Betrieb von Rauchwarnmeldern, internen Alarmierungsanlagen und Brandmelde- und Alarmierungsanlagen
4.17 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Außenliegender Sicherheitstreppen raum |  | https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_-_Sicherheitstreppenraum_aussenliegend.pdf
4.18 | Berliner Feuerwehr Merkblatt: Innenliegender Sicherheitstreppen- raum in Gebäuden unterhalb der Hochhausgrenze Einvernehmliche Ab- weichungstatbestände
5 | BSI IT Grundschutz
5.1 | BSI Standards
5.2 | BSI BASIS Absicherung nach IT- Grundschutz
6 | DGUV
6.1 | DGUV Regel 110-003 Küchenbetriebe
6.3 | DGUV Vorschrift 3 Unfallverhütungsvor- schrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
7. | GA Leitfaden
8. | Green-IT
8.1 | Green-IT Veröffentlichungen
8.2 | Green-IT Handreichung Energieverbrauch
8.3 | Green-IT Leitfaden
9.1 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
9.2 | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlich und kommunaler Verwaltungen mit der Aufgabe, die Liegenschafts- und Hochbauver-waltungen des Bundes, der Länder und der kommunalen Selbstver-waltungskörperschaften unter Beachtung der jeweiligen Eigenverant-wortung bei der Planung und Durchführung ihrer Bauaufgaben sowie dem Betrieb ihrer Anlagen der Technischen Ausrüstung zu unterstützen.
Die Empfehlungen der AMEV sind im Bereich der öffentlichen Verwaltung in der Regel verbindlich, soweit nicht verwaltungsinterne Regelungen wie Erlasse oder Verwaltungsvorschriften Gegenteiliges vorsehen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/
Planen und Bauen: Elektrotechnik
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/Aufzug%202017/
Hinweise für Planung, Ausschreibung und Verwendung von Aufzugan-lagen in öffentlichen Gebäuden: Besonderes Gewicht haben hier die Änderungen der eingeführten Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU als Ersatz der Aufzugsrichtlinie 95/16/EG, der DIN EN 81 Teil 20 und Teil 50 als Ersatz der DIN EN 81 Teil 1 und Teil 2 sowie die Betriebssicherheitsverordnung 2015 als Ersatz der Betriebssicherheitsverordnung 2003.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/Beleuchtung%202019/
Hinweise für die Beleuchtung öffentlicher Gebäude: In dieser Empfehlung wurde der Weg zur LED-Technik abgeschlossen, indem jetzt für alle Beleuchtungsarten LED-Leuchten vorgesehen sind.
Der Fokus der neuen Beleuchtungsempfehlung richtet sich noch mehr auf die Qualität und Energieeffizienz der Beleuchtungsan-lagen.
Hinweise zu Inbetriebnahme und Betrieb wurden intensiver betrachtet.
Planung und Bau von Elektroanlagen in öffentlichen Gebäuden:
Eine stabile, sichere und wirtschaftliche Stromversorgung ist nicht zuletzt auch eine wesentliche Forderung an die Planung, den Bau und die Unter-haltung von elektrotechnischen bzw. baulichen Anlagen.
Der AMEV sieht die Notwendigkeit, der öffentlichen Verwaltung eine
Anwendungsempfehlung zu Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) bzw. zur Anwendung des Abschnittes 421.7 der
DIN VDE 0100-420:2016-02 an die Hand zu geben.
Die Ergänzung „Kabel gemäß Bauproduktenverordnung“ beschreibt das not- wendige, qualifizierte Vorgehen zur Umsetzung der Vorgaben der europäisch harmonisierten Produktnorm DIN EN 50575 für öffentliche Gebäude.
Zudem werden die bestehenden bauordnungsrechtlichen Vorgaben an Starkstromkabel und -leitungen sowie Steuer- und Kommunikationskabel für die dauerhafte Installation in Bauwerken erläutert und die im deutschen Baurecht einschlägigen Regelwerke dargestellt.
Neu in der „EltAnlagen 2020“ sind Empfehlungen für die Planung, die Er-richtung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leitlinien zur Auswahl, Festlegung und Dokumentation besonderer Maß-nahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen in Niederspannungsanlagen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/EltAnlagen%202020/
Leitfaden für Ersatzstromversorgungs-, Schnell- und Sofortbereitschafts-anlagen der öffentlichen Verwaltungen:
Die Normen DIN VDE 0107 für Starkstromanlagen in Krankenhäusern und DIN VDE 0108 für Starkstrom-anlagen und Sicherheitsstromversorgung
in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen sind zurückgezogen worden. Daher musste die Planungshilfe vor allem hinsichtlich dieser Normen überarbeitet werden.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/Ersatzstrom%202006/
Planen und Bauen: Maschinen- und Versorgungstechnik
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/
Hinweise zum Planen und Bauen von Wärmeversorgungsanlagen für öffentliche Gebäude: unterstützt das Planen und Bauen von Wärmever-sorgungs- und Wassererwärmungsanlagen für öffentliche Gebäude.
Zeigt Kriterien für die Auswahl und Gestaltung der Anlagentechnik auf, die im Rahmen einer integralen Planung zur Senkung der Betriebskosten, zu einer Verminderung der Umweltbelastung und zur Schonung natürlicher Ressourcen beitragen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/Heizungsanlagenbau%202005/
Hinweise zur Planung, Ausführung und Betrieb von Kälteanlagen und Kühlgeräten für öffentliche Gebäude: stellt die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Kältetechnik und die zugehörigen Vorschriften und Regelwerke zusammenfassend dar. Anwender erhalten praxisorientierte Erläuterungen zur Kältetechnik und Hinweise für die Umstellung vor-handener oder die Installation neuer Kälteanlagen.
Bei Bauten der öffentlichen Hand ist den Maßnahmen zum Umweltschutz und zur Energieeinsparung besonderes Gewicht beizumessen. Andererseits können z. B. architektonische Konzepte mit erhöhten Glas-flächenanteilen, zusätzliche innere Wärmelasten infolge vermehrter zen-traler und dezentraler IT-Komponenten oder die von einigen Nutzern an-gestrebten Komfortsteigerungen in zunehmendem Maße zum Einsatz von Kälteanlagen führen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/Kaelte_2007/
Hinweise zur Planung und Ausführung von Raumlufttechnischen Anlagen für öffentliche Gebäude: gibt Hinweise, wie unter den aktuellen Rahmenbeding-ungen europäischer und nationaler Richtlinien, Verordnungen und Normen für kommunale und staatliche Gebäude verfahren werden soll.
Sie soll den Planern der öffentlichen Hand als Hilfe dienen, die Anforderun-gen der einschlägigen Regelwerke nach den Maßgaben von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unter Beachtung des Klima-schutzes umzusetzen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/RLT%20-%20Anlagenbau%202018/
Planung, Ausführung und Bedienung von Sanitäranlagen in öffentlichen Gebäuden: beinhaltet im Wesentlichen Standardfestlegungen für die Bauvorhaben, die über-wiegend von den staatlichen und kommunalen Verwaltungen zu planen und baulich zu betreuen sind.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/Sanitaeranlagen_2011/
Der Leitfaden Gebäudeautomation definiert Mindestanforderungen für die Planung, Errichtung und Erneuerung sowie den Betrieb von Gebäude-automationssystemen.
Ziel ist ein sicherer, nachhaltiger und effizienter technischer Betrieb von zivilen Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).
Darüber hinaus sollen einheitliche Arbeitsgrundlagen geschaffen, Ab-stimmungsbedarfe reduziert und die Zusammenarbeit zwischen den Be-teiligten effizienter gestaltet werden.
Der Anwendungsbereich des Leitfadens umfasst alle Baumaßnahmen der BImA im Bereich der Gebäudeautomation (GA) und betrachtet darüber hinaus betriebliche Prozesse, die im Zusammenhang mit der Gebäude-automation stehen.
Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile.
Teil A richtet sich an Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen der BImA und der Bauverwaltungen. Die Teile B und C enthalten Informationen für die Planung, Errichtung und den Betrieb.
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/IT-Angebot/green_it_initiative_des_bundes_praesentation_bmu.html?nn=4623576#download=1
https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/105635027?op=preview&back_url=92412314%3flogin_failed%3d1
Anhang Teil C: Arbeitshilfen
https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/141489619
Die Green-IT-Initiative unterstützt die IT der Bundesverwaltung bei der Senkung des Energieverbrauchs und steht für eine nachhaltige Digitalisierung des Bundes.
Wichtige Informationen, die mit der Green-IT-Initiative seit ihrem Bestehen in Verbindung stehen:
- Greenletter
- Fachveröffentlichungen
- Beschlüsse
https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Angebot/Green-IT/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_node.html
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung.
Die gesetzlichen Grundlagen für die Unfallversicherungsträger sind seit 1997 im Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) geregelt. Um Ihrem umfassenden Aufträgen nach § 14 ff. SGB VII nachzukommen, erlassen die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) Unfallverhütungsvor-schriften (UVVen), deren Einhaltung von den Aufsichtsdiensten der UV-Träger überprüft wird. Zum DGUV Regelwerk zählen Regeln, Informationen und Grundsätze der DGUV. Es richtet sich in erster Linie an den Unternehmer, um diesem eine Hilfestellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und/oder Unfallverhütungsvorschriften zu geben.
DGUV Regeln Regeln sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten aus Staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen) und/oder Unfallverhütungsvorschriften und/oder technischen Spezifi-kationen und/oder den Erfahrungen der Präventionsarbeit der UV-Träger.
DGUV Informationen Informationen enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sachverhalt erleichtern sollen und die z. B. für bestimmte Branchen, Tätigkeiten, Zielgruppen konkrete praxisgeeignete Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Gesundheit vorstellen.
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Gebaeudeautomation/
Planen und Bauen: Gebäudeautomation
BACnet in öffentlichen Gebäuden: In der Gebäudeautomation nimmt das in ISO 18486-5 normierte Kommunikationsprotokoll BACnet weltweit eine herausragende Stellung ein. Zur Unterstützung von Bauherren und Planern bei der Anwendung von BACnet in öffentlichen Gebäuden wurden in der AMEV-Empfehlung BACnet 2007 erstmals die Anforderungen der öffentlichen Hand an BACnet-Systeme detailliert. Mit der Fortschreibung BACnet 2011 wurde das AMEV-BACnet-Testat eingeführt, mit dem die Hersteller die Einhaltung der AMEV-Anforderungen durch ihre Automationsstationen nachweisen können. Die AMEV-Testate haben sich seit dem bewährt und vereinfachen die öffentliche Ausschreibung von BACnet-Systemen erheblich.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Gebaeudeautomation/BACnet%202017/
FND – Firmenneutralen Datenübertragungssystemen. Planung und Ausführung in öffentlichen Gebäuden und Liegenschaften: dokumentiert den aktuellen Stand der stabilen und praxiserprobten FND-Protokollspezifikation und ergänzt damit die Empfehlung Gebäudeautomation.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Gebaeudeautomation/FND%202009/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Gebaeudeautomation/
Hinweise für die Planung, Ausführung und Betrieb der Gebäude-automation in öffentlichen Gebäuden: Die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Enegieeffizienz, Gesundheitsschutz und Nutzungsflexibilität wachsen ständig. Dies führt vielfach zum Einsatz komplexer und an-spruchsvoller technischer Gebäudeausrüstung (TGA), deren Kompo-nenten intelligent gesteuert und vernetzt werden müssen.
Diese Aufgabe wird von der Gebäudeautomation (GA) übernommen, sie ist der Schlüssel zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit sowie dem wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb von Gebäuden.
Planen und Bauen: Monitoring
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Monitoring/TechnischesM/
Technisches Monitoring als Instrument der Qualitätssicherung: Gestiegene Nutzeranforderungen, komplexer werdende gesetzliche Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden höheren Technisierungsgrade von Gebäuden sind verbunden mit zunehmenden Herausforderungen für einen wirtschaftlichen, funktions- und bedarfsge-rechten Betrieb der Gebäude. In der Planungs- und Bauphase müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden.
Planen und Bauen: Fernmelde- und IT- Anlagen
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/
Planung Bau und Betrieb von Brandmeldeanlagen in öffentlichen Gebäuden: Die nun herausgegebene Arbeitshilfe ist wegen zahlreicher veränderter Normen (insbesondere DIN 14675 und VDE 0833-2) überarbeitet worden. Die Arbeitshilfe zum Erstellen eines Konzepts für eine BMA wurde überarbeitet.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/BMA%202019/
Digitalfunk für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben: Bauliche Maßnahmen beim Einsatz von Digitalfunk in öffentlichen Ge-bäuden: Die Bundesanstalt für den Digitalfunk (BDBOS) hat in Zusam-menarbeit und mit Unterstützung der Bundesländer die Grundversorgung Digitalfunk für die BOS im Freifeld nahezu abgeschlossen. Diese Empfehlung informiert über Maßnahmen (z. B. Objektfunkanlage), die für die Nutzung des Digitalfunks für die BOS in Gebäuden notwendig werden können. Die Installation einer Objektfunkanlage hat dann zur Folge, dass in Gebäuden Flächen für zentrale Betriebsräume, technischen Einrichtungen sowie Trassen vorgehalten werden müssen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/BOS%202017/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/EMA-UEMA/
Planung, Bau und Betrieb von Gefahrenmeldeanlagen für Einbruch, Überfall und Geländeüberwachung bei öffentlichen Gebäuden: Gefahrenmeldeanlagen (GMA) für Einbruch, Überfall und Geländeüber-wachung sowie für Notfälle und Gefahren dienen dem Schutz von Leben, Gesundheit, Sachwerten und Informationen. Die Forderung nach Schutzmaßnahmen hat die nutzende Verwaltung zu stellen. Dieser obliegt es, die Schutzziele zu definieren und die organisa-torischen Voraussetzungen schaffen. Die Empfehlung befasst sich im Wesentlichen mit den elektrotechnischen Meldeanlagen und den damit in Verbindung stehenden mechanischen Elementen: - Geländeüberwachungsanlagen (Perimeterschutz) (GÜA) - Einbruchmeldeanlagen (EMA) - Überfallmeldeanlagen (ÜMA) - Alarmübertragungsanlagen (AÜA)
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/NGN/
Umstellung der öffentlichen Fernmeldenetze und die sich daraus erge-benden Konsequenzen für die betriebstechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden: Durch die zunehmende Verbreitung des Internet-Protokolls (IP) und den dadurch zu-nehmenden Einsatz von paketvermittelnden Technologien ist die Garantie einer transparenten Übertragung in Echtzeit und damit eine quasi unterbrechungsfreie Übertragung mit einer definierten Bandbereite nicht mehr möglich. Durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Einsatz von Quality of Service (QoS), wird versucht, möglichst ständig eine ausreichende Bandbreite sicherzustellen. Für den Bereich der öffentlichen Sprachdienste kann davon ausgegangen werden, dass dadurch eine ausreichende Sprachqualität erreicht werden kann.
Für verschiedene andere Anwendungen wie die Übertragung von Gefahren-meldungen oder bei Anschlüssen für Fernbetreuung muss damit gerechnet werden, dass der störungsfreie Weiterbetrieb mit den bisher eingesetzten TK-Geräten nicht möglich sein wird und daher alternative Verfahren eingesetzt werden müssen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/LAN%202018/
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Fernmelde-und-IT-Anlagen/Telekommunikation%202019/
Planung, Bau und Betrieb von Telekommunikationsanlagen in öffentlichen Gebäuden: Auch wenn für neue Anlagen grundsätzlich nur noch VoIP in Frage kommt, wurde in dieser Empfehlung ein letztes Mal ISDN be-rücksichtigt.
Es wird damit dem großen Bestand an ISDN-Anlagen Rechnung ge-tragen, die sicherlich noch Jahre betrieben und ggf. veränderten Verhält-nissen angepasst werden müssen. Mit der jetzt vorliegenden Empfehlung Telekommunikation 2019 wird das Kapitel ISDN abgeschlossen. Um den endgültigen Umstieg auf VoIP zu verdeutlichen wird eine Nach-folgeempfehlung, an der bereits gearbeitet wird, unter gänzlich neuen Namen heraus-gegeben. Die Telekommunikation 2019 ersetzt die vorliegende Telekommunikation 2014 und wird in dieser Form nicht mehr fortgeschrieben. Informationen zur Umstellung der öffentlichen Fernmeldenetze und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die betriebstechnischen Anlagen sind dem Dokument "Next-Generation-Network -NGN" zu entnehmen.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Technische Regeln für Arbeits-stätten (ASR): Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) konkretisieren die Anfor-derungen der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-schaftliche Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstät-ten wieder.
Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit da-von ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind.
Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäf-tigten erreichen.
Beispielhaft sind Technische Regeln für Arbeitsstätten unter 2.1 bis 2.9 aufgeführt.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an das Ein-richten und Be- treiben der Beleuchtung von Arbeitsstätten in § 3a Abs. 1 sowie insbesondere im Punkt 3.4 Abs. 1 und 2 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.
Weiterhin konkretisiert diese Arbeitsstättenregel die Anforderungen im Punkt 3.5 Abs. 2 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung bezüglich des Blendschutzes bei Sonneneinstrahlung. Die Festlegungen dieser ASR zur Beleuchtung dienen der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz und be-schreiben für ausgewählte Tätigkeiten die erforderliche Beleuchtung zur gesundheitsgerechten Erledigung der Sehaufgaben. Der Einfluss des Tageslichts am Arbeitsplatz wird soweit berücksichtigt, wie dies für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten erforderlich ist. Die Anforderungen dieser ASR weichen in Einzelfällen von Normen, ins-be-sondere von DIN EN 12464-1:2003 Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen sowie DIN EN 12464-2:2007 - Teil 2: Beleuchtung im Freien ab.
Die DIN EN 12464 Teil 1 und 2 legen Planungsgrundlagen für Beleuch-tungsanlagen fest, berücksichtigen aber nicht die Anforderungen, die an Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu stellen sind.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4.html
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Sicherheitsbe-leuchtung und von optischen Sicherheitsleitsystemen in Arbeitsstätten. Sie nennt Beispiele für Arbeitsstätten, für die eine Sicherheitsbeleuchtung oder ein Sicherheitsleitsystem erforderlich sein kann. Sie enthält die lichttechnischen Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsleitsysteme sowie Hinweise zu deren Betrieb. Für die barrierefreie Gestaltung der Sicherheitsbeleuchtung und optischen Sicherheitsleitsysteme gilt die ASR V3a.2 „Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“, Anhang A3.4/7: Ergänzende Anforderungen zur ASR A3.4/7 “Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme“.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-4-7.html
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen gemäß § 3a Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung. Danach hat der Arbeitgeber Arbeitsstätten so einzurichten und zu be-treiben, dass die besonderen Belange der dort beschäftigten Menschen mit Behinderungen im Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheits-schutz berücksichtigt werden. Erforderliche Anpassungsmaßnahmen von Arbeitsstätten richten sich für schwerbe-hinderte Beschäftigte und diesen gleichgestellte Beschäftigte mit Blick auf das be- hinderungsgerechte Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten zudem nach § 81 Abs. 4 Nr. 4 Neuntes Buch Sozialgesetz-buch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX). Das Erfordernis nach einer barrierefreien Gestaltung der Arbeitsstätte er-gibt sich nicht, wenn Beschäftigte mit einer Behinderung trotz einer bar-
rierefreien Gestaltung nicht zur Ausführung der erforderlichen Tätigkeiten fähig sind und diese Fähigkeiten auch nicht erwerben können.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-V3a-2.html
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Raumtemp-eraturen in § 3 Abs. 1 sowie insbesondere im Punkt 3.5 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung. Der Arbeitgeber hat bereits beim Einrichten der Arbeitsstätte darauf zu achten, dass die baulichen Voraussetzungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach den anerkannten Regeln der Technik (nach geltendem Baurecht) gegeben sind.
Eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur liegt vor, wenn die Wärmebilanz (Wärmezufuhr, Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe) des menschlichen Körpers ausgeglichen ist.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-5.html
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an die Lüftung in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 3 sowie in Punkt 3.6 des Anhanges der Arbeitsstättenver-ordnung (ArbStättV).
Diese ASR gilt für Arbeitsplätze in umschlossenen Arbeitsräumen und be-rücksichtigt die Arbeitsverfahren, die körperliche Belastung und die Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen. Es wird empfohlen, diese ASR auch für Pausen-, Bereitschafts-, Erste-Hilfe-, Sanitärräume und Unterkünfte anzuwenden. In umschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche Atem-luft in ausreichender Menge vorhanden sein.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-6.html
Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 1 und Punkt 3.7 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung genannten Anforderungen an die Reduzier-ung der Schalldruckpegel in Arbeitsstätten und an Arbeitsplätzen in Arbeitsräumen.
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten und Arbeitsplätzen in Arbeitsräumen, um Gefährdungen und Beeinträchti-
gungen für Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten durch Lärmein-wirkungen zu vermeiden.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-7.html
Diese ASR konkretisiert die in § 3a Absatz 1 und § 4 Absatz 2 der Arbeits-stättenverordnung sowie die insbesondere in den Punkten 4.1 und 5.2 Ab-satz 1 a), d) und f) des Anhanges genannten Anforderungen für das Ein-richten und Betreiben von Sanitärräumen und Waschgelegenheiten für Arbeitsstätten.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A4-1.html
Diese ASR gilt für das Einrichten und Betreiben von Pausenräumen und Pausenbereichen sowie von Bereitschaftsräumen für Beschäftigte in Arbeitsstätten, in Gebäuden oder im Freien.
Sie gilt auch für Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen für schwangere Frauen und stillende Mütter
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A4-2.html
Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume beim Ein-richten und Betreiben von Arbeitsstätten in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 5 so-wie Punkt 4.3 des Anhanges der Arbeitsstättenverordnung.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A4-3.html
Diese Arbeitsstättenregel gilt für das Einrichten und Betreiben von Unter-künften im Bereich von Arbeitsstätten. Sie gilt nicht für Pausen- und Bereitschaftsräume, die in ASR A4.2 "Pausen- und Bereitschaftsräume“ geregelt sind.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A4-4.html
Die Berliner Feuerwehr erfüllt Aufgaben im Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz ausschließlich dort, wo es ihr durch Rechtsvorschriften übertragen ist. Hauptschwerpunkt ist die Beteiligung der Berliner Feuer-wehr im Baugenehmigungsverfahren durch Prüfingenieure für Brand-schutz. Auf Basis der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr werden Stellung-nahmen zu Sonderbauten und Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 (BauO Bln § 66) abgegeben.
Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Beteiligung an Brandsicherheits-schauen durch die örtlichen Bauaufsichtsämter, die Abstimmung von Brandschutzordnungen und Feuerwehrplänen für öffentliche Gebäude nach Betriebsverordnung, sowie die Einrichtung von Brandsicherheits-wachen in Versammlungsstätten.
https://www.berliner-feuerwehr.de/ihre-sicherheit/vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz/
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz. Die Berliner Feuerwehr hält dafür u.a. als Hilfestellung 33 Merkblätter mit den unterschiedlichen Inhalten bereit Zutreffenden Merkblätter 3.1 bis 3.18
https://www.berliner-feuerwehr.de/ihre-sicherheit/vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz/
Brandfallsteuerungen sollen bewirken, dass bei Erkennung eines Brandes der Aufzug mit darin befindlichen Personen nicht mehr das vom Brand betroffene Geschoss anfahren kann und die Personen den Aufzug in einem anderen Geschoss verlassen, um sich zu retten. Außerdem wird sichergestellt, dass danach der Aufzug außer Betrieb geht.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/M_Brandfallsteuerung.pdf
Evakuierungsaufzüge dienen dem Zweck, zusätzlich zu dem alltäglichen Normalbetrieb im Vertikaltransport, die Evakuierung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. Sie ersetzen keine Rettungswege oder Feuerwehraufzüge. Es handelt sich um kein Rettungsmittel für die Feuerwehr, sondern um ein technisches Hilfsmittel zur erweiterten Selbstrettung. Die baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Anforderungen müssen im Brandschutzkonzept festgelegt werden. Die Nutzung eines Feuerwehraufzuges als Evakuierungsaufzug ist im Land Berlin unzulässig.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Evakuierungsaufzuege.pdf
Feuerwehraufzüge dienen den Einsatzkräften der Feuerwehr als gesicherter Angriffsweg und zur Rettung von Menschen mit Behinderung. Sie müssen auch im Brandfall sicher nutzbar sein. An sie werden daher besondere bauliche und anlagentechnische Anforderungen unter Berücksichtigung folgender Vorschriften gestellt: - Bauordnung Berlin (BauOBln, in der jeweils gültigen Fassung) - Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR, April 2008, in der Fassung 2012) - DIN EN 81-72:2015-06
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Pruefung_Feuerwehraufzuege.pdf
Bei der Einrichtung von Baustellen sind nachfolgende Brandschutzmaßnahmen zu berücksichtigen: - Zugänglichkeiten zu Grundstücken und baulichen Anlagen für die
Feuerwehr
- Bauten auf Baustellen und Rettungswege - Löschwasserversorgung für die Feuerwehr - Löschwasserförderung - Feuerlöscheinrichtung und Feuerlöschgeräte zur Erstbrandbekämpfung
Brandschutztechnische Einrichtungen - Brandmelde- und Alarmierungseinrichtungen - Brandschutzordnung mit den wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall - Feuerwehrplan
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Brandschutz_auf_Baustellen_09-2014.pdf
Die Berliner Feuerwehr berät Fachplaner/Entwurfsverfasser im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren in Fragen der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr in Bezug auf Rettung von Personen und Brandbe-kämpfung in baulichen Anlagen.
Diese Beratungen sind keine öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Berliner Feuerwehr und können nur nach Maßgabe freier Kapazitäten durchgeführt werden.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Kostenpflichtige_Beratung_Fachplaner.pdf
Der Anschluss zur Teilnahme am konzessionierten Betrieb der Übertragungsanlage für Gefahrenmeldungen bei der Berliner Feuerwehr erfolgt, wenn Gründe des Brandschutzes und der Hilfeleistung dies erfordern.
Der Anschluss erfolgt durch Einrichtung eines Teilnehmeranschlusses auf privatrechtlicher Grundlage nach Maßgabe der im Merkblatt aufgeführten Regelungen.
Die Teilnahme am konzessionierten Betrieb für ÜAG (Übertragungsan-lagen für Gefahrenmeldungen) und der Betrieb von FSD 3 (Feuerwehr-Schlüssel-Depot) erfolgt auf Grundlage der DIN 14675 – Brandmeldean-lagen, Aufbau und Betrieb.
Diese Anschlussbedingungen regeln im Geltungsbereich des Gesetzes über die Feuerwehren in Berlin (Feuerwehrgesetz – FwG), Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin Nr. 34 vom 30.09.2003, technische und organisatorische Anforderungen für Errichtung und Betrieb von Brand-meldeanlagen mit direkter Aufschaltung auf die Meldungs-Empfangsein-richtung in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr.
Sie gelten für Neuanlagen und Erweiterung bzw. Änderung bestehender Anlagen. Die Teilnahme setzt eine Übertragungseinrichtung (ÜE) voraus.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Anschlussbedingungen.pdf
Verfahrensweisen zum Erlangen einer Übertragungseinrichtung für Brand-meldungen (ÜE) / Änderungen der Brandmeldeanlage (BMA) / Einrichtung eines Feuerwehrschlüsseldepots 3 (FSD 3) mit Freischaltelement (FSE) (Anlage Verfahrensabläufe).
Die Teilnahme an der ÜAG erfolgt auf Grundlage der Anschlussbeding-ungen für die Aufschaltung von nicht öffentlichen Brandmeldeanlagen (BMA) an die konzessionierte Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr in der jeweils aktuellen Fassung.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Teilnahme_UEAG.pdf
Eine Brandschutzordnung ist eine auf ein bestimmtes Objekt bezogene Zusammenfassung von Regeln für die Brandverhütung und das Verhalten im Brandfall.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Brandschutzordnung.pdf
Feuerwehrpläne sind Bestandteil des Brandschutznachweises einer bau-lichen Anlage. Die Erstellung ist vom Verantwortlichen für die bauliche Anlage zu veran-lassen. Feuerwehrpläne enthalten objektbezogene Informationen,zusätzl-ichen textlichen Erläuterungen, den Übersichtsplan sowie Geschosspläne und ggf. Sonderplänen welche den Einsatzkräften zur schnellen Orientier-ung auf Grundstücken und in baulichen Anlagen zur Verfügung stehen müssen.
Feuerwehrpläne müssen genaue Angaben über Besonderheiten und Risiken auf dem Gelände und im Gebäude enthalten und sind nach DIN 14095:2007-05 und DIN 14034-6:2016-04 zu erstellen. In diesem Merk-blatt werden notwendige Abweichungen und Ergänzungen zur DIN 14095 dargestellt. Diese sind zwingend zu beachten.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Erstellung_Fw_Plaene_01.pdf
Flächen für die Feuerwehr sind Flächen, die sich in unmittelbarer Nähe von Gebäuden befinden. Sie dienen der Feuerwehr zur schnellen und sicheren Durchführung einer Brandbekämpfung sowie dem Aufstellen von tragbaren Leitern und Drehleiterfahrzeugen zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges.
Auf der Grundlage der §§ 3 und 5 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) sowie den in der VV TB Bln aufgeführten Muster-Richtlinien zu technischen Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Aus-führung und technische Anforderungen an Bau- teile mit ihren Anlagen, sind die darin benannten Ausführungen an die Flächen für die Feuerwehr maßgebend.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Flaechen_fuer_die_Feuerwehr.pdf
Die Hinweise im Merkblatt beziehen sich auf die Farbgebung, in Bezug auf den beabsichtigten Zweck einer Handauslösevorrichtung.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Farbkennzeichnung_Handausloesevorr.pdf
Löschwasserversorgung im Brandschutznachweis gemäß § 11 Bauver-fahrensverordnung für Bauvorhaben nach § 66 (3) Bauordnung für Berlin.
Das betrifft insbesondere Bauvorhaben zu Sonderbauten, zu Mittel – und Großgaragen und zu Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5, bei denen der Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft wird.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Loeschwasserversorgung_im_Brandschutznachweis.pdf
Für das Bauvorhaben ist eine TETRA-Objektfunkversorgung zur Einsatz-unterstützung der BOS erforderlich. Eine TETRA-Objektversorgung ist eine stationäre funktechnische Ein-richtung zur Einsatzunterstützung der BOS, die einen direkten Funkver-kehr mit, im deutschen TETRA BOS-Netz funktionsfähigen, Sprechfunk-geräten, innerhalb des gesamten Bauwerkes, Gebäudes oder Gebäude-komplexes, sowie von innen nach außen und umgekehrt ermöglicht. In diesem Merkblatt werden die für das Land Berlin gültigen Rahmenbe-dingungen beschrieben.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Objektversorgung_2015.pdf
Innerhalb ausgedehnter und unübersichtlicher Gebäude, sowie in Wohnungen und Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung kann es bau-rechtlich erforderlich sein, Personen vor drohenden Gefahren zu infor-mieren und zum Verlassen des gefährdeten Bereiches aufzufordern oder Anweisungen an Personen in baulichen Anlagen zu erteilen. Hierzu werden Rauchwarnmelder, interne Alarmierungsanlagen bzw. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen als notwendige Sicherheitsein-richtung verwendet.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/M_Alarmierungsanlagen.pdf
Nach Musterbauordnung ist ein Sicherheitstreppenraum ein Treppen-raum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können. Ein zweiter Rettungsweg kann durch einen Sicherheitstreppenraum er-setzt werden, wenn die Rettung über diesen möglich ist. Das Merkblatt beschreibt zwei wesentliche Varianten von außenliegenden Sicherheitstreppenräumen, welche die Güte haben, einen zweiten bau-lichen Rettungsweg zu ersetzen.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_-_Sicherheitstreppenraum_aussenliegend.pdf
Gilt nur für Wohngebäude, in denen im Erdgeschoss auch gewerbliche Nutzungseinheiten vorgesehen sein können, nach Teil A, Punkt 2.2.1.15 der Anlage zur VV TB Bln – Anhang A). Für bauordnungsrechtliche Anforderungen in der genannten Technischen Baubestimmung ist eine Abweichung nach § 86a Abs. 1 Satz 4 BauO Bln („andere technische Lösung“) ausgeschlossen; eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 BauO Bln im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle der Berliner Feuerwehr in Betracht.
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Innenliegender_Sicherheitstreppenraum_VV_TB_Bln.pdf
BSI: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Der vom BSI entwickelte IT-Grundschutz ermöglicht es, durch ein syste-matisches Vorgehen notwendige Sicherheitsmaßnahmen zu identifizieren und umzusetzen.
Die BSI-Standards liefern hierzu bewährte Vorgehensweisen, das IT-Grundschutz-Kompendium konkrete Anforderungen.
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_node.html
Die BSI-Standards sind ein elementarer Bestandteil der IT-Grundschutz-Methodik. Sie enthalten Empfehlungen zu Methoden, Prozessen und Ver-fahren sowie Vorgehensweisen und Maßnahmen zu unterschiedlichen Aspekten der Informationssicherheit. Anwender aus Behörden und Unternehmen sowie Hersteller oder Dienstleister können mit den BSI-Standards ihre Geschäftsprozesse und Daten sicherer gestalten.
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/ITGrundschutzStandards_node.html
Der „Leitfaden zur Basis-Absicherung nach IT-Grundschutz: In 3 Schritten zur Informationssicherheit“ liefert einen kompakten und übersichtlichen Einstieg zum Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) in einer Institution.
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Leitfaden_Basisabsicherung/Leitfaden_Basisabsicherung_node.html
Diese DGUV Regel bietet konkrete Hilfestellungen bei den Arbeitsschutz-maßnahmen in Küchenbetrieben. Sie umfasst die wichtigsten Präventionsmaßnahmen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzziele zu erreichen.
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1338
Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für elektrische Anlagen und Betriebs-mittel und auch für nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/1052
Handreichung Verbindlich Vorgaben der Green-IT-Initiative des Bundes für Energieverbrauchsmessungen in der Bundesverwaltung. Für die Erhebung des Energieverbrauchs der dezentralen IT-Kompo-nenten werden die für die Ausführung der Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung erforderlichen IT-Geräte betrachtet.
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Innovative-Vorhaben/Green-IT/green_it_handreichung_energiverbrauchsmessung_download.pdf?__blob=publicationFile
Leitfaden zur Optimierung des Energieverbrauchs des IT Betriebes. Um den Energieverbrauch der IT in Deutschland zu senken kommt der Bundesverwaltung eine besondere Rolle zu. Der Fokus auf der Reduzierun des IT-Energieverbrauchs im Rechen-zentrum und im Büroumfeld, wo die größten Einsparpotenziale liegen.
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Innovative-Vorhaben/Green-IT/green-it_leitfaden_download.pdf?__blob=publicationFile
Berliner Bauaufsicht, Baurechtliche Regelungen - Gesetze - Verordnungen - Verwaltungsvorschriften - Bauministerkonferenz - Mustervorschriften - Bundesrecht
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/baurecht.shtml
Berliner Bauaufsicht: Prüfingenieure und Prüfsachverständige
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/pruefingenieure.shtml
https://www.berliner-feuerwehr.de/fileadmin/bfw/dokumente/VB/Merkblaetter/Merkblatt_Photovoltaik_08-2015.pdf
Das Merkblatt enthält Hinweise der Feuerwehr an die Installation von Photovoltaik-anlagen wie bspw.: - für die Sicherheit der Einsatzkräfte der Feuerwehr bedarf es einer ein-
deutigen Kennzeichnung der PV Anlagen am Gebäude bzw. an der
baulichen Anlage, - die Leitungsanlagen der Photovoltaikanlage sind entsprechend der
Muster- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen MLAR auszuführen, - bei großflächigen PV Anlagen auf Dächern sind Freiflächen für die
Einsatzkräfte vorzusehen, um ein Arbeiten zu ermöglichen.
Bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Wärmeversorgungs- anlagen müssen Aspekte der Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Benutzerfreundlichkeit ebenso berücksichtig werden wie die Vorgaben zur Luftreinhaltung und zum Klimaschutz.
Ausgehend von den komplexen Anforderungen ist die Planung und Er-richtung derartiger Anlagen sehr anspruchsvoll und setzt besondere Fach-kenntnisse voraus.
Die vorliegende, überarbeitete AMEV-Empfehlung steht in der Tradition zu den vorangegangenen Empfehlungen und ersetzt die „Heizanlagenbau 2016“.
Sie bildet eine wichtige Arbeitsgrundlage bei der Planung und dem Bau von Wärmeversorgungsanlagen öffentlicher Gebäude.
Auch zur Durchführung von Bauunterhaltungsaufgaben enthält die Empfehlung nützliche Informationen.
https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Maschinenbau-und-Versorgungstechnik/Waermeversorgungsanlagen/
Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben - kurz BDBOS - hat auf Grundlage des BDBOS-Gesetzes die Aufgabe, den Digitalfunk BOS aufzubauen, zu betreiben und dessen Funktionsfähigkeit sicherzustellen
Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen (L-OV) für das digitale Sprechund Datenfunksystem für Behörden und Organi-sationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutsch- land, BDBOS.
Dieser Leitfaden richtet sich an die am Baugenehmigungsverfahren be-teiligten Behörden und an die Behörden und Organisationen mit Sicher-heitsaufgaben (BOS), an entsprechende Fachgremien sowie Planungs-büros, Fachfirmen und Objekteigentümer.
Die beauftragte Fachplaner- oder Errichterfirma muss das Projekt frühest-möglich bei der BOS mit Hilfe des Anzeigeformulars (siehe Dokumente) einreichen. Nur so kann der Beantragungsprozess von der BDBOS und den weiteren Behörden bearbeitet werden
Das Anzeigeformular muss vor Baubeginn der Objektfunkanlage einschließlich eines Grobkonzepts bei der AS / LS vorliegen.
Für die Inbetriebnahme einer Objektfunkanlage beantragt die BDBOS die Frequenznutzung bei der Bundesnetzagentur.
Eine Inbetriebnahme ohne vorliegende BDBOS-Inbetriebnahmebe-stätigung ist unzulässig.
https://www.bdbos.bund.de/DE/Bundesanstalt/bundesanstalt_node.html;jsessionid=AAE6AB4D4C62583238E439B1D83EBFC6.1_cid371
https://www.bdbos.bund.de/DE/Fachthemen/Objektversorgung/objektversorgung_node.html
https://www.bdbos.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Objektversorgung/leitfaden_3_3.pdf;jsessionid=192D169361D59600A504D07E3920162E.2_cid390?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bdbos.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Objektversorgung/anzeigeformular.html;jsessionid=192D169361D59600A504D07E3920162E.2_cid390?nn=8285400
https://www.bdbos.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Objektversorgung/anzeigeformular.pdf?__blob=publicationFile&v=13