## Tabelle1
Bieteranfragen
|  |  | Vergabenummer |  | Letzte Änderung
|  |  | VV 018/26 |  | 2026-02-17
Gesamtmaßnahme |  |  | Landkreis Harz
Leistung |  |  | Breitbandausbau Harzgerode/Thale
Nr. | Los | Bieteranfrage |  | Antwort
1 |  | Wir nehmen Bezug auf das laufende Verfahren zum Breitbandausbau im Landkreis Harz (Harzgerode und Thale). Leider ist auf der Basis der bisher übermittelten Unterlagen nicht möglich, eine eindeutige Zuordnung der Adressen des Ausbaugebietes vorzunehmen. Wir bitten Sie uns eine genaue Adressliste mit der konkreten Anzahl der zu beplanenden Adressen bis zum 11.02.2026 eine eindeutige Adressliste (mit PLZ, Ort, Straße, Hausnummer und Zusatz sowie mit den jeweiligen Koordinaten) zur Verfügung zu stellen |  | Wir teilen Ihnen hierzu mit, dass im Rahmen des Verfahrens sämtliche Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt wurde, die uns seitens der zuständigen Projektträger übermittelt wurden. Eine darüberhinausgehende oder weitergehende Adressaufbereitung liegt uns zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vor. Die bereitgestellten Adressdaten bilden somit die Grundlage für die Angebotskalkulation. Eine weitergehende Aufbereitung oder Verifizierung der Adresszuordnung erfolgt, soweit erforderlich, im weiteren Projektverlauf.
2 |  | Wir bitten um Übersendung der vorläufigen ggf. geschwärzten Zuwendungsbescheide, die Grundlage dieser Ausschreibung sind. |  | Der geschwärzte ZWB wurde heute auf die Vergabeplattform hochgeladen.
3 |  | 1. Kontaminierter Boden / Bodenklassen - Bitte teilen Sie uns mit, ob im ausgeschriebenen Ausbaugebiet Erkenntnisse über das Vorhandensein von kontamiertem Bodenmaterial, Beton unter Asphalt oder bzgl. Der Bodenklassen 6 oder 7 vorliegen. Sofern hierzu keine Hinweise bekannt sind, können wir davon ausgehen, dass die vorhandenen Materialien im Wesentlichen aus mineralischen, nicht kontaminierten Schichten (z.B. Kies- oder Schottermaterial aus früheren Bauphase) bestehen ? |  | Für das ausgeschriebene Ausbaugebiet liegen uns derzeit keine detaillierten oder flächendeckenden Erkenntnisse zur konkreten Bodenstruktur vor. Insbesondere können zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Aussagen zum Vorhandensein von kontaminiertem Bodenmaterial, Beton unter Asphalt oder zu einzelnen Bodenklassen (z.B. Bodenklassen 6 oder 7) getroffen werden. Mangels entsprechender Untersuchungen oder gutachterlicher Bewertungen können die von Ihnen beschriebenen Annahmen zu überwiegend mineralischen, nicht kontaminierten Schichten seitens des Auftraggebers nicht bestätigt werden. Die tatsächlichen Bodenverhältnisse sind im Rahmen der Planung und Bauausführung durch den Auftragnehmer zu ermitteln und entsprechend zu berücksichtigen.
4 |  | 2. Gebundene Tragschicht - Bitte teilen Sie uns mit, ob im ausgeschriebenen Ausbaugebiet Erkenntnisse über das Vorhandensein von gebundenen Tragschichten (z.B. HGT, Asphalttragschichten o.Ä.) vorliegen. Sofern hierzu keine Hinweise bekannt sind, können wir davon ausgehen, dass die vorhandenen Materialien im Wesentlichen aus mineralischen, nicht kontaminierten Schichten (z.B. Kies- oder Schottermaterial aus früheren Bauphase) bestehen ? |  | Auch hinsichtlich des Vorhandensein von gebundenen Tragschichten (z.B. hydraulisch gebundene Tragschichten, Asphalttragschichten o.Ä.) liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt keine gesicherten oder flächendeckenden Erkenntnisse vor. Eine Bestätigung dahingehender Annahmen, dass die vorhandenen Materialien im Wesentlichen aus mineralischen, nicht kontaminierten Schichten bestehen, kann daher nicht erfolgen. Etwaige gebundene Tragschichten oder hiervon abweichende Bodenaufbauten sind im Zuge der Bauausführung festzustellen und entsprechend zu bewerten.
5 |  | 3. Verlegetiefe - Bitte bestätigen Sie, dass im Rahmen der Wegsicherung keine von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichenden Auflagen zur Verlegetiefe vorgesehen sind. Sollten seitens der zuständigen Straßenbaulastträger, der Gemeinde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange abweichende Anforderungen an die Verlegetiefe bestehen oder zu erwarten sein, bitten wir um konkrete Angabe der betroffenen Trassenabschnitte sowie der jeweils geltenden Verlegetiefen, um eine vollständige und sachgerechte Angebotskalkulation sicherzustellen. |  | Die Ausführung der Verlegung hat grundsätzlich unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie der einschlägigen technischen Regelwerke und Richtlinien (u.a. gemäß den Vorgaben der Gigabitrichtlinie des Bundes in der jeweils gültigen Fassung) zu erfolgen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine projektspezifischen oder von den Regelwerken abweichenden Vorgaben zur Verlegetiefe benannt werden. Ebenso können derzeit keine verbindlichen Angaben zu abweichenden Anforderungen einzelner Gemeinden, Straßenbaulastträger oder sonstiger Träger öffentlicher Belange gemacht werden. Etwaige abweichende Anforderungen ergeben sich, sofern erforderlich, im weiteren Projektverlauf im Rahmen der Abstimmungen mit den jeweils zuständigen Stellen.
6 |  | Gerne möchten wir bei Ihnen anfragen, ob im Fördergebiet gefördert errichtete passive Infrastruktur vorhanden ist, die im Rahmen des Angebots berücksichtigt werden soll. Sollte dies zutreffend sein, bitten wir Sie höflichst die Layer Bauten und Netztechnik, Layer Leerrohre, Layer Verbindungen und den Layer Trassenbau der bereits abgeschlossenen Projekte in Form von GIS-Netzplänen zur Verfügung zu stellen. Der Erhalt der entsprechenden Informationen ist notwendig, um eine Berücksichtigung der entsprechenden Infratruktur im Rahmen der Angebotserstellung zu ermöglichen. |  | Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass im ausgeschriebenen Gebiet ausschließlich im Fördergebiet der Gemeinde Harzgerode bereits gefördert errichtete passive Infrastruktur vorhanden ist. Die entsprechenden GIS-Netzpläne zu den vorhandenen Bauten und zur Netztechnik (Layer Leerrohre, Layer Verbindungen sowie Layer Trassenbau) sind dieser Antwort beigefügt und können für die Angebotskalkulation berücksichtigt werden. In den übrigen Fördergebieten liegt keine gefördert errichtete passive Infrastruktur vor.
7 |  | Bei der vorliegenden Adressliste und den Adresszahlen aus der Ausschreibung zum Vergabeverfahren möchten wir nochmal freundlich auf folgende Inkonsistenzen hinweisen. Laut dem Anschreiben zum Vergabeverfahren sind in der Ausschreibung 1.185 Adressen in Los 1 und 319 Adressen in Los 2, also in Summe 1.504 Adressen zu beplanen. In der Adressliste sind in Summe 2.744 Adressen enthalten: - Filtert man in Spalte AD "ist_down" die 1.000 Mb/s weg, wären 1.512 Adressen zu beplanen (Los 1: 1.190 & Los 2: 322 Adressen) - Filtert man in Spalte AS "unterversorgt" auf "ja", wären 1.032 Adressen zu beplanen (Los 1: 773 & Los 2: 259 Adressen) - Filtert man in Spalte AR "unter_100" die upload Antragsteller im MEV 3124 "nicht förderfähig" weg, wären 1.039 Adressen zu beplanen (Los 1: 780 & Los 2: 259 Adressen) |  | Am heutigen Tag wurde eine weitere aktualisierte Tabelle (Datei "unterversorgte Adressen Harzgerode Thale Stand 13.02.2026") der unterversorgten Adressen in den Gemeinden Harzgerode und Thale hochgeladen. Ich bitte Sie für die weitere Bearbeitung und Planung ausschließlich diese Tabelle zugrunde zu legen.
3-5 |  | weitere Hinweise zu Bieterfragen 3-5 |  | Für die Ortsteile der Stadt Harzgerode liegt kein flächendeckender Überblick über Bodenklassen bzw. Homogenbereiche vor. Baugrunduntersuchungen werden grundsätzlich nur punktuell und anlassbezogen im Rahmen konkreter Planungen oder Baumaßnahmen durchgeführt (z.B. durch Bohrkerne zur Untersuchung des Oberbaus). Die Bodenverhältnisse im Stadtgebiet sind heterogen und können örtlich stark variieren. Verallgemeinernde Aussagen zur Bodenbeschaffenheit sind daher nicht möglich. Insbesondere im Raum Harzgerode ist abschnittsweise mit felsigem Untergrund (Bodenklassen 6 und 7) zu rechnen, was bei Tiefbauarbeiten - beispielsweise im Zuge der Glasfaserverlegung - zu erhöhtem technischen Aufwand und entsprechenden Mehrkosten führen kann. Die Baugrundverhältnisse sind daher grundsätzlich Standort- und Einzelfallbezogen zu untersuchen und im Rahmen der Planung zu bewerten. Entsprechende Risiken sind bei der Kalkulation und Ausführung der Maßnahmen zu berücksichtigen.
8 |  | In den Vergabeunterlagen fordern Sie die Lieferung der Anlage 4 Erklärung zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt (TvergG LSA). Können Sie uns bitte dieses Formblatt noch zur Verfügung stellen ? |  | Die Abgabe der Anlage 4 ist nicht erforderlich und entfällt somit.