## Los 1
Hinweise zum geplanten Einsatz des aktiven Empfangsantennensystems
Der Einsatzbereich für das zu beschaffende aktive Empfangsantennensystem wird im stationären bzw. semi-mobilen Spektrum-Monitoring bei Überprüfungs- und Verträglichkeitsmessungen für die ITU-konforme Echtzeiterfassung, Messung und Bewertung von Hochfrequenzsignalen im VHF- und UHF-Frequenzbereich liegen. Das zu liefernde aktive Empfangsantennensystem soll als schlüsselfertige Lösung zum direkten Anschluss an Mess- und Beobachtungsempfänger geeignet sein. Sämtliches ggf. dafür notwendiges Zubehör für den Betrieb der Antenne in allen schaltbaren Betriebsmodi wie Steuergeräte, Schnittstellenkarten, Signal- und Versorgungsleitungen, Steuersoftware, Treiber etc ist mitzuliefern. Der technische Aufbau des Empfangsantennensystems muss derart konzipiert sein, dass ein Betrieb unter widrigen Umwelt- bzw. Wettereinflüssen und im Umfeld bzw. Nahbereich von aktiven Funksendeanlagen mit hohen abgestrahlten Leistungen ohne Beeinträchtigungen bzw. Beschädigungen möglich ist. Das System besitzt fernbedient zuschaltbare bandselektive Sperrfilter und lässt das Ergänzen weiterer oder anderer Ausstattung (z.B. Filter) zu. Die Hinweise sollen lediglich das Einsatzszenario verdeutlichen, sie stellen keine Anforderungen dar. Die Anforderungen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Anforderungen an das aktive Empfangsantennensystem
Dieses Dokument konkretisiert die zu erfüllenden Anforderungen und gibt die möglichen Ausprägungen der Zielerfüllung an. Die jeweiligen Produkteigenschaften des angebotenen Produkts sind durch den Anbieter in Spalte "H" einzutragen. Spalte "G" gibt an, in welcher Form die Angabe zu erfolgen hat. Sämtliche Kriterien der Kriterienart "A" bilden grundlegende Eigenschaften (Mindestanforderungen) ab und stellen damit Ausschlusskriterien dar. Ein Angebot, welches nicht bei sämtlichen Kriterien der Kriterienart "A" den Zielerfüllungsgrad "Ja" erreicht, entspricht nicht den Anforderungen und kann daher nicht berücksichtigt werden. Die Eintragungen sind nachzuweisen, beispielsweise durch das Datenblatt des Herstellers. Bei fehlendem Nachweis gilt das betroffene Kriterium als nicht erfüllt. Kriterien der Kriterienart "B" stellen Bewertungskriterien dar, bei denen anhand der Produkteigenschaft des angebotenen Produkts Punkte vergeben werden. Diese richten sich nach dem in der u.a. Tabelle vorgegebenen Bewertungsmaßstab für die jeweilige Anforderung. Entsprechend der Bedeutung eines Bewertungskriteriums werden die erreichten Punkte mit dem jeweils angegebenen Gewichtungsfaktor multipliziert. Daraus ergeben sich die für die jeweilige Produkteigenschaft erreichten Leistungspunkte. Die Summe der erreichten Leistungspunkte ergibt die Kennzahl L(Angebot). Die Eintragungen sind nachzuweisen, beispielsweise durch das Datenblatt des Herstellers, ansonsten werden diese mit "Null Punkte" gewertet.
Bitte die Bezeichnung des angebotenen Produkts angeben:
[6 empty] | Angaben des Bieters (zwingend auszufüllen) |  | Bewertung durch ausschreibende Stelle
Anforderung | Kriterien |  | Kriterium | Kriterien- art | erreichbare Leistungs-punkte | Angabe des Bieters zur Zielerfüllung
| Haupt-gruppe | Unter- gruppe |  |  | erreichbare Leistungs-punkte | Art der geforderten Angaben | "Ja" / "Nein" bzw. detaillierte Angabe zu den Eigenschaften des angebotenen Produkts | erreichte Leistungspunkte
Teststellung | 0
Bereitstellung und ggf. Vorführung | 0 | 0.1 | Der Bieter verpflichtet sich, der Bundesnetzagentur auf Abruf die angebotenen Komponenten zu Testzwecken nach Maßgabe der im Leistungsverzeichnis im Abschnitt 'TESTSTELLUNG' beschriebenen Modalitäten unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und auf Wunsch vorzuführen. | A |  | Ja / Nein
HF-Eigenschaften | 1
Frequenzbereich | 1 | 1.1 | mindestens 50 MHz bis 6 GHz | A |  | Ja / Nein
Polarisation | 1 | 1.2 | umschaltbar horizontal und vertikal | A |  | Ja / Nein
Antennengewinn mit Vorverstärker | 1 | 1.3 | vertikal mindestens 0 dBi oberhalb 100 MHz, horizontal mindestens 0 dBi oberhalb 300 MHz | A |  | Ja / Nein
Charakteristik | 1 | 1.4 | Rundstrahler | A |  | Ja / Nein
Unrundheit | 1 | 1.5 | ≤ ± 5 dB | A |  | Ja / Nein
|  | 1.6 | ≤ ± 3 dB | B | 5 | technische Daten
Vorverstärkung | 1 | 1.7 | Fernbedient schaltbar | A |  | Ja / Nein
Linearität | 1 | 1.8 | IP3 ≥ 20 dBm (typischer Wert) | B | 2 | technische Daten
Integration von optionalen Filtern möglich | 1 | 1.9 | Wettergeschützt innerhalb des Gehäuses, Anschluss über SMA oder N | A |  | Ja / Nein
Signalpfad für optionale Filter | 1 | 1.10 | fernbedient schaltbar | A |  | Ja / Nein
Position des Filters im Signalverlauf | 1 | 1.11 | vor der internen Vorverstärkung | B | 10 | technische Daten
Antennenausgänge Impedanz | 1 | 1.12 | 50 Ω | A |  | Ja / Nein
Antennenausgänge, Steckertyp | 1 | 1.13 | N oder SMA, weiblich | A |  | Ja / Nein
mechanische Eigenschaften und Umweltbedingungen der Antenne | 2
Gewicht der Antenne | 2 | 2.1 | maximal 20 kg | A |  | Ja / Nein
Durchmesser der Antenne | 2 | 2.2 | maximal 400 mm | A |  | Ja / Nein
Höhe der Antenne | 2 | 2.3 | maximal 1200 mm | A |  | Ja / Nein
Windfestigkeit der Antenne | 2 | 2.4 | ≥ 275 km/h | A |  | Ja / Nein
Betriebstemperatur der Antenne | 2 | 2.5 | ≤ -20°C bis ≥ 60°C | A |  | Ja / Nein
Bedienung / Fernsteuerung / Speisung | 3
Bedienung Antennensteuergerät | 3 | 3.1 | fernbedienbar über Ethernet | A |  | Ja / Nein
|  | 3.2 | lokal am Steuergerät | A |  | Ja / Nein
Länge der Speise- bzw. Steuerleitung zwischen Antennensystem und Antennensteuergerät | 3 | 3.3 | mindestens 40 m | A |  | Ja / Nein
Nachrüstbarkeit Antennensteuergerät | 3 | 3.4 | Einbau weiterer Komponenten (z.B. HF-Schaltrelais) möglich | A |  | Ja / Nein
notwendiges Zubehör für alle schaltbaren Betriebsmodi der Antenne | 3 | 3.5 | im Lieferumfang des Antennensystems enthalten | A |  | Ja / Nein
Serviceanforderung | 4
Bedienungsanleitung | 4 | 4.1 | als Download oder auf einem USB-Stick oder alternativ CD / DVD | A |  | Ja / Nein
Antennendiagramme | 4 | 4.2 | als Download oder auf einem USB-Stick oder alternativ CD / DVD | A |  | Ja / Nein
Updates | 4 | 4.3 | mindestens 5 Jahre ab Lieferung der letzten Komponenten kostenfreie Bereitstellung der aktuellsten Softwareversion des Herstellers | A |  | Ja / Nein
Fernbedienung | 4 | 4.4 | dokumentierte Schnittstellen zur Gerätefernsteuerung | A |  | Ja / Nein
Summe |  |  |  |  | 17 |  |  | 0
Note on F11: Z25-1: Werte ohne Dezimalstellen darstellen?!