Leistungsverzeichnis

zur

Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

nach der aktuellen DIN VDE 0701-0702, bzw.

VDE 0105-100, der DGUV Vorschrift 3 und 4,

sowie Prüfung von Werkzeugmaschinen nach der aktuellen DIN VDE 0113 (EN 60204-1) und 0100 Teil 600.

im

Deutschen Museum

von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdÖR)

Zweigstelle Nürnberg

Augustinerhof 4

90403 Nürnberg

Vergabeverfahren: RUV-11000-2026-021

Leistungszeitraum: vom 04.05.2026 bis 30.06.2026

Stand: 23.01.2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel	3

1.1	Liste der Anlagen	3

1.2	Inventarisierung und Dokumentation	4

1.3	Prüfung der Anlagen	4

1.4	Mehrpreis Arbeitshöhe > 3,5 m	4

1.5	Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung	4

2.	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	5

2.1	Inventarisierung und Dokumentation	5

2.2	Einphasige Betriebsmittel	5

2.3	Dreiphasige Betriebsmittel	5

2.4	Überprüfung auf kaskadierte Mehrfachsteckdosen	5

2.5	Mehrpreis Arbeitshöhe > 3,5 m	5

2.6	Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung	6

3.	Prüfung Werkzeugmaschinen	6

3.1	Inventarisierung und Dokumentation	6

3.2	Prüfung der Anlagen	6

4.	Wertungspreis	7

|  | # Prüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Liste der Anlagen Folgende Anlagen sind gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 2 (Prüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel) zu prüfen. Etage; Raum; Verteiler; NH Abgänge; ÜSP-schutz 3P1N; Fehlerstrom Schutzschalt RCBo‘s; Stromkreise Abgänge. UG 1; NSHV; Feld 1; 13. Feld 2; 13. Feld 3; 1; 1; 3. Feld 4; 13. EG; Elektro Raum; UV-EG links; 17; 1; 10; 79. UV-EG rechts; 13; 12; 66. UV-EG Labor; 14; 1; 6; 28. Leitzentrale; UV-EG (USV); 4; 1; 34. Shop Lager; UV Shop links; 11; 1; 5; 32. UV Shop rechts; 9; 8; 47. OG 1; TRH A; UV-3 links+rechts; 25; 1; 17; 103. TRH B; UV-2 links; 21; 1; 15; 94. UV-2.rechts; 3; 3; 16. TRH C; UV-1 links+rechts; 13; 1; 15; 93. UV-1.; 3; 3; 18. OG 2; TRH A; UV-3 links+rechts; 24; 1; 18; 103. TRH B; UV-2; 21; 1; 16; 97. TRH C; UV-1 links; 20; 1; 14; 88. UV-1 rechts; 2; 2; 10. OG 3; TRH A; UV-3; 17; 1; 12; 71. TRH B; UV-2 links; 21; 1; 16; 100. UV-2 rechts; 4; 4; 23. TRH C; UV-1; 17; 1; 12; 80. OG 4; Anschluss Raum; UV-1 links; 11; 1; 8; 41. UV-1 rechts; 14; 13; 63. Werkstatt; UV-2; 16; 1; 12; 61. Serverraum; UV Server; 7; 1; 4. Summe:; 347; 17; 226; 1390. ## Inventarisierung und Dokumentation Inventarisieren, erstellen der Prüfberichte und anbringen der Prüfplakette, Barcodes gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 2.1. Die Prüfberichte sind je Anlage zu erstellen und pro Bereich zu sortieren und zu ordnen. Der Aufwand für die Dokumentation ist in dieser Position einzukalkulieren. Stromkreise (incl. RCDs) 1600 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Prüfung der Anlagen Die Erst- und Wiederholungsprüfung der Anlagen ist gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 2.2 durchzuführen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Endstromkreise einer empirischen Erfassung entstammt. Daher ist das Angebot (als Einzelpreis) pro Stromkreis abzugeben. Stromkreise (incl. RCDs) 1600 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Mehrpreis Arbeitshöhe > 3,5 m Mehrpreis pro Stromkreis höher als Arbeitshöhe bis 3,5 Meter. Ein Personenlift (Genie) wird bei Bedarf durch den AG gestellt. 50 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung von Stromkreisen innerhalb Vitrinen, Ausstellungsgegenständen, Dioramen, etc. 200 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. Summe Prüfung ortsfester Betriebsmittel: Angebotssumme, Netto:; _________ €. |  |
|  | # Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel |  |
|  | ## Inventarisierung und Dokumentation Inventarisieren, erstellen der Prüfberichte und anbringen der Prüfplakette, Barcodes gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 3.1 Die Prüfberichte sind je Prüfling/Gerät zu erstellen und pro Bereich zu sortieren und zu ordnen. Der Aufwand für die Dokumentation ist in dieser Position einzukalkulieren. Geräte 2505 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Einphasige Betriebsmittel Die Erst- und Wiederholungsprüfung der Anlagen ist gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 3.2 durchzuführen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Anzahl der Geräte einer empirischen Erfassung entstammt. Daher ist das Angebot (als Einzelpreis) pro Stromkreis abzugeben. Geräte 2500 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Dreiphasige Betriebsmittel Die Erst- und Wiederholungsprüfung der Anlagen ist gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 3.3 durchzuführen. Geräte 5 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Überprüfung auf kaskadierte Mehrfachsteckdosen Prüfung auf hintereinander geschaltete Steckdosen gemäß Leistungsbeschreibung 3.4. In der Dokumentation muss der Bereich, die Raumnummer und der genaue Ort der hintereinandergeschalteten Mehrfachsteckdosen gelistet sein. Geräte 30 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Mehrpreis Arbeitshöhe > 3,5 m Mehrpreis für die Geräteprüfung gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 3.5 bei Prüflingen höher als Arbeitshöhe bis 3,5 Meter. Ein Personenlift (Genie) wird bei Bedarf durch den AG gestellt. 50 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung Mehrpreis für erhöhten Aufwand bei der Prüfung gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 3.6 innerhalb Vitrinen, Ausstellungsgegenständen, Dioramen, etc. 200 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. Summe Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel: Angebotssumme, Netto:; _________ €. |  |
|  | # Prüfung Werkzeugmaschinen |  |
|  | ## Inventarisierung und Dokumentation Inventarisieren, erstellen der Prüfberichte und anbringen der Prüfplakette, Barcodes gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 4.1 Die Prüfberichte sind je Maschine zu erstellen und pro Bereich zu sortieren und zu ordnen. Der Aufwand für die Dokumentation ist in dieser Position einzukalkulieren. Werkzeugmaschinen 2 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. ## Prüfung der Anlagen Die Erst- und Wiederholungsprüfung der Maschinen ist gemäß Leistungsbeschreibung Pkt. 4.2 durchzuführen. Werkzeugmaschinen 2 Stk. (Preise netto); EP: _________ €; GP: _________ €. Summe Prüfung Werkzeugmaschinen: Angebotssumme, Netto:; _________ €. |  |
|  | # Wertungspreis |  |
|  | # Prüfung ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Position 1); # Netto; # ____________ €. # Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (Position 2); # Netto; # ____________ €. # Prüfung Werkzeugmaschinen (Position 3); # Netto; # ____________ €. # Angebotssumme; # Netto; # ____________ €. # Zzgl. MwSt. (19 %); # ____________ €. # Angebotssumme (Wertungspreis); # Brutto; # ____________ €. Stempel ………………………………………………………….. ………………………………………………. # Ort, Datum Anbieter, Unterschrift |  |