Ausfüllhinweise Datenerfassungstabellen Amt für Immobilien- und Baumanagement (AIB)

Der alphanumerische Anteil der Bestandsdaten wird im Amt für Immobilien- und Baumanagement (AIB) über Datenerfassungstabellen (DET) ausgetauscht. Abhängig vom Bauherren können die Datenerfassungstabellen inhaltlich unterschiedlich sein. Das AIB hat die DET’s der BImA und der Bundeswehr als Vorlage verwendet aber um die landesspezifischen Attribute ergänzt.

Grundsätzlich gelten immer die Datenerfassungstabellen des jeweiligen Bauherren uneingeschränkt und in der aktuell gültigen Version.

Die Kodierung der Landes-DET’s richtet sich nach den Systemnummern aus dem Programmsystem pitFM.

Dabei gilt die Liegenschaftsnummer ist fünfstellig und die Gebäudenummer ist fünfstellig. Die Gebäudeteilnummer ist zweistellig und ist im Fall nur eines Gebäudeteils mit der 01 zu belegen.

Es folgt der Geschosscode vierstellig und eine vierstellige Raumkodierung. Bei der Raumkodierung ist zu beachten, dass sie in jedem Geschoss fortlaufend und lückenlos sein muss und stets geschossweise mit R001 zu starten ist. Vertikal zusammengehörende Treppenhäuser, Aufzugschächte, Versorgungschächte u. ä. (mehr als 1 m² lichter Querschnitt) sind innerhalb eines Geschosses als einzelne Räume zu definieren und geschossübergreifend mit identischen Raum-Codierungen zu versehen (RA01 bis RA99 für Aufzug, RT01 bis RT99 für Treppenhaus, RS01 bis RS99 für Schacht).

Der Schlüssel zusammengesetzt ergibt die RaumID. Diese ist eineindeutig und absolut nicht zu verwechseln mit dem Türschild. Türschilder können grundsätzlich vom Nutzer belegt werden und können sich im Laufe der Lebenszeit eines Gebäudes ändern, während die RaumID erhalten bleibt.

Werden Räume zusammengelegt oder wird ein Raum in mehrere aufgeteilt, sind die alten Räume zu löschen und die Räume mit neuer Raumkodierung anzulegen.

Im Zuge von Umbaumaßnahmen ist das Attribut Löschvermerk in der Datenerfassungstabelle auf „JA“ zu setzen. Der Raum muss in der Datenerfassungstabelle erhalten bleiben und darf nicht als ganze Zeile gelöscht werden. Zum Beispiel sollen im Zuge von Umbaumaßnahmen zwei nebeneinanderliegende Räume zusammengelegt werden. Dann sind die jeweiligen Zeilen mit den RaumID mit Löschvermerk zu belegen und der neue Raum bekommt die nächste frei RaumID im Geschoss.